На основу чл. 54. ст. 13. т. 1. и 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија  за  јавну набавку бр. 31/2015 – Извођење радова на изградњи спортске хале 

у селу Рибаре-град Јагодина
               д о с т а в љ а  В а м
ПОЈАШЊЕЊЕ  У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 31/2015
Извођење радова на изградњи спортске хале у селу Рибаре-град Јагодина

ПИТАЊЕ:
1. Нема шема столарије за све позиције, а ове што су објављене не уклапају се са димензијама у предмеру, па Вас овом приликом молимо да нам пошаљете исправне шеме за сву столарију како би смо могли прецизније да одредимо вредност тражених позиција.

- морамо знати које су позиције више од 1.5 м због механизма.
2. Шта се подразумева под описом сигурносни оков за спољашња врата.

3. Није прецизно одређено од ког се материјала раде врата на следећим позицијама : 14.7; 14.9 и 14.10 

4. Написали сте да се позиције -прозори уграђују на челичне профиле, међутимније прецизирано да ли се челични профил уграђује око целих прозора као слепи шток или само на једној страни прозора.

5. Шта конкретно подразумевате под централно даљинско отварање прозора на сали.
6. На основу вашег одговора дана 24.11.2015. да понудјени паркет треба да испуњава   стандарде ФИБА левел 1 и ЕН 14904 због намене објекта и такмичења.

Да ли уз понуду треба доставити сертификате и атесте за понуђени паркет.

 
 ОДГОВОР: 
1. При достављању понуде за тражене позиције за столарију придржавати се димензија столарије датих у предмеру и предрачуну.
2. Под сигурносним оковом за спољашња врата подразумева се систем за закључавање.
3. Врата на позицијама 14.7; 14.9 и 14.10 су алуминијумска.
4. Челични профил није као слепи шток, само као парапет.
5. Под централним даљинским отварањем прозора подразумева се отварање свих прозора са једне тачке даљинским путем притиском на једно дугме.
6. Доказ да је под/паркет или било који други уграђени материјал или цела позиција одговарајућег квалитета требало би доставити пре уградње, у току вођења грађевинског дневника или приликом  обрачуна позција у грађевинској књизи. 
У Јагодини, 
30.11.2015. година                                               Комисија за јавну набавку
                                                                            ________________________

                                                                               Гордана Петронијевић, члан
PAGE  
2

