
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЈАГОДИНА

ГРАДСКА УПРАВА

БРОЈ: 404-72/13-10

ДАТУМ: 19.09.2013. године

ЈАГОДИНА

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације бр. 2
У складу са чл. 54. ст. 13. т. 1. и 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12) обавештавамо Вас да је Комисија  за ЈН број: 1/2013 - адаптација Дома културе у МЗ Кочино село-Град Јагодина, извршила измену конкурсне документације у делу Предмер и предрачун радова на адаптацији Дома културе у МЗ Кочино село и то на страни 39: 
тачка 7. речи „дим:(60/60).једнокрилни.................................... 3 ком.„ замењају се речима „дим:(60/60).једнокрилни.................................... 4 ком.„ 
после тачке 9. додаје се тачка 9.1 која гласи: „Израда цементне кошуљице дебљине 5 цм. преко постојеће бетонске подлоге..................................
90 м² „
тачка 10. речи „Набавка материјала и уградња подних керамичких плочица у мокром чвору I класе грађ. лепком....................19 м².„ замењају се речима „Набавка материјала и уградња подних керамичких плочица у мокром чвору и код умиваоника у прост. за пријем и преглед I класе грађ. лепком................21,5 м².„ 
на страни 40: 
тачка 12. речи „Набавка материјала и уградња зидних керамичких плочица у мокром чвору I класе грађ. лепком......................84 м².„ замењају се речима „Набавка материјала и уградња зидних керамичких плочица у мокром чвору I класе грађ. лепком................89 м².„:
тачка 21. речи „Набавка материјала и уградња ламината..дебљине 8мм у

 месној канцеларији са постављ. угаоних лајсни и фолије.....................   48м² замењају се речима „Набавка материјала и уградњаламината..дебљине 8мм у месној канц. са постављ. угаоних лајсни и фолије.....................60м².„
 
Измењене странице 39-1   и 40-1 понуђачи су у обавези да доставе у склопу своје понуде уместо страница 39 и 40.
Све учињене измене представљају саставни део конкурсне документације.

С поштовањем,

                                                                       Комисија за јавну набавку
                                                                                    _________________________
                                                                                     Драган Миленковић, члан

Фасаде абрипом.....................................................175м²х                           = 


28. Набавка материјала и обрада 

атике на степеништу (кулир)..............................12м² х                            =


29. Набавка материјала и промена плетене 

жице за израду заштитног рама иза голова......76м² х                           =

АМБУЛАНТА

1. Демонтажа дрвених прозора..................................4 ком х                    =

2. Набавка материјала и подзиђивање прозора

    (гитер блок) у мокром чвору................................3,0м² х                       =

3. Набавка материјала и зидање

     преградних зидова (гитер блок) 

     у мокром чвору   д=12цм......................................26м² х                        =

4. Пробијање отвора  за врата..........................паушално                        =

5. Набавка материјала фарбање репарација

   и ампасовање дрвених врата.................................5 ком х                     =

6. Набавка материјала и израда

   спуштеног плафона од кнауфа 

   на висини 2,60 у мокром чвору..........................76 м² х                          =

7. Набавка и постављање РVC прозора

    са обрадом ивица: 

    дим:(60/60) једнокрилни.................................... 4 ком х                        =
    дим:(140/140) двокрилни................................... .2 ком х                         =
     дим:(120/160) двокрилни....................................2 ком х                         =
8. Набавка и уградња PVC врата у мокром чвору
   дим:(70/205) једнокрилна......................................5 ком х                        =
9. Набавка материјала и израда нове

   канализационе и водоводне мреже 

    у мокром чвору..дужине 15м........................... паушално                        =
9.1. Израда цементне кошуљице дебљине 5 цм.
      Преко постојеће бетонске подлоге
90 м² х                   =
10. Набавка материјала и уградња подних

     керамичких плочица у мокром чвору и код
     умиваоника у прост. за пријем и преглед
    I класе грађ. лепком......................................................21,5 м²  х              =
                                                   39-1

11. Набавка материјала и уградња подних
     керамичких плочица у ходнику. 
     I класе грађ. лепком........................................................9 м² х                =
12. Набавка материјала и уградња зидних

     керамичких плочица у мокром чвору 
   I класе грађ. лепком....................................................  .89 м² х                   =

13. Набавка и уградња wc шоље

    са свим пратећим елементима.................................1 ком х                   =

14. Набавка и уградња чучавца

     са свим пратећим елементима............................. .2 ком х                   =

15. Набавка и уградња водокотлића 

     са свим пратећим елементима..............................  3 ком х                   =

16. Набавка и уградња лавабоа 

    са свим пратећим елементима.дим 60 х 40.......... 5 ком х                    =
17. Набавка и уградња славина

     са свим пратећим елементима............................. . 5 ком х                    =
18. Набавка и постављање огледала.........................  5 ком х                    =

19. Набавка и постављање држача 

     за течни сапун..........................................................   5 ком х                  =
20. Набавка и постављање држача  за папир .....  3 ком х                      =
21. Набавка материјала и уградња

     ламината..дебљине 8мм у месној канц. са постављ.

   угаоних лајсни и фолије...........................................   60м² х                    =
22. Набавка материјала и израда 

     масне цокле у ходнику........................................ 19  м² х                         =
23. Набавка материјала и кречење..........................119м² х                       = 
24. Набавка материјала и израда 

     абрипа у просторијама.........................................97 м² х                         = 
25. Набавка и уградња климе „12“...........................2 ком х                       =  
26. Набавка материјала и постављање

     металних решетки на прозорима

     месне канцеларије.................................................4 м² х                          = 

                                          40-1










































