РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЈАГОДИНА

БРОЈ: 404-59/17-03
12.06.2017. године

Ј А Г О Д И Н А

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 30/2017
  ИЗГРАДЊА ГРАДСКЕ ФОНТАНЕ НА КРУЖНОМ ТОКУ КОД НАВИПА У ЈАГОДИНИ
	
	Датум и време:

	Крајњи рок за достављање понуда:
	20.јуни 2017. године до 10,00 часова

	Јавно отварање:
	        20..јуни 2017. године у  10,30 часова


                                                       Укупан број страна: 41
                                                                2017. године                            
 На основу чл. 32., 50. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту: Закон, чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка број. 404-59/17-03 и Решења о образовању комисије број. 404- 59/1/17-03 за јавну набавку број. 30/2017, припремљена је:
                                         КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности –  изградња градске фонтане на кружном току код Навипа у Јагодини, ЈН  бр. 30/2017
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	2

	II
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
	3

	III
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	3

	IV
	Критеријуми за доделу уговора
	8

	V
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	8

	VI
	Општи подаци о понуђачу и понуда(образац понуде и опис предмета набавке)
	14

	VII
	Модел уговора
	18

	VIII
	Образац трошкова припреме понуде
	25

	IX
	Образац изјаве о независној понуди
	26

	X
	Образац меничног овлашћења
	27

	XI
	Образац изјаве понуђача о одговорном извођачу радова 
	      28
	

	XII
	Предмер и предрачун радова 
	      29


I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу: Наручилац је Град Јагодина, Градска управа за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско правне послове, улица Краља Петра I , бр.6 35000 Јагодина, www.јagodina.org.rs
2. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
3. Предмет јавне набавке: Изградња градске фонтане на кружном току код Навипа у Јагодини ;   Ознака из ОРН: 45240000- радови на изградњи хидро- грађевинских објеката
4. Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама

5. Контакт лице: Снежана Драшкић,  
е - mail адреса:  javne.nabavke.jagodina@gmail.com, телефон 035/8150508
 II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
2.1.Опис радова: Извођење грађевинских и занатских радова  на изградњи  градске фонтане на кружном току улица Краља Петра I и Браће Дирак (код Навипа) 
2.2. Рок извођења радова: Понуђач је дужан да приступи извођењу радова одмах по увођењу у посао, и не може  бити дужи од 25 календарских  дана од дана увођења у посао.

2.3. Захтев у погледу гарантног рока: Гарантни рок за радове који су предмет јавне набавке одређен понудом понуђача у складу са законом, од дана примопредаје радова а за  уграђени материјал у складу са декларацијом произвођача. 
2.4. Обилазак терена: Понуђачи нису у  обавези да обиђу терен , а ако желе могу уз претходну најаву на е-маил: javne.nabavke.jagodina@gmail.com, телефон 035/8150508
III   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 и 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 3.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
        3.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
      1) Пословни капацитет - да је у претходних пет година (2012, 2013, 2014,2015, и 2016. година) извео  исте или сличне радове  од којих  бар један у износу од минимум 15.000.000,00 динара без пдв-а.           
      2) Кадровски капацитет: 
            - да има у радном односу на неодређено време најмање 20 (двадесет) запослених радника на пословима грађевинско инфраструктурних радова  и који ће бити ангажовани  на извршењу предмета  јавне набавке. 
          - да има  најмање 1 (једног)  дипломираног инжењера грађевине у сталном радном односу који поседује личну лиценцу  414,
           - да има  најмање 1 (једног)  дипломираног инжењера машинства и 1 (једног)  дипломираног инжењера електротехнике  у сталном радном односу 
     3) Tехнички капацитет- да располаже следећом техничком опремом: 
- нajмање 1 ( jeдан ) ровокопач- утоваривач
- најмање 2 (два) камиона носивости преко  4t



   3.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
   3.4. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу III одељак A.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
  3.5 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:          
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне  набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) фотокопија најмање једног  уговора на истим или сличним радовима, који је закључен  на износ већи од 15.000.000,00 динара. 

2) Списак запослених, на меморандуму понуђача, за тражени кадровски капацитет, са фотокопијама радних књижица и пријавама на осигурање запослених (МА или М3а образац).
3) Копије личне лиценце 414    са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета, заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен  –  фотокопија радне књижице и М3А обрасца. 
4) Копија дипломе за инжењера електротехнике и машинског инжењера са доказима о радном статусу –  фотокопија радне књижице и М3А обрасца. 
5)  Фотокопија пописне листе за тражени технички капацит састављене на дан 31.12.2016.године, са фотокопијама саобраћајних дозвола за моторна возила ( за возила у власништву) уговор о закупу или лизингу, важећих на дан отварања понуда. 
.

Овај услов испуњава понуђач који наступа самостално или са подизвођачем, а група понуђача овај услов испуњава заједно.
     Страно правно лице као подносилац понуде може, ако се наведени докази не 

издају у држави у којој има седиште, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе,  а наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену тог средства.  
Наведени докази о испуњености услова се могу достављати у неовереним копијама, 

а уколико подносилац понуде испуњава све услове, дужан је да по пријему писменог позива наручиоца достави оригинал или оверену копију доказа у примереном року који одреди наручилац.
    Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

„Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре у складу са чл. 14., чл. 15. став 1. и чл. 16. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС“ бр. 99/2011)  и у складу са чл. 78. став. 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) нису дужни да приликом подношења понуде, односно пријаве доказују испуњеност обавезних услова из чл. 75.став 1. тачка 1) до 4) овог Закона.

Подаци тражени у оквиру напред наведених услова јавно су доступни на интернет страници: http://pretraga2.apr.gov.rs/BiddersPublicWebSearch/.“.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
3.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
А) ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу :
И З Ј А В У

          Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке:  Изградња градске фонтане на кружном току код Навипа ЈН 30/17, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде
Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
                                                   Б)      ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У
Подизвођач  ________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке:  Изградња градске фонтане на кружном току код Навипа ЈН 30/17, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар;
     2)   Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од   

        кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван   за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
      3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
      4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде;
Место:_____________                                                            Подизвођач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
      1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена. 
       2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
         У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом  Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок извођења радова
V    УПУTСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Град Јагодина, Служба за јавне набавке, ул. Краља 
Петра I бр.6. 35000 Јагодина, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Изградња градске фонтане на кружном току код Навипа ЈН 30/17- НЕ ОТВАРАТИ” с позивом на број: 404-59 /17-03 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20. јуна  2017. године до 10,00 часова. 
 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Јавно отварање понуда ће се обавити 20. јуна  2017. године у 10,30  часова у просторијама Скупштине града Јагодине, уз присуство овлашћених представника понуђача.    
Понуда мора да садржи:
1. Документацију којом се доказује испуњеност обавезних и додатних услова (упутство дато у обрасцу  III конкурсне документације) - 
2. Меницу за озбиљност понуде ,менично овлашћење,захтев за регистрацију менице и картон депонованих потписа  (
   - попуњене и оверене од стране овлашћеног лица обрасце дате у конкурсној    

      документацији и то: 
3. Образац понуде (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац број VI; 

4. Модел уговора, (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац број VII; 

5. Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац број IX; (У случају подношења заједничке понуде изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом); 
6. Образац трошкова припреме понуде( није обавезан)- образац број VIII;
7. Образац меничног овлашћења - 
образац број X
8. Изјава понуђача о одговорном извођачу радова – образац број XI  
9. Предмер и предрачун радова-образац број XII (попуњен, потписан и оверен печатом)
Обрасце који су у конкретном случају непримењиви ( нпр. у случају да понуђач наступа самостално - Образац подаци о подизвођачу, Образац подаци о учеснику у заједничкој понуди), понуђач није у обавези да потпише и овери.
3. ПАРТИЈЕ: 
Нема
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Јагодина, Служба за јавне набавке, ул. Краља Петра I бр. 6. 35000 Јагодина,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку– Изградња градске фонтане на кружном току код Навипа ЈН 30/17- НЕ ОТВАРАТИ” с позивом на број: 404-59 /17-03 или
„Допуна понуде за јавну набавку - Изградња градске фонтане на кружном току код Навипа ЈН 30/17- НЕ ОТВАРАТИ” с позивом на број: 404-59 /17-03 или
 „Опозив понуде за јавну набавку - Изградња градске фонтане на кружном току код Навипа ЈН 30/17- НЕ ОТВАРАТИ” с позивом на број: 404-59 /17-03  или
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку - Изградња градске фонтане на кружном току код Навипа ЈН 30/17- НЕ ОТВАРАТИ” с позивом на број: 404-59 /17-03 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
 8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1. и 2. Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 
· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Начин и услови плаћања: У складу са условима и начином плаћања датим у понуди. Није дозвљен аванс. Уколико понуђач тражи аванс  његова понуда ће бити одбијена.
9.2.Рок извођења радова: Понуђач је дужан да приступи извођењу радова одмах по увођењу у посао, не дуже од 25 календарских дана од дана увођења у посао .
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
8.4. Захтев у погледу гарантног рока: Гарантни рок за радове који су предмет јавне набавке одређен понудом понуђача у складу са законом, од дана примопредаје радова. Гарантни рок за употребљени материјал утврђује се према спецификацији произвођача У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће  се за оцену понуде узимати у обзир, цена без пореза на додату вредност.

У цену урачунати све остале неопходне трошкове које буде понуђач имао приликом реализације уговора. Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.Закона. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем за озбиљност понуде, у висини од 10% од укупне вредности понуде без пореза на додату вредност, са роком важења 30 дана дуже од дана отварања понуда. Меница мора бити безусловна, платива на први позив, неопозива и без права на приговор. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач након истека рока за подношење понуде: повуче, опозове или измени своју понуду или уколико понуђач којем је додељен уговор о јавној набавци благовремено не потпише уговор. 
Приликом закључења уговора понуђач је дужан да преда Наручиоцу бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, у висини од 10% од укупне вредности понуде без пореза на додату вредност, са роком важења 30 дана дуже од истека важности уговора. Меница мора бити безусловна, платива на први позив, неопозива и без права на приговор. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач којем је додељен уговор о јавној набавци не извршава одредбе уговора.
Приликом примопредаје радова понуђач је дужан да преда Наручиоцу бланко соло меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од укупне вредности понуде без пореза на додату вредност, са роком важења 30 дана дуже од истека важности уговора. Меница мора бити безусловна, платива на први позив, неопозива и без права на приговор. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач којем је додељен уговор о јавној набавци не отклони недостатке у гарантном року 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Град Јагодина, Служба за јавне набавке, ул. Краља Петра I бр.6. 35000 Јагодина или  електронске поште на e-mail javne.nabavke.jagodina@gmail. тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, са назнаком: Захтев за додатним информацијама или појашњењима „Изградња градске фонтане на кружном току код Навипа ЈН 30/17- НЕ ОТВАРАТИ” с позивом на број: 404-58 /17-03 .
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил javne.nabavke.jagodina@gmail.com, или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу  60.000 динара на жиро рачун:

Број рачуна: (број- 840-30678845-06), 


Позив на број: (број или ознака јавне набавке),


Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке


Корисник: Буџет Републике Србије.


Поступак заштите права у псотупцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.
. 

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

VI.  OБРАЗАЦ  ПОНУДЕ :
Понуда бр _____од _______2017.године за јавну набавку : Изградња градске фонтане на кружном току код Навипа ЈН 30/17
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):


	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Изградња градске фонтане на кружном току код Навипа ЈН 30/17
	Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
	

	Словима:

	ПДВ:
	

	Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
	

	Словима:


2. Рок завршетка радова: ___________дана не дужи од 25 дана од дана увођења у посао.
3.Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од ___ ( ______ )  године, од дана     примопредаје радова( не краћи од 2 године)                     словима
4. За делимично извршење  јавне набавке ангажујемо ___(_________) подизвођача (уписати број подизвођача) и то: ______________________________________________
5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи  
%, а односи се на део предмета набавке:  _________________________________________________

6. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

7. Важност понуде износи ____  дана од дана отварања понуда ( не краћи од 30 дана ).                                        
8. Рок и услови плаћања (није дозвољен аванс): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
датум: _________                                                                                               Понуђач

                                           М.П.                                  _____________________________

                                                                                                      (потпис овлашћеног лица)
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:

	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:

	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:


	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:

	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:


	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:

	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:


	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
    VII    ОБРАЗАЦ МОДЕЛА УГОВОР А

                                 М О Д Е Л     У Г О В О Р А

 О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА  ИЗГРАДЊИ ГРАДСКЕ ФОНТАНЕ НА КРУЖНОМ ТОКУ КОД НАВИПА
Закључен __________.2017.године између:

1. Град Јагодина, Градска управа за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско правне послове, ул. Краља Петра I бр.6, МБ: 07115008, ПИБ: 102904062, коју заступа  по овлашћењу Градског већа бр. 020-48/16-01 од 01.06.2016.год овлашћено лице Љиљана Стојановић, (у даљем тексту наручилац)   и
2. Предузеће_______________________, са седиштем у ________________, улица _____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, које заступа директор _______________________, у даљем тексту Извођач радова.

.

Члан 1.

Предмет уговора


Предмет Уговора је Изградња градске фонтане на кружном току код Навипа ЈН 30/17и  ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број ________ од _______2017. године, која је саставни део овог уговора,

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши све грађевинске, припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Члан 2.

 Уговорена вредност радова

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи:      ______________  динара без ПДВ, односно______________динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача број _______ од _______2017. године.

Наручилац се обавезује да, за извођење радова из члана 2. овог уговора, исплати Извођачу радова средства у укупном износу од _________________ динара.  

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.


Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Наручилац може након закључења уговора повећати обим предмета набавке до 5% од вредности уговора.


Члан 3.

Начин и услови плаћања

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља у једном примерку стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна.
Члан 4.

Рок за извођење радова


Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____дана од дана увођења у посао.

Извођач радова је дужан да започне радове даном увођења у посао. 


Дан увођења у посао надзорни орган констатује уписом у грађевински дневник.


Уколико извођач не започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок од 5 (пет) дана да започне радове, а уколико ни у накнадном року не започне са радовима, наручилац може раскинути уговор, уз реализацију средстава за добро извршење посла  у целости, као и захтевати од  извођача накнаду штете, до износа стварне штете.

Члан 5.

Продужење рока извођења радова

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача  у случају:

-прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача

-елементарних непогода  и дејства више силе

-измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца,

-прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.


Захтев за продужење рока извођења радoва који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Након добијене сагласности наручиоца извршиће се измена уговора о јавној набавци у складу са Законом о јавним набавкама, што ће бити регулисано посебним анексом овог уговора.


Уколико извођач радова не поднесе захтев у наведеном року, наручилац неће прихватити продужетак рока извођења радова.

Под завршетком радова сматра се дан завршетка свих уговорених радова, што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, да продужи радно време, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.Уколико и поред предузетих мера извођач радова и даље доцни у односу на достављени динамички план више од 7 календарских дана стећиће се услови за једнострани раскид уговора о чему ће извођач бити писмено обавештен.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 6.

Обавезе наручиоца


Наручилац се обавезује да:

-уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију

-обезбеди извођачу несметан прилаз градилишту,

-извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен овим Уговором,

-прими изведене радове,

-обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача

-пре почетка рада на градилишту достави надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту,

-формира комисију за примопредају радова одмах по пријему обавештења од стране извођача да су сви уговорени радови завршени.

Члан 7.
Обавезе извођача радова

Извођач се обавезује: 
- да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.   
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног   извођача радова.

-  да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају.

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да у складу са свим прописима достави одговарајуће сертификате и/или атесте за сваки од уграђених материјала или целих позиција, у току вођења грађевинског дневника или приликом  обрачуна позиција у грађевинској књизи.  
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

-  да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова  Наручиоцу;                                                                                                               
-  да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  утврде неправилности и недостаци

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана.
Члан 8.

Средства финансијског обезбеђења


Извођач је дужан да Наручиоцу, преда меницу за добро извршење посла и меницу  за отклањање недостатака у гарантном року.


Извођач се обавезује да у року од 5 дана од потписивања овог уговора преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, на вредност од 10% од уговорене вредности радова, која се може наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца, са роком важности 5  дана дуже од уговореног рока за завршетак радова.

Наручилац радова има право да активира банкарску гаранцију за добро извршење посла у целости уколико извођач радова не започне извођење радова у уговореном року или неоправдано прекине извођење радова или напусти градилиште, што се констатује грађевинским дневником.

У случају да извођач радова неоправдано касни са извођењем радова, што се мора констатовати грађевинским дневником, Наручилац ће наплатити меницу у износу радова у кашњењу. Меница за добро извршење посла ће бити послата на наплату пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу меницу за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од вредности изведених радова, која мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор, платива на први позив, са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока, што је услов за оверу окончане ситуације, која мора износити најмање 10% од уговорене вредности радова.


Након успешне примопредаје радова односно у року од 5 дана од потписивања Записника о примопредаји, гаранција за добро извршење посла се гаси.


Уколико је рок важење менице краћи од уговореног гарантног рока, извођач је дужан да, о свом трошку, обезбеди продужење важења банкарских гаранција до истека уговореног гарантног рока.


Меницу за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Наручилац има право да активира меницу за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 дана од дана потписивања уговора не достави меницу за добро извршење посла.
Члан 9.
Вишак радова и неуговорени радови

            Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова (количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова) , до 10% количине, примењиваће се одредбе Посебних узанси о грађењу. Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције по предмеру радова из усвојене понуде Извођача, за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.


Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.


Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.


Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца изводи накнадне радова. Фактички обављени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. Надзорни орган није овлашћен, да без писмене сагланости Наручиоца, одлучује у име наручиоца о цени, роковима, измени материјала, вишковима и додатним радовима.
Члан 10.
Квалитет изведених радова
За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и стандардима за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом и дужан је да исте преда Наручиоцу приликом примопредаје радова.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употреба неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 11.
Гарантни рок изведених радова
         Гарантни рок за изведене радове износи _____ година  рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача који тече од дана извршене премопредаје радова.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостатцима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
Члан 12.

Уговорна казна

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1 ‰ од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5  % вредности укупно уговорених радова.

На овај начин се сматра да је Наручилац радова на несумњив начин саопштио Извођачу радова да је поред прихватања извршења посла, задржао и своје право на уговорну казну.

Висину уговорне казне уговорне стране могу утврдити и приликом коначног обрачуна и умањити вредност изведених радова за износ укупне уговорне казне.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. 
Члан 13.

Примопредаја радова


Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.


Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.


Комисију за примопредају радова чине 1 (један) представника Наручиоца, 1 (један) представник Корисника и  представник Стручног надзора.


Комисија сачињава записник о примопредаји.


Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка.


Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 
Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Члан 14.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.

Коначни обрачун се испоставља након потписаног записника о примопредаји радова.
Члан 15.

Раскид уговора
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим ситуацијама:

- уколико Извођач не приступи извођењу радова или касни са извођењем радова дуже од 5 календарских дана, не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију;

- уколико Извођач не достави менице предвиђене овим уговором у прописаним роковима.
Члан 16.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора  ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.


Члан 17.

Завршне одредбе

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Члан 18.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

Члан 19.
Овај уговор је сачињен у шест једнака примерака, по два за сваку уговорну страну и два за Службу за јавне набавке града Јагодине. 

Н А Р У Ч И Л А Ц,


              И З В О Ђ А Ч   Р А Д О В А,

         Градска управа за урбанизам,

грађевинске, комуналне, стамбене и 

       имовинско правне послове
             Овлашћено лице
______________________________                            ______________________________
           Љиљана Стојановић
          VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку Изградња градске фонтане на кружном току код Навипа ЈН 30/17, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


                        IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку Изградња градске фонтане на кружном току код Навипа ЈН 30/17, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
X ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

за озбиљност понуде


На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

	ДУЖНИК:
	________________________
	

	М.Б.:
	________________________   
	(унети одговарајуће податке

	ПИБ:
	________________________
	дужника – издаваоца менице)

	ТЕКУЋИ РАЧУН:
	________________________
	

	КОД БАНКЕ:
	________________________
	


ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -
     КОРИСНИК: Град Јагодина, ул. Краља Петра I бр. 6, Јагодина


  (у даљем тексту: Поверилац)


Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број __________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од ________________ (_________________________________ динара), за озбиљност понуде у постуку јавне набавке Изградња градске фонтане на кружном току код Навипа ЈН 30/17
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ (__________________________________ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника _____________________

________________________________________________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца Град Јагодина, ул. Краља Петра I бр. 6, Јагодина
 (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења по Понуди заведеној код Повериоца – под бројем _____________________________ од _______________________, и код Дужника под бројем ___________________________ од _________________________.


Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.


Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.


Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).


Рок важења меничног овлашћења је 30  дана од дана подношења понуде.
Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

	Место и датум: ________________

М.П.
	Издавалац менице

_________________________

печат и потпис овлашћеног лица



ОБРАЗАЦ XI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
	Бр.
	Име и презиме
	Број лиценце
	Назив привредног субјекта код којег  је запослен:
	Основ ангажовања:

   1. Запослен код понуђача који самостално подноси понуду

      2. Запослен код једног од чланова групе у заједничкој 

понуди

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.

	
	
	
	

	      Датум: _____________

                                                                                    Потпис одговорног лица 

                                                           М.П.                          ________________________


Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за запослене уноси број "1" или "2". 

	OБРАЗАЦ    XII             
ПРЕДМЕР  И  ПРЕДРАЧУН  РАДОВА
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ГРАДСКЕ ФОНТАНЕ НА КРУЖНОМ ТОКУ УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА 1 - БРАЋЕ ДИРАК (НАВИП)У ЈАГОДИНИ


	I  ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ  РАДОВИ

	

	ОПШТИ ОПИС
При извођењу свих радова на објекту, тачније грађевинских и занатских радова, условљава се употреба стручне радне снаге и квалитетног материјала предвиђеног важећим ЈУС-стандардима, прописима, нормама и описима из пројекне документације. Све позиције, из овог предмера и предрачуна, третирају се као финално довршене и обухватају рад, материјал, стручну и помоћну радну снагу, алат и машине, спољни и унутрашњи транспорт, сва потребна обезбеђења радне снаге ( по прописима ХТЗ радника у грађевинарству ), стручни надзор, све доприносе, таксе и остала давања држави. Такође су обухваћени сви припремни и завршни радови ( периодично и завршно чишћење објекта, помоћни објекти итд...).
Обрачун изведених радова, у току и по завршетку објекта, вршити према важећим прописима и нормама у грађевинарству, а по јединицама мере датим уз одговарајуће позиције.

	                                                      

	бр. 
	опис позиције
	јед.мере
	количина
	цена/јед.ме.
	укупна цена

	1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	1.1
	Пре почетка грађења обновити полигону мрежу , извршити геодетско снимање и обележавање трасе на терену, снимање профила, извршити осигурање елементарних тачака ван профила како би се у току грађења могла вршити редовна контрола извршених радова и одржавање геодетске мреже. Предвиђа се извршење контролних генералних и детаљних нивелмана са постављањем помоћних сталних тачака, тако да максимални размак између сталних тачака износи 2,5 м. Обрачун по м1.
	м1
	50.00
	
	

	 
	укупно:
	

	
	 

	2. ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ

	Пре почетка свих радова потребно је "снимити" локацију, "поставити" пројектовани објекат и на објекту обележити сталне тачке које остају до техничког пријема објекта. Сви земљани радови морају се извести према пројектованим апсолутним и релативним висинским котама.
Обрачун земље у ископу рачуна се по м3 у самониклом стању, а према димензијама из пројектне документације.

	  2.1.
	Ископ земље за конструкцију фонтане , машинске кућице и компензационог шахта. Вишак земље утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ручни ископ 30%, машински ископ 70%.Обрачун по м3 скинуте земље.
	 
	 
	 
	 

	 
	фонтана
	м3
	67.00
	
	

	 
	машинска кућица
	м3
	62.00
	
	

	2.2
	Набавка и разастирање шљунка(песка) у слоју дебљине 15 цм, испод плоча фонтане машинскае кућице и компензационог шахта. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м2 набијеног шљунка
	 
	 
	 
	 

	 
	фонтана
	м2
	67.90
	
	

	 
	машинска кућица
	м2
	25.00
	
	

	 
	укупно:
	

	

	3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

	Сви материјали предвиђени за ову групу позиција морају бити одговарајућег квалитета прописаног ЈУС-стандардима. Опекарски производи морају бити одговарајуће марке, добро печени, без присутства креча и шалитре. Песак мора бити чист, испран, просејан, без присутства органских једињења.
Зидање се изводи у хоризонталним редовима без употребе комада мањих од ¼ опеке, са правим везивањем. Зидне површине морају бити вертикалне, спојнице ширине око 1о мм и добро испуњене малтером. Приликом зидања зидова потребно је оставити отворе за столарију и око њих дрвене пакнице, за прихватање довратника, лимених опшивки и друго. Зидарска мера за све отворе већа је од модуларне за 1 цм. 
У цену позиција је урачуната и израда скела за рад.
Обрачун се врши за зидање зидова дебљих од 2о цм по м3, а за остале позиције по м2.

	3.1.
	Зидање зида д=12 цм опеком, као заштита хидроизолације. Обрачун по м2 озиданог зида.
	м2
	70.00
	
	

	3.2.
	Малтерисање зидова од опеке у циљу заштите хидроизолације. Дебљина малтера 2цм. Обрачун по м2 малтерисаног зида.
	м2
	70.00
	
	

	 
	укупно:
	

	
	
	

	4.БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

	
Сви бетонски и АБ радови морају се извести према важећим прописима за бетон и армирани бетон, по цртежима и детаљима из пројектне документације и статичког прорачуна, са квалитетним материјалима и квалификованом радном снагом. Приликом бетонирања помоћу "слепе" оплате оставити отворе у бетону ради проласка инсталација, а на површине где се поставља лим или нека друга облога, поставити одређени број дрвених пакница за лакшу уградњу. Израда и уградња бетона врши се машинским путем.
Позиције обухватају бетонирање, израду оплате и подупирања, негу бетона у различитим временским условима и постављање "слепе" оплате.
Бетонско гвожђе које се користи за армирање одређених конструктивних елемената мора да задовољава све стандарде за ову врсту материјала. Арматура се уграђује права, одмашћена, одговарајућег профила, а према детаљима из статичког прорачуна. 

	 4.1.
	Бетонирање плоче армираним водонепропустљивим бетоном са свим потребним адитивима, МБ30. У цену урачунати потребну арматуру  по статичком прорачуну са дерсовањем до црног сјаја и постављање ,, фазонских ,, елемената по машинском инсталатерском пројекту. Дебљина плоче 20цм. Обрачун по м2.
	 
	 
	 
	 

	 
	фонтана
	м2
	63.59
	
	

	 
	машинска кућица
	м2
	50.00
	
	

	 
	компензациони шахт
	м2
	10.00
	
	

	4.2.
	Бетонирање армирано бетонских зидова фонтане и машинске кућице , са потребном арматуром и у потребној оплати, Мб30.Водонепропусност бетонске масе се постиже коришћењем течног адитива  који делује истовремено и као пластификатор (АСТМ Ц494, тип А) и као средство за водонепропусност. Сертификован са ЦЕ ознаком као редуктор воде – пластификатор бетона према ЕН 934-2:Т2 & Т9, сертификат бр. 0906-ЦПД-02412007. Дебљина зидова је 15, 20 и 25цм.Везу имеђу два слоја бетона ОБАВЕЗНО уградити бубреће траке са пастом за спречавање водопропусности .  Обрачун по м3.
	 
	 
	 
	 

	 
	фонтана дебљина зида 25цм
	м3
	3.43
	
	

	 
	фонтана дебљина зида 15цм
	м3
	1.51
	
	

	 
	машинска кућица
	м3
	4.20
	
	

	4.3
	Израда водонепропусног компензационог шахта од префабрикованих бетонских елемената. Дубина шахте је 2.6м, унутрашњи пречник 1.2м. Обрачун по ком.
	ком.
	1.00
	
	

	4.4.
	Израда подлоге за хидроизолацију од мршавог набијеног бетона дебљине 5цм. Обрачун по м2.
	 
	 
	 
	 

	 
	фонтана
	м2
	67.90
	
	

	 
	машинска кућица
	м2
	40.00
	
	

	 
	укупно:
	

	ЗАНАТСКИ  РАДОВИ

	5. ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ

	5.1.
	Израда хидроизолације корита фонтане и машинске кућице од двослојног премаза сика топ сеал 107. Обрачун по м2.
	 
	 
	 
	 

	 
	фонтана
	м2
	81.62
	
	

	 
	машинска кућица
	м2
	50.00
	
	

	 
	 
	 
	 
	укупно:
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. КАМЕНОРЕЗАЧКИ  РАДОВИ

	6.1.
	Набавка и облагање горње ивице спољњег зида фонтане плочама од полираног гранита дебљине 4цм. Šирина покривне плоче 27цм, са обореним финално обрађењим ивицама. Обрачун по м23 покривене површине.У цену урачунат сав потребан матерјал.
	м2
	15
	
	

	6.2.
	Набавка и облагање горње плоче фонтане  плочама од  гранитне керамике . Матерјал и лепак отпоран воду  . Обрачун по м2 покривене површине.У цену урачунат сав потребан матерјал.
	м2
	35
	
	

	 
	укупно:
	

	
	 

	6. БРАВАРСКИ РАДОВИ 

	6.1.
	Израда и уградња  врата на улазу у машинку кућицу од поцинковане конструкције и пвц испуне (Леxан ). Врата су са потребним оковом и бравом, бојена потребним заштитним шпремазима и фарбом по избору, димензија80x300цм
	ком.
	2.00
	
	

	6.2.
	Израда ПОЦИНКОВАНИХ степеница од једног крака,за силаз у машинску кућицу, са потребном носачимма. Šирина степеништа је 1,0 м, а висина коју савлађује је 2,0м. Газећи слој степеништа и  рампе да буде од неклизајућег матерјала. 
	m2
	3
	
	

	6.3.
	Израда и уградња металног  поклопца, финално обрађеног са потребним оковом, за покривање  силаза у компензациони шахт. Обрачун по ком.   
	m2
	3
	
	

	
	
	
	
	укупно:
	

	
	
	
	
	 
	 

	7. МОЛЕРСКИ РАДОВИ 

	7.1.
	Фарбање видних бетонских површина бојом по избору пројектанта. Обрачун по м2 бојене површине.
	м2
	150.00
	
	

	
	
	
	
	укупно:
	

	
	
	
	
	 
	 

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

	ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ
	1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	 
	

	
	2.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	

	
	3.ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	

	
	4.БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	

	ЗАНАТСКИ  РАДОВИ
	5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	

	
	6. КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	

	
	7. БРАВАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	

	
	8. ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	

	 
	УКУПНО:
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


I I   ХИДРОМАШИНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	ЦЕНА ОБУХВАТА :
	
	
	
	
	

	1
	Набавку и испоруку оцарињене  опреме на градилишту
	
	
	
	

	2
	Монтажа опреме подразумева и : 
	
	
	
	
	

	
	        - испитивање комплетне цевне инсталације, хидро пробе према прописима за њихово извођење.

	
	        - набавку ситног потрошног материјала  потребног за монтажу  
	
	

	3
	Пуштање у рад подразумева :
	
	
	
	
	

	
	        - успостављање радних параметара инсталације  као и функционално испитивање
	

	
	         - Израду пројекта изведеног стања и испоруку комплетне атестне документације са упутствима за рад и коришћење.

	
	        - обуку  оператера
	
	
	
	
	

	4
	Припремни и завршни радови обухватају  :
	

	
	        - формирање градилишта, допрему опреме, алата и материјала за извођење радова, 
	

	
	         - употребу транспортних средстава и дизалица на градилишту, као  и  одвоз шута на депонију

	БР.
	Назив
	Карактеристика
	Јед.
	Коли.
	Цена
	Сума

	А)
	СИСТЕМ  ЗА  ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ЦИРКУЛАЦИЈУ   
	 
	 
	РСД
	

	
	Произвођач  :
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	МУЉНА ПУМПА МОНОФАЗНА
	500w
	ком
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	ЦИРКУЛАЦИОНА ПУМПА ТРОФАЗНА
	
	ком
	2
	
	

	
	са предфилтером
	
	
	
	
	

	
	Материјал кућишта :
	Сиви лив
	
	
	
	

	
	Материјал осовине :
	INOX  АISI  316
	
	
	
	

	
	Материјал заптивке  :
	Графит-керамика
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Проток  :
	70м3/h
	
	
	
	

	
	Напор пумпе  :
	8мvs
	
	
	
	

	
	Снага мотора
	4.0кW
	
	
	
	

	
	Прикључак на усисиу   :
	Д 90
	
	
	
	

	
	Прикључак на потису  :
	Д 90
	
	
	
	

	
	Изведба :
	Хоризонтална
	
	
	
	

	3
	ЦИРКУЛАЦИОНА ПУМПА ТРОФАЗНА
	
	ком
	1
	
	

	
	са предфилтером
	
	
	
	
	

	
	Материјал кућита :
	Сиви лив
	
	
	
	

	
	Материјал осовине :
	INOX  АISI   316
	
	
	
	

	
	Материјал заптивке  :
	Графит-керамика
	
	
	
	

	
	Број обртаја  :
	
	
	
	
	

	
	Проток  :
	50м3/h
	
	
	
	

	
	Напор пумпе  :
	8 MVS
	
	
	
	

	
	Снага мотора
	3.0 KW
	
	
	
	

	
	Прикључак на усисиу   :
	Д 90
	
	
	
	

	
	Прикључак на потису  :
	Д 90
	
	
	
	

	
	Изведба :
	Хоризонтална
	
	
	
	

	4
	ХИДРАУЛИЧКИ РАЗВОД У ТЕХНИЧКОЈ ПРОСТОРИЈИ
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	
	
	

	 Везу цеви са другим матерјалом у продору извести водонепропусним гумама или силиконима,

	4.1.
	ПВЦ фитинг и фазонски комади ПН10 
	
	
	
	
	

	
	ПВЦ  цев  PN 10
	Д160
	м
	4
	
	

	
	ПВЦ  колено 45s
	Д160
	ком
	4
	
	

	
	ПВЦ  редукције
	160x140
	ком
	2
	
	

	
	ПВЦ  цев  PN 10
	Д63
	м
	3
	
	

	
	ПВЦ  цев  PN 10
	Д75
	м
	3
	
	

	
	ПВЦ  цев  PN 10 
	Д90
	м
	20
	
	

	
	ПВЦ  цев  PN  10
	Д140
	м
	12
	
	

	
	ПВЦ  колено 90s
	Д63
	ком
	16
	
	

	
	ПВЦ  колено 90s
	Д75
	ком
	4
	
	

	
	ПВЦ  колено 90s
	Д90
	ком
	20
	
	

	
	ПВЦ  колено 90s
	Д110
	ком
	5
	
	

	
	ПВЦ  колено 90s
	Д140
	ком
	6
	
	

	
	ПВЦ  колено 45s
	Д63
	ком
	2
	
	

	
	ПВЦ  колено 45s
	Д75
	ком
	1
	
	

	
	ПВЦ  колено 45s
	Д90
	ком
	6
	
	

	
	ПВЦ  Т комад 90
	Д63
	ком
	1
	
	

	
	ПВЦ  Т комад 90
	Д75
	ком
	2
	
	

	
	ПВЦ  редукције
	90x75
	ком
	5
	
	

	
	ПВЦ  редукције
	140x110
	ком
	6
	
	

	
	ПВЦ  редукције
	110x90
	ком
	10
	
	

	
	ПВЦ  редукције
	75x63
	ком
	2
	
	

	
	ПВЦ  редукције
	63x50
	ком
	5
	
	

	
	ПВЦ  флансна адаптер
	Д90
	ком
	25
	
	

	
	ПВЦ  флансна адаптер
	Д75
	ком
	4
	
	

	
	ПВЦ летећа флансна
	Д90
	ком
	25
	
	

	
	ПВЦ летећа флансна
	Д75
	ком
	4
	
	

	
	ПВЦ  Наставак-СН. навој
	50x1,5 col
	ком
	3
	
	

	
	ПВЦ холендер
	Д50
	ком
	4
	
	

	4.2.
	ПВЦ вентили PN 10 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ПВЦ  Вентил кугласти
	Д63
	ком
	2
	
	

	
	ПВЦ  Вентил лептир
	Д75
	ком
	2
	
	

	
	ПВЦ  Вентил лептир
	Д90
	ком
	12
	
	

	
	ПВЦ неповратна клапна
	Д90
	ком
	6
	
	

	
	ПВЦ  неповратни вентил
	Д63
	ком
	2
	
	

	4.3.
	Пуњење и допуна
	
	
	
	
	

	
	Огрлица-д160 за прикључак на д32 са пратећим фитинзима
	Д32
	ком
	1
	
	

	
	ПЕ  цев  ПН 10
	Д32
	м
	30
	
	

	
	ПВЦ  Вентил кугласти
	Д32
	ком
	3
	
	

	
	Електромагнeтни вентил 24В
	Д32
	ком
	1
	
	

	
	ПВЦ холендер
	Д32
	ком
	2
	
	

	
	ПВЦ  цев  ПН 10
	Д32
	м
	3
	
	

	
	ПВЦ  Т комад 90
	Д32
	ком
	2
	
	

	
	ПВЦ  колено 90s
	Д32
	ком
	2
	
	

	
	ПВЦ  Наставак-SN навој
	32 x 1 col
	ком
	2
	
	

	
	Водомер 3/4 са потребним фитинзима
	
	ком
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	ПВЦ цеви и фазонски комади канализациони 
	
	
	
	

	
	ПВЦ неповратна клапна
	Д125
	ком
	1
	
	

	
	ПВЦ неповратна вентил
	Д125
	ком
	1
	
	

	
	ПВЦ  цев  канализациона
	Д125
	м
	10
	
	

	
	ПВЦ  колено 45с канализационо
	Д125
	ком
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	Хидраулички развод од тех.просторије  до фонтане
	
	
	
	

	
	ПВЦ  цев  ПН 10
	Д160
	м
	30
	
	

	
	ПВЦ  цев  ПН 10
	Д90
	м
	45
	
	

	
	ПВЦ  цев  канализациона
	Д250
	м
	18
	
	

	
	ПВЦ  колено 45s канализационо
	Д250
	ком
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Груба и фина решетка
	
	
	
	
	

	
	Заштита пумпи и млазница , грубим и финим решеткама од пвц и прохрома, по детаљу
	
	м2
	4
	
	

	8
	Изолација - компензације
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Набавка и уградња хидро изолације –премаза у 3 слоја СИКА или провереног произвођача
	
	м2
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	Електромагнетни  вентил 3"
	
	ком
	3
	
	

	
	Материјал  :
	
	
	
	
	

	
	Пречник 
	3 "
	
	
	
	

	Б)
	ХИДРАУЛИЧКА    ПВЦ    МРЕЖА  
	 
	 
	 
	РСД
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	ВОДНА ИГРА 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Млазнице од цеви са потребним редукцијама
	ком
	20
	
	

	
	Материјал  :
	иноx
	
	
	
	

	
	Пречник 
	2 "
	
	
	
	

	
	дужина
	20цм
	
	
	
	

	2.2.
	Вентили са потребним редукцијама (лептир)
	
	
	
	
	

	
	Материјал  :
	пвц pn10
	
	
	
	

	
	Пречник 
	2"
	ком
	20
	
	

	2.3
	Хидраулички развод у фонтани
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ПВЦ  цев  ПН 10
	Д50
	м
	50
	
	

	
	ПВЦ  цев  ПН 10
	Д63
	м
	20
	
	

	
	ПВЦ  цев  ПН 10
	Д75
	м
	5
	
	

	
	ПВЦ  цев  ПН 10
	Д90
	м
	15
	
	

	
	ПВЦ  цев  ПН 10
	Д140
	м
	40
	
	

	
	ПВЦ  цев  ПН 10
	Д160
	м
	6
	
	

	
	ПВЦ  колено 90с
	Д50
	ком
	60
	
	

	
	ПВЦ  колено 90с
	Д90
	ком
	10
	
	

	
	ПВЦ  колено 45с
	Д90
	ком
	5
	
	

	
	ПВЦ  колено 45с
	Д140
	ком
	20
	
	

	
	ПВЦ  колено 45с
	Д160
	ком
	5
	
	

	
	ПВЦ  Т комад 90
	Д63
	ком
	30
	
	

	
	ПВЦ  Т комад 90
	Д75
	ком
	20
	
	

	
	ПВЦ  Т комад 90
	Д140
	ком
	15
	
	

	
	ПВЦ  Т комад 90
	Д160
	ком
	4
	
	

	
	ПВЦ  редукције
	90x75
	ком
	20
	
	

	
	ПВЦ  редукције
	140x110
	ком
	20
	
	

	
	ПВЦ  редукције
	110x90
	ком
	20
	
	

	
	ПВЦ  редукције
	160x140
	ком
	10
	
	

	
	ПВЦ  редукције
	75x63
	ком
	60
	
	

	
	ПВЦ  редукције
	63x50
	ком
	60
	
	

	
	ПВЦ спој 
	Д63/2"
	ком
	3
	
	

	2.4.
	Прелив за нивелацију воде
	
	
	
	
	

	
	Набавка и уградња лима са потребним профилима  од прохрома за нивелацију воде на преливу, Везу лима и керамике извести водонепропусним гумама или силиконима, по детаљу
	
	M2
	2
	
	

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА :
	 
	 
	 
	 
	 

	А)
	СИСТЕМ  ЗА  ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ЦИРКУЛАЦИЈУ   
	
	
	
	
	

	Б)
	ХИДРАУЛИЧКА    ПВЦ    МРЕЖА  -
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНА ВРЕДНОСТ ОПРЕМЕ и УГРАДЊЕ :
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	III  -ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

 

 
	 
	 

	
	Опис 
	ј.м.
	кол.
	jед. цена 
	Укупна цена

	
	НАПОМЕНА: Овим предмером предвиђа се набавка, испорука, постављање и повезивање свег наведеног материјала и опреме која је специфицирана као и свег ситног и потрошног материјала који није наведен у позицијама (обујмице, завртњи, навртке, типлови, гипс, разводне кутије, струјне стезаљке, кабловске папучице, уводнице и друго).
	
	
	 
	 

	1
	Машински ископ рова 0.4x0.8м у земљишту треће категорије са затрпавањем истог по полагању каблова, земљом из ископа, у слојевима са набијањем. Формирати постељицу од песка 10цм испод и 10цм изнад каблова.
	м
	27
	 
	 

	2
	Полагање јувидур цеви фи 50мм у подној плочи за потребе провлачења каблова кроз исту
	м
	1
	 
	 

	3
	Набавка, испорука и полагање каблова за напајање разводног ормара РО-Ф од ИМО са повезивањем истог на оба краја. Употребљен је кабал ПП00-А 4x25мм2. кабал се полаже у предходно ископан ров. 
PP00-A 4x25mm2
	м
	45
	 
	 

	4
	Набавка, испорука и монтажа у постојећи ИМО 3 (три) осигурача 32А аутоматска, "шкаро" клеме 4x25мм2 и једне уводнице за ПП00-А4x25мм2  и  ситан материјал ДИН шина , проводници, папучице,...
	комплет
	1
	 
	 

	5
	Набавка, испорука, полагање и повезивање каблова на оба краја за напајање хидромашинске опреме у постројењу. Каблови се полажу кроз металну пластифицирану гибљиву цев која се полаже по зиду или слободно по поду шахте. Тип и количине каблова су:

	
	
	 
	 

	
	PP00-Y 4x2.5mm2
	м 
	20 
	 
	 

	
	PP00  3x2.5mm2
	м
	   10
	
	

	
	PP00-Y 2x1.5mm2
	м
	   20
	
	

	
	PP00-Y 3x1.5mm2
	м
	   30
	
	

	
	PP00-Y 5x2.5mm2
	м
	     5
	
	

	6
	Набавка, испорука материјала и израда сабирнице за изједначење потенцијала од поцинковане траке Фе/Зн 25x4мм. Трака се поставља на одговарајуће зидне потпоре за на 30цм од пода шахте у свему према графичкој документацији овог пројекта. Предвидети сав потребан ситан материјал. Сабирницу обојити наизменично жуто зеленом фарбом
	м 
	35 
	 
	 

	 7
	Израда инсталације изједначења потенцијала свих металних маса у постројењу које нормално нису под напоном траком Фе/Зн 25x4мм. Спојеве траке за металне масе извести према детаљима из графичке документације овог пројекта. Извршити премошћење свих металних вентила и прирубница истом траком или бакарном плетеницом одговарајућег пресекаса флуо цеви.
	паушално
	1
	 
	 

	8
	Набавка, израда и монтажа разводног ормана РО-Ф  од термостабилног полиестера димензија 1200x1000x200, израђен у степену заштите ИП54. Орман је модуларни са уграђеним бравицама за закључавање, са монтажном плочом  и са следећом уграђеном опремом обележеном ознакама и натписним плочицама. Орман повезати са положеном инсталацијом, испитати у пустити у рад
	ком
	
	 
	 

	
	Гребенасти прекидач 4Г40-10У                          
	ком
	
	
	

	
	ЗУДС (ФИД) 63/0.03А/А
	ком
	
	
	

	
	Једнополна гребенаста преклопка 0-1  4Г10-90У
	ком
	
	
	

	
	Једнополна гребенаста преклопка      1-0-2  4Г10-51У
	ком
	
	
	

	
	Аутоматски прекидач МЦ32-Б-25А3п
	ком
	
	
	

	
	Аутоматски прекидач МЦ32-Б-20А3п
	ком
	
	
	

	
	Двополни аутоматски прекидач МЦ32 2п-Б 6А
	ком
	
	
	

	
	Двополни аутоматски прекидач МЦ32 2п-Б 10А
	ком
	
	
	

	
	Двополни аутоматски прекидач МЦ32 2п-Б 16А
	ком
	
	
	

	
	Двополни аутоматски прекидач МЦ32 2п-Б 20А
	ком
	
	
	

	
	Двополни аутоматски прекидач МЦ32 2п-Б 25А
	ком
	
	
	

	
	Једнополни аутоматски прекидач МЦ32 1п-Б 2А
	ком
	
	
	

	
	Једнополни аутоматски прекидач МЦ32 1п-Б 4А
	ком
	
	
	

	
	Једнополни аутоматски прекидач МЦ32 1п-Б 6А
	ком
	
	
	

	
	Једнополни аутоматски прекидач МЦ32 1п-Б 10А
	ком
	
	
	

	
	Једнополни аутоматски прекидач МЦ32 1п-Б 16А
	ком
	
	
	

	
	Једнополни аутоматски прекидач МЦ32 1п-Б 20А
	ком
	
	
	

	
	Једнополни аутоматски прекидач МЦ32 1п-Б 25А
	ком
	
	
	

	
	Реле асиметрије фаза 3x380В,5А
	ком
	
	
	

	
	Контактор 220В,16А,АЦ3 , 2Р 2М
	ком
	
	
	

	
	Термички реле -биметал 6-10А
	ком
	
	
	

	
	Термички реле -биметал 5-8А
	ком
	
	
	

	
	Натични помоћни контакти 2Р 2М
	ком
	
	
	

	
	Сигналне ЛЕД сијалице зелене
	ком
	
	
	

	
	Сигналне ЛЕД сијалице црвене
	ком
	
	
	

	
	Монофазна сервисна прикључница утичница 220В,16А, монтажа на ДИН шину
	ком
	
	
	

	
	Остали материјал потребан за ожичење разводних ормара ПОК канали перфорирани, П/Ф проводник разни, шрафовска роба,Пг уводнице, ВС клеме, натписне плочице за обележавање  ДИН шине ,кабловске везице---- итд.
Трафо 230/24В , 50VА
	ком
	2
	
	

	
	Кoмплет орман РО-Ф са шемом у џепу ормана
	комплет
	1
	
	

	9
	Трафо 230/12В , 250ВА
	ком
	1
	
	

	10
	Трансформатор 600W / 12-12.5-13В подесиви, полиуретинска изолација, топлотна заштита и заштита од струјног удара:     

	ком
	1
	
	

	11
	Трансформатор 300W / 12--16В подесиви, полиуретинска изолација, топлотна заштита и заштита од струјног удара
	ком.
	1
	
	

	12
	Испитивање,параметрирање и пуштање постројења у рад
	паушално
	1
	
	

	13
	ПЛЦ са сатом реалног времена и 12 програмабилних извршних релеа -  контаката, 230В- 5ком; 24В - 3ком; 12В - 4 ком.
	ком.
	1
	
	

	14
	Набавка, испорука, полагање и повезивање каблова на оба краја за напајање светиљки у базену. Каблови се полажу кроз ПВЦ и металне пластифициране гибљиве цеви  која се полаже по зиду или слободно по зиду и поду фонтане. Тип и количине каблова су:
ПП/Ј 2x2.5мм2
	       м
	           300
	
	

	
	ПП/Ј  4x2.5мм2
	м
	  35
	
	

	
	ПП00-Y 5x10мм2
	м
	25
	
	

	
	ПП00-Y 3x1.5мм2
	м
	30
	
	

	
	П/Ф 1x10(у 5 различитих боја)
	м
	 125
	
	

	
	ПП/Ј 2x1мм2
	м
	80
	
	

	15
	PROJECTOR–ASTRALPOOL 35W RGB, 35W, површинска монтажа DMX IPX8, 12V АC  56022 LUMIPLUS S-LIM  1.11 RGB
	ком.
	12
	
	

	16
	LUMIPLUS MODULATOR  ASTRALPOOL RGB контролер
	ком.
	2
	
	

	17
	LUMIPLUS REMОТЕ CONTROL даљински управљачи пријемник - антена
	ком.
	1
	
	

	18
	ЕЛМАРК, Ground recessed fixtures - GRF105LED 3W , светиљка 12в АЦ, 3W, БЛУЕ - светиљка плава за уградњу у зид фонтане са сијалицом ЛЕД плавом, ИП67 (96ГРФ105ЛЕД04)
	ком.
	44
	
	

	19
	ЕАСY ЛИМ ПРО РФ MASTER 12В/24В контролер ЛЕД светиљки UNILED
	ком.
	1
	
	

	20
	Светиљка UNILED АQUALED65P , RGB, 4,5W IP68, 12V DC
	ком.
	3
	
	

	21
	Напајање модул 230/12В ДЦ 100ВА
	ком.
	1
	
	

	22
	Армирано ПВЦ ребрасто црево за бетон фи 13мм
	м
	100
	
	

	23
	Армирано ПВЦ ребрасто црево за бетон фи 23мм
	м
	25
	
	

	24
	Разводна кутија ИП67 за бетон 140x120
	ком.
	11
	
	

	25
	Ситан неспецифиран материјал, Бисхоп трака, папучице, изолир, клеме,...
	паушал.
	
	
	

	26
	Израда техничке документације изведеног стања, обука корисника и издавање упутства за рад
	паушал.
	1
	
	

	27
	Верификација изведене инсталације од стране овлашћене установе са издавањем уверења према   члану 193 ТН 53/88 ПТН и тачци 4.2.1 ЈУС ИЕЦ 10-24-1 и .
По завршеном послу и извођењу свих врста радова   потребно је обезбедити:  испитивање инсталација, контрола изолованости и издавање АТЕСТА о исправности инсталација,
 Плаћа се паушално за следећа испитивања:
атест за ефикасност заштите од индиректног напона додира,
атест за отпор петље најудаљенијег потрошача,
атест за отпор изолованости струјних кругова и напојних каблова,
атест за провера непрекидности напојних каблова и заштитних водова
провера ефикасности заштите од напона додир  ТН-Ц-С системом. Атест о заштити и безбедности за разводне табле

	паушал.
	1
	
	

	28
	Нивостат - пловак са 5м кабла преклопни НО-НЦ;230В; 1А
	ком.
	2
	
	

	29
	Светиљка ИП56 дихтована флуо 2x36W
	ком.
	1
	
	

	30
	Прекидач ОГ обични 10А,
	ком.
	1
	
	

	31
	Утичница ОГ монофазна 16А
	ком.
	1
	
	

	32
	Утичница трофазна ОГ 16А
	ком
	1
	
	

	
	                                    У  К  У  П  Н  О:
	
	
	
	


	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ  РАДОВИ
	

	ХИДРОМАШИНСКИ РАДОВИ 
	

	ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	                                                УКУПНО
	

	                                                +ПДВ
	

	                                   УКУПНО СА ПДВ-ом
	

	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


PAGE  
41

