На основу чл. 54. ст. 13. т. 1. и 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12 и 14/15 ), Комисија  за  јавну набавку бр. 1/2015 - Извођење грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у  Дражмировцу
                                                                 д о с т а в љ а  

ПОЈАШЊЕЊЕ БРОЈ 1. У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  :1/2015
Набавка: Извођење грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у  Дражмировцу 
        Потенцијални понуђач за јавну набавку  бр. 1/2015 - Извођење грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у  Дражмировцу је упутио следећа  питања:
1. Позиција 2 - крпљење фасаде - која врста фасаде је у питању  и која врста радова?

2.  Позиција 4 - поправка и замена олука - од ког материјала су олуци и којих димензија?

3. позиција 5 - замена иксни... - да није дошло до грешке у количини од 800м'?

4. Позиција 9 - рајбовање зидова - молимо за ближи опис ове позиције и предвиђених радова?

5. позиција 11 - замена олука - да ли је реч о другим олуцима у односу на позицију 4 - од ког материјала су олуци и којих димензија?

6. позиција 14 - кречење зидова и плафона - молимо за ближи опис ове позиције и предвиђених радова и којим материјалом?

7. позиција 17 -  молимо за ближи опис ове позиције и предвиђених радова и којим материјалом?
8. позиција 18 - молимо за ближи опис ове позиције и предвиђених радова и којим материјалом - ко врши набавку климе, материјала, да ли има електро напајања у близини...?

9. позиција 19 - које су димензије неонки - која врста?

10. позиција 20 - молимо за ближи опис ове позиције и предвиђених радова и којим материјалом?

11. позиција 25 - молимо за ближи опис врсте дрвених врата, ко набавља врата...

12. позиција 30 - молимо за ближи опис ове позиције и предвиђених радова и којим материјалом - које су димензије зидова ...?

13. позиција 31 - молимо за ближи опис ове позиције и предвиђених радова?

​14. позиција 32 - ​молимо за ближи опис ове позиције и предвиђених радова и којим материјалом?​
​15. позиција 33 - молимо за ближи опис ове позиције и предвиђених радова?

16. позиција 34 - ​молимо за ближи опис ове позиције и предвиђених радова и којим материјалом и димензије...?​
​17. позиција 36 - молимо за ближи опис ове позиције и предвиђених радова и којим материјалом? - димензије црева, начин прикључења у шахти и у објекту - ко то изводи ....?

18. позиција 37 - молимо за ближи опис ове позиције и предвиђених радова и којим материјалом, које су димензије зидова, на којој дубини, да ли је водопропусна или не, да ли има коморе... ко врши ископ земље и затрпавање...?​
​19. позиција 38 - ​молимо за ближи опис ове позиције и предвиђених радова и којим материјалом, које су димензије цеви, на којој дубини, ?

20. позиција 39 - молимо за ближи опис ове позиције и предвиђених радова и којим материјалом и количина?

Адаптација просторија фудбалског клуба

21. позиција 1- молимо за ближи опис ове позиције и предвиђених радова?

22. позиција 8 - молимо за ближи опис ове позиције и предвиђених радова, материјала и количина?

23. да ли за предметне радове постоји техничка документација и да ли може да се да?

ОДГОВОРИ: 
1. Позиција 2 -Крпљење фасаде је продужним малтером а врста фасаде је Хирофа

2.Позиција 4-Олуци су од поцинкованог лима (0,33м).

3.Позиција 5-Јесте дошло до грешке 8м¹ од поцинкованог лима (0,50м)

4.Позиција 9-Рајбовање зидова акрил масом од 2мм.

5.Позиција 11-Брише се
6.Позиција 14-Кречење са предрадњама (полудисперзијом)-мања крпљења грађевинским лепком
7.Позиција17-Шприцање фасаде Хирофом,са бојењем

8.Позиција 18-Набавка климе и уградња „24“-извођач набавља и уграђује климу, и обезбеђен је извор напајања
9.Позиција19-Обична неонка од 1м.

10.Позиција 20-Набавка и постављање подних керамичких плочица I класе -лепком
11.Позиција 25-Набавка унутрашњих дрвених врата (первајз и квака) извођач набавља врата“краф мастер“
12.Позиција 30-Набавка и уградња водоотпорног кнауфа

13.Позиција 31-Израда 2 косине са конструкцијом од чамове грађе , од ОСБ плоча дебљине 15мм

14.Позиција32-Набавка и уградња зидних плочица I класе-лепком
15.Позиција33-Израда абрипа  на преградним зидовима

16.Позиција34-ова позиција се брише
17.Позиција36-ПВЦ материјал цеви ¾ цола прикључак врши извођач 

18.Позиција 37-Набавка материјала им израда септичке јаме 3х3х3м бетонским блоком (0,20м).Сами вршите ископ и затрпавање, малтерација цементним малтером до црног сјаја.

19.Позицја 38-ПВЦ-материјал цеви су дим 110Ø  на дубини 0,80м.

20.Позиција 39-За струју на 220 W из већ постојеће мреже у дому -100м ,са електро накитом
Адаптација просторија фудбалског клуба 

21.Позиција 1-Набавка материјала и израда четвороводног крова дим:11,5х6,5м од чамове грађе II-класе.

22.Позиција 8-Грубо постављање електромреже 220W пре малтерације без повезивања прекидача и прикључака.

23. Не постоји техничка документација
22.06.2015. године.
                                                                                           К О М И С И Ј А                                                                         
