На основу чл. 54. ст. 13. т. 1. и 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12,14/15 и 68/15), Комисија  за  јавну набавку бр. 5/2017 - набавкa грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа  интерно расељених лица  на територији града Јагодине 
                                                           д о с т а в љ а  

ПОЈАШЊЕЊЕ БРОЈ 2. У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ   5/2017 :
набавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа интерно расељених лица на територији града Јагодина          
 Потенцијални понуђач за јавну набавку  бр. 5/2017 - набавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа интерно расељених лица на територији града Јагодина , је упутио следеће питање:

             ПИТАЊЕ : 
1.          Које је димензије лавабо? 

2.
Да ли је вц  шоља симплон (одвод у под) или балтик (одвод у зид)? 

3.
Да ли је туш када са оплатама (панелима) или је узидна? 
             И да ли је предвиђена и   кабина или само туш када?
             ОДГОВОР: 
1.           Димензија лавабоа 50цм

2.           Симплон  -одвод у под 

3.           Правоугаона туш када узидна без панела 

4.           под редним бројем 9. је туш кабина без кадице
                                                                                                      КОМИСИЈА
