2) ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА 

	рб
	назив позиције

	јм
	кол
	цена/јм
	укупно

	1.
	Испорука тобогана за гуму типа SUPER BOWL SLIDE SYSTEM или одговарајуће, као према слици, са чинијом fi14m пречника, висинe 12,56m, a дужинe oкo 72,38m, пречник цеви 1,6m  према пројекту GRP(стакленим влакнима армиран полиестер) елементи морају да буду одрађени по РТМ технологији и отпорни на хемију и УВ зраке у складу са ЕУРО стандардом. Цена је FCО Јагодина са урачунатим превозом.
	ком
	1
	
	

	2.
	Испорука  циркулационе пумпе произвођача AstralPool ARAL-C 3000 11,04kw(15hp) или одг.
	ком
	1
	
	

	3.
	Испорука  циркулационе пумпе произвођача AstralPool ARAL-C 3000 8,7kw(12,5hp)
	ком
	1
	
	

	4.
	Испорука  прохромске решетке AISI 316 500x500mm
	ком
	2
	
	

	5.
	Бушење зида базена  fi 250 и касније заливање истог сa Sika Dur 31 i Sika Grout 212
	 ком
	2
	
	

	6.
	Ручни ископ канала за цеви
	М3
	25
	
	

	7.
	Скидање и поновно постављање бетона
	М2
	35
	
	

	8.
	Израда стопа за стубове према пројекту
	 М3
	30
	
	

	9.
	Испорука пвц цеви np10 bara D160 произвођача cepex Шпанија или одговарајуће
	м
	75
	
	

	10
	Испорука пвц лептир вентила D160 у комплетау са прирубницама  и шрафовима произвођача cepex Шпанија или одговарајуће
	ком
	4
	
	

	11
	Испорука неповратне клапне D160 у комплету са прирубницама и шрафовима произвођача cepex Шпанија или одговарајуће
	ком
	2
	
	

	12
	Фазонски комади (т рачве, колена, редукције, фланше) произвођача  cepex  или одг. и сав потребан материјал за фиксирање и за спајање цеви (100 % од вредности цеви)
	ком
	1
	
	

	13
	Eл.орман са потребним елементима команде, контролу и заститу рада пумпе, према препоруци произвођача 
	ком
	1
	
	

	14
	Монтажа тобогана и комплет базенске опреме. Сви трошкови за машине за дизање, трошкови смештаја и превоза за супервизоре произвођача тобогана и помоћни радници улазе у опис радова.
	ком
	1
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
	

	ПДВ:
	

	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	


	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	



31a.
PAGE  
2

