На основу члана 63. ст. 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“,бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија доноси
           ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1.
                                          За јавну набавку број    38/18: 
радови  на изградњи и реконструкцији стамбених блокова и паркова 
У СЛЕДЕЋЕМ:

Мења  се у  КОНКУРСНОЈ   ДОКУМЕНТАЦИЈИ – VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ :
 Предмер и предрачун радова- Одржавање улица , тротоара и пешачких стаза у граду, 
Прилог : измењен  VIII a) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-предмер и предрачун
Напомена: 
 Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним изменама и допунама конкурсне документације,(у супротном иста  ће бити одбијена као неприхватљива) . 

Комисија за јавну набавку 
VIII a) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ    
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА,На основу ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА реконструкције отворених блоковских површина          

ЛОКАЦИЈА: Стамбени блокови ограничени улицама Славке Ђурђевић, Гина Пајевића, Драгише Брашована и Слободана Пенезића Крцуна

ЛОКАЦИЈА 1 - ограничена улицама С. Ђурђевић, М. Мађарчића, Д. Брашована и С.П. Крцуна - ,,Хотел СРБИЈА,,
	1  ПРЕТХОДНИИ РАДОВИ

	1.1.
	Рашчишћавање постојеће површине, Скидање постојећих стаза,ивичњака. Утовар скинутог материјала и одвоз на депонију.Обрачун по м2 скинуте површине
	м2
	350,00
	х                     =

	1.2.


	Демонтажа и складиштење постојећег мобилијара , клупа, канделабра, ђубријера, шипки за веш и сл.. Утовар и одвоз.  Обрачунава се паушално.
	паушал
	                       =

	1.3.
	Геодетски радови. Обележавање нових стаза и платоа. Исколачавање и обележавање осовина стаза и њихово нивелманско снимање. Обим тог рада мора у потпуности задовољити потребу градње, контроле радова, обрачуна и других разлога који су потребни ради самог рада. Обрачунава се паушално.
	паушал
	                       =

	                                                                                                     Свега 1.1:

	

	1-2.  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	2.1.
	 Ископ  земље 3. категорије (постојећа подлога) за формирање платоа, пешачких површина, зидића за седење, у слоју дебљине 30 цм, са утоваром и одвозом  земље на даљину од 3 км. Машински ископ 70 % а ручни 30 % од укупне количине ископа. Обрачун по м3 ископаног материјала.
	
	
	

	
	-машински  
	м3
	100,00
	х                     =

	
	-ручни
	м3
	43,00
	х                     =

	2.2.
	Планирање и ваљање постељице платоа и стаза тако да на свим местима има пројектоване коте, односно нагибе.Толеранција равности + 2цм. Захтева се минимални модулстишљивости од мин. Мц 300Х/цм2, односно степен збијености 100% по модификованом Прокторовом опиту.
	м2
	480,00
	х                     =

	2.3.
	Насипање слоја шљунка дебљине 10цм испод плоча, АБ тракастих  зидића клупа и испод постамента за скулптуру/чесму. Обрачун по м2.
	м2
	85,00
	х                     =

	                                                                                                                Свега 1.2:

	                                                                   1-3.  ГОРЊИ СТРОЈ

	3.1.
	Израда доњег слоја дробљеним каменом  гранулације 0-31,5мм, дебљине од 10 до 25цм према пројекту, у збијеном стању. Збијање и израду извршити машински. Толеранција равности +1цм. Захтева се минимални модул стишљивости мин. МЦ=450Х/цм2. Плаћа се по 1м3 уграђеног камена - готовог слоја у збијеном стању заједно са испитивањем.
	м3
	200,00
	х                     =

	3.2.
	Израда хабајућег слоја асфаlта  на стазама и на санацији саобраћајних површина на местима предвиђеним пројектом  ситнозрним асфалт бетоном Аб8, дебљине д=4-6 цм. . Плаћа се по тони уваљаног готовог слоја заједно са испитивањем.
	
	
	

	
	-машински
	т
	120,00
	х                     =

	
	 -ручно
	т
	10,00
	х                     =

	3.3.
	 Набавка, превоз и полагање бетонских  плоча дебљине 3цм на припремљену подлогу од дробљеног камена у цемен. малтеру  са заливањем цементним млеком. Плоче се слажу према шеми – пројекту-, са отвореном фугом 3-5 мм  које се допуњавају песком. У цену 1м2 улази израда подлоге од цем. малтера д= 6цм,  сво потребно украјање, сечење плоча одговарајућим алатом, брушење ивица сечених плоча, формирање потребних радова, заштита, одржавање у  току рада и слично. Обрачун по м2.
	
	
	

	
	плоче тип 1 : 30x30x3цм црвене
	м2
	120,00
	х                     =

	
	плоче тип 2: 30x30x3цм светло сиве
	м2
	200,00
	х                     =

	
	плоче тип 3  :30x30x3цм тамно сиве
	м2
	100,00
	х                     =

	3.4.
	Набавка, превоз и полагање баштенског ивичњака између зелене површине и поплочаних површина. Димензије ивичњака 19/8/50 или 12/18/80 цм, сиве боје на слоју ризле 20цм или бетона МБ 20, 10 цм. У оквиру позиције предвидети припрему подлоге за постављање ивичњака , заједно са потребним материјалом и осталим припремним радовима. Обрачун по м1.                               

	м1
	201,00
	х                     =

	3.5.
	Санација плоча и бетонских тротоара око зграда. Бетонирање плоча, МБ20, са потребном арматуром, замена поломљених плоча и формирање нагиба од објеката ка зеленој површини или риголи за одвођење кишнице од објекта. Обрачун по м2 санираних плоча и м3 санираних бетонских тротоара.
	
	
	

	
	-плоче
	м2
	20,00
	х                     =

	
	-тротоари
	м3
	35,00
	х                     =

	
	                                                                                               Свега 1..3:

	
	 1-4.БЕТОНСКИ РАДОВИ

	41


	Израда армирано бетонских зидића - клупа на местима предвиђеним пројектом, са потребном арматуром и у потребној оплати, према детаљу из пројекта. Видне површине малтерисати  цементним малтером дебљине 2.5цм са завршном обрадом бојењем у тону по избору пројектанта. Обрачун по м3 изграђених зидића.

	м3
	15,00
	х                     =

	                                                                                                 Свега 1.4:

	                                                                                               УКУПНО 1:


ЛОКАЦИЈА 2:  ограничена улицама  Д. Брашована, Г. Пајевића и В. Вујовића
1  ПРЕТХОДНИИ РАДОВИ
	1.1.
	Рашчишћавање постојеће површине, Скидање постојећих стаза,ивичњака. Утовар скинутог материјала и одвоз на депонију.Обрачун по м2 скинуте површине
	м2
	1250,00
	х                     =

	1.2.


	Демонтажа и складиштење постојећег мобилијара , клупа, канделабра, ђубријера, шипки за веш и сл.. Утовар и одвоз.  Обрачунава се паушално.
	паушал                               =

	1.3.
	Геодетски радови. Обележавање нових стаза и платоа. Исколачавање и обележавање осовина стаза и њихово нивелманско снимање. Обим тог рада мора у потпуности задовољити потребу градње, контроле радова, обрачуна и других разлога који су потребни ради самог рада. Обрачунава се паушално
	Паушал                               = 

	                                                                                                       Свега 2.1:

	
	
	
	
	

	2-2.  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	2.1.
	 Ископ  земље 3. категорије (постојећа подлога) за формирање платоа, пешачких површина, зидића за седење, у слоју дебљине 30 цм, са утоваром и одвозом  земље на даљину од 3 км. Машински ископ 70 % а ручни 30 % од укупне количине ископа. Обрачун по м3 ископаног материјала.
	
	
	

	
	-машински  
	м3
	262,25
	х                     =

	
	-ручни
	м3
	97,50
	х                     =

	2.2.
	Планирање и ваљање постељице платоа и стаза тако да на свим местима има пројектоване коте, односно нагибе.Толеранција равности + 2цм. Захтева се минимални модулстишљивости од мин. Мц 300Х/цм2, односно степен збијености 100% по модификованом Прокторовом опиту.
	м2
	1250,00
	х                     =

	                                                                                                    Свега 2.2:

	                                                                   1-3.  ГОРЊИ СТРОЈ

	3.1.
	Израда доњег слоја дробљеним каменом  гранулације 0-31,5мм, дебљине од 10 до 25цм према пројекту, у збијеном стању. Збијање и израду извршити машински. Толеранција равности +1цм. Захтева се минимални модул стишљивости мин. МЦ=450Х/цм2. Плаћа се по 1м3 уграђеног камена - готовог слоја у збијеном стању заједно са испитивањем.
	м3
	350,00
	х                     =

	3.2.
	Израда хабајућег слоја асфаlта  на стазама и на санацији саобраћајних површина на местима предвиђеним пројектом  ситнозрним асфалт бетоном Аб8, дебљине д=4-6 цм. . Плаћа се по тони уваљаног готовог слоја заједно са испитивањем.
	
	
	

	
	-машински
	т
	220,00
	х                     =

	
	 -ручно
	т
	20,00
	х                     =

	3.3.
	 Набавка, превоз и полагање бетонских  плоча дебљине 3цм на припремљену подлогу од дробљеног камена на цем. малтеру  са заливањем цементним млеком. Плоче се слажу према шеми – пројекту-, са отвореном фугом 3-5 мм  које се допуњавају песком. У цену 1м2 улази израда подлоге од цемен. малтера д= 6цм,  сво потребно украјање, сечење плоча одговарајућим алатом, брушење ивица сечених плоча, формирање потребних радова, заштита, одржавање у  току рада и слично. Обрачун по м2.
	
	
	

	
	плоче тип 1 : 30x30x3цм црвене
	м2
	140,00
	х                     =

	
	плоче тип 2: 30x30x3цм светло сиве
	м2
	200,00
	х                     =

	
	плоче тип 3  : 30x30x3цм тамно сиве
	м2
	140,00
	х                     =

	3.4.
	 Набавка, превоз и полагање бетонских растер плоча дебљине 6цм на припремљену подлогу, на местима предвиђеним пројектом - паркинг површине. Плоче се слажу према шеми – пројекту-, са отвореном фугом 3-5 мм а. У цену 1м2 улази и сво потребно украјање, сечење плоча одговарајућим алатом, брушење ивица сечених плоча, формирање потребних радова, заштита, одржавање у току рада и слично. 


	м2
	290,00
	х                     =

	3.5.
	Набавка, превоз и полагање баштенског ивичњака између зелене површине и поплочаних површина. Димензије ивичњака 19/8/50 или 12/18/80 цм, сиве боје на слоју ризле 20цм или бетона МБ 20, 10 цм. У оквиру позиције предвидети припрему подлоге за постављање ивичњака , заједно са потребним материјалом и осталим припремним радовима. Обрачун по м1.                               

	м1
	580,00
	х                     =

	3.6.
	Набавка превоз и полагање риголе од бетонских префабрикованих елемената за одвод кишнице. У оквиру позиције предвидети припрему подлоге за постављање риголе , заједно са потребним материјалом и осталим припремним радовима. Обрачун по м1.  

	м1
	120,00
	х                     =

	3.7.
	Санација плоча и бетонских тротоара око зграда. Бетонирање плоча, МБ20, са потребном арматуром, замена поломљених плоча и формирање нагиба од објеката ка зеленој површини или риголи за одвођење кишнице од објекта. Обрачун по м2 санираних плоча и м3 саниранНабавка превоз и полагање риголе од бетонских префабрикованих елемената за одвод кишнице. У оквиру позиције предвидети припрему подлоге за постављање риголе , заједно са потребним материјалом и осталим припремним радовима. Обрачун по м1.  
их бетонских тротоара.
	
	
	

	
	-плоче
	м2
	30,00
	х                     =

	
	-тротоари
	м3
	70,00
	х                     =

	
	                                                                                                  Свега 2..3:

	                                                                                                              УКУПНО 2:


ЛОКАЦИЈА 3  ограничена улицама  Д. Брашована, В. Вујовића и М.Мађарчића

1  ПРЕТХОДНИИ РАДОВИ
	1.1.
	Рашчишћавање постојеће површине, Скидање постојећих стаза,ивичњака. Утовар скинутог материјала и одвоз на депонију.Обрачун по м2 скинуте површине
	м2
	1000,00
	х                     =

	1.2.


	Демонтажа и складиштење постојећег мобилијара , клупа, канделабра, ђубријера, шипки за веш и сл.. Утовар и одвоз.  Обрачунава се паушално.
	паушал                               =

	1.3.
	Геодетски радови. Обележавање нових стаза и платоа. Исколачавање и обележавање осовина стаза и њихово нивелманско снимање. Обим тог рада мора у потпуности задовољити потребу градње, контроле радова, обрачуна и других разлога који су потребни ради самог рада. Обрачунава се паушално
	Паушал                               = 

	                                                                                                       Свега 3.1:

	
	
	
	
	

	2-2.  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	2.1.
	 Ископ  земље 3. категорије (постојећа подлога) за формирање платоа, пешачких површина, зидића за седење, у слоју дебљине 30 цм, са утоваром и одвозом  земље на даљину од 3 км. Машински ископ 70 % а ручни 30 % од укупне количине ископа. Обрачун по м3 ископаног материјала.
	
	
	

	
	-машински  
	м3
	189,00
	х                     =

	
	-ручни
	м3
	81,00
	х                     =

	2.2.
	Планирање и ваљање постељице платоа и стаза тако да на свим местима има пројектоване коте, односно нагибе.Толеранција равности + 2цм. Захтева се минимални модулстишљивости од мин. Мц 300Х/цм2, односно степен збијености 100% по модификованом Прокторовом опиту.
	м2
	900,00
	х                     =

	                                                                                                                 Свега 3.2:

	                                                                   1-3.  ГОРЊИ СТРОЈ

	3.1.
	Израда доњег слоја дробљеним каменом  гранулације 0-31,5мм, дебљине од 10 до 25цм према пројекту, у збијеном стању. Збијање и израду извршити машински. Толеранција равности +1цм. Захтева се минимални модул стишљивости мин. МЦ=450Х/цм2. Плаћа се по 1м3 уграђеног камена - готовог слоја у збијеном стању заједно са испитивањем.
	м3
	200,00
	х                     =

	3.2.
	Израда хабајућег слоја асфаlта  на стазама и на санацији саобраћајних површина на местима предвиђеним пројектом  ситнозрним асфалт бетоном Аб8, дебљине д=4-6 цм. . Плаћа се по тони уваљаног готовог слоја заједно са испитивањем.
	
	
	

	
	-машински
	т
	250,00
	х                     =

	
	 -ручно
	т
	30,00
	х                     =

	3.3.
	 Набавка, превоз и полагање бетонских растер плоча дебљине 6 цм на припремљену подлогу, на местима предвиђеним пројектом - паркинг површине. Плоче се слажу према шеми – пројекту-, са отвореном фугом 3-5 мм а. У цену 1м2 улази и камена под.  сво потребно украјање, сечење плоча одговарајућим алатом, брушење ивица сечених плоча, формирање потребних радова, заштита, одржавање у току рада и слично. 


	м2
	120,00
	х                     =

	3.4.
	Набавка, превоз и полагање баштенског ивичњака између зелене површине и поплочаних површина. Димензије ивичњака 19/8/50 или 12/18/80 цм, сиве боје на слоју ризле 20цм или бетона МБ 20, 10 цм. У оквиру позиције предвидети припрему подлоге за постављање ивичњака , заједно са потребним материјалом и осталим припремним радовима. Обрачун по м1.                               

	м1
	320,00
	х                     =

	3.5.
	Набавка превоз и полагање риголе од бетонских префабрикованих елемената за одвод кишнице. У оквиру позиције предвидети припрему подлоге за постављање риголе , заједно са потребним материјалом и осталим припремним радовима. Обрачун по м1.  

	м1
	115,00
	х                     =

	3.6.
	Санација плоча и бетонских тротоара око зграда. Бетонирање плоча, МБ20, са потребном арматуром, замена поломљених плоча и формирање нагиба од објеката ка зеленој површини или риголи за одвођење кишнице од објекта. Обрачун по м2 санираних плоча и м3 саниранНабавка превоз и полагање риголе од бетонских префабрикованих елемената за одвод кишнице. У оквиру позиције предвидети припрему подлоге за постављање риголе , заједно са потребним материјалом и осталим припремним радовима. Обрачун по м1.  
их бетонских тротоара.
	
	
	

	
	-плоче
	м2
	30,00
	х                     =

	
	-тротоари
	м3
	60,00
	х                     =

	
	                                                                                                  Свега 3.3:

	                                                                                                        УКУПНО 3:


ЛОКАЦИЈА 4  ограничена улицама С.Ђурђевић, Г.Пајевића, и В. Вујевића 
                                                           4.1  ПРЕТХОДНИИ РАДОВИ
	1.1.
	Рашчишћавање постојеће површине, Скидање постојећих стаза,ивичњака. Утовар скинутог материјала и одвоз на депонију.Обрачун по м2 скинуте површине
	м2
	2000,00
	х                     =

	1.2.


	Демонтажа и складиштење постојећег мобилијара , клупа, канделабра, ђубријера, шипки за веш и сл.. Утовар и одвоз.  Обрачунава се паушално.
	паушал                               =

	1.3.
	Геодетски радови. Обележавање нових стаза и платоа. Исколачавање и обележавање осовина стаза и њихово нивелманско снимање. Обим тог рада мора у потпуности задовољити потребу градње, контроле радова, обрачуна и других разлога који су потребни ради самог рада. Обрачунава се паушално
	Паушал                               = 

	                                                                                                       Свега 4.1:

	
	
	
	
	

	4-2.  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	2.1.
	 Ископ  земље 3. категорије (постојећа подлога) за формирање платоа, пешачких површина, зидића за седење, у слоју дебљине 30 цм, са утоваром и одвозом  земље на даљину од 3 км. Машински ископ 70 % а ручни 30 % од укупне количине ископа. Обрачун по м3 ископаног материјала.
	
	
	

	
	-машински  
	м3
	357,00
	х                     =

	
	-ручни
	м3
	153,00
	х                     =

	2.2.
	Планирање и ваљање постељице платоа и стаза тако да на свим местима има пројектоване коте, односно нагибе.Толеранција равности + 2цм. Захтева се минимални модулстишљивости од мин. Мц 300Х/цм2, односно степен збијености 100% по модификованом Прокторовом опиту.
	м2
	1700,00
	х                     =

	                                                                                                    Свега 4.2:

	                                                                   4-3.  ГОРЊИ СТРОЈ

	3.1.
	Израда доњег слоја дробљеним каменом  гранулације 0-31,5мм, дебљине од 10 до 25цм према пројекту, у збијеном стању. Збијање и израду извршити машински. Толеранција равности +1цм. Захтева се минимални модул стишљивости мин. МЦ=450Х/цм2. Плаћа се по 1м3 уграђеног камена - готовог слоја у збијеном стању заједно са испитивањем.
	м3
	450,00
	х                     =

	3.2.
	Израда хабајућег слоја асфаlта  на стазама и на санацији саобраћајних површина на местима предвиђеним пројектом  ситнозрним асфалт бетоном Аб8, дебљине д=4-6 цм. . Плаћа се по тони уваљаног готовог слоја заједно са испитивањем.
	
	
	

	
	-машински
	т
	350,00
	х                     =

	
	 -ручно
	т
	50,00
	х                     =

	3.3.
	 Набавка, превоз и полагање бетонских  плоча дебљине 3цм на припремљену подлогу од дробљеног камена у цемен. малтеру  са заливањем цементним млеком. Плоче се слажу према шеми – пројекту-, са отвореном фугом 3-5 мм  које се допуњавају песком. У цену 1м2 улази израда подлоге од цемент. малтера  д= 6цм,  камена под. сво потребно украјање, сечење плоча одговарајућим алатом, брушење ивица сечених плоча, формирање потребних радова, заштита, одржавање у  току рада и слично. Обрачун по м2.
	
	
	

	
	плоче тип 1 : 30x30x3цм црвене
	м2
	100,00
	х                     =

	
	плоче тип 2: 30x30x3цм светло сиве
	м2
	150,00
	х                     =

	
	плоче тип 3  : 30x30x3цм тамно сиве
	м2
	100,00
	х                     =

	3.4.
	 Набавка, превоз и полагање бетонских растер плоча дебљине 5цм на припремљену подлогу, на местима предвиђеним пројектом - паркинг површине. Плоче се слажу према шеми – пројекту-, са отвореном фугом 3-5 мм а. У цену 1м2 улази и сво потребно украјање, сечење плоча одговарајућим алатом, брушење ивица сечених плоча, формирање потребних радова, заштита, одржавање у току рада и слично. 


	м2
	350,00
	х                     =

	3.5.
	Набавка, превоз и полагање баштенског ивичњака између зелене површине и поплочаних површина. Димензије ивичњака 19/8/50 или 12/18/80 цм, сиве боје на слоју ризле 20цм или бетона МБ 20, 10 цм. У оквиру позиције предвидети припрему подлоге за постављање ивичњака , заједно са потребним материјалом и осталим припремним радовима. Обрачун по м1.                               

	м1
	620.00
	х                     =

	3.5.
	Набавка превоз и полагање риголе од бетонских префабрикованих елемената за одвод кишнице. У оквиру позиције предвидети припрему подлоге за постављање риголе , заједно са потребним материјалом и осталим припремним радовима. Обрачун по м1.  

	м1
	115,00
	х                     =

	3.6.
	Санација бетонских степеништа, замена плоча подеста. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције степеништа.


	м2
	13,50
	х                     =

	3.7.
	Санација плоча и бетонских тротоара око зграда. Бетонирање плоча, МБ20, са потребном арматуром, замена поломљених плоча и формирање нагиба од објеката ка зеленој површини или риголи за одвођење кишнице од објекта. Обрачун по м2 санираних плоча и м3 саниранНабавка превоз и полагање риголе од бетонских префабрикованих елемената за одвод кишнице. У оквиру позиције предвидети припрему подлоге за постављање риголе , заједно са потребним материјалом и осталим припремним радовима. Обрачун по м1.  
их бетонских тротоара.
	
	
	

	
	-плоче
	м2
	10,00
	х                     =

	
	-тротоари
	м3
	50,00
	х                     =

	
	                                                                                                  Свега 4.3:

	                                                                                                              УКУПНО 4:


РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	1
	ЛОКАЦИЈА 1
	

	2
	ЛОКАЦИЈА 2
	

	3
	ЛОКАЦИЈА 3
	

	4
	ЛОКАЦИЈА 4
	

	                                               Укупна понуђена цена без ПДВ-а (1+2+3+4):
	

	ПДВ: 
	

	                                             Укупна понуђена цена са  ПДВ-ом(1+2+3+4):
	


PAGE  

