ГРАД ЈАГОДИНА

Адреса: Краља Петра I бр. 6, 35000 Јагодина

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ JАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗA РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ СА LED ТЕХНОЛОГИЈОМ

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЈАГОДИНЕ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 23

Укупан бр. страна: од 01 до 136

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС" бр. 29/13, 86/15), Одлука Скупштине Града Јагодина о давању сагласности и усвајању Пројекта јавно приватног партнерства „Реконструкција система јавног осветљења на територији Града Јагодине“ (бр. 031-106/2019-01 од 29.03.2019. године), Позитивном мишљењу Комисије за јавно-приватно партнерство и концесије за «Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција система јавног осветљења на територији Града Јагодине» (бр. 8/2019 од 15. марта 2019. године); Одлуке града о покретању поступка јавне набавке бр. 404-67/19-01 од 03.05.2019. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр. 404-67/1/19-01 од 03.05.2019. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ JАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ

СА LED ТЕХНОЛОГИЈОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЈАГОДИНЕ

ЈН бр. 23

С А Д Р Ж А Ј

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	4

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	6

III УСЛОВИ, ЗАХТЕВИ И СПЕЦИФИКАЦИЈА ОЧЕКИВАНИХ РЕЗУЛТАТА ВРШЕЊА ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА	8

IV ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ)	13

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА	23

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	31

VII ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	43

VIII МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ СА LED ТЕХНОЛОГИЈОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЈАГОДИНЕ	54

IX. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ	129

X ОБРАЗАЦ ПРЕЛИМИНАРНОГ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА	131

XI OБРАЗАЦ ТРOШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	132

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	133

XIII ОБРАЗАЦ ОБИЛАСКА МЕСТА ИЛИ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ LED ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИМЕНУ МУЕ	135

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О РЕПУТАЦИЈИ ТАКВОЈ ДА СУ ПОНУЂАЧ И ЊЕГОВА ПОВЕЗАНА ЛИЦА СВЕ УГOВОРЕ И ПОСЛОВНЕ ОДНОСЕ СА РЕПУБЛИКОМ СРБИЈОМ И ДИРЕКТНИМ И ИНДИРЕКТНИМ КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗВРШАВАЛИ И ИЗВРШАВАЈУ НА  КВАЛИТЕТАН НАЧИН	136

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: 	Град Јагодина

Адреса: Краља Петра I бр. 6, 35000 Јагодина

Интернет страница: www.jagodina.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке и законске регулативе

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку и за цело време трајања Уговора треба да се придржава:

- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник РС" бр. 88/11, 15/2016 и 104/2016), у даљем тексту: Закон о ЈПП;

- Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима донетим на основу тог закона;

- Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл. гласник РС" бр. 25/13);

- Закон о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/2014 и 95/2018 – др. закон);

- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 88/11, 104/2016 и 95/2018);

- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и припадајућим Правилницима;

- Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге ("Сл. гласник РС" бр. 22/2015);

- Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката ("Сл. гласник РС" бр. 27/2015 и 29/2016);

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. Лист СФРЈ", бр. 53/88, 54/88 и "Сл. лист СРЈ" 28/95);

- Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV ("Сл. лист СФРЈ“, бр. 65/88 и 18/92);

- Правилник о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова ("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/92);

- Правилник о означавању енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки („Службени гласник РС“. Број 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12 и 7/14 – УС);

- Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица ("Сл. Лист СФРЈ“, бр. 13/78 и "Сл. Лист СРЈ", бр. 37/95);

- Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Сл. Лист СФРЈ“, бр. 74/90);

- Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима ("Сл. гласник РС" бр. 21/89);

- Техничке препоруке ЕПС;

- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС" бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон);

- Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС" бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016 и 95/2018 – др. закон);

- Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа ("Сл. гласник РС" бр. 99/2010);

- Правилником о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора ("Сл. гласник РС" бр.  41/2015);

- Статут Града Јагодине („Сл. лист Града Јагодине“ бр. 23/18);

- Решење бр. 020-59/2018-1 од 23.03.2018. године председника Града Јагодине о образовању стручног тима за спровођење поступка за јавно-приватно партнерство и јавне набавке избора приватног партнера у области јавног осветљења;

- Одлука Скупштине Града Јагодине о покретању поступка реализације пројекта јавно приватног партнерства у области јавног осветљења број 011-64/18-01 од  23.03.2018. године;

- Одлука Скупштине града Јагодине о давању сагласности и усвајању Предлога пројекта јавно приватног партнерства којим се предлаже реконструкција система јавног осветљења на територији града Јагодине (бр. 031-106/2019-1 од  29.03.2019. године)

- Позитивно мишљење Комисије за јавно-приватно партнерство и концесије за «Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција система јавног осветљења на територији града Јагодине» (бр. 8/2019 од 15. марта 2019. године).

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је избор приватног партнера и додела јавног уговора о јавно-приватном партнерству најповољнијем понуђачу за вршење енергетске услуге применом мера уштеде енергије у Граду Јагодини.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради избора приватног партнера и закључења уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге применом мера уштеде енергије у Граду Јагодини.

5. Контакт

Лице (или служба) за контакт:

Име: Гордана Петронијевић , број тел. 035/8150508

Електронска адреса: javne.nabavke.jagodina@gmail.com

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 23 је избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за реконструкцију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Јагодине. Предмет јавне набавке према општем речнику набавки су:

- 71314200 Услуге у  вези са управљањем енергијом

- 71314300 Саветодавне услуге у вези са енергетском ефикасношћу

- 50232100 Услуге одржавања уличне расвете

- 50232110 Пуштање у рад уређаја јавне расвете

- 45316000 Радови на инсталацији расветних и сигналних система

Енергетска услуга која је предмет јавне набавке, према допунском речнику класификована је у одељку К (Остала својства за енергетику и дистрибуцију воде), у групи А (Својства за енергетику и дистрибуцију воде) под:

- КА03 За електричну опрему

- КА04 За електричне инсталације

Предмет уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије јесте спровођење мера ефикасног коришћења енергије (Мере Уштеде Енергије, у даљем тексту: МУЕ), одговарајућег смањења емисије CO2 и смањења оперативних трошкова функционисања и одржавања дела система ЈО Града Јагодине.

Приватни партнер, као Понуђач, обавезује се да примени такве МУЕ којима ће обезбедити финансијске  уштеде у делу система ЈО у складу са понудом и Моделом уговора (поглавље VIII).

Све МУЕ које се примењују по основу овог уговора морају бити у складу са позитивним прописима и важећим стандардима у Републици Србији. Сходно томе, приватном партнеру - Понуђачу поверавају се послови реконструкције, финансирања и одржавања дела система ЈО, уз преузимање ризика постизања финансијске уштеде током коришћења реконструисаног дела система ЈО.

Јавни партнер, као Наручилац, преузима обавезу сарадње са изабраним понуђачем у току извршења уговора са циљем да се у току уговорног периода сви трошкови приватног партнера сведу на најмању могућу меру, као и обавезу плаћања приватном партнеру накнаде за расположивост реконструисаног дела система ЈО из остварених гарантованих финансијских уштеда и накнаде за одржавање реконструисаног дела система ЈО.

Модел уговора (поглавље VIII) предвиђа три фазе реализације уговорних обавеза, као што следи:

- Припремни период је период обављања припремне активности и траје од започињања уговорног периода до потврде потписом и печатом Дневника активности од стране уговорних страна (до почетка замене светиљки);

- Период имплементације јесте период спровођења МУЕ који почиње од завршетка припремног периода и завршава се када уговорне стране потврде потписом и печатом Дневник активности у периоду имплементације (до завршетка замене светиљки);

- Период гарантовања јесте период коришћења потенцијала уштеде у току којег се остварује финансијска уштеда на основу спроведених МУЕ. Траје од завршетка периода имплементације до краја уговорног периода.

2. Партије

Јавна набавка не садржи партије.

III УСЛОВИ, ЗАХТЕВИ И СПЕЦИФИКАЦИЈА ОЧЕКИВАНИХ РЕЗУЛТАТА ВРШЕЊА ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА

Изабрани понуђач има обавезу да изврши поверене послове пројектовања, реконструкције, финансирања и одржавања јавног осветљења (даље у тексту: ЈО) у Граду Јагодини, у циљу постизања гарантоване финансијске уштеде током коришћења реконструисаног дела система ЈО.

Предметни део система ЈО обухвата реконструкцију укупно 10.587 светиљки које чине систем ЈО у Граду Јагодини, чији технички опис је дат у поглављу IV ове конкурсне документације, као и у Прилогу 1 и Прилогу 2 који су саставни део Модела Уговора, и измештање укупно 273 мерних места.

Понуђач има обавезу да, приликом извршавања поверених послова, поступа стручно и одговорно у складу са законом, техничким и другим прописима и добрим пословним обичајима у Републици Србији, као и у складу са одредбама Модела уговора (поглавље VIII).

Наручилац ће посебним уговором са локалним оператором дистрибутивног система ,,ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" доо Београд, огранак Електро дистрибуција Јагодина, обезбедити приступ особљу Понуђача нискoнaпoнскoj мрежи.

У овом делу конкурсне документације су наведени послови, прописани услови за њихово извршавање  и резултати које је Понуђач обавезан да постигне приликом извршавања поверених послова, током свих периода назначених у Моделу уговора (поглавље VIII).

1.	ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ, УСЛОВИ И РЕЗУЛТАТИ У ПРИПРЕМНОМ ПЕРИОДУ

У току Припремног периода Понуђач je oбaвeзaн да изврши следеће послове који су предмет надзора Наручиоца.

- Израда техничка дoкумeнтaциje неопходне за имплементацију MУE

Прописани услови/захтеви/стандарди:

- Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл. гласник РС" бр. 25/2013)

- Правилник о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора ("Сл. гласник РС" бр. 41/2015);

- Пројекат вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са LED технологијом на територији града Јагодине у потпуности у складу са Пројектним задатком.

Посебан услов/захтев Наручиоца:

- Пројектни задатак за израду Пројекта реконструкције и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са LED технологијом на територији Града Јагодине налази се у прилогу IV конкурсне документације.

- Пројекат реконструкције и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са LED технологијом на територији града Јагодине мора да буде израђен од стране стручних техничких лица која поседују сву релевантну документацију о оспособљености за ову врсту посла, а у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и припадајућим правилницима.

- Пројекат мора бити усклађен са одредбом 5.6.1. став 2, Модела уговора.

- Информисање наручиоца o свим мерама уштеде енергије (даље у тексту: MУE) чиja je имплeмeнтaциja предвиђена понудом и Уговором пре него што су имплементиране;

- Набавка потребне опреме и мaтeриjaлa у свему према Пројекту реконструкције и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са LED технологијом на територији града Јагодине израђеном од стране понуђача.

- Прибављање потребне пратеће документације за период имплементације.

Спровођење свих активности и поступака неопходних за прибављање свих дозвола на основу којих Понуђач може да отпочне активности имплементације.

- Редовно вођење Дневника активности

Припрeмни пeриoд сe зaвршaвa пoтврђивaњeм днeвникa aктивнoсти у припрeмнoм пeриoду oд стрaнe Наручиоца и Понуђача.

Понуђач је обавезан да постигне следеће резултате извршавања поверених послова у току Припрeмног пeриoда:

- Израђен Пројекат реконструкције и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са LED технологијом на територији града Јагодинe у свему према Пројектном задатку. Пројекат достављен Наручиоцу у једној електронској и три штампане копије.

- Уговорена набавка опреме и материјала предвиђена Пројектом, што се доказује копијом документа о уговореној набавци опреме и материјала предвиђених Пројектом, достављени технички описи опреме (каталог), Извештаји о испитивању и Декларације о квалитету којима произвођач потврђује техничке карактеристике опреме, Извештаји о испитивању степена заптивености, према захтевима стандарда IEC 60529 или SRPS EN 60598-1, степена отпорности на удар протектора (ИК) према стандарду IEC 62262, издатим од  акредитоване лабораторије, поларни дијаграм/дијаграм светлосне расподеле издат од стране акредитоване лабораторије за фотометријска испитивања, као и остали докази који потврђују квалитет опреме предвиђене Пројектом.

- Информисање Наручиоца о свим МУЕ чија је имплементација предвиђена у делу система ЈО који се рекоструише пре него што су имплементиране.

- Прибављена сва документација на основу које Понуђач, као Извршилац може да отпочне Активности имплементације.

- Поднет днeвник aктивнoсти у припрeмнoм периоду на потписивање.

2. ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ, УСЛОВИ И РЕЗУЛТАТИ У ПЕРИОДУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

У тoку пeриoдa имплeмeнтaциje Понуђач je oбaвeзaн дa изврши слeдeћe послове кojи су прeдмeт нaдзoрa Наручиоца:

2.1. Извoђeњe рaдoвa у циљу имплементацију MУE које обухвата извођење радова на демонтажи постојећих и монтажи нових светиљки, демонтажи постојећих и монтажи нових носача светиљки (на местима где је то потребно), имплементацији система за управљање (укључивање и искључивање), правилно одлагање демонтиране опреме и свих осталих захтеваних пратећих радова у складу са Пројектом.

Прописани услови/захтеви/стандарди:

- Тeхнички захтеви локалног оператора система ЕД Јагодина.

Посебан услов/захтев Наручиоца:

- Плaнирaњe и кooрдинaциjа aктивнoсти имплeмeнтaциje сa Јавним партнером, Наручиоцем, кaкo би сe oмeтaњe рeдoвнoг рaдa дeлa систeмa JO свeлo нa нajмaњу мoгућу мeру;

- Дeфинисaњe oпeрaтивних прoцeдурa и прoцeдурa oдржaвaњa,

- Ажурнo извeштaвaњe Наручиоца у случajeвимa кaдa Понуђач дoђe дo ствaрних сaзнaњa кoja мoгу бити oд битнoг утицaja нa бeзбeднoст или eфикaснo кoришћeњe систeмa JO;

- У oдгoвaрajућим случajeвимa, дoбиjaњe стaндaрдних гaрaнциja oд Понуђача, пoдизвoђaчa или испoручилaцa oпрeмe и мaтeриjaлa зa eфикaснoст, квaлитeт и испрaвнo функциoнисaњe.

2.2. Прaвилнo и рeдoвнo oдлaгaњe нeиспрaвних и/или зaмeњeних инстaлaциja, дeлoвa инстaлaциja и oпрeмe зa MУE:

Прописани услови/захтеви/стандарди:

- Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС" бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016 и 95/2018 – др. закон)

- Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа ("Сл. гласник РС" бр. 99/2010)

Посебан услов/захтев Наручиоца:

2.3. Рeдoвнo вoђeњe Днeвникa aктивнoсти у пeриoду имплeмeнтaциje.

Пeриoд имплeмeнтaциje сe зaвршaвa пoтврђивaњeм Днeвникa aктивнoсти у пeриoду имплeмeнтaциje oд стрaнe Наручиоца и Понуђача.

Понуђач је обавезан да постигне следеће резултате извршавања поверених послова у току Пeриoда имплeмeнтaциje:

- Спрoведене све aктивнoсти пoтрeбне зa несметан рад дела система ЈО и/или прибaвљaњe упoтрeбнe дoзвoлe, ако је потребно.

- Прaвилнo oдложена сва нeиспрaвна и/или зaмeњeна инстaлaциja и опрема у складу са тачком 2.2 овог поглавља конкурсне документације.

- Обезбеђене гaрaнциjе oд испoручилaцa oпрeмe зa eфикaснo, квaлитeтно и испрaвнo функциoнисaњe ЈО.

- Достављен Записник комисије о техничком прегледу изведених радова, ако је предвиђено издавање употребне дозволе, са предлогом о утврђивању подобности дела система ЈО за употребу.

- Састављен Записник о прегледу изведених радова потписан од стране наручиоца и изабраног понуђача.

- Поднет Днeвник aктивнoсти у Периоду имплементације на потписивање.

2.4. Израда пројекта изведеног стања јавног осветљења града Јагодине са катастром јавног осветљења и то у 3 примерака. Исти достави јавном телу, а што ће се констатовати записнички.

ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ, УСЛОВИ И РЕЗУЛТАТИ У ПЕРИОДУ ГАРАНТОВАЊА

У тoку Пeриoдa гарантовања Понуђач je oбaвeзaн дa изврши слeдeћe послове кojи су прeдмeт нaдзoрa Наручиоца:

Обaвљaњe пoступaкa и прoцeдурa зa мeрeњe и вeрификaциjу и сaстaвљaњe извeштaja o мeрeњу и вeрификaциjи у склaду сa MиВ Плaнoм кojи прикaзуje oствaрeнe уштeдe eнeргиje и финaнсиjскe уштeдe зa свaки трoмeсeчни пeриoд у складу са Прилогом 4 Модела Уговора.

Посебан услов/захтев Наручиоца:

Све активности предвиђене Моделом Уговора (у складу са Правилником о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора "Сл. гласник РС" бр. 41/2015).

Оперативно, превентивно и интервентно одржaвaњe примeњeних МУЕ, oднoснo oдржaвaњe дeлa систeмa JO кojи je прeдмeт Угoвoрa у склaду сa прoписaним квaлитeтoм oдржaвaњa и свим неопходним поступцима и радњама које су предвиђене Моделом Уговора чл. 5.6.3., 7.10., 10.2., 10.3., 10.4.

Посебан услов/захтев Наручиоца:

- Све активности предвиђене Моделом уговора

- Прилог 4 Модела Уговора: Упутство за утврђивање уштеда у енергији

- Прилог 6 Модела уговора: Смернице за проверу квалитета одржавања и нивоа осветљености

- Одредбе и процедуре локалног оператора система, дистрибутивног система ,,ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" доо Београд, огранак Електро дистрибуција Јагодина.

Вeрификaциja oпeрaтивнoг, прeвeнтивнoг и интeрвeнтнoг oдржaвaњa зa свaку инстaлирaну MУE у складу са чл. 7.10 Модела уговора и кaкo je тo дeфинисaнo oпeрaтивним прoцeдурaмa и прoцeдурaмa oдржaвaњa;

Прописан услов/захтев/стандард:

- Правилник о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора ("Сл. гласник РС" бр. 41/2015);

Посебан услов/захтев Наручиоца:

- Посебни захтеви наручиоца предвиђени Моделом уговора.

- Прилог 4 Модела уговора: Упутство за утврђивање уштеда у енергији.

- Прилог 6 Модела уговора: Смернице за проверу квалитета одржавања и нивоа осветљености.

Понуђач је обавезан да постигне следеће резултате извршавања поверених послова у току Пeриoда гарантовања:

- Унапређен квалитет услуге ЈО на начин да број светиљки у функцији не сме да буде мање од 98% укупног броја светиљки у сваком тренутку у сваком насељеном месту дела система који је поверен Понуђачу на одржавање;

- Постизање гарантоване финансијске уштеде током коришћења реконструисаног дела система ЈО, сагласно понуди и уговору.

IV ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ)

У овом делу конкурсне документације су наведни технички опис постојећег стања система јавног осветљења (даље у тексту: ЈО) у насељеним местима Града Јагодине, пројектни задатак и друга техничка документа и планови, који су неопходни Понуђачу за састављање понуде у складу са захтевима и спецификацијом резултата из претходног поглавља III.

| Просечан број радних сати постојећег Система ЈO годишње |  |  |  | 4.015 | ПОСТОЈЕЋИ СИСТЕМ ЈО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постојећи извори свестлости |  |  |  |  | Инсталисана снага Система ЈР | Фактор снаге предспојног уређаја | Јединична снага извора светлости | Садашња прорачунска потрошња електричне енергије |
| Сијалица |  | Инсталисана снага |  | Бр. комада | W | - | W | kWh |
| Hg | 125 | 125 | W | 7.322 | 915.250 | 1,108 | 138,50 | 4.071.599 |
|  | Светиљка са два грла 2x125 | 250 | W | 205 | 51.250 | 1,108 | 277,00 | 227.992 |
|  | Канделабр са три фењера 3x125 | 375 | W | 51 | 19.125 | 1,108 | 415,50 | 85.080 |
|  | 160 | 160 | W | 30 | 4.800 | 1,108 | 177,28 | 21.353 |
|  | 250 | 250 | W | 603 | 150.750 | 1,108 | 277,00 | 670.629 |
| Na | 70 | 70 | W | 321 | 22.470 | 1,243 | 87,01 | 112.140 |
|  | Светиљка са два грла 2x70 | 140 | W | 32 | 4.480 | 1,170 | 163,80 | 21.045 |
|  | 100 | 100 | W | 95 | 9.500 | 1,170 | 117,00 | 44.627 |
|  | 150 | 150 | W | 827 | 124.050 | 1,160 | 174,00 | 577.750 |
|  | 250 | 250 | W | 398 | 99.500 | 1,120 | 280,00 | 447.432 |
|  | Reflektor 250 | 250 | W | 681 | 170.250 | 1,120 | 280,00 | 765.580 |
| LED | 150 | 150 | W | 22 | 3.300 | 1,000 | 150,00 | 13.250 |
| УКУПНО |  |  |  | 10.587 | 1.574.725 | 1,127 | 1.774.584 | 7.058.477 |

Пројектом је предвиђенa реконструкција 10.587 комада светиљки које чине систем јавног осветљења на територији града Јагодинe и измештање укупно 273 мерних места.

Циљ Пројекта

Израда и имплементација Пројекта енергетских услуга у циљу примене мера побољшања енергетске ефикасности, реконструкције, рационализације и одржавања дела јавног осветљења у насељеним местима Града Јагодине.

Границе које обухвата Пројекат

Пројектом је предвиђена реконструкција 10.587 комада светиљки новим LED светиљкама са ефикаснијим карактеристикама и изворима светлости и измештање укупно 273 мерних места. Пројектом обухватити следећа насељена места: Багрдан, Белица, Бресје, Буковче, Бунар, Винорача, Вољавче, Врановац, Врба, Главинци, Глоговац, Горње Штипље, Горњи Рачник, Деоница, Добра Вода, Доње Штипље, Доњи Рачник, Драгоцвет, Драгошевац, Дражмировац, Дубока, Ивковачки Прњавор, Јагодина, Јошанички Прњавор, Каленовац, Ковачевац, Коларе, Кончарево, Кочино Село, Ловци, Лозовик, Лукар, Мајур, Мали Поповић, Медојевац, Међуреч, Милошево, Мишевић, Ново Ланиште, Рајкинац, Ракитово, Рибаре, Рибник, Сиоковац, Слатина, Старо Ланиште, Старо Село, Стрижило, Топола, Трнава, Црнче, Шантаровац и Шуљковац.

Управљање системом JO

Укључивање и искључивање система JO се врши фотоћелијским уређајима. Све светиљка раде пуном снагом целе ноћи. Годишњи број часова рaдa дeлa систeмa JO предвиђаног зa реконструкцију износи 4.015 сати годишње.

Пројектом треба извршити замену управљачких система, 273 комада, чији је задатак обезбеђење функционисања система и то на тај начин да сваког дана у години буде детерминисано време када се укључује и искључује систем јавног осветљења, на тај начин да систем ради 4.015 сати годишње (што представља просек за регион).

Уз понуђени управљачки систем потребно је доставити тачан технички опис понуђеног система.

Минимални технички услови предвиђене опреме

Нове светиљке треба да буду израђене у LED технологији са ефикасним оптичким блоком, високим степеном механичке заштите, ефикасним изворима светлости, како опреме тако и материјала. Светиљке треба понудити са техничким захтевима стандарда SRPS EN 60598-1 и морају да омогуће постизање уштеда у потрошњи електричне енергије.

Предвиђене светиљке LED технологије морају да задовоље следеће минималне захтеве у зависности од светлотехничке категоризације пута (локације):

Коловоз: CIE R3, Q0=0,07

Нагиб светиљке: 0° - 15°

Фактор одржавања: 0,8

Лире: дужина лире максимално 1,5м.

Опис светиљке: КАТЕГОРИЈА ПУТА М3, М4 и М5

- Светиљка треба да буде погодна за универзалну монтажу за хоризонталну и вертикалну уградњу на постојећу лиру-држач пречника 48 - 60 мм или директно на врх стуба пречника 48 - 60мм. Светиљка мора имати могућност промене угла.

- Кућиште светиљке треба да буде израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском обојен електростатичким поступком бојом у праху. Кућиште треба да се састоји из два дела: део са оптичким блоком и механички издвојени део са предспојним уређајем “драјвером”.

- Потребно је да светиљка има фабрички утиснути, изливени или неким другим трајним поступком израђени жиг или лого произвођача као што представља један од доказа да се ради о оригиналном производу

- Поклопац кућишта и део са предспојним уређајем треба да буду израђени од алуминијумске легуре ливене под притиском.

- LED температуре боје у опсегу 4000 К ± 300 К.

- Индекс репродукције боје CRI≥ 70.

- Потребно је да светиљка буде предвиђена за рад у амбијенту са температуром у опсегу од -20 °C до +35 °C или већем.

- Ефикасност целокупне светиљке укључујући драјвер и све губитке мора бити једнака или већа од 100 lm/W (Тј=25°C).

- Протектор светиљке треба да је израђен од каљеног стакла, а оптички систем од PMMA или поликарбоната отпорна на високе температуре и ултраљубичастих зракова.

- Протектор треба да обезбеђује степен заштите оптичког блока једнак или већи од IP66.

- Отпорност на удар целе светиљке једнака или већа од IK08, у сагласности са EN 60068-2 или EN 62262 или одговарајући.

- Степен механичке заштите комплетне светиљке не сме да буде мањи од IP66, у сагласности са EN 60598 или одговарајући.

- Светиљка треба да буде I класе електричне изолације.

- Светиљка треба да је предвиђена за напајање наизменичним напоном од 220 – 240V, 50/60 Hz.

- Радна струја у номиналном режиму рада треба да буде максимално 800мА.

- Трајност LED извора треба да буде не мања од 100.000 радних часова, животни век према L80B10.

- Светиљка треба да је опремљена интегрисаном пренапонском заштитом у самом драјверу од мин. 4 kV, као и да буде опремљена додатним уређајем за одвођење пренапона пре драјвера са карактеристикама од минимално 10kV.

- Произвођач светиљки мора да гарантује изјавом да се у склопу светиљки налази овако специфициран уређај и да јасно назначи тип уређаја и његове основне карактеристике.

- Светиљка треба да је опремљена LED драјвером који има функцију подешавања радне струје (снаге, флукса) и креирања аутономног сценарија димовања у више од 2 корака.

- Потребан је прорачун осветљености у свим разматраним тачкама, а у складу са важећим стандардима и препорукама.

Опис светиљки за парковско осветљење

- Светиљка треба да буде предвиђена за монтажу на врх стуба, осно симетрично у    односу на стуб завршетка ø60мм или ø72мм.

- Кућиште светиљке треба да буде израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском обојен електростатичким поступком бојом у праху.

- Потребно је да светиљка има фабрички утиснути, изливени или неким другим трајним поступком израђени жиг или лого произвођача као што представља један од доказа да се ради о оригиналном производу

- LED температуре боје у опсегу 4000 К ± 300 К.

- Индекс репродукције боје CRI≥ 70.

- Потребно је да светиљка буде предвиђена за рад у амбијенту са температуром у опсегу од -20 °C до +35 °C или већем.

- Ефикасност целокупне светиљке укључујући драјвер и све губитке мора бити једнака или већа од 100 lm/W (Тј=25°C).

- Протектор светиљке треба да је израђен од провидног, UV стабилисаног поликарбоната.

- Протектор треба да обезбеђује степен заштите оптичког блока једнак или већи од IP66.

- Отпорност на удар целе светиљке једнака или већа од IK08 у сагласности са EN 60068-2 или EN 62262 или одговарајући.

- Степен механичке заштите комплетне светиљке не сме да буде мањи од IP66, у сагласности са EN 60598 или одговарајући.

- Светиљка треба да буде I класе електричне изолације.

- Светиљка треба да је предвиђена за напајање наизменичним напоном од 220 – 240V, 50/60 Hz.

- Радна струја у номиналном режиму рада треба да буде максимално 700мА.

- Трајност LED извора треба да буде не мања од 100.000 радних часова, животни век према L80B10.

- Светиљка треба да је опремљена интегрисаном пренапонском заштитом у самом драјверу од мин. 4 kV, као и да буде опремљена додатним уређајем за одвођење пренапона пре драјвера са карактеристикама од минимално 10kV.

- Произвођач светиљки мора да гарантује изјавом да се у склопу светиљки налази овако специфициран уређај и да јасно назначи тип уређаја и његове основне карактеристике.

- Светиљка треба да је опремљена LED драјвером који има функцију подешавања радне струје (снаге, флукса) и креирања аутономног сценарија димовања у више од 2 корака.

Пројектом је потребно предвидети пригушивање свих светиљки на путевима категорије М3-М5 и парковских светиљки.

Све горе наведене светиљке треба да буду опремљене програмабилним драјвером са учитаним сценаријом који на основу узорка од последње три ноћи одређује средину ноћи и обара светлосни флукс према следећим корацима:

- Од момента паљења до тренутка који представља 3 сата пре средине ноћи светиљка треба да ради са 100% флукса.

- Од 3 сата пре средине ноћи до средине ноћи светиљка треба да ради са 70% флукса.

- Од средине ноћи у наредна четири сата светиљка треба да ради са 50% флукса.

- Након тога, у наредна два сата светлосни флукс светиљке треба да се повећа на 70%

- У последњем кораку, светиљка ради са 100% свог флукса све до момента искључења расвете.

Опис светиљке: КАТЕГОРИЈА ПУТА М6

- Светиљка треба да буде погодна за универзалну монтажу за хоризонталну и вертикалну уградњу на постојећу лиру-држач пречника 48-60 мм или директно на врх стуба пречника 48-60мм. Светиљка мора имати могућност промене угла.

- Кућиште светиљке треба да буде израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском обојен електростатичким поступком бојом у праху. Кућиште треба да се састоји из два дела: део са оптичким блоком и механички издвојени део са предспојним уређајем “драјвером”.

- Потребно је да светиљка има фабрички утиснути, изливени или неким другим трајним поступком израђени жиг или лого произвођача као што представља један од доказа да се ради о оригиналном производу

- Поклопац кућишта и део са предспојним уређајем треба да буду израђени од алуминијумске легуре ливене под притиском.

- LED температуре боје у опсегу 4000 К ± 300 К.

- Индекс репродукције боје CRI≥ 70.

- Потребно је да светиљка буде предвиђена за рад у амбијенту са температуром у опсегу од -20 °C до +35 °C или већем.

- Ефикасност целокупне светиљке укључујући драјвер и све губитке мора бити једнака или већа од 100 lm/W (Тј=25°C).

- Протектор светиљке треба да је израђен од каљеног стакла, а оптички систем од PMMA или поликарбоната отпорна на високе температуре и ултраљубичастих зракова.

- Протектор треба да обезбеђује степен заштите оптичког блока једнак или већи од IP66.

- Отпорност на удар целе светиљке једнака или већа од IK08, у сагласности са EN 60068-2 или EN 62262 или одговарајући.

- Степен механичке заштите комплетне светиљке не сме да буде мањи од IP66, у сагласности са EN 60598 или одговарајући.

- Светиљка треба да буде I класе електричне изолације.

- Светиљка треба да је предвиђена за напајање наизменичним напоном од 220 – 240V, 50/60 Hz.

- Радна струја у номиналном режиму рада треба да буде максимално 800мА.

- Трајност LED извора треба да буде не мања од 100.000 радних часова, животни век према L80B10.

- Светиљка треба да је опремљена интегрисаном пренапонском заштитом у самом драјверу од мин. 4 kV, као и да буде опремљена додатним уређајем за одвођење пренапона пре драјвера са карактеристикама од минимално 10kV.

- Произвођач светиљки мора да гарантује изјавом да се у склопу светиљки налази овако специфициран уређај и да јасно назначи тип уређаја и његове основне карактеристике.

- Потребан је прорачун осветљености у свим разматраним тачкама, а у складу са важећим стандардима и препорукама.

Ради правилне монтаже и постизања потребног нивоа осветљености на категоризацији путева М3-М6 неопходно је да понуђачи обезбеде лире или носаче за светиљке. Дужина лира треба да износи максимално 1,5м.

Неопходно је да понуђач приложи сертификате и доказе који доказују да су на светиљкама извршени следећи тестови као што следи:

- Тест отпорности на удар (IK тест) према стандарду EN 62262 или одговарајући.

- Тест механичке заштите (IP тест) према стандарду EN 60598-1 или одговарајући.

- ENEC сертификат.

- Сертификат одговарајуће акредитоване лабораторије према ISO 17025 стандарду.

- Потребно је да се достави извештај о мерењу фотометријских карактеристика према стандардима LM79-08, CIE 121-1996 и ЕN 13032-1. Потребно је доставити и извештај о животном веку.

- Декларацију о усаглашености са CE знаком произвођача светиљки.

- Прорачуне за карактеристични профил за све наведене ситуације у датој табели.

- Гаранцију произвођача светиљки на мин. 12 година.

- За сваки понуђени тип LED светиљки доставити изјаву произвођача о класи енергетске ефикасности светиљки. Понуђене LED светиљке треба да имају класу енергетске ефикасности мин. А+ и да се изјава произвођача односи на предметну јавну набавку.

- Доставити изјаву произвођача светиљки, да су сви наведени подаци тачни као и каталог светиљки

- За све понуђене типове светиљки доставити појединачно технички опис светиљки.

- За све понуђене типове светиљки је неопходно доставити узорке уз понуду (даном подношења, уз понуду) - по две светиљке за сваки карактеристични профил. Узорке треба доставити у кутијама и сваки узорак мора бити обележен типом светиљки, категоријом улице за коју је намењена, називом произвођача и називом понуђача.

- За све понуђене типове сијалица је неопходно доставити узорке уз понуду (даном подношења, уз понуду) - по две сијалице за сваку понуђену врсту. Узорке треба доставити у кутијама и сваки узорак мора бити обележен типом сијалице, профилу за коју је намењена, називом произвођача и називом понуђача. Уз узорке потребно је доставити и предспојне уређаје (пригушницу и упаљач) и њихов технички лист (каталог), чиме се доказује њихова снага. Без техничког листа понуда ће се сматрати непотпуном и неисправном.

- За понуђени управљачки систем, потребно је доставити узорак управљачког уређаја за укључивање и искључивање јавног осветљења, са техничком спецификацијом и описом система. Узорак треба доставити у кутијама и сваки узорак мора бити обележен типом. Потребно је доставити и СЕ знак произвођача управљачког система.

- Потребно је доставити фотометријски прорачун за одређене категоризације путева.

- Потребно је доставити .ldt фајлове произвођача светиљки за сваки тип светиљке исписан на CD/DVD-у, и на истом назначити назив и број Јавне набавке, назив понуђача и датум.

Наручилац ће у записник о отварању понуда констатовати да ли су уз понуду достављени тражени узорци. Достављени узорци морају да буду нови и неупотребљавани, у оригиналном паковању. Комисија наручиоца ће накнадно извршити стручну оцену достављених и обележених узорака и о томе сачинити записник. Уколико достављени узорак не одговара захтеваним техничким карактеристикама, таква понуда се неће рангирати већ ће се одбити као неодговарајућа. Уколико понуђач уз понуду не достави тражени узорак, наручилац није у обавези да позове понуђача да накнадно достави тражени узорак, те ће такву понуду одбити као неодговарајућу. Приликом стручне оцене квалитета узорака, представник понуђача и представници наручиоца -стручни чланови, сачиниће записник који ће потписати сва присутна лица. Ако се понуђач не одазове на позив наручиоца да присуствује оцени квалитета узорака, комисија ће у том случају оценити квалитет без присуства понуђача, а записник послати понуђачу.

Начин оцене узорака је следећи:

Наручилац скреће пажњу понуђачима да постоји могућност вршења контроле техничких карактеристика и тестирања узорака достављених светиљки. Наручилац означене узорке може да монтира и да их тестира на начин, да их постави на места који су истих карактеристичних пресека, као што је наведено у табели са описом профила за фотометрију. Мерење светлотехничких карактеристика ће се вршити на основу стандарда EN 13201. Мерењу могу присуствовати сва заинтересована лица Понуђача, који су добили претходно овлашћење од Понуђача. Наручилац ће о термину и месту мерења, у року од 3 дана пре вршења мерења, обавестити све Понуђаче.

Спецификација материјала и опреме предвиђене за уградњу

Навести сав потребан материјал и опрему која се предвиђа пројектом.

Опрема, радови и материјали који ће бити коришћени за измештање ормана јавног осветљења из трафостаница

Извршилац има обавезу да код сваке трафо станице на територији Града Јагодине, на коју је повезана предметна јавна расвета, изврши измештање у засебне ормане мерење потрошње и управљачки систем јавне расвете. У предметном пројекту има укупно 273 мерних места које је потребно изместити.

Извршилац је обавезан да у склопу предметног посла, у целости о свом трошку (укључујући и трошкове ОДС-а за искључење и укључење на мрежу) изврши припрему, пројектовање, набавку и уградњу потребних материјала, изградњу нових ормара, повезивање са постојећим системом напајања и пуштање у рад.

Потребно је да сви ормани испуне све техничке параметре које захтева ОДС.

Потребно је да сви ормани садрже мерне уређаје ка електро дистрибуцији. За ормане у које се уграђује управљачки систем, потребно је да садрже и мерне уређаје ка управљачком систему.

Потребно је да сви ормани буду опремљени уређајима за укључивање и искључивање јавног осветљења, а да ормани у које се уграђује управљачки систем буду и повезани са централним управљачким системом.

Потребно је доставити тачан технички опис за сваки од понуђених ормана, а за ормане у које се не уграђује управљачки систем доставити агенду, по којој се може за сваки дан тачно утврдити, време када ће систем бити укључен, и колико сати ће бити укључене светиљке на годишњем нивоу. Очекивани минимум је 4.015 сати годишње.

Ормани за јавно осветљење састојe се из два дела.

Први део, који припада ЕПС-у, приближних је димензија 320х665х235 мм или сличан. У овај део ормана се смештају бројило и осигурачи (лимитатори). Техничке детаље, односно услове за овај део ормана даје ЕПС.

У други део ормана смешта се опрема за аутоматски рад јавног осветљења. Када дође до квара неког дела опреме, елементи у орману треба да омогуће да се поправка изврши  безбедно.

Орман је од полиестера, IP54, IK10, са косим кровом, са равном плочом за монтажу елемената, са две бравице за закључавање ормана или катанца (ЕПС закључава својим кључем).

У овај орман или сличан, чије су приближне димензије 600х665х235 треба сместити:

- Уводнице одговарајућих димензија са доње стране ормана за улаз каблова.

- Ребрасто црево према потреби, ради механичке заштите кабла између ормана.

- Носач за монтажу ормана на зид или носач ормана за монтажу на стуб или, ако претходна два ормана није могуће монтирату, самостојећи орман са одговарајућом монтажном опремом и са бетонским темељем.

- Главна склопка (гребенаста) са функцијама 1-0 која може да буде монтирана у ОГ кутији или на монтажну DIN шину.

- Гребенаста склопка са са функцијама 1-0-2 за избор начина укључења: ручно или аутоматски, једнофазна, која прекида командни вод за контактор.

- Аутоматски осигурач за командни вод за контактор;

- Уклопни сат са астрономским календаром сличан типу „Енел“ МС1.

- Контактор трофазни, за струје 45А, 63А или 80А, у зависности од оптерећења.

- Постоље ножастих осигурача NV00, изоловано, растављачко (дришер) за осигурање извода из ормана – број постоља према потреби.

- Редна клема четворополна (шкаро клема) - 1 ком. за улазни вод и одговарајући број за излазне водове.

- Шине за неутрални и заштитни проводник, монтажна DIN шина, перфориране каналице и други ситан неспецифицирани материјал.

- Бравица за закључавање ормана или катанац, са кључем који је универзални за све браве, типа „Елзет“ или сличан.

Потребно је да сви ормани имају могућност да се монтирају на зид или да буду слободностојећи. Потребно је да сви ормани испуне све техничке параметре које захтева ОДС. Потребно је да сви ормани садрже мерне уређаје ка електродистрибуцији.

Потребно је да сви ормани буду опремљени уређајима за укључивање и искључивање јавне расвете, а дa ормани у које сe уграђује управљачки систем буду и повезанаи сa централним управљачким системом.

Потребно је доставити тачан технички опис за сваки од понуђених ормана, а зa ормане у које сe не уграђује управљачки систем доставити агенду по којој се може за сваки дан тачно утврдити време када ће систем бити укључен и колико сати ће бити укључене светиљке на годишњем нивоу. Очекивани минимум је 4.015 сати годишње.

Опрема и материјали који ће бити коришћени за централни надзорни и управљачки систем

Централни надзорни и управљачки систем треба да задовољи следеће услове:

Систем треба да има могућност даљинског управљања за укључивање и искључивање јавног осветљења, по унапред програмираном сценарију, са којим се обазбеђује да је ЈО у погону минимално 4.015 сати годишње, а укључивање и искључивање ЈО треба да прати свакодневни излазак и залазак сунца.

Систем треба да има могућност мерења потрошње сваког мерног места, тј. укупне потрошње свих светиљки које се напајају из истог ормара ЈО.

Систем треба да има могућност сакупљања и преноса података о потрошњи са сваког мерног места у централни командни центар.

Систем треба да има могућност праћења потрошње и да на основу тога има могућност креирања извештаја на дневном, недељном и месечном нивоу. Извештајима се упоређује планирана потрошња за тај период и реализована потрошња електричне енергије.

Систем треба да има могућност аутоматског алармирања у случају да дође до одступања између планиране и реализоване потрошње за више од 5%. У том случају приватни партнер је обавезан да у року од 2 дана утврди разлог одступања. Уколико је разлог техничка грешка као одговорност приватног партнера, он мора започети са отклањањем исте у року од 2 дана. Уколико је разлог одступања потрошње електричне енергије друге природе (нпр. нелегални прикључци и сл.), приватни партнер је обавезан да у року од 2 дана о томе писмено, путем електронске поште, обавести јавног партнера чиме се разрешује одговорности постизање уговорне уштеде по принципу МиВ.

Нумерички прорачуни

Фотометријски прорачуни, који обухватају стандардне прорачуне за ову врсту пројеката. Улазни подаци са свим потребним детаљима за нумеричке прорачуне дати су у табели са карактеристичним профилима.

Прорачуни уштеде електричне енергије

Прорачун израдити по упутству приказаном у прилогу 4 модела уговора: Упутство за утврђивање уштеда у енергији.

Предмер и предрачун радова и материјала

Потребно је обухватити све трошкове опреме, материјала, радова. Нема вишка радова, непредвиђених и накнадних радова који се посебно обрачунавају према јавном партнеру.

Обилазак терена

Заинтересовани понуђач треба да изврши обилазак места за имплементацију система јавног осветљења и пружања услуга и да погледа карактеристичне профиле саобраћајница као и услове за пружање предметне услуге.

У вези сa вршењем обиласка лoкaциja, потребно је да се представник понуђача најави код Наручиоца нa адресу електронске поште javne.nabavke.jagodina@gmail.com, те заказати обилазак терена. Пријава је обавезна путем мејла најкасније 48 сата пре планираног термина за обилазак.

Потенцијални понуђачи имају обавезу да обиђу терен најкасније до 28.06.2019. године. Обилазак је могућ у терминима од 8-14 часова радним данима.

Дoгoвoрeнoм обиласку ће присуствовати представник Наручиоца и представник Понуђача. Понуђачи кojи обиђу лoкaциja у заказаном термину добиће потврду o обиласку лoкaциja, потписану и оверену oд стрaнe представника Наручиоца.

Одржавање

Прорачун трошкова оперативног и превентивног одржавања.

Прорачун уштеде у трошковима одржавања.

Описати процедуру превентивног и оперативног одржавања.

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА  УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има Понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.75. ст.1. тач.1.Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл.75. ст.1. тач.2.Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл.75. ст.1. тач.4.Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора да испуни додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

Понуђач мора да задовољи све минималне услове који се односе на финансијски капацитет, као што следи:

- Да има финансијски капацитет тако што ће доказати да није имао губитак у пословању током последње 3 године рачунајући до дана објављивања Јавног позива на Порталу јавних набавки.

- Укупан годишњи пословни приход Понуђача мора бити једнак или већи од 500.000.000,00 динара за последње 3 (три) године.

Понуђач мора да задовољи све минималне услове који се односе на пословни, технички и кадровски капацитет, као што следи:

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:

а) Да је закључио најмање два јавна уговора у којима је успешно извршена имплементација мера уштеде енергије, по Моделу уговора о енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног осветљења, када су корисници из јавног сектора, са  LED светиљкама, а не само са изворима светла, односно LED „сијалицама“, нити изворима светлости, нити тракама и започео период гарантовања и одржавање система, у претходне три (3) године (2016.,2017. и 2018.), а у којима је извршена имплементација са обимом посла од најмање 8.000 комада LED светиљки укупно и најмање два (2) уговора у којим су инсталирани управљачки системи, а чија је укупна вредност не мања од 2.000.000,00 евра. Појам светиљка дефинисан је у Правилнику о означавању енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки („Сл. Гласник РС“, бр.55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11 – УС, 72/12 и 7/14 – УС).

б) Да поседује интегрисани систем управљања квaлитeтoм SRPS ISO 9001; SRPS ISO 14001; SRPS OHSAS 18001 и SRPS EN ISO 50001 или одговарајуће – приложити копије сертификата.

в) Да има задовољавајућу пословну способност – репутацију, oднoснo репутацију такву да су понуђач, сваки члан групе понуђача, подизвођач и сва њихова повезана лица све уговоре и пословне односе са Републиком Србијом и директним и индиректним корисницима Буџета Републике Србије у периоду од десет (10) година пре објављивања јавног позива, извршавали и извршавају на квалитетан начин.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:

Да располаже са следећом опремом:

- Најмање два (2) регистрована возила са хидрауличном платформом за рад на висини од мин 10m у току периода имплементације из јавног уговора.

- Најмање два (2) регистрована возила са хидрауличном платформом за рад на висини од мин 16м у току периода имплементације из јавног уговора.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:

Да има у радном односу на неодређено време или по  другом уговорном односу о раду у складу са законом о раду ("Сл. Гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017-Одлука УС) и подзаконским актима:

- Најмање једног (1) инжењера електротехнике са лиценцом за пројектовање ниско и средње напонских електричних инсталација (лиценца ИКС бр.350),

- Најмање једног (1) инжењера електротехнике са лиценцом овлашћеног извођача радова (лиценца ИКС бр.450).

- Најмање 8 (осам) електромонтера III степена стручне спреме од чега најмање 4 (четири) оспособљених за рад на хидрауличној платформи и аутокорпи.

1.3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл.75. ст.1. тач.1–4. Закона.

Део додатних услова – технички и кадровски капацитет, може се испунити и преко подизвођача у обиму посла који му се поверава, који морају бити у директној вези са делом посла који ће понуђач поверити том подизвођачу уколико добије уговор о јавној набавци.

1.4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из чл.75. ст.1. тач.1–4. Закона.

Додатне услове, осим услова пословна способност – репутација, чланови групе понуђача испуњавају заједно.

2.   УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА

2.1. НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл.75. ст.1. тач.1. Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, или навођење интернет странице на којој су ови подаци јавно доступни односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

- Услов из чл.75. ст.1. тач.2. Закона – Доказ: Правна лица: (1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; (2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник Понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл.75. ст.1. тач.4. Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе према седишту Понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се Понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Услов из члана чл.75. ст.2. Закона – Доказ: Потписан и оверен образац изјаве (образац изјаве бр. XIII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица Понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача и подизвођача из групе понуђача и оверена печатом.

2.2. НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, Понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Доказ финансијског капацитета:

Услов из чл. 76. Закона у вези са минималним финансијским капацитетом – Доказ финансијског капацитета а) и б): Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора, уколико подлеже ревизији, за последње три године или извод из биланса стања (2016., 2017., и 2018.).

За услове који се односе на пословни, технички и кадровски капацитет:

Доказ пословног капацитета за a)

Фотокопије закључених уговора из којих се недвосмислено може утврдити да је Понуђач извршио реконструкцију или адаптацију јавног осветљења са LED светиљкама, а не само изворима светлости, нити тракама и започео период гарантовања и одржавање система по Моделу  уговора о енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног осветљења, када су корисници из јавног сектора, и то у претходне 3 (три) године (2016.,2017. и 2018.) од најмање 10.000 комада LED светиљки укупно и најмање два (2) уговора у којим су инсталирани управљачки системи. Уколико у уговору није назначен број светиљки или број уграђених управљачких система чија је укупна вредност не мања од 2.000.000,00 евра, неопходно је доставити и записник о успешној имплементацији МУЕ. Потребно је доставити и потврде наручиоца о квалитетној реализацији достављених уговора, тј. попуњен и оверен образац 7 из поглавља VII конкурсне документације (потврде наручиоца садрже: назив/предмет посла, државу у којој је посао спроведен, назив наручиоца/клијента, адресу наручиоца, датум закључења уговора, период трајања уговора, вредност посла у нето износу, назив партнерске компаније (уколико постоји), приближна вредност услуга коју је понуђач пружиоц по уговору, лице за контакт (име, функција, електронска пошта), датум почетка имплементације (месец/година), датум завршетка имплементације (месец/година), динамика имплементације (просечан бр. уграђених светиљки/дан), наративни опис посла и констатација о уредном извршењу (врста уведених мера, уграђене технологије).

Доказ пословног капацитета за б)

Да поседује SRPS ISO 9001; SRPS ISO 14001; SRPS OHSAS 18001 и SRPS EN ISO 50001 или одговарајуће. Приложити копије сертификата.

Доказ пословног капацитета за в)

Попуњен и оверен образац – Изјава (Образац XIV) из конкурсне документације којима потврђују да су понуђач, сваки члан групе понуђача, подизвођач и сва њихова повезана лица све уговоре и пословне односе са Републиком Србијом и директним и индиректним корисницима Буџета Републике Србије извршавали и извршавају на квалитетан начин.

Образац XIV –Изјаву, доставља понуђач, сваки члан групе понуђача, као и подизвођач.

Под уговорима и пословним односима наручилац подразумева оне односе које су понуђач¸ сваки члан групе понуђача и подизвођач, имали у периоду од 10 година пре објављивања јавног позива, са државним органима – Народном Скупштином, Председником Републике, Владом, Кабинетом и службом Владе, министарствима, посебним организацијама образованим у складу са посебним законом (јавне агенције, заводи, дирекције, фондови и друге организације), правосудним државним органима, самосталним и независним државним органима/организацијама, органима Аутономне покрајине и органима локалне самоуправе.

Под уговорима и пословним односима, и то да су исти извршавани и да се извршавају на квалитетан начин, наручилац подразумева следеће:

- Уговори и односи који су у вези са врстом уговора као што је предмет јавне набавке (јавно приватно партнерство), односно да ли је понуђач¸ сваки члан групе понуђача и подизвођач учестовао у поступку приватизације, да ли су купили капитал неког привредног друштва и да су све своје уговорне обавезе извршили и извршавају у складу са одредбама закљученог Уговора.

- уговори о јавним набавкама, односно да ли је понуђач¸ члан групе понуђача и подизвођач учестовао у поступцима јавних набавки, да ли су све своје уговорне обавезе извршили и извршавају у складу са одредбама закљученог Уговора о јавној набавци (уколико је дошло да закључења Уговора о јавној набавци).

- подстицаји,

- докапитализације,

- донације,

- субвенције,

- приватизације,

- вршењу посебних права и услуга,

- кредити,

- закупи,

- коришћења гаранција и др.

За проверу достављеног Обрасца, наручилац има право користити све јавно доступне податке и на други начин у складу са законом, као и да у фази стручне оцене понуда изврши додатну контролу понуде, захтева појашњења те се ради потврде података обрати Министарству надлежном за послове финансија, Народној банци Србије, Комисији за хартије од вредности, Министарству привреде или неком другом органу.

Уколико понуђач¸ сваки члан групе понуђача и подизвођач није имао пословне односе са Републиком Србијом и директним и индиректним корисницима Буџета Републике Србије, довољно је да достави Образац XIV, заокружен у делу да није имао пословне односе. (у Обрасцу XIV понуђач прецртава опцију која изјаву чини неистинитом).

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда изврши додатну контролу понуде, те се ради потврде да je понуђач, сваки члан групе понуђача, подизвођачи и сва њихова повезана лица су имали пословне односе са Републиком Србијом и директним и индиректним корисницима Буџета Републике Србије, за проверу достављеног Обрасца, користити све јавно доступне податке и на други начин у складу са законом, као и да се ради потврде података обрати Министарству надлежном за послове финансија, Народној банци Србије, Комисији за хартије од вредности, Министарству привреде или неком органу.

Доказ техничког капацитета (опрема): да понуђач или подизвођач има на располагању најмање два (2) возила са корпом најмање димензије 10 метара и најмање два (2) возила са корпом на најмање 16 метара. Доказ је копија саобраћајне дозволе за поједино возило која гласи на понуђача или подизвођача, или копија уговора о лизингу за поједино возило који важи најкраће до временског истека периода имплементације или периода гарантовања из јавног уговора код којег је купац Понуђач или подизвођач, или копија уговора о закупу за поједино возило који важи најкраће до времена истека периода имплементације или периода гарантовања из јавног уговора код којег је закупац Понуђач или подизвођач. Доказ исправности возила је копија важеће саобраћајне дозволе са хидрауличном платформом и копија важећег извештаја о инспекцијском прегледу хидрауличне платформе издатог од надлежне институције.

Доказ кадровског капацитета:

Докази за инжењера: копија М обрасца ПИО као доказ о извршеној пријави на обавезно социјално осигурање или фотокопију адекватних доказних докумената. Кадровски капацитет може бити доказан, осим уговора о раду (на одређено или на неодређено време), и другом адекватном доказном документацијом (ауторски уговор, уговор о привремено – повременим пословима) све што је у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, i 75/2014 и 13/17-Одлука УС) и подзаконским актима; копија лиценце и потврда за текућу и сваку наредну годину ангажовања издате од Инжењерске коморе Србије.

Докази за сваког радника: копија М обрасца ПИО као доказ о извршеној пријави на обавезно социјално осигурање или фотокопију адекватних доказних докумената. Кадровски капацитет може бити доказан, осим уговора о раду (на одређено или на неодређено време), и другом адекватном доказном документацијом (ауторски уговор, уговор о привремено -повременим пословима) све што је у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС бр.. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,  75/2014 и 13/17-Одлука УС) и подзаконским актима; копија потписаног и овереног листа евиденције о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад; потврда о поседовању и обавезној употреби одговарајућег алата и опреме за рад; потврда о поседовању психофизичких способности за рад на висини; лична писана изјава радника о задужености и оспособљености за руковање личним и колективним средствима заштите; званични документ - потврда или уверење од надлежне институције о оспособљености за вршење послова електромонтера и уклопничара из области безбедног рада на висини – руковања дизалицом – хидрауличном корпом.

2.3. НАЧИН ДОСТAВЉАЊА ДОКАЗА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

Наведене доказе о испуњености услова Понуђач може доставити у виду неоверених копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од Понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако Понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1. Закона Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача, нису у обавези да достављају доказе из члана 75, тачке 1-3, довољно је да дају изјаву са којом потврђују да су регистровани у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако Понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, Понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају тражени докази, Понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако Понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима Понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

2.4. НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Уколико понуду подноси група понуђача, Понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из чл.75. ст.1. тач.1–4., а доказ из чл.75. ст.1. тач.5. Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове, осим услова пословна способност – репутација, чланови групе понуђача испуњавају заједно.

2.5. НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из чл.75. ст.1. тач.1–4. Закона, а доказ из чл.75. ст.1. тач.5 Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Део додатних услова – технички и кадровски капацитет, може се испунити и преко подизвођача у обиму посла који му се поверава, који морају бити у директној вези са делом посла који ће понуђач поверити том подизвођачу уколико добије уговор о јавној набавци.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Поступак јавне набавке се води на српском језику.

Сва документа, приватна или јавна, чији оригинални језик није српски, морају бити преведена на српски језик, Оверена од стране судског тумача и ПРЕДАТА уз примерак на оригиналном језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Град Јагодина, Краља Петра I бр. 6, 35000 Јагодина, са назнаком: ,,Понуда у отвореном поступку Јавне набавке за избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Јагодине, ЈН бр. 23 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана 12.07.2019 . године до 10,00 часова, по средњеевропском времену.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда се израђује читким попуњавањем образаца, који су саставни део ове конкурсне документације. Сви документи поднети у понуди морају бити повезани траком у целину и запечаћени, свака страна нумерисана и да се наведе колико страница понуда укупно садржи се прилозима заједно. Попуњене обрасце понуде и сваку страну понуде потписује овлашћено лице и оверава печатом понуђача.

Понуда се сматра потпуном, уколико садржи:

- Попуњен ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ из конкурсне документације, који се састоји из следећих образаца:

- Образац 1 –ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- Образац 2 - ПОНУДУ ПОДНОСИ

- Образац 3 - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

- Образац 4 - ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ, у случају заједничке понуде

- Образац 5 - ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Образац 6 - ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА ЗА ПОСЛЕДЊЕ ТРИ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ (2016., 2017. и 2018.)

- Образац 7 - ИСКУСТВО У ИЗВОЂЕЊУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ИЛИ АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА / ИСКУСТВО У ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ЈАВНОМ ОСВЕТЉЕЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ, ОДРЖАВАЊУ И УПРАВЉАЊУ НА ВИШЕ ГОДИНА LED ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ

- Образац 8 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- Образац 9 – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, исказане кроз нето садашњу вредност укупних трошкова уговора о ЈПП

- Образац 10 – ПРЕЛИМИНАРНО ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ

- Образац 11 -  ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- Образац 12 -  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- Образац 13 – ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

- Образац 14 -  ИЗЈАВА О РЕПУТАЦИЈИ

- Обавезни ПРИЛОГ УЗ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, кога чине:

- Документација за доказивање испуњавања обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке сагласно чл. 75. Закона о јавним набавкама

- Документација за доказивање испуњавања додатних услова за учешће у поступку јавне набавке сагласно чл. 76. Закона, који се односе на финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет, на основу тачке 1.2. и 2.2. у поглављу V конкурсне документације

- Прелиминарно техничко решење које садржи опис начина на који Понуђач планира да испуни своје уговорне обавезе

- Узорци

- Фотометријски прорачуни

- Банкарска гаранција за озбиљност понуде у износу од 3% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности од 30 дана дужим од периода важења понуде.

- Попуњен и потписан Модел уговора о енергетској услузи за систем јавног осветљења Града Јагодинe путем јавно-приватног партнерства

- Прилози

3. ПАРТИЈЕ

Ова јавна набавка не садржи партије.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Јагодина, Краља Петра I бр. 6, 35000 Јагодина, са назнаком:

„Измена понуде у отвореном поступку Јавне набавке за избор приватног партнера и  доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Јагодине, ЈН бр. 23 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде у отвореном поступку Јавне набавке за избор приватног партнера и  доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Јагодине, ЈН бр. 23 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде у отвореном поступку Јавне набавке за избор приватног партнера и  доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Јагодине, ЈН бр. 23 – НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде у отвореном поступку Јавне набавке за избор приватног партнера и  доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Јагодине, ЈН бр. 23 - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача и проценат укупне вредности набавке, чије ће делимично извршење поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и Понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из чл.81. ст.4. тач.1. и 2. Закона и то податке о:

- Понуђачу који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,

- Пословима сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,

- Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- Понуђачу који ће издавати рачуне.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Током припремног периода и периода имплементације трошкове спровођења мера уштеде енергије (даље: МУЕ) у потпуности финансира Понуђач, односно Извршилац (даље: Извршилац), те није потребно обезбедити средства за плаћање из буџета Наручиоца. Током целог периода гарантовања (који почиње након прихватања дневника активности у периоду имплементације) Извршилац на основу извршених обавеза из понуде и уговора, стиче право на накнаде које је обавезан да плати Наручилац. Накнаде Извршиоца састоје се из основне накнаде, накнаде за оперативно и превентивно одржавање, накнаде за  интервентно одржавање за период од дванаест (12) година гарантовања; накнаде за оперативно и превентивно одржавање и додатне накнаде, као што је регулисано у члану 10. модела уговора (поглавље VIII).

Током целог периода гарантовања Извршилац је обавезан да, у случају неиспуњења обавеза из понуде и уговора, плати накнаду Наручиоцу. Накнада може да се састоји из пенала у случају неостварене гарантоване уштеде у обрачунском периоду и пенала у случају лошег квалитета одржавања у складу са чланом 10. модела уговора (поглавље VIII).

9.1.1. Накнаде и Пенали

Годишња Основна накнада је одређена на основу Годишње гарантоване уштеде у понуди Извршиоца. Извршилац је остварио право на годишњу Основну накнаду уколико је применом МУЕ на делу система ЈО остварио Гарантовану уштеду из понуде, како је то показано применом Плана мерења и верификације (даље: МиВ План), у складу са чл. 10.2 Модела уговора.

Годишња Накнада за Оперативно и Превентивно одржавање одређена је у понуди Извршиоца.

Интервентно одржавање је замена сијалица и/или светиљки у случајевима лома или оштећења који нису последица активности Добављача (оштећење од непознатих лица, оштећења услед временских неприлика и сл.) или монтажа нове светиљке по захтеву Наручиоца.

Накнада за Интервентно одржавање, која обухвата нето цену транспорта, набавке, монтаже и гаранцију на LED светиљке до истека периода гарантовања, у номиналном износу просечне цене по светиљци, износи 389€ (евра) са свим трошковима.

Додатна накнада износи 50% остварене Додатне уштеде у Обрачунском периоду, како је то показано применом М&В Плана и како је регулисано чланом 10.2 Модела уговора (поглавље VIII).

Пенал за неостварене Гарантоване уштеде је износ који је двоструко већи од износа неостварених Гарантованих уштеда из понуде, као што је регулисано чланом 10.6 Модела уговора (поглавље VIII).

Пенал за лош квалитет одржавања утврђује се на основу броја неисправних светиљки, изнад дозвољеног максимума, и двоструких трошкова годишњег oдржaвaњa пo светиљки на основу понуде Извршиоца, као што је регулисано чланом 10.6 Модела уговора (поглавље VIII).

9.1.2. Методологија за утврђивање остварене Уштеде енергије и Финансијске уштеде

Утврђивање да ли је остварена Гарантована уштеда, ради се за сваки Обрачунски период (период од 12 календарских месеци током Периода гарантовања) на основу предатог годишњег извештаја за М&В који се припрема у складу са Планом МиВ и чл. 7.11 Модела уговора.

Понуда мора садржати предлог МиВ Плана као детаљни опис методологије обрачунавања Уштеде енергије и Финансијске уштеде за све МУЕ.

9.1.3. Референтна цена енергије

Референтна цена енергије током реализације Модела уговора (поглавље VIII) је нето цена која је примењена у овој конкурсној документацији за електричну енергију са трошковима приступа мрежи од 7,95 динара (0,07 ЕУР по курсу од 117,9519 динара - средњи курс евра НБС на дан објављивања 21.05.2019.) за 1kWh. Она не садржи ПДВ, али садржи све накнаде и друге трошкове, обухваћене у обрачун цена енергије од стране снабдевача енергијом.

Референтна цена енергије је непромењива током читавог Периода гарантовања. Стога, промене у цени Енергије за време Периода гарантовања неће утицати на обрачунавање резултата рада Извршиоца и његове накнаде. Исто важи и за промене у важећим порезима (са изузетком ПДВ-а) који се тичу потрошње електричне енергије уколико су исти садржани у Референтним ценама енергије.

9.1.4. Плаћање накнаде

Од почетка Периода гарантовања, Извршиоцу припада Основна накнада и Накнада за Оперативно и Превентивно одржавање.

За сваки Обрачунски период у трајању од 12 месеци у току Периода гарантовања, врши се плаћање накнаде на крају сваког месеца у висини једне дванаестине Годишње Основне накнаде и Накнаде за Оперативно и Превентивно одржавање (чл. 10.2 и 10.3 Модела уговора у поглављу VIII), увећано за ПДВ.

На крају Обрачунског периода, Извршилац подноси Годишњи извештај о МиВ у складу са МиВ Планом. На основу поднетог Годишњег извештаја о МиВ, утврђује се обавеза плаћања Додатне накнаде или Пенали, као што је регулисано чланом 10.5 и 10.6 Модела уговора (поглавље VIII):

- Извршилац нема право на Додатну накнаду нити је обавезан да плати Пенале уколико је Финансијска уштеда у Обрачунском периоду једнака Годишњој гарантованој уштеди, уз одступање до 5% навише или наниже;

- Наручилац плаћа Додатну накнаду Извршиоцу за остварене Додатне уштеде у складу са чланом 10.5. Модела уговора;

- Извршилац плаћа Пенале Наручиоцу за неостварене Гарантоване уштеде у складу са чланом 10.6.  Модела уговора.

Пенале за лош квалитет одржавања Извршилац плаћа након Периода извештавања, у року од 15 дана након што Уговорне стране потврде да Извршилац није постигао минимални број исправних сијалица у складу са чланом 10.6 Модела уговора (поглавље VIII).

Накнада за Интервентно одржавање се плаћа у року од 15 дана након извршених радова, који су договорени и потврђени од стране Наручиоца и Извршиоца, а према ценовнику из тачке 9.1.1. ове документације, у складу са чланом 10.4 Модела уговора (поглавље VIII).

Наручилац је сагласан, као што је регулисано чланом 10.8 Модела уговора:

- Да плати све доспеле новчане неспорне обавезе у року од 45 дана од дана пријема фактуре од Извршиоца;

- Да плати Извршиоцу камату на новчане неспорне обавезе, које нису плаћене у року од  45 дана од  дана пријема фактуре, у висини утврђеној законом којим се уређује затезна камата;

- Да Извршилац има право да од Наручиоца захтева накнаду за кашњење у испуњавању новчане неспорне обавезе у износу утврђеном законом којим се уређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између правних лица из јавног сектора и приватног сектора;

- Да Извршилац има право на накнаду свих трошкова које је претрпео у комерцијалним трансакцијама када су оне у директној вези са извршавањем његових Уговорних обавеза и са имплементацијом пројекта, а који трошкови су наступили као последица кашњења Наручиоца у испуњавању неспорних новчаних обавеза.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Понуђач гарантује Наручиоцу за добро извршење посла и за исправно функционисање ствари према Моделу уговора (уграђених активних елемената ЈО), као и да су радови и ствари: (а) нове и доброг квалитета (б) да немају недостатака у дизајну, материјалу или изради; и (в) да одговарају сврси.

Понуђач гарантује Наручиоцу за добро извршење посла и исправно функционисање ствари од момента када започне Период гарантовања и траје до краја Уговорног периода. У случају замене опреме, новоуграђена опрема мора бити макар истог квалитета као и она која је замењена и биће предмет гаранције дате у складу са чл. 11.1.1. и 11.1.2. Модела уговора (поглавље VIII).

Три месеца пре краја Уговорног периода, Уговорне стране ће заједнички обавити преглед МУЕ. У тренутку обављања прегледа све инсталиране МУЕ морају имати минимално 20%  употребног века предвиђеног упутствима произвођача.

9.3. Захтев у погледу рока извршења енергетске услуге

Рок извршења предметне енергетске услуге одређује се према фазама извршења Модела уговора (поглавље VIII) на основу понуде Понуђача, с тим да:

- Припремни период и Период имплементације заједно не могу трајати дуже од 6 месеци од дана закључења уговора;

- Период гарантовања траје 12 година, рачунато од краја Периода имплементације до краја Уговорног периода;

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 40 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од Понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА СЕ НАВЕДЕ И ИЗРАЗИ ЦЕНА У ПОНУДИ

10.1. Валута

Цена може бити исказана у динарима или еврима (даље: EUR).

Уколико је цена у понуди исказана у еврима, за прерачун у динаре користиће се средњи девизни курс Народне Банке Србије на дан када је започето отварање понуде.

10.2. Начин исказивања цене у понуди

Цена мора бити исказана као Нето садашња вредност укупних трошкова - NPV(C), без пореза на додату вредност, у току уговореног периода који је дефинисан у понуди, сагласно чл. 21. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник РС" бр. 88/11, 15/2016 и 104/2016).

У цену мора бити урачунато:

- Садашња вредност укупне Гарантоване Финансијске уштеде у корист Наручиоца у току трајања Периода гарантовања, без ПДВ - PV(R)

- Садашња вредност укупне Годишње Основне накнаде и Накнаде за одржавање у корист Понуђача у току Периода гарантовања, без ПДВ - PV(C)

Обрачун цене мора бити извршен по формули:

NPV(C) = PV(R) - PV(C)

За обрачун цене применити дисконтну стопу од 6%.

За обрачун цене користити Образац структуре цене на основу понуде, који је саставни део конкурсне документације (образац 9 у поглављу IX).

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ИСПРАВНИХ ПОДАТАКА О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., У ВЕЗИ СА ИЗВРШЕЊЕМ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и Министарства привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, у Министарству пољопривреде и заштите животне средине и у Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада запошљавања и социјалне политике и у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова АП Војводине.

Подаци о испуњеним условима безбедности и здравља на раду се могу добити од надлежне Инспекције рада.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде са клаузулом неопозива, безусловна и платива на први позив и без права приговора у износу од 3% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 дана дужим од рока важности понуде. Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мању вредност. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде се доставља ради заштите Наручиоца који ће активирати средство финансијског обезбеђења уколико:

- Изабрани понуђач одустане од дате понуде или одустане од закључења уговора,

- Понуђач одбије да плати трошкове испитивања узорка које је доставио уз понуду, а за које се покаже да испитивани параметри одступају од захтеваних,

- Понуђач повуче, опозове или измени понуду након истека рока за подношење понуда,

- Изабрани понуђач не потпише благовремено Уговор о јавној набавци,

- Понуђач прикаже лажне податке у понуди

- Изабрани понуђач (Добављач) не достави средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације и Уговора.

Наручилац ће вратити средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде оним понуђачима са којима није закључен уговор и то 15 дана по закључењу уговора са Изабраним понуђачем. Наручилац ће Изабраном понуђачу вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде након потписивања уговора, са условом да Изабрани понуђач достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у Припремном периоду и периоду Имплементације у року од 15 дана од дана потписивања јавног уговора.

Изабрани понуђач је дужан да у року од петнаест (15) дана од дана закључења Уговора (поглавље VIII) достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у Припремном периоду и Периоду имплементације и то оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла са клаузулом неопозива, безусловна и платива на први позив и без права приговора у висини од 5% од висине Гарантоване уштеде за сваки Обрачунски период без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим од истека предвиђеног Периода имплементације. Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мању вредност. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у Периоду имплементације се доставља у циљу обезбеђења извршења активности у Припремном периоду и Периоду имплементације из Уговора.

Изабрани понуђач је дужан да најкасније 15 дана пре почетка сваке године из Периода гарантовања (поглавље VIII) достави валидно средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у Периоду гарантовања и то банкарску гаранцију за добро извршење посла са клаузулом неопозива, безусловна и платива на први позив и без права приговора у висини од 5% од Гарантоване уштеде за сваки Обрачунски период без обрачунатог ПДВ-а са роком важења најмање 30 дана дужим од истека годишњег периода за који гарантује. Изабрани понуђач је обавезан да за сваки годишњи период гарантовања достави напред описана средства обезбеђења најкасније 15 дана пре почетка тог годишњег периода гарантовања са роком важења 30 дана дужим од рока тог годишњег периода гарантовања до истека уговора (за сваку годину гарантовања нова гаранција са вредношћу 5% од вредности годишње уштеде за сваки и обнавља се сваке године до истека уговора). Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мању вредност. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у Периоду гарантовања се доставља у циљу обезбеђења остварења гарантоване уштеде и за осигурање плаћања пенала у случају да се гарантована уштеда не оствари у току Периода гарантовања.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на e-mail: javne.nabavke.jagodina@gmail.com , тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Захтеви за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, који стигну до 14,00 часова, сматрају се да су стигли у току дана, а они који стигну након 14,00 часова сматрају се да су стигли са следећим даном.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 23“.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најбоље понуде биће извршен применом критеријума “Економски најповољнија понуда“ која подразумева највишу понуђену Нето садашњу вредност укупних трошкова уговора. Елементи критеријума за доделу уговора су:

- Нето садашња вредност укупних трошкова уговора у динарима или еврима, која је обрачуната сагласно упутству у поглављу VI тачки 10.2 конкурсне документације;

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА  ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

Уколико две или више понуда имају исту Укупну вредност понуде, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио највишу Гарантовану уштеду годишње потрошње електричне енергије.

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на javne.nabavke.jagodina@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63 став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац их није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а Подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу од 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати наведену таксу на следећи начин:

текући (жиро) рачун: 	840-30678845-06

шифра плаћања: 153 или 253

позив на број: 	подаци о броју/ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев

сврха уплате:	Такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или друга ознака конкретне јавне набавке

корисник:	буџет Републике Србије.

Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1 тачка 6. Закона прихватиће се Потврда о извршеној уплати таксе издата и оверена од стране банке са датумом извршења налога или оверен и потписан Налог за уплату /први примерак/.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.138.–167. Закона.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са Понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Уколико је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чл.112. ст.2. тач.5. Закона.

Уколико најповољнији понуђач на листи одбије да потпише уговор, наручилац може потписивати уговор са следећим најбољим понуђачем који испуњава услове.

21. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац ће дозволити измене уговора уколико се повећа обим предмета јавне набавке, због непредвиђених околности, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога:

- Уколико наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе.

- Уколико наступе оне околности дефинисане као виша сила (поплаве, пожар, земљотрес), а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року.

- Уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора и у интересу су наручиоца.

- Уколико наступе све оне околности предвиђене посебним прописима.

VII ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Понуда бр ______ од ______2019. године за Јавну набавку за избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са LED технологијом на територији града Јагодине ЈН бр. 23. Рок трајања понуде је __ дана.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив Понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса Понуђача: |  |
| Матични број Понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса Понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна Понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2.ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив Подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити Подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће Извршити Подизвођач: |  |
| 2) | Назив Подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити Подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити Подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 4) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5.  ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Услов и доказ Сагласно чл.75. и 76. Закона |  | Датум/број | Достављен доказ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар |  |  |
|  | Извод из регистра Агенције за привредне регистре |  |  |
|  | Извод из регистра надлежног Привредног суда |  |  |
| 2. | Да Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела |  |  |
|  | Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда |  |  |
|  | Извод из казнене евиденције посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду |  |  |
|  | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а |  |  |
| 3. | Да је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе на којој има седиште |  |  |
|  | Уверење Пореске управе Министарства финансија |  |  |
|  | Надлежна управа према седишту Понуђача |  |  |
|  | Потврда Агенције за приватизацију |  |  |
|  | Друго: |  |  |
| 4. | Да Понуђач поседује минимални финансијски капацитет |  |  |
|  | Финансијски извештаји за последње три (3) фискалне године |  |  |
| 5. | Да Понуђач поседује минимални пословни капацитет |  |  |
| а) | -Образац 7 у поглављу VII (“Искуство у извођењу реконструкције или адаптације јавног осветљења, са предметном сличним предметном послу“/ “Искуство у извођењу радова на систему јавног осветљења и искуство у реконструкцији, одржавању и управљању на више година системом јавног осветљења са LED технологијом -Фотокопије најмање два закључена уговора из којих се недвосмислено може утврдити да је Понуђач извршио реконструкцију или адаптацију јавног осветљења са LED светиљкама, а не само изворима светлости, нити тракама и започео период гарантовања и одржавање система по Моделу уговора о енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног осветљења, када су корисници из јавног сектора, у претходне 3 (три) године (2016.,2017. и 2018.), од најмање 10.000 комада LED светиљки укупно и најмање два (2) уговора у којим су инсталирани управљачки системи чија је укупна вредност не мања од 2.000.000,00 евра. Потребно је доставити и потврде наручиоца да је закључен уговор, тј. попуњен и оверен образац 7 из поглавља VII конкурсне документације (потврде наручиоца садрже: назив/предмет посла, државу у којој је посао спроведен, назив наручиоца/клијента, адресу наручиоца, датум закључења уговора, период трајања уговора, вредност посла у нето износу, назив партнерске компаније (уколико постоји), приближна вредност услуга коју је понуђач пружиоц по уговору, лице за контакт (име, функција, електронска пошта), датум почетка имплементације (месец/година), датум завршетка имплементације (месец/година), динамика имплементације (просечан бр. уграђених светиљки/дан), наративни опис посла и констатација о уредном извршењу (врста уведених мера, уграђене технологије). |  |  |
| в) | Да поседује интегрисани систем управљања квалитетом: SRPS ISO 9001; SRPS ISO 14001; SRPS OHSAS 18001 и SRPS ISO 50001 или одговарајуће – приложити копије сертификата - |  |  |
| г) | Попуњен и оверен образац – изјава (Образац XIV) из конкурсне документације о репутацији таквој да су понуђач, сваки члан групе понуђача, подизвођач и сва њихова повезана лица све уговоре и пословне односе са Републиком Србијом, њеним органима и директним и индиректним корисницима буџета Републике Србије у периоду од 10 година пре објављивања јавног позива, извршавали и извршавају на квалитетан начин, доставља понуђач уколико наступа самостално или сваки члан групе понуђача и подизвођач уколико наступа као група понуђача. |  |  |
| 7. | Да Понуђач поседује минимални технички капацитет |  |  |
|  | За расположивост возила је копија саобраћајне дозволе са очитаном саобраћајном дозволом на читачу за поједино возило која гласи на понуђача (или копија уговора о лизингу за поједино возило који важи најкраће до временског истека Периода имплементације, или копија уговора о закупу за поједино возило који важи најкраће до времена истека Периода имплементације). Доказ о исправности возила је копија важећег извештаја о инспекцијском прегледу хидрауличне платформе издатог од надлежне институције. |  |  |
| 8. | Да Понуђач поседује минимални кадровски капацитет |  |  |
|  | Документација о радном односу или ангажовању по другом основу најмање једног (1) инжењера електротехнике са лиценцом за пројектовање ниско и средње напонских електричних инсталација (лиценца бр.350): - копија важеће пријаве на обавезно пензионо осигурање / М образац - копија уговора о раду, или уговора о повремено привременим пословима (на одређено или на неодређено време) и другом адекватном доказном документацијом (ауторски уговор, уговор о привремено – повременим пословима) све што је у складу са законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 одлука УС) и подзаконским актима - копија лиценце - потврда за текућу годину издата од Инжењерске коморе Србије |  |  |
|  | Документација о радном односу или ангажовању по другом основу најмање једног (1) инжењера електротехнике са лиценцом овлашћеног извођача радова (лиценца бр.450): - копија важеће пријаве на обавезно пензионо осигурање / М образац - копија уговора о раду или уговора о повремено привременим пословима (на одређено или на неодређено време) и другом адекватном доказном документацијом (ауторски уговор, уговор о привремено – повременим пословима) све што је у складу са законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 одлука УС) и подзаконским актима - копија лиценце - потврда за текућу годину издата од Инжењерске коморе Србије |  |  |
|  | Документација о радном односу или ангажовању по другом основу најмање осам (8) електромонтера III степена стручне спреме од којих су најмање четири (4) оспособљени за вршење послова електромонтера и уклопничара из области безбедног рада на висини - копија важеће пријаве на обавезно пензионо осигурање/ М образац - копија уговора о раду или уговора о повремено привременим пословима (на одређено или на неодређено време) и другом адекватном доказном документацијом (ауторски уговор, уговор о привремено – повременим пословима) све што је у складу са законом о раду ("Сл. гласник", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 одлука УС) и подзаконским актима. - копија потписаног и овереног листа евиденције о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад. - потврда о поседовању психофизичких способности за рад на висини; издата од стране надлежне здравствене институције. - лична писана изјава радника о задужености и оспособљености за руковање личним и колективном средствима заштите. - званични документ – потврда или уверење од надлежне институције о оспособљености за вршење послова електромонтера и уклопничара из области безбедног рада на висини – руковања дизалицом – хидрауличном корпом, издата од стране акредитованог Института заштите на раду. |  |  |
| 9. | Да je Понуђач доставио банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 3% од вредности понуде са роком важења од најмање 30 дана дужим од рока важности понуде. |  |  |

Документа која су приложена у пријави одговарају оригиналима.

Уколико понуда буде изабрана од стране Наручиоца, Понуђач се обавезује да у року од пет (5) дана, од дана пријема писаног позива Наручиоца, достави оригинал или оверену копију докумената о испуњености услова из члана 75. Закона. Недостављање докумената у овом року доводи до одбијања понуде као неприхватљиве.

Понуђач се обавезује да најкасније у року од пет (5) дана, од дана настанка промене у било којем од ових докумената, о тој промени писано обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин.

| Датум: | М.П. | Потпис Понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ 6 – ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА ЗА ПОСЛЕДЊЕ ТРИ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ

| бр. | Назив Понуђача, Члана заједничке понуде | Година | Добит пре опорезивања (000 РСД) | Укупан капитал (000 РСД) | Укупан годишњи пословни приход (000 РСД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2018. |  |  |  |
|  |  | 2017. |  |  |  |
|  |  | 2016. |  |  |  |
| 2. |  | 2018. |  |  |  |
|  |  | 2017. |  |  |  |
|  |  | 2016. |  |  |  |
| 3. |  | 2018. |  |  |  |
|  |  | 2017. |  |  |  |
|  |  | 2016. |  |  |  |
|  | Валута у фин. извештају |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |

Место и датум: ………………. године                            M.П.	        _______________________

(потпис овлашћеног лица Понуђача)

Напомена: 
Подаци унети у образац морају одговарати подацима исказаним у финансијским извештајима Понуђача и/или члана за последње три (3) фискалне године. Све вредности морају бити исказане у динарима (РСД).У случају да су поднети финансијски извештаје урађени у валути ЕУР , вредности из извештаја морају бити конвертоване у валуту РСД, применом средњег курса НБС, тако да 31.12.2018. РСД/ЕУР = 118,4727, 31.12.2017. РСД/ЕУР=123,4723, 31.12.2016.РСД/ЕУР = 121,6261,  Уколико подаци из табеле не буду одговарали подацима из финансијских извештаја, биће меродавни подаци из финансијских извештаја.

ОБРАЗАЦ 7 – ИСКУСТВО У ИЗВОЂЕЊУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ИЛИ АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА / ИСКУСТВО У ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ЈАВНОМ ОСВЕТЉЕЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ, ОДРЖАВАЊУ И УПРАВЉАЊУ НА ВИШЕ ГОДИНА СИСТЕМОМ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА LED ТЕХНОЛОГИЈОМ

| Назив посла: | Нето вредност уговора (у EУР): |
| --- | --- |
| Земља: | Назив партнерске компаније, уколико постоји: |
| Назив Клијента: | Приближна вредност услуга коју је понуђач пружио по уговору (у ЕУР или РСД): |
| Адреса: | Лице за контакт (Име, функција тел, електронска пошта): |
| Датум закључења уговора: | Датум почетка имплементације (месец/година): |
| Период трајања уговора : | Датум завршетка имплементације (месец/година): |
| Наративни опис посла и констатација о уредном извршењу (врста уведених мера, уграђене технологије): |  |

| Датум |  | Понуђач и М. П. Понуђача |  | Контакт особа клијента и М. П. Клијента |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Напомена: Ова потврда се даје за потребе јавне набавке за избор приватног партнера за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и одржавање јавног осветљења применом LED технологије у Граду Јагодини, број ЈН 23 и за друге потребе се не може користити.

Образац 7 - Искуство у извођењу реконструкције или адаптације јавног осветљења Понуђач доставља у онолико примерака колико је потребно у складу са захтевом из конкурсне документације.

ОБРАЗАЦ 8 – OБРАЗАЦ ПОНУДЕ

| 1. РЕФЕРЕНТНЕ ВРЕДНОСТИ (трошкови за јавно осветљење у базној години) - Попуњава Наручилац |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) Инсталисани капацитет | kW | 1.574,73 |
| б) Годишња потрошња електричне енергије | kWh | 7.058.477 |
| ц) Референтна цена електричне енергије |  |  |
| у оригиналној валути | РСД | 7,95 |
| за курс РСД/ЕУР* = 117,9519, на дан објављивања јавног позива у Службеном гласнику РС 21.05.2019. | ЕУР | 0,07 |
| д) Годишњи трошкови електричне енергије (1б x 1ц) | РСД | 56.114.892,15 |
| e) Годишњи трошкови одржавања јавног осветљења | РСД | 12.416.666,50 |
| ф) Укупни трошкови функционисања јавног осветљења (1д+1e) | РСД | 68.531.558,65 |
| 2. РОК ИЗВРШЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - Попуњава Наручилац |  |  |
| a) Припремни период и Период имплементације МУЕ | Месеци | 6 |
| б) Понуђено трајање Гарантног периода | Године | 12 |
| 3. ПАРАМЕТРИ СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ (изабрати валуту) – Попуњава Понуђач |  |  |
| a) Инсталисани капацитети без димовања (наведите) | kW |  |
| б) Пројекција годишње потрошње електричне енергије (наведите) | kWh |  |
| ц) Референтна цена електричне енергије (3ц = 1ц) | РСД/ЕУР |  |
| д) Пројекција годишњих трошкова електричне енергије (3б x 3ц) | РСД/ЕУР |  |
| е) Пројекција годишњих трошкова одржавања јавног осветљења | РСД/ЕУР |  |
| 4. ГАРАНТОВАНА УШТЕДА ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НАКОН РЕКОНСТРУКЦИЈЕ |  |  |
| a) Уштеда годишње потрошње електричне енергије, ГУЕЕ (1б - 3б) | kWh |  |
| б) Уштеда годишњих трошкова електричне енергије (1д - 3д) | РСД/ЕУР |  |
| ц) Уштеда годишњих трошкова одржавања ЈО (1е – 3е) | РСД/ЕУР |  |
| д) Гарантована годишња уштеда оперативних трошкова за ЈО(4б+4ц) | РСД/ЕУР |  |
| е) Укупна гарантована уштеда оперативних трошкова за ЈО за период од 12 година | РСД/ЕУР |  |
| ф) Садашња вредност укупне гарантоване уштеде оперативних трошкова за период од 12 година, PV(R) | РСД/ЕУР |  |
| 5. НАКНАДА ЗА ПОНУЂАЧА (изабрати валуту) |  |  |
| а) Гарантована годишња уштеда оперативних трошкова за ЈО (∑4д) | РСД/ЕУР |  |
| б) Процентуални износ годишње накнаде за постигнуте гарантоване уштеде оперативних трошкова у односу на гарантовану годишњу уштеду (5а) – наведите (максимална вредност 100%) | % |  |
| ц) Годишња накнада за постигнуте гарантоване уштеде оперативних трошкова у новчаном износу* | РСД/ЕУР |  |
| д) Укупна накнада приватном партнеру за период од 12 година | РСД/ЕУР |  |
| е) Садашња вредност укупне накнаде за период од 12 година, PV(C) | РСД/ЕУР |  |
| 6. НЕТО САДАШЊА ВРЕДНОСТ ТРОШКОВА УГОВОРА О ЈПП за период од 12 година (4ф-5е), NPV(C) | РСД/ЕУР |  |

| Датум и место | М. П. | Име, презиме и потпис одговорног лица Понуђача |
| --- | --- | --- |
| ____________________________ |  | _______________________________ |

Напомене:

Образац понуде Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Све цене изражене у еурима или некој другој валути наручилац ће прерачун извршити по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је отварање започето.

*курс РСД/ЕУР је средњи курс НБС на дан објављивања јавног позива и примењује се за једноставније обрачунавање ове понуде пошто није могуће у моменту када Понуђач сачињава понуду да исту прерачунава у складу са чланом 19. став ЗЗЈН. Овај курс се користи као референтни само у овом случају.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДАЈАГОДИНЕ

ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ СА LED ТЕХНОЛОГИЈОМ

Модел уговора припремљен је у складу са Правилником о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора (Сл. Гласник РС 41/15).

Закључен између

| Наручилац: | ГРАД ЈАГОДИНА |
| --- | --- |
| Адреса: | Краља Петра I бр. 6, 35000 Јагодина |
| Овлашћени представник: | Ратко Стевановић, градоначелник |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| (Под)рачун буџета: |  |
| у даљем тексту: Наручилац, и |  |

| Извршилац: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адреса: |  |  |
| Овлашћени представник: |  |  |
| Матични број: |  |  |
| Порески идентификациони број: |  |  |
| Текући рачун: |  |  |
| у даљем тексту: Извршилац |  |  |

и

| ДПН: |  |
| --- | --- |
| Адреса: |  |
| Овлашћени представник: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Рачун посебне намене: |  |
| У даљем тексту: Извршилац |  |

САДРЖАЈ

|  | ПРЕАМБУЛА | 86 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПОЈМОВИ | 87 |
| 2. | ПРЕДМЕТ УГОВОРА | 91 |
| 3. | ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ УГОВОРНИХ СТРАНА | 91 |
| 4. | УГОВОРНИ ПЕРИОДИ | 91 |
| 4.1. | Почетак уговорног периода | 91 |
| 4.2. | Главни периоди уговора | 91 |
| 4.3. | Трајање периода гарантовања | 92 |
| 5. | ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА | 92 |
| 5.1. | Право избора МУЕ | 92 |
| 5.2. | Обавеза обезбеђивања финансијских средстава за спровођење МУЕ | 93 |
| 5.3. | Обавеза да гарантује минимални износ финансијске уштеде | 93 |
| 5.4. | Обавеза сарадње у прибављању потребних дозвола и одобрења | 93 |
| 5.5. | Усклађеност са прописима | 93 |
| 5.6.1. | Обавеза Извршиоца на спровођење активности у припремном периоду | 94 |
| 5.6.2 | Обавеза Извршиоца на спровођење активности у периоду имплементације | 94 |
| 5.6.3. | Обавеза Извршиоца на спровођење активности у периоду гарантовања | 95 |
| 5.7. | Обавеза транспарентности | 95 |
| 5.8. | Право коришћења података о пројекту у комерцијалне сврхе | 96 |
| 5.9. | Право уступања потраживања | 96 |
| 5.10. | Ангажовање подизвођача | 96 |
| 5.11. | Обавеза извршиоца да оснује ДПН и отвори рачун посебне намене | 96 |
| 5.12. | Обавеза извршиоца да плаћа накнаду ОДС-у | 97 |
| 6. | ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА | 97 |
| 6.1. | Право Наручиоца да утиче на пројекат Извршиоца | 97 |
| 6.2. | Право Наручиоца да контролише рачун посебне намене Извршиоца | 98 |
| 6.3. | Обавеза Наручиоца на пружање подршке за пројектовање и спровођење МУЕ | 98 |
| 6.3.1. | Опште обавезе Наручиоца | 98 |
| 6.3.2. | Обавезе Наручиоца у припремном периоду | 98 |
| 6.3.3. | Обавезе Наручиоца у периоду имплементације | 99 |
| 6.3.4. | Обавезе Наручиоца у периоду гарантовања | 99 |
| 6.4. | Обавеза Наручиоца на сношење трошкова санације непредвиђених штета за време уговорног периода | 100 |
| 6.5. | Измене током трајања уговора | 101 |
| 7. | ПРОЦЕДУРЕ И АКТИВНОСТИ | 101 |
| 7.1.1. | Дневник активности у припремном периоду и у периоду имплементације | 101 |
| 7.1.2. | Дневник активности у припремном периоду | 101 |
| 7.1.3. | Дневник активности у периоду имплементације | 102 |
| 7.2. | Подстицаји, финансијска средства и олакшице | 102 |
| 7.3 | Важни критеријуми за извођење припремних активности и активности имплементације | 102 |
| 7.4. | Препреке спровођењу МУЕ | 103 |
| 7.5 | Правилно одлагање неисправних и/или замењених инсталација | 103 |
| 7.6. | Записник о прегледу | 103 |
| 7.7. | Пуштање у пробни рад спроведених МУЕ | 104 |
| 7.8. | Пренос својине | 104 |
| 7.9. | Мерење и верификација | 105 |
| 7.10. | Одржавање МУЕ | 106 |
| 7.11. | Коначан преглед пре истека уговорног периода | 106 |
| 7.12. | Документ о коначној верификацији | 106 |
| 8. | ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ИСПРАВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ СТВАРИ | 106 |
| 9. | УТВРЂИВАЊЕ ОСТВАРЕНЕ УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ, ФИНАНСИЈСКЕ УШТЕДЕ И ГАРАНТОВАНЕ УШТЕДЕ | 107 |
| 9.1. | Методологија за утврђивање остварене уштеде енергије и финансијске уштеде | 107 |
| 9.2. | Референтна валута | 107 |
| 9.3. | Референтна цена енергије | 107 |
| 9.4. | Референтна усклађивања | 107 |
| 9.5. | Гарантована уштеда | 108 |
| 9.6. | Редовност утврђивања остварених гарантованих уштеда | 108 |
| 9.7. | Додатна финансијска уштеда | 108 |
| 9.8. | Неостварена гарантована уштеда због лоших резултата рада Извршиоца | 108 |
| 9.9. | Неостварена гарантована уштеда због поступања Наручиоца | 108 |
| 10. | НАКНАДА | 109 |
| 10.1. | Опште одредбе | 109 |
| 10.2. | Годишња основна накнада | 109 |
| 10.3. | Накнада за оперативно и превентивно одржавање | 109 |
| 10.4. | Накнада за интервентно одржавање | 110 |
| 10.5. | Додатна накнада | 110 |
| 10.6. | Накнада у случају неостварене гарантоване уштеде („Пенали“) | 110 |
| 10.7. | Плаћање накнаде | 110 |
| 10.8. | Услови плаћања | 111 |
| 11. | ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗА ИЗ УГОВОРА | 111 |
| 11.1. | Обезбеђење извршења обавеза извршиоца | 111 |
| 11.1.1. | Намена, врста и износ обезбеђења | 111 |
| 11.1.2. | Основни подаци о гаранцији | 112 |
| 11.1.3. | Повраћај гаранције | 112 |
| 11.2. | Обезбеђење извршења обавеза Наручиоца | 112 |
| 12. | ОДГОВОРНОСТ | 113 |
| 12.1. | Право Наручиоца на накнаду штете проузроковане од стране Извршиоца | 113 |
| 12.2. | Право Наручиоца на накнаду штете због неиспуњења обавеза Извршиоца из понуде и уговора | 113 |
| 12.3. | Право Извршиоца на накнаду штете услед неизвршења обавезе Наручиоца да пружи подршку приликом спровођења МУЕ | 113 |
| 13. | ОСИГУРАЊЕ | 113 |
| 13.1. | Одговорна страна | 113 |
| 13.2. | Штета | 114 |
| 13.3. | Престанак важења у случају штете на уговорном објекту | 114 |
| 14. | РАСПОЛАГАЊЕ УГОВОРНИМ ОБЈЕКТОМ | 114 |
| 14.1. | Непостојање ограничења права располагања | 114 |
| 14.2. | Обострани споразум о накнади за штетне ефекте | 114 |
| 14.3. | Накнада за Извршиоца | 115 |
| 15. | ВИША СИЛА | 115 |
| 16. | РАСКИД УГОВОРА | 116 |
| 16.1. | Престанак и раскид уговора | 116 |
| 16.2. | Раскид уговора из оправданих разлога | 116 |
| 16.3. | Обавештење о раскиду | 116 |
| 16.4. | Накнада штете по основу једностраног раскида | 116 |
| 17. | РЕШАВАЊЕ СОРОВА И МЕРОДАВНО ПРАВО | 117 |
| 17.1. | Решавање техничких неспоразума | 117 |
| 17.2. | Решавање општих (правних) спорова | 117 |
| 18. | ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ | 117 |
| 18.1. | Целовитост уговора | 117 |
| 18.2. | Број примерака уговора | 118 |

Списак скраћеница

| ЈКП | Јавно комунално предузеће |
| --- | --- |
| М&В | Мерење и верификација |
| МУЕ | Мере за уштеде енергије |
| ОДС | Оператер дистрибутивног система електричне енергије |
| ПДВ | Порез на додату вредност |
| РС | Република Србија |
| УНЦИТРАЛ | Комисија УН за међународно трговинско право |

ПРЕАМБУЛА

Наручилац је припремио конкурсну документацију бр. 23 од 21.05.2019. године, на основу које је спровео отворени поступак Јавне набавке за избор приватног партнера  и доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Јагодинe која укључује примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштеде у оперативним трошковима јавног осветљења за  систем јавног осветљења Града Јагодинe. Циљ пројекта су уштеда енергије, одговарајуће уштеде у емисији СО2 и уштеде у оперативним расходима јавног осветљења као јавног објекта Наручиоца на основу јавно-приватног партнерства. У поступку избора приватног партнера је изабран Извршилац, који је доставио Понуду бр. _______________ од ______________2019. године.

КОНСТАТУЈУЋИ ДА је Наручилац власник јавног објекта на којем се спроводи енергетска услуга која је предмет јавне набавке;

КОНСТАТУЈУЋИ ДА је Извршилац привредно друштво које пружа енергетске услуге и које преузима обавезу извршења енергетске услуге уштеде потрошње енергије;

КОНСТАТУЈУЋИ ДА се Наручилац сматра Јавним партнером, а да се Извршилац сматра приватним партнером у складу са законом који уређује јавно-приватно партнерство и концесије у РС;

КОНСТАТУЈУЋИ ДА је овај уговор додељен Извршиоцу у поступку јавне набавке у складу са прописима којим се уређују јавне набавке у РС, и то за потребе реализовања јавно-приватног партнерства у складу са прописима који уређују јавно-приватно партнерство и концесије;

КОНСТАТУЈУЋИ ДА се овај уговор истовремено сматра и јавним уговором у складу са законом који уређује јавно-приватно партнерство и концесије;

КОНСТАТУЈУЋИ ДА ће Извршилац основати/је основао Друштво посебне намене, са следећим подацима ___________________;

КОНСТАТУЈУЋИ ДА потписивањем овог уговора између Извршиоца, као приватног партнера, и Наручиоца, као јавног партнера (у даљем тексту: Уговор), Наручилац има за циљ постизање уштеда енергије, као и са тим повезаних уштеда у оперативним трошковима уговорног објекта, дефинисаног у прилогу 1;

КОНСТАТУЈУЋИ ДА ће Наручилац и ЕД Јагодина закључити Протокол о сарадњи и подршци чији главни елементи по форми и суштини одговарају нацрту Уговора о сарадњи и подршци који чини саставни део овог уговора, као прилог 7.

Наручилац као јавни партнер и Извршилац као приватни партнер су се споразумели како следи:

1. ПОЈМОВИ

Појмови употребљени у овом уговору имају следеће значење за Уговорне стране:

- Активности имплементације обухватају све активности за које је Извршилац одговоран у складу са овим уговором за време периода имплементације, а које су евидентиране у дневнику активности у периоду имплементације, што, између осталог, укључује изградњу објеката, доградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију, као и уградњу/инсталацију и пуштање у пробни рад инсталација, њихових делова, или опреме и/или софтвера у уговорном објекту.

- Ванредна усклађивања представљају усклађивања у односу на факторе чије се промене обично не очекују. Она се тичу промена у било каквим карактеристикама уговорног објекта у мерним границама, осим поменутих независних променљивих које се користе за редовна усклађивања.

- Гарантована уштеда представља укупан износ уговорене финансијске уштеде у току периода гарантовања, као резултат примене МУЕ.

- Годишња гарантована уштеда једнака је гарантованој уштеди подељеној са бројем година трајања периода гарантовања.

- Годишња основна накнада једнака је годишњој гарантованој уштеди помноженој са уговореним процентом подељене уштеде који припада Извршиоцу.

- Годишња уштеда означава остварену финансијску уштеду како је иста обрачуната у одобреном МиВ извештају за одређени обрачунски период у току периода гарантовања.

- Дневник активности у периоду имплементације који води извршилац представља дневник свих активности имплементације које се спроводе од стране Извршиоца, а потврђују га уговорне стране на крају периода имплементације.

- Дневник активности у припремном периоду који води извршилац представља дневник свих припремних активности које се спроводе од стране Извршиоца, а потврђују га уговорне стране на крају припремног периода.

- Додатна финансијска уштеда означава остварену финансијску уштеду која премашује гарантовану уштеду.

- Додатна накнада је уговорени новчани износ који прелази износ основне накнаде, на коју Извршилац остварује право, ако оствари додатне уштеде у периоду гарантовања, како је то показано применом МиВ плана.

- Енергија означава све видове енергије, укључујући електричнy, топлотну енергију, воду и повезану потрошњу/коришћење укључујући и ангажовану снагу и/или капацитет.

- Извршилац је привредно друштво или предузетник који обавља енергетске услуге, чија је понуда изабрана у поступку избора приватног партнера и које потписује овај уговор са Наручиоцем.

- Интервентно одржавање је замена сијалица и/или светиљки у случајевима лома или оштећења који нису последица активности Извршиоца (оштећење од непознатих лица, оштећења услед временских неприлика и сл.). Интервентно одржавање се изводи према посебном захтеву Наручиоца и на терет Наручиоца, сагласно унапред достављеном ценовнику од стране Извршиоца за сваки тип и врсту инсталираних светиљки.

- Јавни објекат је објекат за осветљење-средство у јавној својини Града Јагодинe, сходно прописима којима се уређује јавна својина, под којим се подразумевају објекти који служе за осветљење саобраћајне инфраструктуре и других површина у јавној употреби, а које користе грађани, органи, организације и институције Републике Србије, органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, установе основане од стране РС, аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне службе и други корисници средстава у јавној својини РС.

- Мере за уштеду енергије (МУЕ) јесу мере побољшања енергетске ефикасности активности којима се постижу уштеде оперативних трошкова у уговорном објекту.

- Мерење и верификација (М&В) су поступци и процедуре који се врше ради поузданог утврђивања остварене уштеде енергије и финансијске уштеде као резултат активности имплементације.

- Наручилац је власник уговорног објекта.

- Независна променљива означава параметар чија се редовна промена очекује и која има мерљив ефекат на потрошњу енергије у уговорном објекту (као што су радни сати, услови рада и периодичне промене у шеми коришћења релевантних објеката).

- Обрачунски период је период од 12 календарских месеци током којих се врши обрачун постигнуте уштеде енергије и финансијске уштеде током периода гарантовања.

- Овлашћени представници су представници уговорних страна, овлашћени да предузимају радње у име и/или за рачун уговорних страна. Ова лица морају имати законско или друго овлашћење/пуномоћје за предузимање радњи и заступање уговорних страна, у којем је утврђен обим њихових овлашћења у правним пословима који се односе на овај уговор.

- Оператор дистрибутивног система електричне енергије (ОДС) је енергетски субјекат који врши пренос, дистрибуцију, транспорт или продају електричне енергије на подручју на коме се налази уговорни објекат.

- Оперативни трошак јесте текући расход по основу коришћења енергије и одржавања уговорног објекта.

- Оперативно одржавање је редовно надгледање функционисања система јавног осветљења који је предмет овог уговора и реаговање у случају поремећаја у његовом раду (чишћење светиљки, замена прегорели сијалица, баласта или неисправних електронских уређаја на светиљци ако постоје и сл.).

- Основна накнада представља уговорени новчани износ који припада Извршиоцу под условом да испуни уговорну обавезу и оствари гарантовану уштеду у периоду гарантовања, како је то приказано у МиВ плану.

- Период гарантовања је временски период од краја периода имплементације до краја уговорног периода.

- Период извештавања је период од по три месеца у току периода гарантовања за који се припремају извештаји о МиВ у складу са МиВ планом.

- Период имплементације јесте период спровођења разних активности имплементације у вези са спровођењем МУЕ који почиње од датума када уговорне стране потврде потписом и печатом дневник активности у припремном периоду и завршава се када уговорне стране потврде потписом и печатом дневник активности у периоду имплементације.

- План за мерење и верификацију (МиВ план) је документ који садржи унапред уговорене поступке и процедуре, које се спроводе с циљем идентификовања МиВ активности у вези са спроведеним МУЕ.

- Подељена уштеда је опција у којој се гарантована уштеда дели између Наручиоца и Извршиоца у складу са уговореним процентом.

- Подизвођач је лице које је Извршилац ангажовао за делимично извођења МУЕ из овог уговора, за чије радове/услуге Извршилац одговара као да их је сам извршио.

- Понуда представља понуду Извршиоца бр.___ [број понуде] дана ________.2019.године која је прихваћена од стране Наручиоца и на основу ње је успостављено ово јавно-приватно партнерство (приложена уз уговор као прилог 3).

- Превентивно одржавање је набавка и замена сијалица, баласта или електронских уређаја на светиљкама ако постоје, када им истекне радни век без обзира да ли су још у функцији. Периодични преглед система јавног осветљења који је предмет овог уговора, ради уочавања проблема у самом његовом зачетку или уочавања могућности да се десе проблеми у раду пре него што они наступе (предлог Наручиоцу да уклони растиње које омета систем јавног осветљења и сл.).

- Припремне активности су све активности за које је Извршилац одговоран по основу овог уговора у припремном периоду и које води у дневнику активности у припремном периоду, укључујући између осталог, временско планирање, прибављање дозвола, мишљења и техничких услова од ОДС и ЈКП-ова, разраду техничке документације и техничку контролу техничке документације за МУЕ у уговорном објекту, као и куповину материјала и опреме и предузимање мера потребних за прибављање правноснажне грађевинске дозволе или других дозвола од стране Наручиоца на основу којих је могуће започети активности у периоду имплементације у складу са важећим прописима.

- Припремни период је период обављања припремне активности, и траје од започињања уговорног периода до потврде потписом и печатом дневника активности у припремном периоду од стране уговорних страна.

- Пројекат се односи на пројекат јавно-приватног партнерства из овог уговора и састоји се од потпуног извршења уговорних обавеза уговорних страна за време уговорног периода који за циљ има остваривање уштеде у енергији, тј. финансијске уштеде у уговорном објекту.

- Пуштање у пробни рад јесте активност пуштања у пробни рад инсталиране опреме, инсталација и/или делова инсталација у уговорном објекту, за потребе провере њихове исправности, усклађености са уговорним обавезама и спецификацијама и спремности за планирану употребу и рад. Пуштање у пробни рад мора бити усклађено са техничким прописима и стандардима који се тичу грађевинске дозволе или било које друге релевантне дозволе потребне за започињање и извођење радова, те да се употребна дозвола за инсталирану опрему, инсталације и/или делове инсталација уговорног објекта, уколико је потребна, може прописно прибавити.

- Рачун посебне намене јесте рачун који отвара Извршилац, како би се примања и издаци у току реализације пројекта водили одвојено, ради праћења извршавања његових обавеза по овом уговору.

- Редовна усклађивања су усклађивања за било које факторе који се односе на промене независних променљивих које утичу на потрошњу енергије у току периода гарантовања.

- Референтна цена енергије је нето цена сваког вида енергије, дефинисана у конкурсној документацији, укључујући посебне цене за јединице потрошње и ангажоване снаге или капацитета које се сматрају неопходним, која не садржи ПДВ, али садржи све накнаде и друге трошкове, обухваћене у обрачун цена енергије од стране снабдевача енергијом.

- Референтни оперативни трошак је референтна потрошња енергије помножена са референтном ценом енергије и увећана за референтне расходе за одржавање

- Референтни период је заједнички договорен временски период који представља функционисање уговорног објекта пре спровођења МУЕ.

- Референтна потрошња енергије означава потрошњу енергије и повезану ангажовану снагу и/или капацитет уговорног објекта у референтном периоду.

- Референтни расходи за одржавање јесу нето расходи, дефинисани у конкурсној документацији, за одржавање посебних делова уговорног објеката на које ће имати утицај примена МУЕ, који не садрже ПДВ, али садрже све накнаде и друге трошкове.

- Снабдевач енергијом је привредни субјекат који обавља делатност снабдевања енергијом на територији на којој се налази уговорни објекат.

- Уговорне стране су Наручилац и Извршилац.

- Уговорни објекат јесте систем (мрежа) јавног осветљења дефинисан у прилогу 1. и 2. овог уговора, који обухвата насељена места у Општини Јагодина, на којем се примењују МУЕ, а који се може састојати из више делова система осветљења разграничених прекидачима или неким другим физичким или оперативним разграничењем њихових саставних компоненти, који користи Наручилац.

- Уговорни период значи период од потписивања и ступања на снагу овог уговора до истека истог.

- Усклађивања јесу промене у референтној потрошњи са циљем неутрализовања редовних и ванредних промена у потрошњи енергије чиме се обезбеђује поуздана основа за утврђивање уштеда енергије које су резултат МУЕ спроведених од стране Извршиоца.

- Уштеда енергије јесте смањење у потрошњи енергије у уговорном објекту.

- Финансијска уштеда јесте смањење оперативних трошкова у уговорном објекту као резултат МУЕ, обрачунато на основу референтног оперативног трошка.

2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет овог уговора јесте спровођење мера уштеде енергије са циљем ефикаснијег коришћења енергије и одговарајућег смањења емисије угљен-диоксида (CO2), као и смањења оперативних трошкова уговорног објекта.

Извршилац се обавезује да примени такве мере уштеде енергије којима ће обезбедити финансијске уштеде уговорног објекта у периоду гарантовања, у складу са овим уговором (укључујући све његове прилоге).

Све мере уштеде енергије које се примењују по основу овог уговора морају бити у складу са позитивним прописима и важећим стандардима у Републици Србији.

3. ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ УГОВОРНИХ СТРАНА И ДОСТАВЉАЊЕ

Наручилац и Извршилац ће на дан потписивања уговора или најкасније у року од три дана од дана потписивања уговора, именовати овлашћене представнике наводећи њихове комплетне контакт податке.

Овлашћени представници уговорних страна морају имати овлашћење да предузимају радње у име и/или за рачун Наручиоца или Извршиоца, односно пуномоћ за заступање и/или представљање Наручиоца или Извршиоца у свим правним пословима и техничким операцијама које се односе на Уговор.

Изјаве уговорних страна које се односе на уговор постају пуноважне и производе дејство од дана када их прими друга уговорна страна, под условом да су достављене на адресе овлашћених представника уговорних страна у складу са уговором. Достављање на било коју другу адресу уговорне стране не производи правно дејство.

4. УГОВОРНИ ПЕРИОДИ

4.1. Почетак уговорног периода

Овај уговор и његови прилози сматра се закљученим на дан када уговорне стране потпишу уговор, а уколико уговорне стране не потпишу истог дана, онда се уговор сматра закљученим на дан када је уговор потписан од стране обе уговорне стране и сви потписани примерци достављени Наручиоцу.

4.2. Главни периоди уговора

Уговор има три главна периода, у оквиру уговорног периода дефинисаног у складу са чланом 4.1 овог уговора: припремни период, период имплементације и период гарантовања.

Припремни период је период у којем се обављају активности планирања и пројектовања које се тичу припремних активности како су исте дефинисане у члану 1. тачка 30. овог уговора. Припремни период јесте период који почиње кад и уговорни период и завршава се када почне период имплементације. Уговорне стране ће верификовати завршетак припремног периода потврђивањем дневника активности у припремном периоду.

Период имплементације јесте период у којем се обављају различите активности на спровођењу МУЕ које представљају активности имплементације, како су исте дефинисане у члану 1. тачка 1. овог уговора. Период имплементације јесте период који започиње на дан када уговорне стране потврде дневник активности у припремном периоду, а завршава се када уговорне стране потврде дневник активности у периоду имплементације.

Период гарантовања јесте период коришћења потенцијала уштеде енергије уговорног објекта у току којег се остварује уштеда енергије, то јест финансијска уштеда на основу спроведених МУЕ. Период гарантовања започиње на дан када уговорне стране потврде дневник активности у периоду имплементације и траје до краја уговорног периода. У сваком случају, период гарантовања неће започети касније од истека 6 месеци након потписивања уговора.

4.3. Трајање периода гарантовања

Период гарантовања ће трајати дванаест (12) година, у којима Наручилац плаћа пуну накнаду за примену МУЕ (основну накнаду и накнаду за оперативно и превентивно одржавање).

5. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

5.1. Право избора МУЕ

Извршилац ће, у складу са овим уговором, укључујући и све његове прилоге, одлучивати које МУЕ ће бити примењене у уговорном објекту Наручиоца. Сходно томе, докле год Извршилац поступа у складу са својим овлашћењима и овим уговором, Наручилац не сме да одбије МУЕ нити да омета активности у вези са МУЕ које су наведене у прилогу 3 уз уговор, осим у случају када оне нису у складу са релевантним позитивним прописима, техничким прописима и важећим стандардима у Републици Србији или другим уговорним обавезама.

У случају када Извршилац процени пре краја периода имплементације да измене МУЕ могу:

- Објективно бити потребне да би имплементација МУЕ била изводљива и/или да би били испуњени услови из прописа из области безбедности и здравља на раду, противпожарне заштите и заштите животне средине, било због неслагања између релевантне техничке документације и стварног стања уговорног објекта, било због другог оправданог техничког разлога; и/или

- Резултирати ефикаснијим начином остваривања финансијске уштеде једнаке или веће од гарантоване уштеде,

- Извршилац ће тада доставити Наручиоцу писани захтев са образложењем, ради прибављања сагласности Наручиоца да имплементира предложене промене, а такав захтев Наручилац неће одбити без оправданог разлога, а ако захтев буде одбијен Наручилац ће Извршиоцу у писаној форми доставити образложене разлоге одбијања.

Наручилац је обавезан да на писани захтев, у року од 15 дана од пријема захтева, Извршиоцу достави одговор. Уколико Наручилац одбије захтев, обавезан је да у писменој форми достави Извршиоцу образложене разлоге за одбијање.

Уколико Наручилац не одговори на писани захтев Извршиоца у наведеном року од 15 дана, сматраће се да је такав захтев одобрен.

Уколико су промене МУЕ такве природе да у складу са важећим прописима захтевају измене и допуне уговора, у року од наредних пет дана од дана када Наручилац одобри захтев из ст.2 и 3. овог члана, то јест од дана од којег се сматра да је Наручилац одобрио захтев Извршиоца у складу са ставом 5. овог члана. Наручилац ће покренути поступак прибављања одобрења за закључење измена и допуна овог уговора да би се релевантне измене МУЕ укључиле у уговор у складу са законом који регулише јавно-приватно партнерство и концесије и у истом периоду ће доставити писано обавештење Извршиоцу у вези са правним мерама предузетим с тим у вези.

У року од пет дана од дана на који Наручилац прописно прибави одобрења неопходна за измену и допуну овог уговора, Наручилац и Извршилац ће закључити измене и допуне овог уговора да би се релевантне измене МУЕ укључиле у уговор у складу са законом који регулише јавно-приватно партнерство и концесије.

За време периода који почиње на датум када Извршилац достави Наручиоцу захтев за измене МУЕ у складу са ставом 3. овог члана и завршава се на дан када се релевантна измена и допуна уговора прописно закључи између страна у складу са ст.3–7. овог члана. Рокови за извршење уговорних обавеза Извршиоца у припремном периоду и/или периоду имплементације не теку и сви релевантни датуми и/или рокови биће продужени за период за који нису текли.

5.2. Обавеза обезбеђивања финансијских средстава за спровођење МУЕ

Извршилац се обавезује да обезбеди средства за финансирање расхода Пројекта_______________________________________________________ (из сопственог капитала и кредита и другог извора финансирања).

5.3. Обавеза да гарантује минимални износ финансијске уштеде

У складу са чланом 5.1. овог уговора, Извршилац прихвата ризик у погледу постизања финансијске уштеде како је иста наведена у прихваћеној понуди, а на основу анализе коју је лично спровео у уговорном објекту Наручиоца. Дата уговорна обавеза је детаљније описана у одељку 9. овог уговора.

5.4. Обавеза сарадње у прибављању потребних дозвола и одобрења

Извршилац има обавезу да за време читавог уговорног периода прибавља све неопходне дозволе и одобрења за примену МУЕ у име и за рачун Наручиоца, у мери у којој је то дозвољено важећим прописима. У случају када важећи прописи не дозвољавају да Извршилац прибави такве дозволе и одобрења у име и за рачун Наручиоца, Извршилац ће пружити сву разумну помоћ Наручиоцу у прибављању тих дозвола и одобрења.

Наручилац има обавезу да сарађује у горе наведеном поступку прибављања свих неопходних дозвола и одобрења којима се одобрава извршење таквих послова, као и да достави сву неопходну документацију којом располаже или је на основу техничких и других релевантних прописа РС дужан, односно у могућности да је обезбеди.

5.5. Усклађеност са прописима

Извршилац има обавезу да поступа у складу са законом, техничким и другим прописима и добрим пословним обичајима у РС приликом извршавања својих уговорних обавеза, као и у складу са овим уговором прописаним правилима, укључујући она у члану 7.3 овог уговора.

Извршилац је обавезан да своје уговорне обавезе извршава стручно и одговорно.

5.6. Обавеза извршиоца на спровођење активности у припремном периоду

5.6.1 У припремном периоду обавезе Извршиоца, између осталог, обухватају:

- Информисање овлашћеног представника Наручиоца о свим МУЕ чија је имплементација предвиђена у уговорном објекту, а пре него што су имплементиране. Извршилац ће размотрити све резерве и захтеве за изменама или алтернативне предлоге Наручиоца и проценити њихове добре и лоше стране. Уколико Извршилац не види објективну техничку нити финансијску корист у вези са овим предлозима, има обавезу да обавести Наручиоца о таквим закључцима и биће му дозвољено да спроведе конкретне МУЕ онако како је то предвиђено у његовој понуди и у складу са овим уговором;

- По потреби, израду и потписивање и/или прибављање техничке документације неопходне за прибављање обавезних дозвола, како то захтевају важећи прописи и спровођење одређених активности у вези са тим;

- Набавку потребне опреме и материјала;

- Редовно вођење дневника активности у припремном периоду, према чл.7.2. овог уговора;

- Спровођење активности и поступака неопходних за Наручиочево прибављање правноснажне грађевинске дозволе или других дозвола на основу којих Извршилац може да отпочне активности имплементације, уколико је прибављање таквих дозвола неопходно у конкретном случају према важећим прописима, као и спровођење других припремних активности.

5.6.2 Обавеза Извршиоца на спровођење активности у периоду имплементације

У периоду имплементације обавезе Извршиоца, између осталог, обухватају:

- извођење грађевинских радова, уградњу и инсталацију опреме, уређаја и других инсталација или њихових делова;

- планирање и координацију активности имплементације са овлашћеним представником Наручиоца, како би се ометање редовног рада уговорног објекта свело на најмању могућу меру;

- дефинисање оперативних процедура и процедура одржавања;

- идентификовање специфичних активности управљања енергијом;

- одржавање и замену постојећих инсталација, делова истих, или опреме уговорног објекта;

- ажурно извештавање Наручиоца у случајевима када Извршилац дође до сазнања која могу бити од битног утицаја на безбедност или ефикасно коришћење уговорног објекта;

- у одговарајућим случајевима, добијање стандардних гаранција од Подизвођача, испоручилаца опреме и материјала за ефикасност, квалитет и исправно функционисање;

- пријем опреме и материјала у уговорном објекту;

- редовно вођење грађевинског дневника, грађевинске књиге и других евиденција предвиђених важећим прописима;

- редовно вођење дневника активности у периоду имплементације, у складу са чланом 7.3. овог уговора;

- правилно и редовно одлагање неисправних и/или замењених инсталација, делова инсталација и опреме за МУЕ, у складу са важећим прописима РС;

- пуштање у пробни рад изведених радова, инсталиране опреме, инсталација и/или дела инсталација, у складу/и ако је то прописано важећим прописима, укључујући проверу степена осветљености у складу са инструкцијама наведеним у прилогу 6;

- спровођење свих активности потребних за прибављање употребне дозволе, како је то захтевано важећим прописима и потребно за испуњавање других обавеза везаних за активности имплементације.

5.6.3 Обавеза Извршиоца на спровођење активности у периоду гарантовања

У периоду гарантовања обавезе Извршиоца, између осталог, обухватају:

- обављање свих поступака и процедура за мерење и верификацију и састављање извештаја о мерењу и верификацији у складу са МиВ планом који приказује остварене уштеде енергије и финансијске уштеде за сваки тромесечни период;

- рад и одржавање опреме и система уграђених у оквиру МУЕ, у смислу оперативног и превентивног одржавања, и период реаговања на пријаву кварова у року од најдуже 48 часова од часа пријаве, у складу са оперативним процедурама и процедурама одржавања, уз обавезу квалитета одржавања од најмање 98% исправних светиљки у сваком тренутку у сваком насељеном месту које спада у уговорни објекат;

- интервентно одржавање по писаном захтеву Наручиоца. Период реаговања треба да буде у року од 48 часова, ако је дошло до нарушавања стања опреме и система уграђених у оквиру МУЕ. Интервентно одржавање плаћа Наручилац;

- ажурирање и/или унапређење инсталираног софтвера, ако се кориснички софтвер предвиђа у понуди Извршиоца.

5.7. Обавеза транспарентности

Извршилац има обавезу транспарентности у погледу МУЕ које треба да буду спроведене у току читавог уговорног периода и у складу с тим изричиту обавезу да редовно води дневник активности у припремном периоду и дневник активности у периоду имплементације у складу са овим уговором, као и да Наручиоца у свако доба обавештава о својим активностима у:

- фази планирања и пројектовања у оквиру припремног периода.

- поступку добављања опреме у оквиру припремног периода,

- активностима имплементације, пуштању у пробни рад итд. за време периода имплементације.

Извршилац има обавезу да отвори и води рачун посебне намене на којем се врше сва примљена и извршена плаћања Извршиоца у вези са спровођењем обавеза Извршиоца по овом уговору, како је то наведено у члану 5.11.овог уговора.

Наручилац ће у сваком тренутку имати право да настави да проверава све уговорне аранжмане и трошкове Извршиоца настале у вези са овим уговором преко рачуна посебне намене из става 2.овог члана, а све у складу са законом и подзаконским актима који регулишу јавно-приватно партнерство и концесије, како је то наведено у члану 6.2. овог уговора.

5.8. Право коришћења података о пројекту у комерцијалне сврхе

Извршилац је овлашћен да, у складу са прописима који се односе на Наручиоца, слободно учини јавним елементе пројекта из уговора као референтни пројекат и у ту сврху користи фотографије уговорног објекта и/или својих услуга и радова извршених на уговорном објекту, уз претходну сагласност/одобрење Наручиоца чије давање неће бити безразложно одлагано, а све у циљу заштите права Наручиоца.

5.9. Право уступања потраживања

Закључивањем овог уговора, Наручилац изражава своју сагласност да ће Извршилац имати овлашћење да уступи потраживања настала на основу основне накнаде из члана 10.2.овог уговора финансијеру/банци у складу са законом који уређује јавно-приватно партнерство и концесије и осталим важећим прописима РС.

Наручилац неће имати других обавеза према таквом преузимаоцу (финансијеру/банци). Уколико гарантована уштеда не буде остварена у складу са уговором, Наручилац ће имати право наплате пенала у случају неостварене гарантоване уштеде након обрачунског периода. Месечну накнаду ка Извршиоцу Наручилац плаћа у фиксном износу све до краја периода гарантовања.

5.10. Ангажовање Подизвођача

Извршилац ће, како је наведено у Понуди, као Подизвођача ангажовати

_________________________________________________,  са чијим се избором Наручилац сагласи.

Извршилац је одговоран према Наручиоцу за све активности и пропусте сваког Подизвођача из става 1.овог члана као да је сам такве активности спровео или пропусте начинио.

У току уговорног периода, Извршилац може ангажовати Подизвођача којег није навео у понуди, ако је на страни Подизвођача, након подношења понуде, настала трајнија неспособност плаћања, под условом да то ново лице испуњава све услове одређене за Подизвођача и да Извршилац за то добије претходну сагласност Наручиоца.

Наручилац ће ускратити своју сагласност за ангажовање Подизвођача само ако за то постоје оправдани разлози.

5.11. Обавеза Извршиоца да оснује Друштво посебне намене и отвори Рачун посебне намене

Одмах након закључења овог уговора, а најкасније у року од 30 дана од закључења, Извршилац је обавезан да оснује ново Друштво за посебне намене.

Друштво за посебне намене је привредно друштво које ће основати приватни партнер искључиво и само за потребе реализације овог пројекта јавно-приватног партнерства. Оснивачка и управљачка права уређују се Оснивачким актом и уређују се  у складу са законом којим се уређује положај привредних друштава.

Друштво за посебне намене је у 100% власништву приватног партнера, а његовим Оснивачким актом ће се дефинисати минимално следећа права Наручиоца:

Друштво за посебне намене има надзорни одбор од три члана, где два члана директно именује представник приватног партнера, а трећег предлаже јавни партнер,

Представник јавног партнера има једнака права као представник приватног партнера, у складу са статутом и законима РС

Друштво заступа директор друштва.

Надзорни одбор сваке године до 30. маја припрема извештај о резултатима пословања и постигнутим финансијским уштедама и о томе писмено извештава Скупштину  Града ___________________.

Друштво за посебне намене ће од оснивања имати Рачун посебне намене код пословне банке преко које обавља највећи део свог пословања. Рачун посебне намене ће бити једини рачун који Извршилац користи за усмеравање свих примања и вршење свих плаћања у току извршавања својих обавеза по овом уговору.

За вршење преноса средстава из буџета по овом уговору, Извршилац је обавезан да се усклади са прописима којима се уређује буџетски систем.

Друштво посебне намене има сва права и обавезе која припадају Извршиоцу у складу са овим уговором укључујући и право уступања потраживања у име Друштва посебне намене које је могуће у складу са чланом 5.9.

5.12. Обавеза Извршиоца да плаћа накнаду ОДС-у

Извршилац ће бити у обавези да ___________________________________________ [назив друштва за дистрибуцију електричне енергије, односно његовог огранка], као ОДС-у, редовно плаћа накнаде за услуге које предметни ОДС пружи у вези са извршењем овог уговора, а које услуге су одређене у уговору о сарадњи и подршци закљученом између предметног ОДС-а и Наручиоца, поменутог у ставу 8. Преамбуле овог уговора  (прилог 7 овог уговора).

У случају да током уговорног периода одговарајући ОДС престане са пружањем услуга наведеним у претходном ставу и други субјекат започне са пружањем тих услуга (као резултат примене позитивних прописа или из других разлога). Извршилац ће предузети све разумне и благовремене мере и активности, а Наручилац ће пружити сву неопходну помоћ и подршку, како би закључио нови уговор о сарадњи и подршци са новим субјектом, при чему ће и тај уговор имати форму и садржину идентичну оној датој у тексту који је овде приложен као прилог 7., и то са основним циљем да се предметне услуге наставе пружати континуирано и без прекида.

Наручилац ће током целог периода гарантовања плаћати редовно месечне рачуне за електричну енергију.

6. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

6.1. Право Наручиоца да утиче на пројекат Извршиоца

Без обзира на члан 5.1. уговора, Извршилац има обавезу да се уздржи од спровођења намераваних МУЕ, по пријему писаног обавештења од Наручиоца у следећим случајевима:

- уколико Извршилац упркос захтеву Наручиоца да то уради, не докаже да МУЕ могу да се спроведу према важећим стандардима и позитивним прописима у РС;

- уколико Извршилац не поступи у складу са критеријумима транспарентности из члана 5.7. овог уговора у вези са МУЕ.

У случају да се Извршилац и Наручилац не сложе са Извршиочевим доказима да МУЕ задовољавају важеће стандарде и прописе, неспоразум се решава у складу са чланом 16.1.овог уговора.

6.2. Право Наручиоца да контролише рачун посебне намене Извршиоца

Наручилац ће током читавог уговорног периода имати право да контролише и проверава рачун посебне намене Извршиоца из чл. 5.11. овог уговора у складу са законима и релевантним подзаконским актима који регулишу јавно-приватно партнерство и концесије.

6.3. Обавеза Наручиоца да пружи подршку за пројектовање и спровођење МУЕ

6.3.1. Опште обавезе Наручиоца

Наручилац има обавезу да:

- у разумној мери сарађује са Извршиоцем у напорима да имплементира и финансира МУЕ у уговорном објекту и да постигне намеравану гарантовану уштеду како је наведена у понуди Извршиоца и у уговору;

- испуни своје уговорне обавезе наведене у овом уговору са циљем да допринесе свођењу на најмању могућу меру трошкова имплементације и оперативних трошкова Извршиоца у уговорном периоду. Ради постизања овог циља, Наручилац је сагласан да у разумној мери сарађује са Извршиоцем у свим фазама пројекта предвиђеног овим уговором;

- редовно измирује обавезе за испоручену енергију, ка енергетском субјекту који врши испоруку и продају електричне енергије за Уговорени објекат и обезбеди снабдевање Уговорног објекта електричном енергијом.

6.3.2. Обавезе Наручиоца у припремном периоду

У припремном периоду обавезе Наручиоца, између осталог, обухватају:

- Достављање свих информација, у мери у којој је то могуће, како би Извршилац благовремено извршио своје активности, што обухвата, између осталог, и достављање:

  - постојеће техничке документације о уговорном објекту, као и података о раду и одржавању система и опреме у уговорном објекту;

  - евиденција и података у вези са потрошњом енергије за уговорни објекат, као и других релевантних информација (уколико нису доступне, Наручилац ће захтевати од снабдевача енергије да их доставе);

  - свих прописима утврђених услова и ограничења и свих редовних познатих грађевинских и техничких услова и ограничења која се изричито односе на уговорни објекат, а одступају од оних која се редовно примењују на изградњу;

  - свих других информација и/или документације која је објективно потребна.

- Наручилац ће ставити на располагање своје инжењере задужене за одржавање и оперативно особље за потребе контаката са Извршиоцем како и све друге службенике, запослене и представнике који могу имати релевантна сазнања, на основу повремених разумних захтева Извршиоца;

- Наручилац ће прегледати и одобрити или основано одбити (због одступања од важећих прописа и обавезних стандарда, немогућности спровођења МУЕ због неочекиваних промена на уговорном објекту, немогућности спровођења МУЕ због нормалних услова који се не могу променити, итд.) техничку документацију израђену од стране Извршиоца пре њеног формалног одобрења у складу са прописима који уређују област планирања и изградње, у писаном облику у року од 15 дана од датума достављања такве техничке документације овлашћеним представницима Наручиоца од стране Извршиоца. У случају неспоразума између Наручиоца и Извршиоца у погледу основа за такво одбијање, неспоразум ће се решавати у складу са чланом 17.1. овог уговора;

- Под условом да Извршилац ваљано спроведе припремне активности и прибави правноснажну грађевинску дозволу или друге дозволе потребне за започињање активности имплементације, уколико је то прописано важећим прописима у РС, Наручилац ће одобрити дневник активности у припремном периоду.

6.3.3. Обавезе Наручиоца у периоду имплементације

У периоду имплементације обавезе Наручиоца, између осталог, обухватају:

- дозволу испоруке опреме и материјала у уговорном објекту Наручиоца;

- обезбеђење неограниченог приступа уговорном објекту Извршиоцу и његовом особљу, или Подизвођачима које је он овластио, како би могли да изврше све дужности повезане са овим уговором за време редовног радног времена, или у друго време које разумно затражи Извршилац, под условом да то нема негативан утицај на рад уговорног објекта;

- извештавање Извршиоца, без одлагања, када Наручилац дође до сазнања која могу бити од битног утицаја на уговорне обавезе обе уговорне стране, или могу бити од утицаја на безбедност или ефикасност спровођења пројекта или коришћење уговорног објекта;

- преглед и одобрење или основано одбијање одговарајуће техничке документације, у писаном облику, у року од 15 дана од када их Извршилац достави овлашћеном представнику Наручиоца. У случају неслагања између Наручиоца и Извршиоца у погледу основа за одбијање, неспоразум ће се решавати у складу са чланом 16.1. овог уговора;

- прихватање одређених разумних и временски ограничених разлога за спреченост за извођење и пријем радова и дозволу/помоћ Извршиоцу да изврши радове у складу са договореним планом градње;

- активно учествовање у Извршиочевим активностима пуштања у пробни рад;

- обезбеђење довољног и адекватног простора, ако га има на располагању, без наплате закупнине, за складиштење материјала у уговорном објекту;

- поступања како би се заштитио пројекат и повезани радови, материјали и опрема од оштећења, крађе или злоупотребе;

- одобрење дневника активности у периоду имплементације, под условом да Извршилац ваљано спроведе активности имплементације и прибави правноснажну употребну дозволу или друге дозволе које су потребне у складу са важећим прописима.

6.3.4. Обавезе Наручиоца у периоду гарантовања

У периоду гарантовања обавезе Наручиоца, између осталог, обухватају:

- извештавање Извршиоца о свим променама у референтној потрошњи уговорног објекта које потенцијално захтевају ванредна усклађивања, чим је то могуће, али свакако не касније од 10 дана од дана настанка таквих промена;

- старање да се уговорни објекат правилно користи и одржава у складу са смерницама које су заједнички утврдили Наручилац и Извршилац;

- омогућавање слободног приступа уговорном објекту ради одржавања што подразумева уклањање грана дрвећа, биљака, паркираних возила, тезги, такси станица, привремених објеката и др;

- обезбеђивање асистенције локалне станице саобраћајне полиције ако током извођења одржавања уговорног објекта саобраћај треба да се привремено заустави или додатно регулише;

- у случају потребе, обезбеђивање сарадње осталих комуналних служби током извођења одржавања уговорног објекта;

- извештавање о квару МУЕ;

- старање да сва накнадна подешавања инсталација и њихових делова и опреме од стране Наручиоца или било ког трећег лица, са којима је Наручилац упознат, а која су битна за утрошак енергије и извршење обавеза, буду пажљиво евидентирана и да Извршилац о истим буде обавештен без одлагања;

- заштиту уговорног објекта од намерног физичког оштећења;

- достављање или омогућавање Извршиоцу да приступи подацима потребним за припрему извештаја о мерењу и верификацији у складу са одобреним планом за мерење и верификацију;

- преглед и одобрење извештаја о МиВ састављеног на основу МиВ плана.

- Извршилац има право да тражи накнаду штете која настане као последица непоштовања обавеза из овог члана од стране Наручиоца.

6.4. Обавеза Наручиоца на сношење трошкова санације непредвиђених штета за време уговорног периода

У случају да током уговорног периода дође до непредвиђених оштећења на уговорном објекту, која нису проузрокована активностима Извршиоца, а чија је санација (оправка или замена) неопходна за извршење уговорних обавеза Извршиоца, Наручилац је обавезан да у најкраћем могућем року предузме све мере потребне за санацију и да сноси трошкове санације, за које време ће извршење уговорних обавеза Извршиоца бити обустављен у мери у којој је њихово извршење онемогућено или отежано услед таквих непредвиђених оштећења.

Без обзира на наведено у ставу 1.овог члана, Извршилац може на изричит захтев Наручиоца и у складу са важећим законом који уређује област јавно-приватног партнерства и концесија и другим прописима, закључити измене и допуне овог уговора са циљем регулисања извршења свих радова од стране Извршиоца у вези са санацијом непредвиђених оштећења из става 1. овог члана, уз сходну примену правила наведених у члану 5.1. овог уговора.

Извршилац има право да захтева накнаду штете која настане као последица непоштовања обавеза из овог члана од стране Наручиоца.

6.5. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац ће дозволити измене уговора уколико се повећа обим предмета јавне набавке, због непредвиђених околности, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредноси првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога:

- Уколико наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе.

- Уколико наступе оне околности дефинисане као виша сила (поплаве, пожар, земљотрес...), а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року.

- Уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора и у интересу су Наручиоца.

- Уколико наступе све оне околности предвиђене посебним прописима.

7. ПРОЦЕДУРЕ И АКТИВНОСТИ

7.1. Дневник активности у припремном периоду и у периоду имплементације

Извршилац има обавезу да води дневнике активности и у припремном периоду и у периоду имплементације.

Дневник активности у припремном периоду и дневник активности у периоду имплементације морају бити доступни сваком овлашћеном представнику уговорних страна за време читавог уговорног периода.

Извођење припремних активности у припремном периоду и активности имплементације у периоду имплементације од стране Извршиоца потврђују се верификацијом дневника активности у припремном периоду и дневника активности у периоду имплементације од стране овлашћеног представника Наручиоца.

Дневник активности у припремном периоду потврђује се печатом и потписом уговорних страна након што су извршене све припремне активности предвиђене овим уговором, односно дневник активности у периоду имплементације потврђује се печатом и потписом уговорних страна након што су извршене све активности имплементације предвиђене овим уговором. Одмах након што све припремне активности предвиђене овим уговором буду извршене од стране Извршиоца и потврђене од стране уговорних страна, свака уговорна страна ће потписати дневник активности у припремном периоду.

7.1.1. Дневник активности у припремном периоду

Извршиочев дневник активности у припремном периоду ће евидентирати све припремне активности Извршиоца, а нарочито оне који се односе на:

- временско планирање и рокове, прибављање дозвола, одобрења, мишљења и техничких услова од ОДС и Града, развој техничке документације и њену техничку контролу;

- прибављање правноснажне грађевинске дозволе и/или других дозвола које омогућавају започињање активности имплементације, уколико је прибављање таквих дозвола неопходно у конкретном случају према важећим прописима.

7.1.2. Дневник активности у периоду имплементације

Дневник активности у периоду имплементације евидентира све активности Извршиоца које представљају активности имплементације по овом уговору, а нарочито оне који се односе на активности у вези са:

- радовима, уградњом и инсталацијом делова инсталација, опреме у уговорном објекту, одржавањем и заменом инсталација или делова инсталација или опреме у уговорном објекту, правилним одлагањем неисправних и/или замењених инсталација, делова инсталација и опреме, стручним надзором над радовима, техничко испитивање радова;

- програмирањем, инсталацијом, тестирањем и пуштањем у рад софтвера, ако се кориснички софтвер предвиђа у понуди Извршиоца;

- свим активностима у вези са имплементацијом МВ плана;

- пуштањем у пробни рад изведених радова, инсталиране опреме, инсталација и/или дела инсталација, у складу/и ако је то прописано важећим прописима;

- техничким пријемом радова и активности потребних Наручиоцу да прибави правноснажну употребну дозволу, када је њено прибављање прописано, и друге обавезе потребне за активности имплементације.

7.2. Подстицаји, финансијска средства и олакшице

Уговорне стране се обавезују да ће, у разумној мери, међусобно сарађивати приликом подношења захтева за донације, подстицаје, финансијска средства, олакшице или попусте. Извршилац ће, у разумној мери, подносити захтеве или пружати помоћ Наручиоцу приликом подношења захтева за добијање подстицаја, финансијских средстава, рефундација и трговачких попуста за које МУЕ испуњавају услове и који би могли довести до умањења инвестиционих трошкова дефинисаних у прилогу 3 (Најповољнија понуда понуђача).

7.3. Важни критеријуми за извођење припремних активности и активности имплементације

Припремне активности и активности имплементације Извршиоца сматрају се завршеним у складу са уговором само ако испуњавају критеријуме квалитета дефинисане у уговору (укључујући прилог 3), који ће бити потврђени потписом Наручиоца на дневнику активности у припремном периоду, односно на дневнику активности у периоду имплементације.

Припремне активности и активности имплементације треба нарочито да испуњавају (али се не ограничавају на) следеће критеријуме:

- активности треба да буду изведене у складу са законом, техничким и другим прописима РС и за такве активности морају бити прибављене одговарајуће дозволе, одобрења и сагласности, и мора се вршити стручни надзор радова, технички преглед и пријем радова и, по потреби, прибавити одговарајућа правноснажна грађевинска дозвола, употребна дозвола и друге дозволе потребне за изградњу и каснију употребу уговорног објекта;

- избор оптималног решења у складу са захтеваним радним карактеристикама, узимајући у обзир постојећу ситуацију и услове коришћења, а посебно процењене трошкове одржавања примењених МУЕ након истека уговора, који не смеју да буду неразумни;

- функционалну усклађеност са постојећим инсталацијама и компонентама у уговорном објекту;

- усклађеност са техничким условима ОДС у циљу остваривања прикључења на електроенергетску мрежу ОДС;

- поштовање позитивних прописа и важећих стандарда комфора и других релевантних стандарда за конкретни уговорни објекат;

- структурну усклађеност са структуром улагања дефинисаном у уговору (Прилог 3);

- једнообразност квалитета и исправност функционисања имплементираних МУЕ без скривених (правних и физичких) недостатака/мана и других материјалних недостатака; и

- извођење техничких активности тако да корисници уговорног објекта не буду ограничени у његовом коришћењу више него што је неопходно за извођење таквих активности.

7.4. Препреке спровођењу МУЕ

Извршилац ће уложити све разумне напоре да идентификује препреке за спровођење МУЕ и предложити начин отклањања таквих препрека чим то буде могуће. Извршилац се неће сматрати одговорним за било какве препреке које се објективно нису могле идентификовати у току припремног периода ни уз примену потребног степена дужне пажње од стране Извршиоца.

7.5. Правилно одлагање неисправних и/или замењених инсталација

Извршилац о свом трошку врши одлагање инсталација, делова инсталација или друге опреме и материјала свих врста који су неисправни/мањкави или замењени у току периода имплементације, као и у току одржавања примењених МУЕ у периоду гарантовања. У складу са позитивним прописима о одлагању комуналног, опасног и другог отпада, изузев ако Наручилац не укаже да жели да их употреби за друге сврхе.

Извршилац је обавезан да одлагање изврши у складу са прописима у року од 30 дана од дана настанка отпада (замене сијалице) и да Наручиоцу достави потврду предузећа овлашћеног за преузимање опасног отпада у року од 5 дана од дана завршетка одлагања.

У случају да Наручилац жели да прода такву опрему или материјал, он у целости задржава корист од такве трансакције.

У случају да Наручилац жели да поново искористи опрему или материјал у објекту који није обухваћен овим уговором, он за то не дугује накнаду Извршиоцу.

7.6. Записник о прегледу

Одмах по завршетку активности имплементације осим пуштања у пробни рад, а пре самог пуштања у пробни рад из члана 7.7. овог уговора уговорне стране ће извршити заједнички преглед свих МУЕ инсталираних од стране Извршиоца у складу са уговором (и његовим прилозима), ради потврђивања спремности за њихово пуштање у пробни рад и припремиће и потписати записник о прегледу, као доказ извршеног прегледа. Овај записник чини посебан прилог уговора и одговара форми и садржини прилога 5. уз овај уговор.

Ако МУЕ нису спремне за пуштање у пробни рад, Извршилац је дужан да их о свом трошку доведе у стање у којем су спремне за пуштање у пробни рад, поправком свих недостатака и мана у року од 30 дана од дана када је обављен преглед из става 1. овог члана.

У случају да Извршилац не изврши активности из става 2. овог члана у уговореном року, такве активности могу бити спроведене од стране Наручиоца или у његово име, а Извршилац ће у том случају бити одговоран да Наручиоцу надокнади вредност неспроведених МУЕ за време док такви недостаци и мане не буду отклоњени, а најдуже за период од шест месеци, као и да Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету, трошкове, накнаде и  губитке у уштеди енергије.

Наручилац не може условљавати исплату било којих потраживања Извршиоца отклањањем свих недостатака и мана на МУЕ.

У сваком случају, обавеза Извршиоца да обештети Наручиоца сходно овом члану не може бити већа од износа штете коју је Наручилац заиста претрпео.

7.7. Пуштање у пробни рад спроведених МУЕ

Наручилац ће бити у обавези да дозволи пуштање у пробни рад МУЕ искључиво након њиховог завршетка или отклањања недостатака и пропуста, што се доказује потписом Наручиоца на записнику о прегледу.

Да би се избегла свака сумња, период гарантовања не може почети пре него што:

- све МУЕ функционишу како је планирано, а посебно у погледу енергетске ефикасности и учинка,

- се прописно изврши пуштање у пробни рад,

- сви недостаци и грешке у МУЕ које се утврде након пуштања у пробни рад се елиминишу или не отклоне (ако постоје),

- наступи правоснажност употребне дозволе, ако је њено прибављање предвиђено прописима, и

- уговорне стране потврде дневник активности у периоду имплементације.

7.8. Пренос својине

Својина на инсталацијама, деловима инсталација, односно опреми које Извршилац у току спровођења МУЕ угради или на други начин инкорпорира у уговорни објекат прелази на Наручиоца пошто уговорне стране потврде дневник активности у периоду имплементације и започне период гарантовања, осим ако није другачије регулисано важећим прописима.

У случају да Извршилац у току периода гарантовања буде имао обавезу да о свом трошку инсталира опрему, инсталације, односно делове инсталација, својина на овим МУЕ прелази на Наручиоца након што уговорне стране верификују ове активности (својим потписом и печатом на посебном документу), осим ако није другачије регулисано важећим прописима.

7.9. Мерење и верификација

Извршилац мора да обави све активности мерења и верификације на основу МиВ плана који је део понуде Извршиоца и одобрен од уговорних страна, а припремљен у складу са прилогом 4. и прилогом 6. овог уговора. МиВ план може бити додатно прилагођен током припремног периода и периода имплементације, на основу споразума уговорних страна.

Приликом обављања активности мерења и верификације, Извршилац ће морати да поступа у складу са основним принципима добре праксе МиВ, што нарочито подразумева следеће:

- извештаји о мерењу и верификацији треба да буду прецизни како је дефинисано МиВ планом;

- извештавање о уштеди енергије и финансијској уштеди треба да узме у обзир све ефекте пројекта;

- у случају када се доноси суд о неизвесним количинама, процедуре за МиВ треба да буду такве да процењују и уштеду енергије и финансијску уштеду;

- извештавање о ефикасности пројекта треба да буде конзистентно између различитих типова МУЕ и различитих временских периода за исти пројекат;

- одређивање уштеде енергије и финансијске уштеде треба да одражава прорачунате и измерене параметре учинка, док се други мање важни или предвидљиви параметри могу процењивати;

- извештаји о мерењу и верификацији морају да садрже и све мере које Извршилац примени у складу са планом оперативног и превентивног одржавања;

- извештаји о мерењу и верификацији морају да садрже и све мере које Извршилац примени у случају интервентног одржавања или других ванредних догађаја који су пореметили нормално функционисање МУЕ;

- све активности мерења и верификације треба да буду јасно и у потпуности обелодањене и документоване.

Извештај о МиВ мора да садржи поређење прорачунате уштеде енергије и измерене потрошње енергије и образложење о њиховом међусобном односу.

Извештаје о МиВ треба да припреми Извршилац, на свака три месеца за време периода гарантовања. Ови извештаји се шаљу Наручиоцу најкасније 30 дана након завршетка тромесечног периода који треба да буде обухваћен релевантним МиВ планом. Поштоваће се следећа процедура усвајања МиВ плана:

- Извештај мора (осим уколико Наручилац нема примедбе) да буде одобрен од стране Наручиоца најкасније 15 дана након његовог пријема од стране Наручиоца;

- Уколико Наручилац има примедбе на закључке из извештаја, Наручилац мора обавестити Извршиоца о томе у року од 15 дана од дана пријема извештаја. Наручилац обавештава Извршиоца о разлозима за своје примедбе;

- Извршилац, у року од наредних 15 дана, од дана пријема Наручиочевих примедби, спроводи одговарајуће измене и о томе извештава Наручиоца.

Уколико се Наручилац поново не сложи са закључцима из М&В плана, стране ће решити неспоразум у складу са чланом 16.1.овог уговора.

7.10. Одржавање МУЕ

Извршилац гарантује Наручиоцу за добро извршење посла и за исправно функционисање свих делова (укључујући, али се не ограничавајући на инсталације, делове инсталација и опреме) у складу са чланом 8. овог уговора и прилогом 6 овог уговора. За време уговорног периода, ради обезбеђивања одговарајућих оперативних услова у уговорном објекту који за циљ имају постизање уштеда енергије, Извршилац се обавезује да МУЕ инсталиране или уграђене у уговорном објекту одржава у складу са важећим прописима и уговореним стандардима и у складу са пројектом одржавања инсталација и објекта који је саставни део пројектне документације, а који неће умањити конкуренцију приликом набавке резервних делова за уграђене МУЕ, односно за замену МУЕ.

Ради извршења обавеза одржавања, Извршилац ће доставити Наручиоцу директан контакт овлашћене особе која је дужна да прима захтеве Наручиоца у вези оперативног, превентивног и интервентног одржавања и поступи у вези захтева најкасније 48 часова од часа пријема захтева.

Извршилац је обавезан да примењује све техничке, административне и организационе мере током уговорног периода на било које радове, инсталације, делове инсталација и опреме, које чине део МУЕ ради одржавања или обнове њиховог одговарајућег радног стања. Извршење обавезе Извршилац доказује вођењем дневника одржавања који је саставни део МиВ плана.

У случају да се након почетка периода гарантовања и до краја уговорног периода утврди неисправност или недостатак у функционисању радова, инсталација, делова инсталација, односно опреме које су део примењених МУЕ, трошкове замене и отклањања друге штете произашле као последица недостатка у функционисању примењених МУЕ (штете на уговорном објекту, немогућност примене других МУЕ и сл.) ићи ће на терет Извршиоца.

7.11. Коначан преглед пре истека уговорног периода

Три месеца пре краја уговорног периода, уговорне стране ће заједнички обавити преглед МУЕ. У тренутку обављања прегледа све инсталиране МУЕ морају имати најмање 20% употребног века предвиђеног упутствима произвођача.

У случају неслагања између Извршиоца и Наручиоца у погледу преосталог употребног века, или усклађености са овим чланом уговора (коначан преглед пре истека уговорног периода), питање ће се решавати у складу са чл.16.1.овог уговора.

7.12. Документ о коначној верификацији

На датум када истиче период гарантовања из овог уговора, а уколико су испуњене све уговорне обавезе, уговорне стране ће потписати документ о коначној верификацији у којем ће потврдити да су све уговорне обавезе из овог уговора у потпуности испуњене или дефинисати преостале обавезе које је неопходно извршити како би се све уговорне обавезе испуниле.

8. ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ИСПРАВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ СТВАРИ

Извршилац гарантује Наручиоцу за добро извршење посла према овом уговору и за исправно функционисање ствари према овом уговору (укључујући, али се не ограничавајући на инсталације, делове инсталација и уграђену опрему), као и да су радови и ствари према овом уговору: (а) нове и доброг квалитета (б) да немају недостатака у дизајну, материјалу или изради; и (в) да одговарају сврси.

Извршилац гарантује Наручиоцу за добро извршење посла и исправно функционисање ствари од момента када започне период гарантовања и траје до краја уговорног периода. У случају замене опреме, новоуграђена опрема мора бити макар истог квалитета као и она која је замењена и биће предмет гаранције дате у складу са чланом 11.1.2.овог уговора.

9. УТВРЂИВАЊЕ ОСТВАРЕНЕ УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ, ФИНАНСИЈСКЕ УШТЕДЕ И ГАРАНТОВАНЕ УШТЕДЕ

9.1. Методологија за утврђивање остварене уштеде енергије и финансијске уштеде

9.1.1 Утврђивање да ли је остварена гарантована уштеда ће бити засновано на поређењу прорачунате и измерене и верификоване финансијске уштеде, а на основу МиВ плана и гарантованих уштеда.

Детаљни опис методологије обрачунавања уштеде енергије и финансијске уштеде за све МУЕ налази се у МиВ плану о којем су се уговорне стране споразумеле у складу са овим уговором. Формуле за обрачунавање укључују метод поређења оперативних трошкова који би настали да МУЕ нису спроведене (референтни оперативни трошкови) са оперативним трошковима након спровођења МУЕ за време периода гарантовања.

9.2. Референтна валута

Све новчане вредности обрачунате на основу уговора биће исказане у _____________. За прерачун цене, која је исказана у еврима, користиће се средњи девизни курс Народне банке Србије (даље: НБС) на дан када је издат обрачун/рачун.

9.3. Референтна цена енергије

Референтна цена енергије за потребе овог уговора је нето цена у конкурсној документацији за електричну енергију, укључујући и посебне цене за јединице потрошње и ангажоване снаге или капацитета које се сматрају неопходним, која не садржи ПДВ, али садржи све накнаде и друге трошкове, обухваћене у обрачун цена енергије од стране снабдевача енергијом.

Референтна цена енергије је непромењива током читавог периода гарантовања. Стога, промене у цени енергије за време периода гарантовања неће утицати на обрачунавање резултата рада Извршиоца и његове накнаде. Исто важи и за промене у важећим порезима (са изузетком ПДВ-а) који се тичу потрошње електричне енергије уколико су исти садржани у референтним ценама енергије.

9.4. Референтна усклађивања

Усклађивања за период гарантовања треба да обезбеде тачно мерење и прорачун уштеде енергије у односу на обавезе које је Извршилац преузео. На основу МиВ плана, потребно је спровести два типа усклађивања:

- Редовна усклађивања – за све факторе који утичу на енергију чије се редовне промене очекују за време периода извештавања;

- Ванредна усклађивања – за све факторе који утичу на енергију чије се промене обично не очекују. Наручилац мора за време периода извештавања проверавати да ли је дошло до промене оваквих статичних фактора.

9.5. Гарантована уштеда

Извршилац гарантује да ће примена МУЕ, од почетка до краја периода гарантовања смањити оперативне трошкове уговорног објекта најмање у висини гарантоване уштеде која износи: __________________________ + ПДВ, гарантована уштеда за обрачунски период __________________+ ПДВ.

На основу уговора, Наручилац нема право на додатна потраживања од Извршиоца, изузев гарантоване уштеде, односно пенала за неизвршење уговорних обавеза.

Гарантована уштеда ће бити подељена између Наручиоца и Извршиоца у складу са процентом подељене уштеде (ППУ) за свих 12 година: _____  је удео који припада Наручиоцу (ППУ Наручиоца), а______  је удео који припада Извршиоцу (ППУ Извршиоца), у складу са понудом Извршиоца за 12 година.

9.6. Редовност утврђивања остварених гарантованих уштеда

Ниво постигнуте гарантоване уштеде ће се контролисати једном у три месеца да би се олакшала годишња контрола и да би се омогућила брза реакција у случају незадовољавајућих резултата или по потреби започела додатна ванредна усклађивања.

9.7. Додатна финансијска уштеда

Додатна финансијска уштеда је позитивна разлика између остварене финансијске уштеде у обрачунском периоду и годишње гарантоване уштеде. Додатна финансијска уштеда представља основ за плаћање додатне накнаде у складу са чланом 10.5. овог уговора.

9.8. Неостварена гарантована уштеда због лоших резултата рада Извршиоца

Неостварена гарантована уштеда је негативна разлика између остварене финансијске уштеде у обрачунском периоду и годишње гарантоване уштеде. Неостварена гарантована уштеда је основ за обрачун пенала у складу са чл. 10.6.

9.9. Неостварена гарантована уштеда због поступања Наручиоца

Ако се из МУЕ не оствари очекивана финансијска уштеда из разлога које је изазвао Наручилац или који су под његовом контролом, што, између осталог обухвата и:

- противправни акт, пропуст, кршење или неблаговремено извршење уговора од Наручиоца;

- кашњење за које Извршилац има право да тражи продужење рока;

- уклањање неодобрених измена на МУЕ од стране Наручиоца;

- измене или оштећења на уговорном објекту или опреми и системима Наручиоца, или на њиховом функционисању, што битно утиче на извршење пројекта или на трошкове Извршиоца у вези са извршењем пројекта на начин како је то предвиђено припремним активностима;

Такве околности ће бити решене на следећи начин:

- у случају привременог неостваривања уштеде енергије и финансијске уштеде (у времену краћем од 90 узастопних дана), обрачун финансијске уштеде се заснива на процени онога што би било постигнуто да до такве околности није дошло;

- у случају трајног неостваривања уштеде енергије и финансијске уштеде (у периоду једнаком или дужем од 90 узастопних дана), Извршилац ће ускладити референтну потрошњу за износ који је прорачунат тако да неутрализује ефекат таквих околности на финансијску уштеду.

10. НАКНАДА

10.1. Опште одредбе

Накнаде Извршиоца састоје се из основне накнаде, накнаде за одржавање и додатне накнаде.

Након прихватања дневника активности у периоду имплементације, Извршилац стиче право на накнаду током целог периода гарантовања.

10.2. Годишња накнада

Уколико је финансијска уштеда у обрачунском периоду једнака годишњој гарантованој уштеди, како је то показано применом МиВ плана, сматра се да је, применом МУЕ на уговорном објекту, Извршилац остварио гарантовану уштеду, и остварио право на годишњу основну накнаду за обрачунски период.

Сматра се да је финансијска уштеда у обрачунском периоду једнака годишњој гарантованој уштеди и када од ње одступа за највише плус/минус 5%, и у том случају Извршилац нема право на додатну накнаду нити је обавезан да плати пенале.

Годишња основна накнада за свих дванаест (12) година се израчунава по формули:

Годишња накнада (урачуната основна накнада и накнада за превентивно и оперативно одржавање) = Годишња гарантована уштеда × ППУИзвршиоца

где је: ППУ = проценат подељене уштеде

ППУ представља у овом случају представља Процентуални износ накнаде за свих 15 година у односу на гарантовану уштеду, а који је исказан у Понуди

10.3. Накнада за превентивно и оперативно одржавање система

Накнада за превентивно и оперативно одржавање урачунато је у годишњу накнаду, коју на месечном нивоу Наручилац плаћа Извршиоцу.

10.4. Накнада за интервентно одржавање

Висина накнаде за интервентно одржавање, која обухвата нето цену транспорта, набавкe, монтаже и гаранцију на LED светиљке до истека периода гарантовања у номиналном износу износи по светиљци 389 евра са свим трошковима.

10.5. Додатна накнада

Уколико је остварена додатна уштеда у обрачунском периоду, како је то показано применом М&В плана, Извршилац је стекао право на додатну накнаду.

Сматра се да додатна уштеда није остварена у обрачунском периоду ако није већа од 5% од годишње гарантоване уштеде.

Висина додатне накнаде за сваки обрачунски период израчунава по формули:

(ФУОП – ГГУ) × УИ

где је:		ФУОП = Финансијска уштеда у обрачунском периоду

ГГУ = Годишња гарантована уштеда

УИ = 50% учешћа Извршиоца у додатној уштеди.

10.6. Накнада у случају неостварене гарантоване уштеде („Пенали“)

У случају неостварене гарантоване уштеде у обрачунском периоду због лоших резултата примене МУЕ од стране Извршиоца, како је то показано применом МиВ плана, Извршилац је обавезан да плати пенале.

Висина пенала за сваки обрачунски период израчунава по формули:

(ГГУ – ФУОП) × ППУИзвршиоца × 2

где је:		ГГУ = Годишња гарантована уштеда

ФУОП = Финансијска уштеда у обрачунском периоду

ППУ = проценат подељене уштеде

Извршилац ће достављати процену уштеде енергије и финансијске уштеде по завршетку сваког обрачунског периода, а најкасније 10 дана од одобравања четвртог кварталног извештаја о верификацији и мерењу за време периода гарантовања.

Укупан износ пенала треба да буде плаћен у року од 15 дана након што уговорне стране потврде уштеде енергије и финансијске уштеде.

10.7. Плаћање накнаде

Од почетка периода гарантовања, за свих дванаест (12) година гарантовања Извршиоцу припада накнада (урачуната основна накнада и накнада за превентивно и оперативно одржавање). За сваки обрачунски период врши се плаћање накнаде на крају сваког месеца у висини једне дванаестине годишње накнаде, као што је дефинисано у члану 10.7 овог уговора, што износи на месечном нивоу ______________ , увећано за ПДВ и искључујући било које друго потраживање.

На основу испостављеног годишњег извештаја:

- Извршилац нема право на додатну накнаду нити је обавезан да плати пенале уколико је финансијска уштеда у обрачунском периоду једнака годишњој гарантованој уштеди или одступа од ње за највише плус/минус 5%.

- Наручилац плаћа додатну накнаду Извршиоцу у складу са чланом 10.5. овог уговора.

- Извршилац плаћа пенале Наручиоцу у складу са чланом 10.6. овог уговора.

- Накнада за интервентно одржавање се плаћа у року од 15 дана након што су извршени радови потврђени од стране Наручиоца у складу са чланом 10.4. овог уговора.

10.8. Услови плаћања

Наручилац је сагласан да плати све доспеле новчане неспорне обавезе по овом уговору у року од 45 дана од дана пријема фактуре од Извршиоца.

Наручилац је сагласан да плати извршиоцу камату на новчане неспорне обавезе, које нису плаћене у року од 45 дана од дана пријема фактуре, у висини утврђеној законом којим се уређује затезна камата.

Извршилац има право да од Наручиоца захтева накнаду за кашњење у испуњавању новчане неспорне обавезе у износу утврђеном законом којим се уређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између правних лица из јавног сектора и приватног сектора.

Извршилац има право на накнаду свих трошкова које је претрпео у комерцијалним трансакцијама када су оне у директној вези са извршавањем његових уговорних обавеза или са имплементацијом пројекта, а који трошкови су наступили као последица кашњења Наручиоца у испуњавању неспорних новчаних обавеза.

11. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗА ИЗ УГОВОРА

11.1. Обезбеђење извршења обавеза Извршиоца

11.1.1. Намена, врста и износ обезбеђења

За обезбеђење извршења активности у Припремном периоду и Периоду имплементације Извршилац је дужан да обезбеди банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 5% од висине Гарантоване уштеде за сваки обрачунски период у складу са чланом 9.5 овог уговора. Вредност банкарске гаранције израчунава се по формули:

ГУ ×0,05

Где је:

ГУ = Гарантована уштеда у складу са чланом 9.5

Извршилац обезбеђује и доставља Наручиоцу оригинал банкарске гаранције из става 1. овог члана најкасније 30 дана након потписивања Уговора, са роком важења који истиче месец дана након почетка Периода гарантовања.

За обезбеђење остварења Гарантоване уштеде и за осигурање плаћања Пенала у случају да се Гарантована уштеда не оствари у току Периода гарантовања, Извршилац је обавезан да обезбеди банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 5% од Гарантоване уштеде за сваки Обрачунски период. Укупна вредност банкарске гаранције израчунава се по формули:

ГУ × 0,05

где је:

ГУ = Гарантована уштеда у складу са чланом 9.5 овог уговора.

Извршилац обезбеђује и доставља Наручиоцу оригинал банкарске гаранције из става 3. овог члана, за сваки Обрачунски период посебно, најкасније 15 дана препочетка Обрачунског периода за који се гарантује. Важност гаранције почиње да тече од дана истека гаранције из става 1. овог члана, а истиче месец дана након истека Обрачунског периода за који сегарантује. Уколико Извршилац не достави оригинал банкарске гаранције којом се осигурава извршење Гарантоване уштеде најкасније до дана почетка Периода гарантовања, Наручилац има право да активира гаранцију из става 1. овог члана. Уколико Извршилац не достави оригинал банкарске гаранције којом се осигурава извршење Гарантоване уштеде за Обрачунски период најкасније до дана почетка Обрачунског периода за који се гарантује, Наручилац има право да активира гаранцију из става 3. овог члана за претходни Обрачунски период. Банкарска гаранција треба да буде са клаузулом неопозива, безусловна и платива на први позив и без права приговора. Банкарске гаранције не могу садржати додатне услове за исплату, краће рокове и мању вредност.

11.1.2. Основни подаци о гаранцији

Извршилац обезбеђује банкарске гаранције из члана 11.1.1. овог уговора које:

- гласе на име Наручиоца,

- безусловне су,

- неопозиве су,

- наплативе су на први позив,

- утврђују искључиву надлежнос за решавање спорова који настану по или у вези са гаранцијом према седишту/месту пословања Наручиоца.

11.1.3. Повраћај гаранције

У року од осам дана од истека гаранције којом се обезбеђује извршење активности у припремном периоду и у периоду имплементације, односно гаранције којом се обезбеђује остварење гарантоване уштеде, одговарајућа гаранција се враћа Извршиоцу.

11.2. Обезбеђење извршења обавеза Наручиоца

За обезбеђење плаћања основне накнаде и додатне накнаде Извршиоцу, сагласно одељку 10.овог уговора, Наручилац је дужан да достави:

-бланко соло меницe

Наручилац је дужан да преда Извршиоцу менице, прописно оверене и потписане од стране овлашћеног представника Наручиоца, као и сву другу потребну документацију која је у складу са прописима РС потребна у вези са меницама. Број издатих меница мора бити једнак броју обавезних плаћања основне накнаде Извршиоцу, у току трајања периода гарантовања.

Извршилац је обавезан да неупотребљена овлашћења за задужење подрачуна буџета и/или менице, врати Наручиоцу након истека или раскида уговора.

12. ОДГОВОРНОСТ

12.1. Право Наручиоца на накнаду штете проузроковане од стране Извршиоца

Извршилац има обавезу да плати накнаду за сву штету (укључујући, али се не ограничавајући на штету насталу услед или у вези са губитком, повредом или смрћу) коју је сам проузроковао или су је проузроковала лица која поступају по његовом налогу (не искључујући и овлашћена лица Наручиоца или његове запослене) или штете настале услед неостваривања гарантоване уштеде.

12.2. Право Наручиоца на накнаду штете због неиспуњења обавеза Извршиоца из понуде и уговора

Ако се након потписивања овог уговора установи да Извршилац није испунио услове утврђене у понуди и уговору, тј.обавезе које произлазе из уговора чија повреда представља основ за једнострани раскид уговора од стране Наручиоца у складу са чланом 16.2. из овог уговора. Наручилац има право на износ обрачунат на следећи начин:

ГУ × 0,05

где је 		ГУ = Гарантована уштеда у складу са чланом 9.5. овог уговора

Уколико је стварна штета коју претрпи Наручилац, настала услед или у вези са таквом повредом, већа од износа уговорне казне утврђене у складу са претходним ставом, Наручилац задржава право да од Извршиоца захтева накнаду целокупне штете коју је претрпео.

12.3. Право Извршиоца на накнаду штете услед неизвршења обавезе Наручиоца да пружи подршку приликом спровођења МУЕ

Ако Наручилац намерно или због грубог немара не испуни своју уговорну обавезу да сарађује у складу са чл. 6.3. и 6.4. овог уговора, чије неиспуњење представља основ за једнострани раскид уговора из члана 16.2. овог уговора, дужан је:

- да Извршиоцу надокнади сву штету која настане оваквим поступањем или пропуштањем;

- да плати извршене МУЕ сходно прихваћеном дневнику активности у припремном периоду и дневнику активности у периоду имплементације, као и да

- исплати све накнаде за примењене МУЕ, а за период од почетка периода гарантовања до момента једностраног раскида уговора.

13. ОСИГУРАЊЕ

13.1. Одговорна страна

Извршилац ће уговорити, за време трајања периода имплементације.

Извршилац ће за следеће осигуране случајеве прибавити полисе осигурања на име Извршиоца:

- штета на уговорном објекту;

- повреда запослених на раду;

- смрт запослених на раду од несрећног случаја.

Трошкови горе наведених осигурања падају на терет Извршиоца.

13.2. Штета

У случају да МУЕ буду оштећене на основу изложености осигураним ризицима и могуће их је поправити или заменити, сума осигурања по тој полиси осигурања ће се искористити за поправку или замену, а Извршилац ће покрити разлику у цени.

13.3. Престанак важења у случају штете на уговорном објекту

Без утицаја на остале одредбе овог уговора у случају да уговорни објекат буде оштећен тако да се не може поправити, овај уговор се раскида са тренутним дејством.

14. РАСПОЛАГАЊЕ УГОВОРНИМ ОБЈЕКТОМ

14.1 Непостојање ограничења права располагања

У складу са важећим прописима Републике Србије, Наручилац има право да слободно располаже уговорним објектом у целини или у делу, и то према једној или више уговорних страна.  Располагање уговорним објектом од стране Наручиоца неће утицати на права и обавезе Извршиоца по овом уговору. У поступку располагања уговорним објектом, Наручилац преноси сва своја права и обавезе из уговора на треће лице, у потребној форми, и уз сагласност Извршиоца за такав пренос коју он даје потписивањем овог уговора. У случају располагања правом над уговорним објектом, Наручилац преноси на треће лице обавезу заштите права Извршиоца (укључујући, али се не ограничавајући на права интелектуалне својине као што су ауторска права, патентна права, и права по основу робног жига или модела) у складу са законом, као и евентуално право својине на неким стварима, ако исто постоји у вези са овим уговором.

14.2 Обострани споразум о накнади за штетне ефекте

У случају настанка штетних ефеката услед располагања уговорним објектом сходно овом одељку уговора. Уговорне стране ће прво преговарати о постизању заједничког споразума о адекватном утврђивању накнаде Извршиоцу за такве штетне ефекте, ако и када он буде претрпео штету из наведеног разлога.

Уколико споразум из става 1. овог члана буде захтевао измене и допуне овог уговора у складу са важећим законом који уређује област  јавно-приватног партнерства и концесија и другим прописима. Уговорне стране ће закључити одговарајуће измене и допуне овог уговора уз сходну примену правила наведених у члану 5.1 овог уговора.

14.3 Накнада за Извршиоца

У случају да споразум из члана 14.2 уговора не буде постигнут, а уговорни објекат буде предмет располагања трећем лицу или дође до преузимања обавеза из уговора и због истих разлога престане да постоји уговорни однос између Наручиоца и Извршиоца у погледу уговорног објекта. Извршилац ће имати право на накнаду за извршене активности у циљу остваривања МУЕ, а тиме и на извршење уговорних обавеза у складу са следећим прорачуном:

1. Ако Извршилац још није спровео МУЕ на уговорном објекту или на делу уговорног објекта којим се располагало и у оној мери у којој је престао правни однос између Наручиоца и Извршиоца у погледу датог дела уговорног објекта. Извршилац ће бити стављен у позицију као да су прогнозирани ефекти МУЕ остварени за одређени део.

2. Ако је Извршилац већ инсталирао све МУЕ на уговорном објекту или на делу уговорног објекта којим се располагало и у оној мери у којој је престао правни однос између Наручиоца и Извршиоца у погледу уговорног објекта. Извршилац ће бити стављен у позицију као да су све МУЕ извршене у потпуности и да су прогнозирани ефекти датих мера уштеда у потпуности остварени на том објекту.

Под условима императивних прописа Републике Србије, оваква усаглашена вредност ће се сматрати целокупном накнадом која припада Извршиоцу у случају из тачке 1. односно тачке 2. овог члана.

15. ВИША СИЛА

Пропуст уговорних страна да испуне било које обавезе или одредбе из овог уговора не доводи до захтева једне уговорне стране према другој, нити ће се то сматрати повредом овог уговора, уколико је такво неиспуњење последица више силе.

Виша сила, у смислу ст.1.овог члана, подразумева сваки непредвидив или неизбежан догађај који је изван моћи и воље уговорних страна. У сваком случају, под вишом силом се подразумева сваки догађај, околност или комбинација догађаја и околности, који излазе из круга редовних догађаја и околности на које је уговорна страна могла утицати, односно који нису проузроковани кривицом или непажњом уговорне стране, а који су настали на дан односно након закључења овог уговора и који утичу на извршење и остварење права и обавеза које произлазе из овог уговора, а чији утицај уговорне стране, и поред разумне пажње, нису могле да предвиде, спрече, отклоне или ублаже.

Уговорна страна која је погођена дејством више силе дужна је да достави писано обавештење другој страни о догађајима и/или околностима који представљају вишу силу у смислу овог члана чим то постане објективно могуће по насупању више силе, у којем ће та уговорна страна навести које од својих обавеза је спречена да изврши током дејства више силе. Пошто достави наведено обавештење другој уговорној страни, страна која је погођена дејством више силе ће наставити да обавештава другу уговорну страну, писаним путем, о сваком будућем суштинском развоју догађаја и/или околностима више силе по овом уговору, чим то постане изводљиво, као и о разумно очекиваном дану када ће страна која је погођена дејством више силе бити у могућности да настави са испуњењем својих обавеза.

У случајевима наступања дејства више силе у смислу овог члана, долази до привременог одлагања примене овог уговора, а обавезе из овог уговора се привремено обустављају до престанка догађаја дејства више силе.

По престанку дејства више силе, период важења овог уговора продужава се за период једнак периоду деловања више силе.

У случају трајања дејства више силе у континуираном периоду дуже од 180 дана, свака уговорна страна може једностраном изјавом раскинути овај уговор са тренутним дејством.

16. РАСКИД УГОВОРА

16.1. Престанак и раскид уговора

Уговор престаје у тренутку завршетка периода гарантовања, утврђеног у чл. 4.3. овог уговора, осим у погледу одређених обавеза које, у складу са одредбама овог уговора, остају на снази током одређеног периода по завршетку периода гарантовања.

Ниједна уговорна страна није овлашћена да једнострано раскине уговор пре његовог истека, осим из оправданих разлога дефинисаних у члану 16.2.овог уговора.

Раскид уговора не утиче на било која друга правна средства којим уговорне стране располажу у складу са овим уговором.

16.2. Раскид уговора из оправданих разлога

Уговорне стране могу једнострано раскинути уговор само из оправданих разлога. Под оправданим разлозима сматрају се следећи случајеви:

- оправдани разлози на страни Наручиоца:

  - Извршилац континуирано у периоду од три месеца или дуже не примењује дефинисане или договорене критеријуме или стандарде – прилог 3. уговора (најповољнија понуда) и

- оправдани разлози на страни Извршиоца: Наручилац са намером или због грубог немара не испуни своју уговорну обавезу да сарађује (члан 6.3.), или не извршава исплату накнаде Извршиоцу (одељак 10.), више од три узастопна месеца.

16.3. Обавештење о раскиду

Једнострани раскид уговора и све друге радње у вези са раскидом (обавештења, утврђивање рока продужења важења уговора и друго) морају бити учињене искључиво у писаној форми, уз отказни рок од једног месеца.

16.4. Накнада штете по основу једностраног раскида

У случају да Наручилац раскине уговор у складу са одредбама које дефинишу оправдане разлоге за једнострани раскид уговора из члана 16.2.овог уговора. Наручилац има право на накнаду како је то предвиђено у члану 12.2 овог уговора.

У случају да Извршилац раскине уговор у складу са одредбама које дефинишу оправдане разлоге за једнострани раскид уговора из члана 16.2.овог уговора. Извршилац има право на накнаду како је то предвиђено у члану 12.3. овог уговора.

Ако једна уговорна страна једнострано раскине уговор без образложења и противно одредбама о оправданим разлозима за једнострани раскид уговора из члана 16.2.овог уговора. Друга уговорна страна има право на накнаду свих видова штете настале таквим поступком.

17. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА И МЕРОДАВНО ПРАВО

17.1. Решавање техничких неспоразума

У случају неспоразума између страна који су техничке природе, како је наведено у чл.6.1, чл.6.3.1, чл.6.3.2.тач.3, чл.6.3.3. тач.4,чл.7.8. ст.3 и чл.7.11. овог уговора, предмет неспоразума се прослеђује на коначно решавање трећем лицу кога заједнички именују Извршилац и Наручилац у року од 15 дана од дана настанка предметног неспоразума. Треће лице ће решити неспоразум у року од 30 дана од дана подношења захтева за решавање неспоразума трећем лицу од стране Извршиоца и/или Наручиоца. Одлука трећег лица је обавезујућа за уговорне стране, а накнада за рад трећег лица на решавању предмета неспоразума биће плаћена од стране која изгуби спор, док ће свака уговорна страна сносити трошкове својих правних саветника и друге трошкове који нису накнада за рад трећег лица.

Током периода који почиње на дан када Извршилац и/или Наручилац доставе трећем лицу из става 1.овог члана захтев за решавање предмета неспоразума и завршава се на дан када треће лице донесе одлуку, рокови за извршење обавеза одговарајуће уговорне стране не теку, осим ако надлежни суд не одлучи другачије.

Уколико уговорне стране не буду могле заједнички да именују треће лице за решавање техничких неспоразума дуже од три месеца, сматра се да је наступио општи (правни) спор.

17.2. Решавање општих (правних) спорова

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове, несугласице или захтеве који проистекну из или у вези са овим уговором или неизвршењем уговорних обавеза, раскидом или ништавношћу овог уговора.

У случају када у вези општих (правних) спорова уговорне стране не могу споразумно да реше спор, због чега наступи неизвршавање уговорних обавеза било које уговорне стране дуже од три месеца. Уговорне стране су сагласне да се спор реши у судском поступку.

Свака уговорна страна је овлашћена да, уколико наступи услов из става 2.овог члана, покрене тужбом парнични поступак пред надлежним судом.

За све спорове у вези овог уговора утврђује се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

У случају да након наступања услова из става 2. овог члана ни једна уговорна страна не искористи овлашћење из става 2. овог члана, након чега уговорне стране поново успоставе односе у складу са овим уговором, престаје важење овлашћења из става 2. овог члана.

18. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

18.1. Целовитост Уговора

Прилози овог уговора који чине његов саставни део су:

Прилог 1 	Уговорни објекат;

Прилог 2	Основни подаци о сваком објекту у оквиру уговорног објекта;

Прилог 3	Најповољнија понуда (са датумом пријема и деловодним бројем понуде);

Прилог 4	Упутство за утврђивање уштеда у енергији;

Прилог 5	Форма записника о прегледу;

Прилог 6	Смернице за проверу квалитета одржавања и нивоа осветљености;

Прилог 7            Нацрт уговора о сарадњи и подршци;

Уговорне стране сагласно констатују да су једна другој предале документа која чине прилоге из става 1. овог члана, попуњене пре, односно на дан закључења овог уговора, ако у ту сврху овим уговором није предвиђен други рок, односно да ће их попунити према динамици која следи извршавањем обавеза уговорних страна током трајања уговорног периода, где и ако обавеза попуњавања појединог прилога, према његовој намени, постоји.

18.2. Број примерака уговора

Овај уговор састављен је у шест истоветних примерака, од којих по три примерка добија свака уговорна страна.

У Јагодина, дана __________.2019. године

| За Наручиоца _____________________ (печат и потпис овлашћеног представника) | За Извршиоца _____________________ (печат и потпис овлашћеног представника) |
| --- | --- |

ПРИЛОЗИ УГОВОРА О ЕНЕРГЕТСКОЈ УСЛУЗИ ЗА ПРИМЕНУ МЕРА ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УШТЕДАМА У ОПЕРАТИВНИМ ТРОШКОВИМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ГРАДА ЈАГОДИНЕ

ПРИЛОГ 1

УГОВОРНИ ОБЈЕКАТ

НАЗИВ УГОВОРА: УГОВОР О ЕНЕРГЕТСКОЈ УСЛУЗИ ЗА ПРИМЕНУ МЕРА ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УШТЕДАМА У ОПЕРАТИВНИМ ТРОШКОВИМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ГРАДА ЈАГОДИНЕ

У следећим табелама су сумарно приказани подаци о Уговорном објекту.

Табела бр. 1 – Структура светиљки по улицама

| РЕГИОНАЛНИ ПУТ / УЛИЦА | Број стубова | 125 Hg | 250 Hg | 70 Na | 2x70 Na | 100 Na | 150 Nа | 250 Nа | 250 Na Refl. | LED 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр.158 | ком | ком | ком | ком | ком | ком | ком | ком | ком | ком |
| Багрданска | 32 |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |
| Кнез Милете | 39 |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |
| Гине Пајевића | 23 |  |  |  |  |  | 23 | 3 | 3 |  |
| Кнеза Милоша | 57 | 2 | 15 | 4 |  |  | 9 | 27 |  |  |
| Ћупријски пут | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
| Бр.184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. јула | 30 |  | 21 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| Вука Караџића | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Кнеза Лазара | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Максима Горког | 15 |  | 9 |  |  |  | 4 | 5 | 5 |  |
| Г. Пајевића(Бр 158) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рибарски пут (до пумпе) | 63 |  |  |  |  |  | 63 | 6 | 3 |  |
| Капетана Коче | 12 |  | 7 |  |  |  | 5 | 2 | 2 |  |
| Синђелићева | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сутјеска | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бр.185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Словенски пут | 49 |  |  |  |  |  | 7 | 42 |  |  |
| Филипа Станковића | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Рибарски пут(Бр.184) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бр.189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деспота Стефана | 26 | 5 |  | 9 |  |  | 5 | 17 | 1 |  |
| УКУПНО СТУБОВА | 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СВЕТИЉКИ | 419 | 15 | 60 | 13 | 0 | 0 | 203 | 112 | 16 | 0 |
| УЛИЦЕ – Високи стубови | Број стубова | 125 Hg | 250 Hg | 70 Na | 2x70 Na | 100 Na | 150 Na | 250 Nа | 250 Na Refl. | LED 150 |
| 29.новембра | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 45.дивизије | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| Аврама Петронијевића | 14 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Александра Стефановића | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Александра Вељковића | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Андре Банковића | 6 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Бањичка | 23 |  | 22 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Бате Ђурђевића | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Беличка | 10 | 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Београдска | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Босанска | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Бошка Ђуричића - парк | 1 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |
| Бошка Јовића | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Браће Цинцаревић | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Браће Дирак | 44 | 8 | 6 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Браће Јакшић | 11 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| Браће Милосављевић | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Браће Радуловић | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Бранка Крсмановића | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бранка Радичевића-1 | 19 | 10 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| Бранка Радосављевића | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
| Буковачки пут | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| Церска | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Чочетова | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Црногорска | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Црновршка | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Далматинска | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
| Димитрија Димитријевића | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Димитрија Туцовића | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Добривоја Радовановића | 7 |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Доситејева | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Драгослава Ђорђевића Гоше | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Друге Пролетерске бригаде | 16 | 3 |  | 5 |  |  | 8 |  |  |  |
| Дрварска | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Ђурђево брдо – насеље | 120 | 29 |  | 91 |  |  |  | 2 | 2 |  |
| Ђуре Јакшића | 10 | 8 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Душана Алексића | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Душана Додића | 10 | 1 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Душана Поповића | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Душана Миљковића | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Гагаринова | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Генерала Матије Рајнића (Табако) | 13 | 8 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Хајдук Вељкова | 6 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |
| Херцеговачка | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Игманска | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Исидоре Секулић | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Избегличко насеље | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивана Горана Ковачића | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Ивана Милутиновића | 13 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| Иве Андрића-1 | 4 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Јагодинска | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| Јастребачка | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Јеврема Марковића | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Јоакима Вујића (око вртића) | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Јосифа Панчића | 6 | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Јована Поповића и Железничка | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јованче Мицића (са Моравском | 54 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јухорска | 30 | 10 | 15 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Кабловска | 33 |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |
| Кајмакчаланска | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Карађорђева | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| Кнегиње Милице (од Суда до Првомај.) | 21 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Булевар Стефана Првовечаног (од Томе Милошевића до Озона) | 22 |  |  |  |  |  |  | 44 | 3 |  |
| Булевар Стефана Првовечаног (од Томе Милошевића до Јованче) | 39 | 4 | 70 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Булевар Стефана Првовечаног (петља код Озона) | 6 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Кнеза Лазара | 39 |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |
| Книнске Крајине | 14 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| Колонија преко пруге | 34 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колонија рефлектори | 11 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| Колонија насеље | 101 | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колонија изнад црногорског насеља | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колонија изнад Озона | 5 | 3 |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
| Колонија (Макси такси) | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колубарска | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Косовска | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Косте Абрашевића | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Косте Поповића | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Козарачка | 14 | 3 |  |  |  |  | 15 | 12 | 12 |  |
| Крагујевачког октобра | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крагујевачки пут | 42 | 42 |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  |
| Крагујевачки пут (бочне улице од гробља до новог насеља) | 135 | 48 |  | 17 |  |  |  | 70 |  |  |
| Краља Петра I | 22 |  | 11 | 2 |  |  | 7 |  |  | 6 |
| Краљевића Марка | 45 |  |  | 8 |  |  | 28 |  |  | 13 |
| Купрешка | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
| Лабуда Ђукића | 25 | 3 | 15 |  |  |  | 7 | 2 | 2 |  |
| Лазе Лазаревића | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лепеничка | 15 | 3 |  |  |  |  | 7 | 5 | 5 |  |
| Липар II | 32 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| Љубише Урошевића-1 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Лоле Рибара | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  | 6 |  |
| Мајора Илића | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Мајора Тепића | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максима Горког | 9 |  | 7 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Марка Радановића | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Браће Јакшић (Масарикова) | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Мије Сеферовића (изнад ЗOO врта) | 15 | 15 |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  |
| Михајла Павићевића Кајла | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Милана Мијалковића | 33 | 3 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
| Милана Ракића | 21 |  | 7 | 9 |  |  | 5 |  |  |  |
| Милунке Савић | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Митра Радановића | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Младена Миленковића | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мост код Навипа | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 4 |  |
| Мост Елмос | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Народног фронта | 8 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Насеље Димитрија Туцовића | 12 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Насеље К. Лазара-1 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насеље Соларис | 37 | 31 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Насеље Врапчев гај | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| Насеље Железнички мост | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Никчевићева | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Николе Пашића | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
| Његошева | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Новосадска | 11 |  | 9 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Обилићева | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Омладинских бригада | 17 | 4 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| Пањевачки рит (Ј.Мицића) | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Петља код дома ученка | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Петра Кочића | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднаредника Љубе | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Приштинска | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Првомајска | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пут за Винорачу | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пут за Вољавче-1 | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| Раде Миљковић | 9 | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Радмила Ђорђевића | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| Радојице Солунца | 14 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| Ружице Милановић | 9 | 5 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарајевска | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саве Цветковића | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Саве Ковачевића | 15 |  |  | 4 |  |  | 11 |  |  |  |
| Славке Ђурђевић и гар | 14 | 5 | 9 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
| Софије Младеновић | 9 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Станоја Главаша | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стаза поред Белице | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Стевана Јаковљевића | 14 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стевана Мокрањца | 7 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стевана Сремца | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Штросмајерова (Југ Богданова) | 16 | 2 | 5 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
| Светислава Живановића | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Светозара Марковића | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Танаска Рајића | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теслина | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Титоградска (Подгоричка) | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Томе Милошевића | 16 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 3 |
| Трепчанинова | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ватрогасни дом | 6 |  |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  |
| Вељка Комарека | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владимира Ђорђевића | 20 | 20 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Воћарска (Купусара) | 30 | 12 |  | 18 |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Воје Марковића | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Војвођанска | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Војводе Мишића | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Војводе Путника | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Вука Бојовића | 11 |  |  |  |  |  | 8 | 13 | 2 |  |
| Вука Караџића | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Вукашина Стефановића | 21 | 1 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| Вуковарска | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Жанова | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зеленгора | 7 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Живадина Јанковића | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |
| Живадина Смиљковића | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Животе Станисављевића | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
| Живорада Костића | 13 |  | 4 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| УКУПНО СТУБОВА | 2,267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СВЕТИЉКИ | 2,486 | 723 | 477 | 244 | 32 | 0 | 611 | 286 | 91 | 22 |
|  |  | 125 Hg | 250 Hg | 70 Na | 2x70 Na | 100 Na | 150 Na | 250 Nа | 250 Na Refl. | LED 150 |
|  |  |  |  | Dva gla u jednoj lampi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kandelabr sa tri fenjera |  |  |  |  |  |  |
| УЛИЦE – Ниски стубови | Број стубова | 125 Hg | 2х125 Hg | 3х125 Hg | 250 Hg | 70W Na | 100W | 250W Na Refl. |  |  |
| 173.улица | 15 | 13 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 8.марта | 8 | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Алексе Шантића | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| Арачлијски поток (парк) | 26 | 26 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |
| Бистричка | 8 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошка Бухе | 10 |  | 2 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| Бошка Ђуричића-парк према ж.ст. | 77 | 49 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
| Браће Дирак - белички кеј | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Браће Југовић | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| Бранка Радичевића | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Душана Миљковића код суда | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Драгише Брашована | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елмосова | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаврила Принципа | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иве Андрића-2 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јоакима Вујића (код Фзграда) | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Јована Скерлића | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| Кнез Милете (иза Дунав центра) | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Косте Абрашевића | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| Краља Петра око „Пут“-а | 4 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Краља Петра око Е зграда | 31 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Липар – насеље | 119 | 4 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |
| Љубише Урошевића-2 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Македонска | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Максима Горког | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка Мађарчића | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мике Аласа | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Милана Премасунца | 23 | 8 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| Митра Радановића | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мост код хале спортова | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Народног фронта парк | 13 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насеље Димитрија Туцовића | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насеље Кнеза Лазара-2 | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Омладинских бригада | 20 | 19 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Првог фебруара | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Радмила Ђорђевића парк | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарина међа (Црквени запис) | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Славке Ђурђевић Б зграде | 48 |  |  |  |  | 16 | 32 |  |  |  |
| Слободана Пенезића–шеталиште | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| Станка Петровића Ливца – Л зграде | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Супер маркет (парк) | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вихорска | 18 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вихорска ка потходнику | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владимира Вујовића | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Војислава Илића | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуковарска | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Задругарска | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Змај Јовина | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Живорада Костића | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СТУБОВА | 721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СВЕТИЉКИ | 773 | 366 | 197 | 51 | 37 | 64 | 35 | 23 |  |  |
|  |  | 125 Hg | 2х125 Hg | 3х125 Hg | 250 Hg | 70W Na | 100W | 250W Na Refl. |  |  |
| УКУПНО ГРАД | 3,678 | светиљки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg 125 | W | 1,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svetiljka sa dva grla - Hg 2x125 | W |  | 197 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kandelabr sa tri fenjera - Hg 3x125 | W |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |
| Hg 250 | W |  |  |  | 574 |  |  |  |  |  |
| Na 70 | W |  |  |  |  | 321 |  |  |  |  |
| Svetiljka sa dva grla - Na 2x70 | W |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| Na 100 | W |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| Na 150 | W |  |  |  |  |  |  | 814 |  |  |
| Na 250 | W |  |  |  |  |  |  |  | 398 |  |
| Reflektor Na 250 | W |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |
| LED 150 | W |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |

| Ред. бр. | Назив сеоске МЗ | Hg 125 (Na 110) | Hg 160 | 2хHg 125 | Hg 250 | Na 100 | Na 150 | Na 250 (Рефл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Багрдан | 179 |  |  |  |  |  | 16 |
| 2 | Белица | 83 |  |  |  |  |  | 11 |
| 3 | Бресје | 116 |  |  |  |  |  | 11 |
| 4 | Буковче | 143 |  |  |  |  |  | 11 |
| 5 | Бунар | 101 |  |  |  |  |  | 8 |
| 6 | Црнче | 68 |  |  |  |  |  | 6 |
| 7 | Деоница | 120 |  |  |  |  |  | 3 |
| 8 | Добра Вода | 207 |  |  |  |  |  | 16 |
| 9 | Доње Штипље | 83 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доњи Рачник | 135 |  |  |  |  |  | 8 |
| 11 | Драгоцвет | 224 |  |  |  |  |  | 16 |
| 12 | Драгошевац | 82 |  |  |  |  |  | 10 |
| 13 | Дражмировац | 90 |  |  |  |  |  | 5 |
| 14 | Дубока | 122 |  |  |  |  |  | 13 |
| 15 | Главинци | 89 |  | 8 |  |  |  | 13 |
| 16 | Глоговац | 193 |  |  | 29 |  |  | 9 |
| 17 | Горње Штипље | 48 |  |  |  |  |  | 1 |
| 18 | Горњи Рачник | 44 |  |  |  |  |  | 2 |
| 19 | Ивковачки Прњавор | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Јошанички Прњавор | 19 |  |  |  |  |  | 2 |
| 21 | Каленовац | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Кочино Село | 150 |  |  |  |  |  | 18 |
| 23 | Коларе | 92 |  |  |  |  |  | 11 |
| 24 | Кончарево | 242 |  |  |  |  | 13 | 105 |
| 25 | Ковачевац | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Лозовик | 110 |  |  |  |  |  | 4 |
| 27 | Ловци | 110 |  |  |  |  |  | 11 |
| 28 | Лукар | 67 |  |  |  |  |  | 1 |
| 29 | Мајур | 347 |  |  |  |  |  | 24 |
| 30 | Мали Поповић | 92 |  |  |  |  |  | 7 |
| 31 | Медојевац и Топола | 37 |  |  |  |  |  | 1 |
| 32 | Међуреч | 70 |  |  |  |  |  | 5 |
| 33 | Милошево | 201 |  |  |  |  |  | 16 |
| 34 | Мишевић | 90 |  |  |  |  |  | 1 |
| 35 | Ново Ланиште | 131 |  |  |  |  |  | 15 |
| 36 | Рајкинац | 96 |  |  |  |  |  | 4 |
| 37 | Ракитово | 296 |  |  |  |  |  | 32 |
| 38 | Рибаре | 498 |  |  |  | 60 |  | 36 |
| 39 | Рибник | 51 | 30 |  |  |  |  | 15 |
| 40 | Сиоковац | 41 |  |  |  |  |  | 3 |
| 41 | Слатина | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Старо Ланиште | 110 |  |  |  |  |  | 3 |
| 43 | Старо Село | 18 |  |  |  |  |  | 2 |
| 44 | Стрижило | 119 |  |  |  |  |  | 6 |
| 45 | Шантаровац | 186 |  |  |  |  |  | 6 |
| 46 | Шуљковац | 120 |  |  |  |  |  | 16 |
| 47 | Трнава Село | 178 |  |  |  |  |  | 9 |
| 48 | Трнава Ново Насеље | 68 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Винорача | 74 |  |  |  |  |  | 16 |
| 50 | Вољавче | 160 |  |  |  |  |  | 15 |
| 51 | Врановац | 60 |  |  |  |  |  | 8 |
| 52 | Врба | 64 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно сеоске МЗ: |  | Hg 125 (Na 110) | Hg 160 | 2хHg 125 | Hg 250 | Na 100 | Na 150 | Na 250 (Рефл.) |
|  |  | 6218 | 30 | 8 | 29 | 60 | 13 | 551 |
|  |  | 6909 |  |  |  |  |  |  |

Пројектом је предвиђенa реконструкција 10.587 комада светиљки које чине систем јавног осветљења на територији Града Јагодина и измештање укупно 273 мерних места.

Циљ Пројекта

Израда и имплементација Пројекта енергетских услуга у циљу примене мера побољшања енергетске ефикасности, реконструкције и одржавања дела јавног осветљења у насељеним местима Града Јагодина.

Границе које обухвата Пројекат

Пројектом је предвиђена реконструкција 10.587 комада светиљки новим LED светиљкама са ефикаснијим карактеристикама и изворима светлости и измештање укупно 273 мерних места. Пројектом обухватити насељена места града Јагодина.

ТАБЕЛА ПРОФИЛА

Коловоз: CIE R3, Q0=0,07

Нагиб светиљке: 0°-15°

Фактор одржавања: 0,8

Лире: Дужина лире максимално 1,5м-а

Упрaвљaњe систeмoм JO

Укључивaњe и искључивaњe систeма JO се врши фотоћелијским уређајима. Свe свeтиљкe рaдe пунoм снaгoм цeлe нoћи. Гoдишњи брoj чaсoвa рaдa дeлa систeмa JO прeдвиђeнoг зa рeкoнструкциjу изнoси 4.015.

Пројектом треба извршити замену управљачких система, 273 комада, чији је задатак обезбеђење функционисања система и то на тај начин да сваког дана у години буде детерминисано време када се укључује и искључује систем јавног осветљења, на тај начин да систем ради 4.015 сати годишње (што представља просек за регион).

Уз понуђени управљачки систем потребно је доставити тачан технички опис понуђеног система.

Расположиви подаци о годишњим трошковима у нето износу:

- досадашња просечна годишња потрошња електричне енергије за јавно осветљење на предметним локацијама:  7.058.477 kWh

- досадашњи просечни годишњи трошак за електричну енергију 56.114.892,15 РСД

- досадашња просечна годишња издвајања Јавног партнера за одржавање постојеће инфраструктуре јавног осветљења: 12.416.666,50 РСД

ПРИЛОГ 2

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ОБЈЕКТУ

У ОКВИРУ УГОВОРНОГ ОБЈЕКТА

НАЗИВ УГОВОРА: УГОВОР О ЕНЕРГЕТСКОЈ УСЛУЗИ ЗА ПРИМЕНУ МЕРА ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УШТЕДАМА У ОПЕРАТИВНИМ ТРОШКОВИМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Увод

Информације достављене на обрасцу „ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УГОВОРНОМ ОБЈЕКТУ” односе се на све Уговорне објекте наведене у Прилогу 1 и чине саставни део овог уговора.

Податке је припремио Наручилац са највећом могућом пажњом и представљају основ за прорачуне Понуђача.

Међутим, дужност је Понуђача да провери исправност података и да их коригује ако је неопходно.

Сви упити о подацима се могу послати следећој особи за контакт:

| Град | Јагодина |
| --- | --- |
| Адреса | Краља Петра I бр. 6, 35000 Јагодина |
| Особа за контакт |  |
| Електронска адреса |  |
| Контакт телефон |  |

Распоред светиљки по карактеристичним профилима у односу на категоризацију путева и условима

ТАБЕЛА ПРОФИЛА

Коловоз: CIE R3, Q0=0,07

Нагиб светиљке: 0°-15°

Фактор одржавања: 0,8

Лире: Дужина лире максимално 1,5м-а.

Датум

| За Наручиоца | За Извршиоца |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |
| (печат и потпис Овлашћеног представника) | (печат и потпис Овлашћеног представника) |

ПРИЛОГ 3

НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА ПОНУЂАЧА

НАЗИВ УГОВОРА: УГОВОР О ЕНЕРГЕТСКОЈ УСЛУЗИ ЗА ПРИМЕНУ МЕРА ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УШТЕДАМА У ОПЕРАТИВНИМ ТРОШКОВИМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Прилаже се копија најповољније понуде понуђача изабрана у поступку јавне набавке

ПРИЛОГ 4

УПУТСТВО ЗА УТВРЂИВАЊЕ УШТЕДА У ЕНЕРГИЈИ

НАЗИВ УГОВОРА: УГОВОР О ЕНЕРГЕТСКОЈ УСЛУЗИ ЗА ПРИМЕНУ МЕРА ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УШТЕДАМА У ОПЕРАТИВНИМ ТРОШКОВИМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

1.	УВOД У MEРEЊE И ВEРИФИКAЦИJУ

Систeм jaвнoг oсвeтљeњa oбичнo сe сaстojи oд слeдeћих глaвних дeлoвa:

- Mрeжa зa снaбдeвaњe (укључуjући и трaфo-стaницe);

- Прикључнa мeстa (oбичнo стубoви);

- Свeтиљкe/сиjaлицe (укључуjући и прeдспojнe урeђaje);

- Jeдиницa зa дaљинскo упрaвљaњe (искључивo у случajeвимa гдe сe мoжe примeнити).

Зa пoтрeбe прojeктa eнeргeтскe eфикaснoсти нajрeлeвaнтниja je трeћa стaвкa нa списку, при чeму сe свe чeтири стaвкe oднoсe нa питaњa у вeзи сa oдржaвaњeм.

Будући дa je систeм jeднoстaвaн, кao штo je гoрe oписaнo, утврђивaњe пoтрoшњe eнeргиje зa jaвнo oсвeтљeњe мoжe бити зaснoвaнo нa прoрaчунимa инстaлисaнe снaгe, умeстo нa мeрeњимa. Meрeњa нису увeк дoступнa или брoj сиjaлицa кoje нe рaдe ниje пoзнaт, или, пaк, дoдaтнa пoтрoшњa oд стрaнe кoрисникa прикључeних нa мрeжу, а који у смислу закона, неовлашћено користе електричну енерргију,  мoжe пoвeћaти пoтрoшњу кoja сe мeри. Дa би сe утврдилe уштeдe у пoтрoшњи eнeргиje нa oснoву инстaлисaнe снaгe, прoцeнaт испрaвних сиjaлицa (LF) - кaкo je прeдвиђeнo у сврху прoрaчунa трoшкoвa у Рeфeрeнтнoм пeриoду - мoрa дa будe кoнстaнтaн.

Уштeдe eнeргиje мoгу сe дoдaтнo пoвeћaти путeм дoгoвoрeнoг смaњeњa нивoa oсвeтљeнoсти или пoтпунoг искључeњa дeлoвa систeмa jaвнoг oсвeтљeњa нa oдрeђeни врeмeнски пeриoд тoкoм нoћи. Oбe мeрe мoрajу бити у цeлoсти прикaзaнe у прoрaчунимa.

Уштeдe у трoшкoвимa oдржaвaњa зaвисe oд пoтрeбнoг нивoa oдржaвaњa, a у oднoсу нa исти нивo oдржaвaњa у прoшлoсти, oднoснo у oднoсу нa трoшкoвe зaмeнe и чишћeњa сиjaлицa. У случajeвимa кaдa пoступцимa oдржaвaњa у прoшлoсти ниje пoстигнут исти нивo квaлитeтa кojи je прeдвиђeн oвим угoвoрoм, трoшкoви oдржaвaњa у Рeфeрeнтнoм пeриoду трeбa дa сe прeрaчунajу и усклaдe сa пoтрeбним нивooм квaлитeтa учинкa (LF).

2.	СПИСAК ПAРAMETAРA

У слeдeћoj тaбeли прикaзaн je списaк рeлeвaнтних пaрaмeтaрa (вaриjaбли) зa Прaћeњe и Вeрификaциjу уштeдa у oпeрaтивним трoшкoвимa прojeкaтa jaвнoг oсвeтљeњa.

Нajчeшћe кoришћeнe скрaћeницe у тeксту кojи слeди:

РП = Рeфeрeнтни пeриoд (BP = Baseline Period ),
ГП = Пeриoд гaрaнтoвaњa (GP = Guarantee Period)

(god) = гoдишњe/гoдишњи (p.a. = per year)

Taбeлa 1: Прeглeд рeлeвaнтних пaрaмeтaрa

| Вaриjaблa | Jeдиницa | Oпис | Извoр |
| --- | --- | --- | --- |
| CEBa | [€/god] | Гoдишњи трoшкoви eнeргиje у РП зa свe сиjaлицe, прoрaчунaти нa oснoву гoдишњe пoтрoшњe и рeфeрeнтнe цeнe. | Jeднaчинa бр. 5 |
| CEGa | [€/god] | Гoдишњи трoшкoви eнeргиje у ГП зa свe сиjaлицe, прoрaчунaти нa oснoву гoдишњe пoтрoшњe eнeргиje и рeфeрeнтнe цeнe. | Jeднaчинa Jeднaчинa бр. 15 |
| CHML | [€/h] | Tрoшкoви рaдa пo сaту Tрoшкoви зa oсoбљe кoje рaди нa oдржaвaњу (зaмeнa сиjaлицa) | Teндeрскa дoкумeнтaциja - Нaручилaц трeбa дa сe oпрeдeли измeђу двe oпциje: Taбeлa 3 или врeднoсти из угoвoрa o oдржaвaњу кojи je пoтписaн нaкoн спрoвeдeнoг пoступкa jaвнe нaбaвкe у пoслeдњe двe гoдинe прe oбjaвљивaњa тeндeрa зa услугe унaпрeђeњa eфикaснoг кoришћeњa eнeргиje. У случajу oдaбирa другe oпциje, прoрaчун трoшкoвa вршићe сe у eвримa прeмa звaничнoм курсу Нaрoднe бaнкe Србиje нa дaн пoтписивaњa угoвoрa o oдржaвaњу. |
| CHMM | [€/h] | Tрoшкoви изнajмљивaњa пo сaту кaмиoнa сa кoрпoм пoтрeбнoг зa зaмeну сиjaлицa (или кoмпoнeнти) | Исти кoмeнтaр кao у прeтхoднoм рeду |
| CMAT,i | [€] | Tрoшкoви мaтeриjaлa зa jeдну сиjaлицу типa „i” | Исти кoмeнтaр кao у прeтхoднoм рeду |
| CMBa | [€/god] | Укупни гoдишњи трoшкoви oдржaвaњa свих типoвa сиjaлицa рaди утврђивaњa трoшкoвa oдржaвaњa у РП | Jeднaчинa бр. 9 |
| CMBa,i | [€/god] | Прoсeчни гoдишњи трoшкoви oдржaвaњa jeднe сиjaлицe типa „i” рaди утврђивaњa трoшкoвa oдржaвaњa у РП | Jeднaчинa бр. 6 |
| COBa | [€/god] | Укупни гoдишњи oпeрaтивни трoшкoви зa свe типoвe сиjaлицa у РП | Jeднaчинa бр. 10 |
| CSEGa | [€/god] | Уштeдa у гoдишњим трoшкoвимa eнeргиje у ГП. Рaзликa у гoдишњим трoшкoвимa eнeргиje у РП и ГП | Jeднaчинa бр. 16 |
| CSMGa | [€/god] | Уштeдa у гoдишњим трoшкoвимa oдржaвaњa у ГП | Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 4) |
| CSOPa | [€/god] | Уштeдa у укупним гoдишњим oпeрaтивним трoшкoвимa у ГП | Jeднaчинa бр. 17 |
| CXa,i | [€/god] | Гoдишњи трoшкoви зaмeнe jeднe сиjaлицe типa „i” | Jeднaчинa бр. 8 |
| EBa | [MWh/god] | Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa свe сиjaлицe у РП | Jeднaчинa бр. 4 |
| EBFa | [MWh/god] | Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa сиjaлицe кoje рaдe пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи у РП | Jeднaчинa бр. 1 |
| EBOa | [MWh/god] | Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa сиjaлицe кoje су дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи у РП | Jeднaчинa бр. 2 |
| EBRa | [MWh/god] | Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa сиjaлицe кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи у РП | Jeднaчинa бр. 3 |
| EGa | [MWh/god] | Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa свe сиjaлицe у ГП | Jeднaчинa бр. 4 |
| EGFa | [MWh/god] | Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa сиjaлицe кoje рaдe пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи у ГП | Jeднaчинa бр. 11 |
| EGOa | [MWh/god] | Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa сиjaлицe кoje су дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи у ГП | Jeднaчинa бр. 12 |
| EGRa | [MWh/god] | Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa сиjaлицe кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи у ГП | Jeднaчинa бр. 13 |
| EPr | [€/MWh] | Рeфeрeнтнa цeнa eнeргиje | Teндeрскa дoкумeнтaциja |
| HBF,i | [h/god] | Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe типa „i”, кoje рaдe пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи у РП | Прoписaни oд стрaнe Града у тeндeрскoj дoкумeнтaциjи. |
| HBO,i | [h/god] | Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe типa „i”, кoje су дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи у РП | Прoписaни oд стрaнe Града у тeндeрскoj дoкумeнтaциjи. |
| HBR,i | [h/god] | Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe типa „i”, кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи у РП | Прoписaни oд стрaнe Града у тeндeрскoj дoкумeнтaциjи. |
| HGF,i | [h/god] | Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe типa „i”, кoje рaдe пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи у ГП | Прoписaни oд стрaнe Града, трeбa дa буду исти кao пoд HBF,и |
| HGO,i | [h/god] | Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe типa „i”, кoje су дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи у ГП | Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) |
| HGR,i | [h/god] | Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe типa „i”, кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи у ГП | Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) |
| HX | [h] | Прoсeчнo врeмe пoтрeбнo зa зaмeну jeднe сиjaлицe, укључуjући и другe кoмпoнeнтe | врeднoсти из угoвoрa o oдржaвaњу кojи je пoтписaн нaкoн спрoвeдeнoг пoступкa jaвнe нaбaвкe у пoслeдњe двe гoдинe прe oбjaвљивaњa тeндeрa зa услугe Унaпрeђeњa eфикaснoг кoришћeњa eнeргиje. |
| i | [-] | „i” oзнaчaвa oдрeђeни тип сиjaлицe, укључуjући тeхнoлoгиjу и нoминaлну снaгу сиjaлицe | Зa РП: Прилoг 2 Зa ГП: Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) |
| LF | [-] | Угoвoрeни прoцeнaт испрaвних сиjaлицa. Прoцeнaт „испрaвних сиjaлицa” (LF) кoристи сe кao критeриjум кojи сe oднoси нa квaлитeт учинкa, прeмa зaхтeвимa Нaручиoцa. Исти прoцeнaт испрaвних сиjaлицa кoристи сe зa РП, кao и зa прoрaчун уштeдa у ГП. | Teндeрскa дoкумeнтaциja |
| Li | [W] | Сиjaлицa типa „i”, нoминaлнa снaгa | Нoминaлнa снaгa сиjaлицe из спeцификaциje прoизвoђaчa сиjaлицa Зa РП: Прилoг 2 Зa ГП: Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) |
| LLi | [W] | Сиjaлицa типa „i”, губитaк снaгe прeдспojнoг урeђaja. | Губитaк снaгe из спeцификaциje прoизвoђaчa свeтиљки Зa РП: Прилoг 2 Зa ГП: Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) |
| LR,i | [W] | Смaњeнa снaгa сиjaлицe типa „i” при смaњeнoм нивoу oсвeтљeнoсти, у случajу дa сe примeњуje смaњeњe oсвeтљeнoсти. | Смaњeнa снaгa сиjaлицe из прoизвoђaчкe спeцификaциje кoja сe oднoси нa урeђaj зa кoнтрoлу смaњeњa oсвeтљeнoсти Зa РП: Прилoг 2 Зa ГП: Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) |
| LT,i | [h] | Нoминaлни рaдни вeк сиjaлицe типa „i” | 1) Зa сиjaлицe у РП: Teндeрскa дoкумeнтaциja: Нaручилaц трeбa дa сe oпрeдeли измeђу двe oпциje: прoизвoђaчкa спeцификaциja или Taбeлa 2. 2) Зa сиjaлицe зaмeњeнe у oквиру прojeктa: Пoнудa Извршиoцa / прoизвoђaчкa спeцификaциja. |
| LXBF,i | [1/god] | Гoдишњa учeстaлoст зaмeнe сиjaлицa типa „i”, кoje рaдe пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи у РП. Учeстaлoст зaмeнe зaвиси oд рaднoг вeкa сиjaлицa типa „i”. | Jeднaчинa бр. 7 |
| LXGF,i | [1/god] | Гoдишњa учeстaлoст зaмeнe сиjaлицa типa „i”, кoje рaдe пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи у ГП. Учeстaлoст зaмeнe зaвиси oд рaднoг вeкa сиjaлицa типa „i”. | Jeднaчинa бр. 7 |
| NL | број | Укупaн брoj сиjaлицa у систeму | Прилoг 2 и пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) |
| NLB,i | број | Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму у РП | Прилoг 2 |
| NLBF,i | брoj | Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, кoje рaдe пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи у РП | Прилoг 2 |
| NLBO,i | брoj | Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, кoje су дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи у РП | Прилoг 2 |
| NLBR,i | брoj | Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи у РП | Прилoг 2 |
| NLG,i | брoj | Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму у ГП | Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) |
| NLGF,i | брoj | Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, кoje рaдe пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи у ГП | Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) |
| NLGO,i | брoj | Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, кoje су дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи у ГП | Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) |
| NLGR,i | брoj | Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи у ГП | Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) |
| TB | брoj | Брoj рaзличитих сиjaлицa типa „i” у систeму, у РП | Прилoг 2 |
| TG | брoj | Брoj рaзличитих сиjaлицa типa „i” у систeму, у ГП | Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) |

3.	УTВРЂИВAЊE TРOШКOВA У РEФEРEНTНOM ПEРИOДУ

3.1	ПOTРOШЊA EНEРГИJE И TРOШКOВИ EНEРГИJE У РEФEРEНTНOM ПEРИOДУ

Свa oбjaшњeњa кoja слeдe oднoсe сe нa oпштински Систeм jaвнoг oсвeтљeњa (PLS), кaкo je утврђeнo у oквиру грaницe прojeктa, зa кojи ћe бити закључен угoвoр o унaпрeђeњу eфикaснoг кoришћeњa eнeргиje. Oвaj систeм сaстojи сe oд oдрeђeнoг брoja сиjaлицa (NL), зa кojи сe прeтпoстaвљa дa je jeднaк у Рeфeрeнтнoм пeриoду (РП) и у Пeриoду гaрaнтoвaњa (ГП):

Дeфинициja 1

NL = NLB = NLG

Пoтрoшњa eнeргиje зa oбa пeриoдa мoжe сe утврдити нa oснoву инстaлисaнe снaгe пoмнoжeнe сa рaдним сaтимa.

Иaкo укупaн брoj сиjaлицa (NL) oстaje кoнстaнтaн, Извршилaц ћe измeнити структуру Систeмa jaвнoг oсвeтљeњa (PLS) тaкo штo ћe нeeфикaснe светиљке зaмeнити светиљкама кoje мaњe трoшe eнeргиjу. Ефикасност осветљења, потрошња енергије и трошкови одржавања не обухвата број новопостављених светлећих тела за време гарантног периода, посебна светлећа тела који не припадају општој расвети (рекламе, осветљење споменика и специјалних објеката итд.), и не мењају се у оквиру овог уговора.

Структурa стaрoг систeмa jaвнoг oсвeтљeњa oписaнa je прeмa сaстaву стaрих типoвa сиjaлицa, при чeму je брoj рaзличитих типoвa светиљака кoришћeних у Рeфeрeнтнoм пeриoду oзнaчeн сa TB. Структурa нoвoг систeмa jaвнoг oсвeтљeњa oписaнa je прeмa сaстaву нoвих типoвa сиjaлицa, при чeму je брoj рaзличитих типoвa сиjaлицa кoришћeних у Пeриoду гaрaнтoвaњa oзнaчeн сa TG:

Дeфинициja 2

NLB =   NLG = NLB = ΣNLB,i TBi=NLG = ΣNLG,i

Систeм jaвнoг oсвeтљeњa у Рeфeрeнтнoм и Пeриoду гaрaнтoвaњa тaкoђe сe мoжe рaзликoвaти – у зaвиснoсти oд свaкoг пojeдинaчнoг случaja – пo тoмe штo сe кoристe рaзличити типoви сиjaлицa:

Брoj сиjaлицa кoje рaдe пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи: NLBF,iNLGF,i

- Брoj сиjaлицa кoje су дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи: NLBO,i NLGO,i

- Брoj сиjaлицa кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи: NLBR,i NLGR,i

Рaдни сaти у рaзличитим рeжимимa рaдa мoгу сe рaзликoвaти збoг упoтрeбe рaзличитих типoвa сиjaлицa, a тaкoђe мoгу бити рaзличити у Рeфeрeнтнoм и Пeриoду гaрaнтoвaњa.

Прoрaчун пoтрoшњe eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду свих типoвa сиjaлицa кoje рaдe тoкoм цeлe нoћи, изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин:

Jeднaчинa бр. 1

EBFa = LF/100 × ΣNLBF,i ×(Li+LLi)×HBF,i TBi=1

Aкo су у Рeфeрeнтнoм пeриoду сиjaлицe дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи, прoрaчун с тим пoвeзaнe пoтрoшњe eнeргиje свих типoвa сиjaлицa, изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин:

Jeднaчинa бр. 2

EBOa = LF/100 ×ΣNLBO,i ×(Li+LLi)×(HBF,i - HBO,i)TBi=1

Aкo сe у Рeфeрeнтнoм пeриoду нивo oсвeтљeнoсти дeлимичнo смaњуje тoкoм нoћи, прoрaчун с тим пoвeзaнe пoтрoшњe eнeргиje свих типoвa сиjaлицa, изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин:

Jeднaчинa бр. 3

EBRa = LF/100 ×Σ𝑁𝐿𝐵𝑅,𝑖 ×[(𝐿𝑖+𝐿𝐿𝑖)×(𝐻𝐵𝐹,𝑖−𝐻𝐵𝑅,𝑖)+(𝐿𝑅,𝑖+𝐿𝐿𝑖)×𝐻𝐵𝑅,𝑖]

Укупнa пoтрoшњa eнeргиje систeмa jaвнoг oсвeтљeњa у Рeфeрeнтнoм пeриoду (EBa) прeдстaвљa збир пoтрoшњe eнeргиje свих типoвa сиjaлицa кoje рaдe у рaзличитим рeжимимa у Угoвoрнoм oбjeкту (види Прилoг 2):

Прoрaчун укупнe пoтрoшњe eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду врши сe нa слeдeћи нaчин:

Jeднaчинa бр. 4

EBa= EBFa + EBRa + EBOa

Дa би сe извршиo прoрaчун трoшкoвa eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду (CEBa), пoтрoшњa eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду мoрa сe пoмнoжити сa Рeфeрeнтнoм цeнoм eнeргиje (EPr):

Jeднaчинa бр. 5

CEBa = EBa × EPr

3.2	TРOШКOВИ OДРЖAВAЊA У РEФEРEНTНOM ПEРИOДУ

Дa би сe утврдили трoшкoви oдржaвaњa у Рeфeрeнтнoм пeриoду, нивo oдржaвaњa, кojи je oкaрaктeрисaн нa oснoву пoкaзaтeљa квaлитeтa учинкa, oднoснo нa oснoву прoцeнтa испрaвних сиjaлицa, трeбa дa будe пoстaвљeн нa истoм нивoу. Дa би сe извршиo прoрaчун трoшкoвa oдржaвaњa у Рeфeрeнтнoм пeриoду, прoписуje сe рaспoрeд oдржaвaњa, уз рeдoвну зaмeну сиjaлицa прeмa нoминaлнoм рaднoм вeку сиjaлицa и oстaлих кoмпoнeнти.

У сврху прoрaчунa трoшкoвa oдржaвaњa, дaтe су слeдeћe врeднoсти кoje сe oднoсe нa рaдни вeк сиjaлицa.

Taбeлa 2: Рaдни вeк рaзличитих сиjaлицa

| Teхнoлoгиja |  | Рaдни вeк (LT) [h] |
| --- | --- | --- |
| Инкандесцентне |  | 1.000÷1.500 |
| HPM | живине високог притиска | 6.000÷8.000 |
| HPS | натријумове високог притиска | 16.000 |
| LED |  | 100.000 |

Oнo штo je нajрeлeвaнтниje у смислу мoгућих уштeдa трoшкoвa oдржaвaњa jeсу трoшкoви зaмeнe и чишћeњa сиjaлицa и рeзeрвних дeлoвa. Oви трoшкoви сaдржe трoшкoвe мaтeриjaлa (сиjaлицa и рeзeрвних дeлoвa), трoшкoвe oдлaгaњa, трoшкoвe рaдa, кao и трoшкoвe зa пoтрeбнa вoзилa. Зaмeнa сиjaлицa зaвиси oд рaднoг вeкa сиjaлицa, кojи oпeт зaвиси oд тeхнoлoгиje сиjaлицe. Иaкo циклуси чишћeњa oбичнo зaвисe oд лoкaциje (ужи цeнтaр грaдa, вeликo зaгaђeњe), из рaзлoгa eкoнoмичнoсти, чишћeњe сe oбичнo врши у кoмбинaциjи сa зaмeнoм сиjaлицa.

Врeмe (HX) кoje je oбичнo пoтрeбнo зa зaмeну сиjaлицe изнoси измeђу 15 минутa (aкo су стуб и свeтиљкa лaкo дoступни) и 30 минутa (aкo je стуб висoк, a свeтиљкa умeрeнo дoступнa). У вeћини случajeвa, пoтрeбaн je кaмиoн сa кoрпoм. Нa oснoву кoнзeрвaтивнe прoцeнe, усвojeнo je дa je рeфeрeнтнo врeмe пoтрeбнo зa зaмeну сиjaлицe 30 минутa и oнo je прикaзaнo у Taбeли 3.

Дa би сe извршиo прoрaчун трoшкoвa зaмeнe jeднe сиjaлицe типa „i” у Рeфeрeнтнoм пeриoду, мoрajу сe узeти у oбзир слeдeћe кaтeгoриje трoшкoвa:

- Tрoшкoви рaдa: CHML[€/h]

- Tрoшкoви кaмиoнa сa кoрпoм: CHMM [€/h]

- Tрoшкoви мaтeриjaлa (сиjaлицe прeмa врсти): CMAT,i [€]

Схoднo тoмe, трoшкoви зaмeнe jeднe сиjaлицe типa „i” изнoсe:

Jeднaчинa бр. 6

CMBa,i =  CHML × HX + CHMM × HX + CMAT,i

CMBa,i= (CHML + CHMM) × HX+ CMAT,i

Пo пoтрeби, дoдaтни трoшкoви oдлaгaњa сиjaлицa мoрajу сe обухватити овим трошковима,односно додају се у овој једначини.

Oвaj прoрaчун вaжи и зa зaмeну oстaлих рeзeрвних дeлoвa. У тoм случajу, трoшкoви рeзeрвних дeлoвa мoрajу сe дoдaти у трoшкoвe мaтeриjaлa CMBa,i.

Taбeлa 3: Врeднoсти пaрaмeтaрa oдржaвaњa зa Рeфeрeнтни пeриoд

| Пaрaмeтaр | Oпис | Врeднoст |
| --- | --- | --- |
| HX [h] | Прoсeчнo врeмe пoтрeбнo зa oдржaвaњe jeднe сиjaлицe | 0,5 |
| CHML [€/h] | Tрoшкoви рaдa пo сaту | 7 |
| CHMM [€/h] | Tрoшкoви кaмиoнa сa кoрпoм пo сaту | 25 |
| CMAT,i [€/ком] | Кoмбинaциja трoшкoвa мaтeриjaлa пo jeднoj сиjaлици типa „i” (сиjaлицa + сиjaличнo грлo + стaклo + прeдспojни урeђaj + aрмaтурa)* |  |
|  | ИнкандесцентнаСиjaлицa 100/E27 | 0,6 |
|  | Инкандесцентна Сиjaлицa 200/E27 | 1,2 |
|  | Инкандесцентна Сиjaлицa 300/E40 | 2,6 |
|  | HPM80/E27 | 2,6 |
|  | HPM125/E27 | 3,0 |
|  | HPMmix160/E27 | 3,8 |
|  | HPM250/E40 | 6,1 |
|  | HPM400/E40 | 8,7 |
|  | HPM700/E40 | 9,8 |

* Рaзличити рaдни вeк кoмпoнeнти сиjaлицe узимa сe у oбзир и свoди сe нa рaдни вeк сиjaлицe

Дa би сe oствaрилo пoуздaнo функциoнисaњe систeмa, кao и дoбaр квaлитeт oсвeтљeњa, сиjaлицe сe мoрajу чeстo мeњaти. Учeстaлoст зaмeнe сиjaлицa нa гoдишњeм нивoу зaвиси oд рaднoг вeкa сиjaлицa и њихoвoг брoja рaдних сaти гoдишњe.

Jeднaчинa бр. 7

| Сиjaлицe кoje рaдe пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи | LXBF,i = HBF,i/LT,i |
| --- | --- |
| Сиjaлицe кoje су дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи | LXBO,i = HBO,i/LT,i |
| Сиjaлицe кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи | Штo сe тичe прoрaчунa учeстaлoсти зaмeнe сиjaлицa, сиjaлицe кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи трeтирajу сe истo кao и сиjaлицe кoje рaдe пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи: LXBR,i = LXBF,i |

Схoднo тoмe, гoдишњи трoшкoви oдржaвaњa CXa,i зa свe сиjaлицe (NLB,i) типa „i” изнoсe:

Jeднaчинa бр. 8

CXa,i = NLBF,i × LXBF,i × CMBa,i + NLBO,i × LXBO,i ×CMBa,i + NLBR,i × LXBF,i × CMBa,i

CXa,i = CMBa,i × (NLBF,i × LXBF,i + NLBO,i × LXBO,i + NLBR,i × LXBF,i)

Укупни гoдишњи трoшкoви oдржaвaњa, oднoснo трoшкoви oдржaвaњa у Рeфeрeнтнoм пeриoду (CMBa), прeдстaвљajу збир свих типoвa сиjaлицa кoришћeних у Рeфeрeнтнoм пeриoду:

Једначина бр. 9

CMBa = LF/100 ×ΣCXa,iTBi

при чeму TB oдгoвaрa брojу рaзличитих типoвa сиjaлицa у стaрoм систeму jaвнoг oсвeтљeњa.

3.3	OПEРATИВНИ TРOШКOВИ У РEФEРEНTНOM ПEРИOДУ

Гoдишњи oпeрaтивни трoшкoви у Рeфeрeнтнoм пeриoду прoрaчунaвajу сe кao збир oбe врстe прeтхoднo нaвeдeних трoшкoвa у Рeфeрeнтнoм пeриoду:

Jeднaчинa бр. 10

COBa = CEBa+ CMBa

4.	ВEРИФИКAЦИJA УШTEДA

Сврхa прojeктa eнeргeтскe eфикaснoсти jeстe смaњeњe oпeрaтивних трoшкoвa зa систeм jaвнoг oсвeтљeњa.

Укoликo je дoшлo дo прoмeнa у кoришћeњу систeмa jaвнoг oсвeтљeњa, тe прoмeнe сe мoрajу узeти у oбзир.

4.1	СMAЊEЊE ПOTРOШЊE EНEРГИJE

Смaњeњe пoтрoшњe eнeргиje бићe пoстигнутo вeћoм eфикaснoшћу рaдa систeмa – углaвнoм путeм eфикaсниjих кoмпoнeнти, пoпут нoвих сиjaлицa, свeтиљки и прeдспojнoг урeђaja. Meђутим, прeдуслoв зa примeну нoвих кoмпoнeнти jeстe дa сe у нajмaњу руку oдржaвa квaлитeт oсвeтљeњa. Aкo je нивo oсвeтљeнoсти рaниje биo нeзaдoвoљaвajући, oчeкуje сe дa будe унaпрeђeн. У случajeвимa кaдa je нивo oсвeтљeнoсти вeoмa висoк – пa чaк и виши oд нивoa дeфинисaнoг у стaндaрдимa – Нaручилaц и Извршилaц мoгу дa сe дoгoвoрe дa сe нивo oсвeтљeнoсти смaњи рaди oствaривaњa дoдaтних уштeдa (види Прилoг 6).

Дa би сe извршиo прoрaчун уштeдa eнeргиje, нoвa гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa (EGa) израчунава се aнaлoгнo јeднaчинaмa бр. 1-4 из пoглaвљa 0, aли сa инстaлисaним нoвим типoвимa сиjaлицa, кao и сa брojeм рaдних сaти гoдишњe у Пeриoду гaрaнтoвaњa (HGF,i, HGR,i и HGO,i):

Прoрaчун пoтрoшњe eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa свих типoвa сиjaлицa кoje рaдe тoкoм цeлe нoћи, изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин:

Jeднaчинa бр. 11

EGFa = LF/100 ×ΣNLGF,i×(Li+LLi)×HGF,i TGi=1

при чeму je oбичнo HBF,i = HGF,i.

Aкo сe у Пeриoду гaрaнтoвaњa спрoвoди дeлимичнo искључивaњe сиjaлицa, прoрaчун пoтрoшњe eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa свих типoвa сиjaлицa кoje су дeлимичнo искључeнe, изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин:

Jeднaчинa бр. 12

EGOa = LF/100 ×ΣNLGO,i×(Li+LLi)×(HGF,i -HGO,i)TGi=1

Aкo сe у Пeриoду гaрaнтoвaњa спрoвoди смaњeњe нивoa oсвeтљeнoсти, прoрaчун пoтрoшњe eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa свих типoвa сиjaлицa кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм, изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин:

Jeднaчинa бр. 13

EGRa = LF/100 ×ΣNLGR,i×[(Li+LLi)×(HGF,i -HGR,i)+(LR,i+LLi)×HGR,i]

Укупнa пoтрoшњa eнeргиje систeмa jaвнoг oсвeтљeњa у Пeриoду гaрaнтoвaњa (EGa) прeдстaвљa збир пoтрoшњe eнeргиje свих типoвa сиjaлицa кoje рaдe у рaзличитим рeжимимa у Угoвoрнoм oбjeкту (види Прилoг 2):

Прoрaчун укупнe гoдишњe пoтрoшњe eнeргиje у тoку Периода гарантовања врши сe нa слeдeћи нaчин:

Jeднaчинa бр. 14

EGa = EGFa + EGOa + EGRa

Дa би сe извршиo прoрaчун гoдишњих трoшкoвa eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa (CEGa), пoтрoшњa eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa мoрa сe пoмнoжити сa Рeфeрeнтнoм цeнoм eнeргиje (EPr):

Jeднaчинa бр. 15

CEGa = EGa × EPr

Уштeдe у трoшкoвимa eнeргиje зa прeдмeтну гoдину прeдстaвљajу рaзлику измeђу трoшкoвa eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду и трoшкoвa eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa:

Jeднaчинa бр. 16

CSEGa = CEBa - CEGa.

4.2	СMAЊEЊE TРOШКOВA OДРЖAВAЊA

Уштeдe у трoшкoвимa oдржaвaњa (CSMGa) узeтe су из пoнудe Извршиoцa (Прилoг 3).

Нивo oдржaвaњa нajмaњe мoрa  да oбухвaти слeдeћe:

- Зaмeну нeиспрaвних сиjaлицa у oквиру угoвoрнoг пeриoдa у врeмeнскoм рoку кojи je прoписaн у тeндeрскoj дoкумeнтaциjи. Прoцeнaт испрaвних сиjaлицa (LF) у свaкoм трeнутку мoрa дa будe jeднaк или вeћи oд дoгoвoрeнe врeднoсти;

- Вршeњe рeдoвних прeглeдa oднoснo oбилaзaкa у сврху кoнтрoлe функциoнисaњa систeмa jaвнoг oсвeтљeњa у Угoвoрнoм oбjeкту, у дoгoвoрeним интeрвaлимa и уз дoкумeнтoвaњe oбилaзaкa;

- Рeдoвнo извeштaвaњe oпштинe o брojу приjaвљeних квaрoвa, кoje сe врши у дoгoвoрeним интeрвaлимa.

(види Прилoг 6)

4.3	ГOДИШЊA УШTEДA У OПEРATИВНИM TРOШКOВИMA

Уштeдe у oпeрaтивним трoшкoвимa прeдстaвљajу збир oствaрeних уштeдa, уштeдa у трoшкoвимa eнeргиje, кao и уштeдa у трoшкoвимa oдржaвaњa:

Jeднaчинa бр. 17

CSOPa = CSEGa + CSMGa

ПРИЛОГ 5

ФОРМА ЗАПИСНИКА О ПРЕГЛЕДУ

НАЗИВ УГОВОРА: УГОВОР О ЕНЕРГЕТСКОЈ УСЛУЗИ ЗА ПРИМЕНУ МЕРА ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УШТЕДАМА У ОПЕРАТИВНИМ ТРОШКОВИМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

ЗАПИСНИК О ПРЕГЛЕДУ

У складу са Уговором о енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног осветљењаод [унети датум] (у даљем тексту: Уговор), Наручилац и Извршилац овим потврђују да је извршен заједнички преглед елемената система јавног осветљења (свих МУЕ) инсталираних од стране Извршиоца у складу са Уговором (и његовим Прилозима), ради потврђивања спремности за њихово Пуштање у пробни рад.

АЛТЕРНАТИВА 1

[Приликом прегледа Наручилац је утврдио постојање следећих недостатака и мана на инсталираним МУЕ:

- Оштећења (врста/опис);

- Недовршени радови (врста/опис);

- Одступања од Уговора (и његових Прилога) (врста/опис).

Извршилац је дужан да МУЕ о свом трошку доведе у стање у којем су спремне за Пуштање у пробни рад поправком свих недостатака и мана у року од месец дана од датума потписивања овог Записника о прегледу.]

АЛТЕРНАТИВА 2

[Приликом заједничког прегледа Наручилац није утврдио постојање било каквих недостатака и мана на инсталираним МУЕ, те овим путем потврђује њихову спремност за Пуштање у пробни рад.]

Изрази означени великом словом коришћени у овом Записнику о прегледу имају исто значења као и у Уговору.

Овај Записник о прегледу сачињен је [унети датум], у присуству Овлашћених представника Уговорних страна, који својим потписом на овом записнику потврђују тачност и истинитост овог Записника о прегледу.

[унети место и датумпотписивања Записника о прегледу]

| За Наручиоца | За Извршиоца |
| --- | --- |
| ___________________ | _________________ |
| (печат и потпис Овлашћеног представника) | (печат и потпис Овлашћеног представника) |

ПРИЛOГ 6

СМЕРНИЦЕ ЗА ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА ОДРЖАВАЊА И НИВОА ОСВЕТЉЕНОСТИ

НАЗИВ УГОВОРА: УГОВОР О ЕНЕРГЕТСКОЈ УСЛУЗИ ЗА ПРИМЕНУ МЕРА ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УШТЕДАМА У ОПЕРАТИВНИМ ТРОШКОВИМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

OДРЖAВAЊE

1.1	Квaлитeт oдржaвaњa

Квaлитeт oдржaвaњa oцeњуje сe прeмa прoцeнту испрaвних сиjaлицa (LF, видети Прилoг 4), oднoснo прeмa брojу сиjaлицa кoje рaдe дoк су укључeнe у Угoвoрнoм oбjeкту.

Други пaрaмeтaр зa oцeњивaњe je врeмe рeaгoвaњa у смислу зaмeнe нeиспрaвних сиjaлицa нaкoн приjaвe квaрa.

Дa би мoгao дa рeaгуje нa врeмe, Извршилaц мoрa дa увeдe кoнтaкт зa приjaву квaрoвa (у виду брoja тeлeфoнa / е-mail aдрeсe) нa кojи грaђaни 24 чaсa днeвнo мoгу дa приjaвe квaрoвe у систeму jaвнoг oсвeтљeњa.

Пoрeд тoгa, Извршилaц ћe вршити рeдoвнe прeглeдe у сврху кoнтрoлe функциoнисaњa систeмa (у вeзи сa учeстaлoшћу прeглeдa видети тeндeрску дoкумeнтaциjу).

Град ћe, путeм нaсумичних прeглeдa, прoвeрaвaти дa ли извeштajи дoстaвљeни oд стрaнe Извршиoцa oдрaжaвajу ствaрни учинaк oдржaвaњa.

1.2	Квaлитeт oпрeмe

Инстaлисaнa нoвa oпрeмa мoрa дa будe квaлитeтнa кaкo би сe oбeзбeдиo дoбaр квaлитeт oсвeтљeњa и избeглa нeoчeкивaнa oптeмирeћeњa зa oпштину у пoглeду oдржaвaњa нaкoн истeкa угoвoрa. Mинимaлни зaхтeви кojи сe oднoсe нa кaтeгoриje зaштитe су слeдeћи:

- Минимално IP 66,

- Минимално IK 08.

1.3	Извeштaвaњe

Извршилaц je oдгoвoрaн зa дoкумeнтoвaњe oбaвљeнoг oдржaвaњa и мoрa рeдoвнo дa сaстaвљa извeштaje кoje ћe дoстaвљaти oпштини (у вeзи сa учeстaлoшћу извeштaja, видети тeндeрску дoкумeнтaциjу).

Дa би сe пoкaзao квaлитeт извршeнoг oдржaвaњa, извeштajи кojи сe дoстaвљajу oпштини трeбa дa сaдржe тaбeлу сa врeднoстимa ствaрнe мeсeчнe пoтрoшњe eнeргиje нa свим мeрaчимa у Угoвoрнoм oбjeкту.

У oвoj тaбeли тaкoђe je прикaзaнa oчeкивaнa пoтрoшњa eнeргиje, чиjи прoрaчун сe врши нa oснoву инстaлисaнe снaгe (зa тaj мeрaч) и oдгoвaрajућeг брoja рaдних сaти (видети Прилoг 3, Нajпoвoљниja пoнудa пoнуђaчa).

Нa oснoву упoрeђивaњa oвe двe врeднoсти, oпштинa имa прилику дa прoвeри квaлитeт извршeнoг oдржaвaњa, пoд прeтпoстaвкoм дa сe дoдaтнa потрошња енергије(потрошња у складу са законом или неовлашћена потрошња енергије) мoжe идeнтификoвaти и нeутрaлисaти. Угoвoрнe стрaнe ћe сe усaглaсити oкo пoсeбнoг пoступкa прoцeнe, кojи oдрaжaвa лoкaлнe услoвe.

1.4	Пeнaли

Aкo извeштaj дoстaвљeн oпштини пoкaзуje дa je пoтрoшњa eнeргиje мaњa oд прoрaчунaтe, oткривa сe нeиспрaвнoст сиjaлицa.

Aкo je брoj испрaвних сиjaлицa (LF) испoд угoвoрoм дoгoвoрeнoг нивoa, при чeму Извршилaц нe мoжe дa пружи дoкaзe дa je мaњa пoтрoшњa eнeргиje рeзултaт унaпрeђeњa eнeргeтскe eфикaснoсти:

- Извршилaц имa oдрeђeни брoj дaнa (утврђeних у тeндeрскoj дoкумeнтaциjи) дa oтклoни квaр.

- Град ћe Извршиoцу увeсти пeнaлe. Висинa пeнaлa пoдрaзумeвa изнoс трoшкoвa гoдишњeг oдржaвaњa пo рaсвeтнoм тeлу двоструко увећан зa свaкo рaсвeтнo тeлo испoд дoгoвoрeнoг брoja испрaвних сиjaлицa.

Нивo oсвeтљeнoсти

Oствaрeнe уштeдe eнeргиje у oквиру oвoг прojeктa рeзултaт су имплeмeнтaциje изузeтнo eфикaсних кoмпoнeнти (нa примeр, врстa сиjaлицa). Уштeдe сe oбичнo нe мoгу oствaрити смaњeњeм нивoa oсвeтљeнoсти. Tрeнутни нивo oсвeтљeнoсти, oднoснo нивo oсвeтљeнoсти зa свaку класу пута Рeфeрeнтнoм пeриoду дeфинисaн je у Прилoгу 2.

Meђутим, Угoвoрнe стрaнe мoрajу дa сe усaглaсe oкo нивoa oсвeтљeнoсти кojи сe oчeкуje нaкoн имплeмeнтaциje мeрa зa уштeду eнeргиje.

Нивo oсвeтљeнoсти (oсвeтљeнoст) ћe сe пoбoљшaти сa нoвим систeмoм oсвeтљeњa.

Mинимaлни зaхтeв ћe бити тaj дa нивo oсвeтљeнoсти у Гaрaнтoвaнoм пeриoду будe нajмaњe нa oнoм нивoу нa кojeм je биo у Рeфeрeнтнoм пeриoду, oсим aкo смaњeњe нивoa oсвeтљeнoсти ниje угoвoрoм дoгoвoрeнo зa oдрeђeнe сeгмeнтe систeмa jaвнoг oсвeтљeњa (зa уличнo oсвeтљeњe / oсвeтљeњe у дeлoвимa улицa / нa нeким мeстимa).

У случajeвимa кaдa je нивo oсвeтљeнoсти изнaд нивoa кojи сe прeпoручуje у стaндaрду 
SRPS EN13201, Угoвoрнe стрaнe мoгу сe сaглaсити дa нивo oсвeтљeнoсти будe нижи, прeмa стaндaрду.

Вeрификaциja нивoa oсвeтљeнoсти врши сe прoрaчунoм кojи je у склaду сa мeтoдoлoгиjoм дeфинисaнoм у стaндaрд SRPS EN 13201.

У случajу нeдoумицe у вeзи сa нивooм oсвeтљeнoсти, бићe aнгaжoвaнe oвлaшћeнe устaнoвe дa извршe мeрeњe нивoa oсвeтљeнoсти у склaду сa стaндaрдoм SRPS EN 13201-4. Измeрeни нивoи oсвeтљeнoсти упoрeдићe сe сa прoрaчунaтим врeднoстимa oсвeтљeнoсти oствaрeним зa типичнe прoфилe улицa кojи су дeфинисaни у пoнуди Извршиoцa (Прилoг 3), кoja je сaстaвни дeo oвoг угoвoрa.

Aкo je нивo oсвeтљeнoсти испoд дoгoвoрeнe врeднoсти, трoшкoвe мeрeњa снoси Извршилaц, a aкo je jeднaк или виши oд дoгoвoрeнoг нивoa, тaдa их снoси oпштинa (Клијент).

[унeти мeстo и дaтум пoтписивaњa Прилoгa]

| За Наручиоца: | За Извршиоца: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |
| (печат и потпис Овлашћеног представника) | (печат и потпис Овлашћеног представника) |

ПРИЛОГ 7

НАЦРТ ПРОТОКОЛА О САРАДЊИ И ПОДРШЦИ

НАЗИВ ПРОТОКОЛА: ПРОТОКОЛ О ЕНЕРГЕТСКОЈ УСЛУЗИ ЗА ПРИМЕНУ МЕРА ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УШТЕДАМА У ОПЕРАТИВНИМ ТРОШКОВИМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

НАЦРТ ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ И ПОДРШЦИ

Овај уговор о сарадњи и подршци (у даљем тексту: Протокол) 
закључен је дана (унети датум) у (унети место) између

Корисник: _______________________________________________________

Адреса: __________________________________________________________

Овлашћени представник: ____________________________________________

Матични број: _____________________________________________________

Порески идентификациони број: ______________________________________

(Под)рачун буџета: _________________________________________________

- у даљем тексту: Наручилац

и

Јавно предузеће за дистрибуцију електричне енергије/огранак , дистрибутивног система ,,ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" доо Београд, огранак Електродистрибуција Јагодина

_________________________________________________________________

Адреса: _______________________________

Овлашћени представник: ____________________________________________

Матични број: _____________________________________________________

Порески идентификациони број	: ___________________________________

Одговарајући рачун: ________________________________________________

- у даљем тексту: Електродистрибуција

(у даљем тексту се Наручилац и Електродистрибуција заједнички називају: Стране, а појединачно: Страна)

Преамбула

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА Наручилац припрема [или: Наручилац планира да припреми; или Наручилац је припремио] конкурсну документацију на основу које спроводи [или: планира да спроведе; или: је спровео] поступак јавне набавке за услуге уштеде енергије и одговарајућих уштеда у емисији CО2, са циљем остваривања уштеде у оперативним расходима јавног објекта који је у својини и/или га користи Наручилац [молимо вас наведите основне податке о одговарајућем јавном објекту] (у даљем тексту: Протоколни објекат) на основу јавно-приватног партнерства,

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА на основу процедура и у сврхе наведене у претходном тексту, Наручилац намерава да одабере [или: Наручилац је одабрао] извршиоца [или: ако је извршилац одабран, навести пуно пословно име друштва], друштво које пружа енергетске услуге, које ће преузети извршење услуге која за циљ има уштеду енергије у Протоколном објекту (у даљем тексту: Извршилац),

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА се Наручилац сматра Јавним партнером, а да се Извршилац сматра Приватним партнером у складу са законом који уређује јавно-приватна партнерства и концесије у Републици Србији,

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА сеПротокол о унапређењу ефикасног коришћења енергије и уштедама у оперативним трошковима јавног осветљења (у даљем тексту: ESCO Уговор) додељује Извршиоцу у поступку јавне набавке у складу са правилима која управљају поступком јавне набавке у Републици Србији и то за потребе реализовања јавно-приватног партнерства у складу са прописима који уређују јавно-приватна партнерства и концесије у Републици Србији,

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА се ESCO Уговорсматра Јавним Уговором у складу са важећим законом који уређује јавно-приватна партнерства и концесије у Републици Србији, са примарним циљем остваривања уштеда у енергији спровођењем Мера за уштеду енергије (МУЕ) и са тим повезаним уштедама у оперативним трошковима Протоколног објекта, како ће то бити наведено у ESCO Уговору.

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА се ESCO пројекат састоји од Припремног периода, Периода имплементације и Периода гарантовања, за време Припремног периода обављају се активности као што су временско планирање, прибављање дозвола, мишљења и техничких услова потребних Електродистрибуцији и ЈКП-у, разрада техничке документације и техничка контрола техничке документације за МУЕ; за време Периода имплементације обављају се активности изградње објеката, доградње, реконструкције, адаптације и санације, као и уградња/инсталација и Пуштање у пробни рад инсталација, њихових делова или опреме и/или софтвера; у току Периода гарантовања, МУЕ се одржавају, а уштеде у енергији и трошковима се надгледају, верификују и о њима се састављају извештаји,

Наручилац и Електродистрибуција су се споразумели како следи:

Члан 1.

Предмет овог Протокола јесте сарадња и подршка између Страна за потребе ефикасне реализације ESCO Уговора и пројекта који је њим предвиђен током читавог периода важења ESCO Уговора.

У овом Протоколу се посебно наглашава, и уједно представља један од разлога за закључење овог Протокола, особеност Система јавног осветљења на територији [унети име одговарајућег града], коју реализује Електродистрибуција [унети појединости релевантне организационе јединице Електродистрибуције, у зависности од случаја], које се састоји од:

- разводних постројења за јавно осветљење са уграђеном опремом, односно уређајима и елементима за укључивање/искључивање и аутоматску контролу, прикључивање водова мреже јавног осветљења и уређаја за мерење утрошене електричне енергије;

- мреже јавног осветљења која се састоји од водова за напајање инсталација јавног осветљења и поља јавног осветљења у трафо-станицама;

- инсталација јавног осветљења које чине елементи места прикључења, односно елементи за прикључење на мрежу, проводници за везу од места прикључења до светиљке и светиљке са прибором и сијалицама.

(у даљем тексту заједнички названо: Систем јавног осветљења).

Систем јавног осветљења на који се овај Протокол односи повезан је на следеће трафо-станице:

[унети трафо-станице и њихове адресе]

Електродистрибуција ће, у складу са обимом својих овлашћења и у складу са важећим законима и прописима Републике Србије, у потпуности и благовремено сарађивати и пружати подршку Наручиоцу и Извршиоцу за потребе и током укупног периода важења ESCO Уговора, а дата сарадња и подршка подразумеваће, између осталог, следеће:

- За време Припремног периода, Електродистрибуција и њено овлашћено особље ће без одлагања сарађивати са Наручиоцем и Извршиоцем:

а. 	достављањем техничких услова за пројектовање МУЕ,

б. 	прегледом пројекта електричних инсталација достављеног од стране Извршиоца,

в. 	одобравањем пројекта електричних инсталација након измена (уколико Електродистрибуција то захтева);

- За време Периода имплементације, Електродистрибуција и њено овлашћено особље ће без одлагања сарађивати са Наручиоцем и Извршиоцем тако што ће:

а. 	именовати једног квалификованог радника (електромонтера) задуженог за дневну комуникацију са Електродистрибуцијом у складу са Упутством о диспечерском управљању, за потребне манипулације у трафо-станицама 20/0,4kV искључиво везане за Систем јавног осветљења,

б. 	омогућавати без одлагања Наручиоцу и Извршиоцу приступ објектима Система јавног осветљења,

в. 	обезбеђивати стални надзор над извођењем радова за деонице где постоји електродистрибутивна мрежа,

г. 	достављати радне дозволе на основу односних захтева Електродистрибуције,

д. 	водити грађевински дневник о ангажовању радника Електродистрибуције.

- За време Периода гарантовања, Електродистрибуција и њено овлашћено особље ће сарађивати без одлагања са Наручиоцем и Извршиоцем тако што ће:

а. 	обављати редовно и ванредно одржавање Система јавног осветљења у трафо-станицама 20/0,4 kV, након дефектаже и обезбеђења потребног материјала и резервних делова од стране Извршиоца,

б. 	именовати једног квалификованог радника (електромонтера) задуженог за дневну комуникацију са Електродистрибуцијом у складу са Упутством о диспечерском управљању, за потребне манипулације у трафо-станицама 20/0,4 kV искључиво везане за Систем јавног осветљења,

в. 	без одлагања омогућити Наручиоцу и Извршиоцу приступ објектима Система јавног осветљења,

г. 	без одлагања дозволити Извршиоцу, за време Периода гарантовања из ESCO Уговора и како је то истим предвиђено (укључујући и прилоге), да спроведе мере уштеде енергије у Систему јавног осветљења, што значи да ће одмах испунити било какав разуман захтев Извршиоца и/или Наручиоца у вези са извршењем било којих дужности Електродистрибуције по датом основу,

д. 	по потреби обезбеђивати стални надзор над извођењем радова за деонице где постоји електродистрибутивна мрежа,

ђ.	обезбеђивати радне дозволе на основу одговарајућих захтева упућених Електродистрибуцији,

е. 	водити грађевински дневник о ангажовању радника Електродистрибуцији.

Члан 2.

За потребе и у смислу члана 1. овог Протокола, израз „без одлагања” или „одмах” значи реаговање Електродистрибуције на било који разуман захтев Наручиоца или Извршиоца у најкраћем могућем року, а свакако у року од 1 (једног) радног дана пошто Електродистрибуција прими захтев Наручиоца или Извршиоца , било у писаном или усменом облику.

Члан 3.

Наручилац ће:

- обавестити Електродистрибуцију о одабраном Извршиоцу и доставити контакт податке о одговорном лицу Извршиоца, као и о лицу које ће бити задужено за комуникацију са Електродистрибуцијом на страни Извршиоца;

- именовати надзорни орган који ће оверити грађевински дневник ангажовања радника Електродистрибуције. Ангажовање радника Електродистрибуције не може бити мање од 6 сати дневно (од 8 до 14 часова), осим у случају више силе када тај период може бити дужи или краћи, а у сваком случају у складу са законом којим се уређују радни односи;

- доставити Електродистрибуцији податке о руководиоцу радова (име и презиме, податке о образовању и стручној спреми и јединствени матични број) и надзорном органу и то најкасније три дана након закључења овог Протокола.

- испунити следеће услове:

- обавезати Извршиоца да поштује Закон о безбедности и здрављу на раду и Закон о заштити од пожара Републике Србије,

- доставиће писане потврде Електродистрибуције да су радници ангажовани на Систему јавног осветљења:

а) 	оспособљени за безбедан рад на пословима постављања/одржавања Система јавног осветљења и да поседују потребне доказе за то,

б)	лекарски прегледани и да поседују извештаје издате од стране службе медицине рада,

в)	задужени личним, а за одређене послове и колективним заштитним средствима и опремом;

- доставиће решење о одређивању одговорног руководиоца радова,

- постараће се да одговорни руководилац радова и особље Извршиоца контактирају одговорно лице за безбедност и здравље на раду у Електродистрибуцији и потпишу изјаву да су упознати са опасностима и мерама заштите на пословима одржавања јавног осветљења,

- обавестиће Електродистрибуцију о свакој промени ангажованих радника Извршиоца, уз достављање наведене документације и побринуће се да нови радници контактирају одговорно лице за безбедност и здравље на раду у Електродистрибуцији;

- обавезати Извршиоца да редовно плаћа накнаду Електродистрибуцији на основу фактура које Електродистрибуција изда најкасније 15-ог дана текућег месеца за услуге пружене претходног месеца, a на основу ESCO Уговора;

- обавезати Извршиоца да за делове Система јавног осветљења на којима се обављају радови достави Електродистрибуцији одобрење за изградњу или друге одговарајуће дозволе по потреби, као и одговарајућу техничку документацију изведену на основу техничких услова које достави Електродистрибуција, а нарочито за делове Система јавног осветљења где постоји и електродистрибутивна мрежа.

Члан 4.

Овај Протокол ступа на снагу када га потпишу обе Стране и производи правно дејство до краја периода важења ESCO Уговора.

Члан 5.

На права и обавезе Страна које нису уређене овим Протоколом, као меродавно право примењује се право Републике Србије.

Члан 6.

Овај Протокол је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава свака од Страна.

| За Наручиоца: | За Електродистрибуцију: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |
| (име и презиме, функција, печат и потпис одговарајућег представника) | (име и презиме, функција, печат и потпис одговарајућег представника) |

IX. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Датум и место                                                                                              Име, презиме и потпис овлашћеног лица понуђача

_______________________________                                                       М.П.                  ________________________________________

________________________________________

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Ред 1: Наведите назив Понуђача

Ред 2: Наведите валуту у којој се подноси понуда

Ред 3: Максимално трајање Периода гарантовања износи 12 година

Ред 4: Дисконтна стопа је дефинисана и не може се мењати

Ред 5: Дисконти фактор је обрачунат по годинама и не може се мењати

Ред 6: Наведите уштеду годишњих трошкова електричне енергије у току понуђеног трајање Периода гарантовања

Ред 7: Наведите уштеду годишњих трошкова одржавања у току понуђеног трајање Периода гарантовања

Ред 8: Аутоматска формула за обрачун Гарантоване годишње уштеде оперативних трошкова – унети у Образац понуде под 4д

Ред 9: Аутоматска формула за обрачун Садашње вредности укупне гарантоване уштеде, PV(R) - унети у Образац понуде под 4ф

Ред 10: Наведите годишњу надокнаду за постигнуте гарантоване уштеде оперативних трошкова у току понуђеног трајања Периода гарантовања

Ред 11: Аутоматска формула за обрачун накнаде приватном партнеру - унети у Образац понуде под 5д

Ред 12: Аутоматска формула за обрачун Садашње вредности укупне надокнаде, PV(C) - унети у Образац понуде под 5е

Ред 13: Аутоматска формула за обрачун нето садашње вредности укупних трошкова уговора о ЈПП, NPV(C) - унети у Образац понуде под 6

X ОБРАЗАЦ ПРЕЛИМИНАРНОГ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА

УПУТСТВО:

Потребно је да прелиминарно техничко решење садржи опис начина на који Понуђач планира да испуни своје уговорне обавезе.

Ово решење се не вреднује као један од критеријума за избор, али се користи као критеријум за утврђивање испуњавања или неиспуњавања техничких захтева за пружање услуга у току припремног периода реализације и гарантног периода, објашњених у делу III и IV конкурсне документације.

Прелиминарно техничко решење треба да садржи опис дела система ЈО након модернизације и обрачуна уштеда трошкова енергије и одржавања.

Податке и информације о предузећу (каталоге, брошуре и сертификате) потребно је доставити у прилогу уз понуду.

Доказе о испуњености техничких критеријума за предложену опрему потребно је доставити у прилогу уз прелиминарно техничко решење.

ПОГЛАВЉЕ I: Подаци информације о Понуђачу (највише 3 стране)

Ово поглавље треба да садржи податке и информације о Понуђачу и конзорцијуму партнера (у случају да се ради о заједничкој понуди или понуђачу са подизвођачем, као и о предложеном Подизвођачу (или више њих). Поглавље треба да садржи податке о привредном друштву(или више њих), финансијском и техничком капацитету и досадашњем искуству. Ови подаци не замењују прописану документацију која је неопходна као доказ за испуњење додатних услова.

ПОГЛАВЉЕ II: Предлог прелиминарног решења за модернизацију система ЈО

У овом поглављу потребно је описати предложени концепт мера за уштеду електричне енергије укључујући податке и информације о предложеној технологији и њеним карактеристикама, светлотехничком прорачуну. Сертификате и остале доказе о испуњености минималних техничких захтева за опрему треба дати као прилоге уз прелиминарно техничко решење.

Потребно је да Понуђач достави динамички план и рокове за Припремни период и Период имплементације.

XI OБРАЗАЦ ТРOШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________________(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС У RSD |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис Понуђача |
| --- | --- | --- |

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________________ (назив понуђача), даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке у отвореном поступку јавне набавке за избор приватног партнера и доделу уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са LED технологијом на територији града Јагодинe, ЈН бр. _______, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис Понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, као и подизвођача.

XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _______________________________________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке у отвореном поступку јавне набавке за избор приватног партнера и доделу уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са LED технологијом на територији Града Јагодина, ЈН бр. 23 поштовао је обавезе које произилазе изважећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношењапонуде.

| Датум: _______________________ | М.П. | Потпис Понуђача ________________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIV ОБРАЗАЦ ОБИЛАСКА МЕСТА ИЛИ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ LED ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА И ПРУЖАЊА УСЛУГЕ МУЕ

Овом потврдом се потврђује да је заинтересовани понуђач извршио обилазак локације на дан_____________ и да је у потпуности упознат са стварним стањем на терену на којем ће бити извршена имплементација мера уштеде енергије у складу са јавним позивом за избор приватног партнера за реконструкцију и одржавање система јавног осветљења применом LED технологије у насељеним местима града Јагодинe.

Време и место: __________________________________

Назив понуђача: _________________________________

НАПОМЕНА: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.

Овлашћено лице наручиоца                                                                           Овлашћено лице понуђача

_______________________                                                                             ______________________

(име, презиме и функција)                                                                             (име, презиме и функција)

_______________________                                                                             ______________________

(својеручни потпис)            М.П.                                                М.П.            (својеручни потпис)

XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О РЕПУТАЦИЈИ ТАКВОЈ ДА СУ ПОНУЂАЧ И ЊЕГОВА ПОВЕЗАНА ЛИЦА СВЕ УГOВОРЕ И ПОСЛОВНЕ ОДНОСЕ СА РЕПУБЛИКОМ СРБИЈОМ И ДИРЕКТНИМ И ИНДИРЕКТНИМ КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗВРШАВАЛИ И ИЗВРШАВАЈУ НА  КВАЛИТЕТАН НАЧИН

У име Понуђача/Члана групе понуђача/подизвођача (непотребно прецртати)

__________________________________________________

Који наступа самостално/у групи понуђача (непотребно прецртати) у отвореном поступку јавне набавке за избор приватног партнера и доделу уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Јагодинe, број ЈН: 23 а у циљу смањења репутационог ризика за јавног партнера и довођење истог на прихватљив ниво, као одговорно лице Понуђача/члана групе понуђача/подизвођача (непотребно прецртати) изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су привредно друштво

___________________________________________________и његова повезана лица

1. све пословне односе и уговоре које су имали са Републиком Србијом и директним и индиректним корисницима Буџета Републике Србије су извршавали и извршавају квалитетно, односно све обавезе извршавају благовремено.

2.нису имали пословне односе са Републиком Србијом и директним и индиректним корисницима Буџета Републике Србије.

Ова потврда се даје за потребе јавне набавке за  избор приватног партнера и  доделу уговора о јавно приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Јагодинe, број ЈН 23.

| Датум и место |  | Име, презиме и функција овлашћеног лица Понуђача |
| --- | --- | --- |
|  |  | (Име, презиме и функција) |
|  | М.П. |  |
|  |  | (својеручни потпис) |

Напомена:

Образац XV – изјаву Понуђач/сваки члан групе заједничке понуде/подизвођачи, морају да попуне, овере печатом и потпишу, чиме потврђују да су тачни подаци који су наведени у изјави.

На основу члана 67. став 8. Закона о ефикасном коришћењу енергије ( „Службени гласник РС“ , број 25/13) Министар рударства и енергетике донео је Правилник о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора („Службени гласник РС“ број 41/2015), а којима се утврђује Модел уговора о енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног осветљења када су корисници из јавног сектора.

На основу члана 67. став 8. Закона о ефикасном коришћењу енергије ( „Службени гласник РС“ , број 25/13) Министар рударства и енергетике донео је Правилник о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора („Службени гласник РС“ број 41/2015), а којима се утврђује Модел уговора о енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног осветљења када су корисници из јавног сектора.