На основу  чл. 54. ст. 13. т. 1. и 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија  за  јавну набавку радова бр. 6/19 – радови на  реконструкцији крова и плафона ДК у Шуљковацу , Комисија за јавну набавку
                В а м   д о с т а в љ а   
ПОЈАШЊЕЊЕ  У  ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА БРОЈ  6/18
                     – радови на  реконструкцији крова и плафона ДК у Шуљковацу -
ПИТАЊЕ:
У предмеру за јавну набавку реконстр.крова молимо за појашњење :

-1. демонтажа кровне конструкције – да ли је обухваћено и скидање кара-тавана и носећих греда

-2. у предмеру није обухваћена електро инсталација

-3. у молерским радовима није обухваћено кречење сале само израда плафона, а приликом рушења доћи ће до прљања истих , као и могућих оштећења керамичких плочица

-4. Израда термоизолације предвиђена је стиропором који је запаљивог састојка , по закону је забрањена термоизолација запаљивим материјалима

-5.заштита челичне конструкције да ли се фарба обичном бојом или против-пожарном која је далеко скупља  

ОДГОВОР: 
1. Да, обухваћено је  скидање кара-тавана и носећих греда јер се формира нова кровна метална конструкција
2. Није обухваћен део инсталација.
3. Демонтажу кровне конструкције извести пажљиво тако да се не одштете околни зидови и под.

4. Израда термоизолације плафона која је предвиђена да се изведе од стиропора , остаје да се изведе од стиропора
5. Челичну решетку фарбати обичном бојом за метал .
У Јагодини,                                                     Комисија за јавну набавку
           04.03.2019. године
PAGE  
2

