На основу члана 63. ст. 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија  за  јавну набавку бр. 32/2019 - Извођење радова на доградњи објекта дечијег вртића “Пиварац“ у Јагодини доноси      
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  32/2019 - Извођење радова на доградњи објекта дечијег вртића “Пиварац“ у Јагодини
У СЛЕДЕЋЕМ:
На страни 13 конкурсне документација у делу 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА у ставу 10. који гласи „Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи“ додаје се тачка 15  који гласи: Образац о произвођачима материјала и опреме.
Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са Изменом конкурсне документације.

              ПРИЛОГ:   Образац о произвођачима материјала и опреме.                                                                               
          У Јагодини,                                                                 
                                                                             Комисија за јавну набавку
          19.07.2019. године

XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
	Редни број
	Опис радова
	Материјал/опрема и захтевани критеријуми
	Произвођачи
	Модел

	3.4.
tipS1
	Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji sa sa jednim svetlosnim izvorima predviđena za montažu na plafon dimenzija 200x1200x53mm, za osvetljenje unutrašnjih prostorija širine snopa svetlosti od 108 stepena. Kućište svetiljke je od čelika, dok je optika svetiljke napravljena od PMMA sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Svetiljka je obojena u belu boju. Stepen mehaničke zaštite je IP20, a otpornost na udar je IK03, dok je strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost min 89lm/W, ukupan fluks sistema je 3200lm sa maksimalnom tolerancijom od ±10%.  Ukupna snaga sistema je 36W sa maksimalnom tolerancijom od ±10%.  Ujednačenost boje je (0.38, 0.38) SDCM <5. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 10.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 15.000 sati. Maksimalno jedan ipo posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od +10 do +40 stepeni celzijusa. Isporučuje se sa push-in konektorom. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka je tipa Philips SM060C LED32S/840 PSU W20L120 .
	Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Ponuđač je  duzan da za svetiljke predviđene projektom, dostavi pomenute proizvođačke sertifikate, kao i opisom tražene sertifikate za svu opremu koju nudi.

Ukoliko se tip koji se nudi razlikuje od onog predviđenog ovim tenderom, ponuđač je dužan prilikom predaje svog tehničkog rešenja Investitoru da dostavi urađene proračune  u sofverskom paketu Dialux ili Relux ili odgovarajuci.

	
	

	3.5.
tip S2.
	Nadgradna vodonepropusna širokosnopna svetiljka izrađena u LED tehnologiji sa zaobljenim krajevima predviđena za montažu na plafon dimenzija 1250x63x82mm, za osvetljenje tehničkih prostorija. Kućište svetiljke je od polikarbonata, kao i protektor. Stepen mehaničke zaštite je IP65, a otpornost na udar je IK08, dok je strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost min 100lm/W, ukupan fluks sistema je 3600lm.  Ukupna maksimalna snaga sistema je 36W. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 10.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 15.000 sati. Maksimalno jedan ipo posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +30 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 1,00 kg. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Svetiljka ekvivalentna tipu Philips WT060C LED36S/840 PSU L1200.
	Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Ponuđač je  duzan da za svetiljke predviđene projektom, dostavi pomenute proizvođačke sertifikate, kao i opisom tražene sertifikate za svu opremu koju nudi.

Ukoliko se tip koji se nudi razlikuje od onog predviđenog ovim tenderom, ponuđač je dužan prilikom predaje svog tehničkog rešenja Investitoru da dostavi urađene proračune  u sofverskom paketu Dialux ili Relux ili odgovarajuci
	
	

	3.6.
tip S3
	Nadgradna svetiljka sa jednim svetlosnim izvorom, izrađena u LED tehnologiji, predviđena za montažu na zid ili plafon, kružnog oblika prečnika 345 mm i dubine 83 mm, za osvetljenje sanitarnih čvorova i drugih vlažnih prostorija. Boja kućišta bela. Optika simetrična, stepen isijavanja 120 stepeni. Stepen mehaničke zaštite je IP44, otpornost na udar IK03, dok je strujna klasa II. Svetiljka ima push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra veći od 80. Efikasnost svetiljke je minimum 80lm/W, a ukupan inicijalni fluks sistema je 1700lm.  Ukupna maksimalna snaga sistema je 22W.  Koeficijent snage minimum 0,9. Ujednačenost boje, SDCM (0.38, 0.38) manji od 5. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 70% inicijalnog fluksa je 30.000 sati. Maksimalno 0,4 posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 0,40 kg. 
Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. 
Svetiljka ekvivalentna tipu Philips WL060V LED17S/840 PSU II WH.
	Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Ponuđač je  duzan da za svetiljke predviđene projektom, dostavi pomenute proizvođačke sertifikate, kao i opisom tražene sertifikate za svu opremu koju nudi.

Ukoliko se tip koji se nudi razlikuje od onog predviđenog ovim tenderom, ponuđač je dužan prilikom predaje svog tehničkog rešenja Investitoru da dostavi urađene proračune  u sofverskom paketu Dialux ili Relux ili odgovarajuci
	
	

	3.7.
tip S4
	Projektor sa LED izvorima svetlosti ukupne maksimalne snage 95W i minimalne svetlosne efikasnosti 129 lm/W, orijentacionih dimenzija 323x389x40 mm (vxšxd), predviđen za osvetljavanje velikih površina.  Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K. Simetrična svetlosna raspodela. Trajnost LED izvora je 70.000 sati, s tim da fluks ne opadne na manje od 80% (L80F10) od inicijalnog (12.000 lm). Maksimalna tolerancija svetlosnog fluksa je ±7%. Indeks reprodukcije boje je veći od 70%. Ujednačenost boje SDCM (0.382,0.379) <3. Maksimalno 0,12% otkaza drajvera u prvih 5.000 sati. Temperaturni opseg rada reflektora je od -40 do +35 stepeni celzijusa. Kućište i ram projektora su izradjeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL 9007. LED modul i drajver moraju imati prenaponsku zaštitu. Protektor od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla se za kućište pričvršćuje sa osam vijaka. Dihtovanje je obezbeđeno pouzdanim silikonskim zaptivkama, bez delova koji se spajaju lepljenjem, tako da se eventualna zamena LED modula ili drajvera može izvesti jednostavno i na licu mesta. Isporučuje se sa bajonet konektorom što omogućuje bržu i jednostavniju montažu (pri montaži nije neophodno otvaranje svetiljke). Kompletan projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar je IK08. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Projektor treba da je opremljen čeličnim nosačem u boji prirodnog aluminijuma i da sadrži uređaj za podešavanje i memorisanje ugla nagiba. Projektor se može usmeravati u opsegu od -120 do +120 stepeni oko svoje ose. Napon napajanja je 220-240V, 50Hz. Masa svetiljke je oko 4,75 kg. Svetiljka ima servisni tag, koji omogućava uz upotrebu aplikacije na mobilnom uređaju,  detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu i održavanje, registraciju svetiljke, spisak servisnih delova, programiranje drajvera na zemlji,… Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka i predspojna sprava moraju biti od istog i od svetski renomiranog proizvođača. Projektor je odgovarajući tipu Philips CoreLine Tempo Large BVP125 LED120-4S/740 S.
	Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Ponuđač je  duzan da za svetiljke predviđene projektom, dostavi pomenute proizvođačke sertifikate, kao i opisom tražene sertifikate za svu opremu koju nudi.

Ukoliko se tip koji se nudi razlikuje od onog predviđenog ovim tenderom, ponuđač je dužan prilikom predaje svog tehničkog rešenja Investitoru da dostavi urađene proračune  u sofverskom paketu Dialux ili Relux ili odgovarajuci
	
	

	3.8.
tip S5
	Nadgradna svetiljka tipa daunlajter širokosnopne optike (135 stepeni) izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon za osvetljenje hodnika spoljašnjeg prečnika fi219 i visine 50mm. Kućište svetiljke je od aluminijuma obojenog u belu boju RAL9016, dok je optika i reflektor svetiljke napravljena od polikarbonata. Stepen mehaničke zaštite je IP20, a otpornost na udar je IK02, dok je strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost min 71lm/W, inicijalni fluks sistema je 2000lm. Maksimalna snaga sistema je 28W. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati. Maksimalno jedan posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od 0 do +35 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 0,8 kg. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka je tipa Philips CoreLine SlimDownlight DN135C LED20S/840 PSU II WH. Ili odg.
	Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Ponuđač je  duzan da za svetiljke predviđene projektom, dostavi pomenute proizvođačke sertifikate, kao i opisom tražene sertifikate za svu opremu koju nudi.

Ukoliko se tip koji se nudi razlikuje od onog predviđenog ovim tenderom, ponuđač je dužan prilikom predaje svog tehničkog rešenja Investitoru da dostavi urađene proračune  u sofverskom paketu Dialux ili Relux ili odgovarajuci.
	
	

	6.4
	Nabavka, transport i montaža ravnih propusnih mesinganih ventila sa točkićem i drugim potrebnim ventilima i svim potrebnim fazonskim komadima (reduciri,mufovi,kolena...). Ventili moraju odgovarati standardu JUS.M.C5.260.
	Atestom potvrditi važeće standarde


	
	

	6.7
	Nabavka, transport i montaža propusnih ventila za uziđivanje sa kapom na potrebnim mestima  . Ventili moraju odgovarati PE cevima.
	Atestom potvrditi važeće standarde


	
	

	6.8
	Nabavka, transport i montaža EK ventila sa hromiranom kapom. Ventili moraju odgovarati PE cevima.
	Atestom potvrditi važeće standarde


	
	

	7.3
	Nabavka i montaža komplet umivaonika od fajansa za stojeću bateriju za vodu, koji odgovara standardu JUS.U.N5.110. Školjka mora biti snabdevena otvorom za odvod , prelivom i čepom za zatvaranje odvodnog otvora. Ispod školjke umivaonika montirati hromirani sifon koji mora odgovarati standardu JUS.M.C5.810 i spojiti ga sa kanalizacionom cevi u zidu preko gumenog dihtunga. Spoj prekriti niklovanom rozetom. Kačenje školjke izvršiti putem žabica ili šrafova uz prethodnu ugradnju plastičnih tiplova.  U cenu uračunati i odgovarajuću niklovanu  bateriju   sa potrebnim ek ventilima i crevima
	Atestom potvrditi važeće standarde

Garancija 5 god. na slavinu 
	
	

	7.10
	Nabavka i montaža Električnog bojlera , sa odgovarajućim fitinzima za povezivanje na instalaciju vode i kablovima za povezivanje na struju.                                                                                             
	Dostaviti atest za  ponuđeni proizvod.

	
	


Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме: 

Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.
У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица:

	
	
	


PAGE  

