                                              ТЕХНИЧКИ ОПИС

                         ГРАДСКЕ ФОНТАНЕ  „Навип“ у Јагодина
 Концепција, конструкција и материјализација

Фонтана 

Објекат фонтане је кружног облика  спољашњег пречника око 7м, а унутрашњег 6.5 м.

Корито фонтане планирано је од водонепропусног армираног бетона. Дебљина плоче је 20цм, ободни зидови корита 15цм (унутрашњи – зид преливне шахте) и 25цм (спољашњи прстен). Унутар преливне шахте пречника 1 м се налази развод пумпе која снабдева централне млазнице  покривен пропусном  грубом решетком. У горњој зони преливне шахте је прелив од прохромског лима који диже ниво воде за 20 цм у нивоу прелива до „нуле“ у нивоу спољног зида.

На спољном зиду ,спољне стране, у преливној шахти и плочи фонтане уградити одговарјуће осветљење.

Видне бетонске површине плоче обрадитии и уградити одређену керамику.

Горњу и спољну површину спољног бетонског зида обложити каменим плочама од полираног гранита дебљине 4цм.

Дно и бочни зидови изоловани су хидроизолацијом ( 2 премаза сика топ саел 107) која по поду лежи на слоју мршавог бетона дебљине 5цм испод кога је слој шљунка дебљине 15 цм.Зидови и плоча фонтане су од армираног бетона МБ30. Пројекат обухвата и тампон слој шљунка, подлогу од мршавог бетона д=10цм, подну плочу и зидове базена фонтане, хидроизолацију (пенетрат) и облоге. Главни и централни базен дати су детаљно у графичком прилогу пресек. 

Фонтану обложити са завршном обрадом по избору пројектанта - водонепропусни малтер са специјалним полимером модификованим двокомпонентним цементним малтером, отпорним на хабање, замор материјала, напрезања и температурне разлике. Боја – светло сива. Оплата зидова мора бити изведена у глаткој оплати.

Машинска сала и компензација

Машинска кућица је квадратне основе спољних димензија 5,0 x 5,0 м. Предвиђена је од водонепропусног армираног бетона и бетонских блокова дебљине зидова, таванице(у 2 нивоа)  и пода 20цм. На дну машинске кућице налази се шахт димензија 50 x 50цм, дубине 50цм.

У кућицу се улази уз помоћ централног степеништа (рампа) од два крака. Улаз у кућицу затворен је вратима димензија 75 x 300цм по детаљима из предмера. 

Компензација је део машинске сале, изведена од Лајнера (подлога за базене) са одговарајућим додацима за обезбеђење отвора кроз АБ зид. 

Одржавање хемијског и бактериолошког квалитета воде обезбеђује се додавањем хлорних препарата и киселине у количинама које се одређују пробама уз сталну контролу садржаја резидуалног (слободног) хлора и пХ вредности помоћу ручног компаратора. Обезбеђење компаратора и почетне количине препарата је предвиђено у оквиру позиције пуштање у рад и обука руковаоца. 

Конструкцију чине зидови од бетонских блокова д=0.20м. Горња плоча д=0.15м, доња плоча д=0.20, армирана је ребрастом арматуром, као и мрежастом арматуром Q335 и R335, према детаљима у статичком прорачуну. 

Зидови компензације су од бетонских блокова дебљине д=20цм, обложени слојем хидроизолације која је заштићена водонепропусним АБ платном д=10.

Инсталације

          Пројектом су предвиђене инсталације водовода и канализације од ПВЦ за притиске до 10 бари и електроинсталација,  које су посебно обрађене у другим описима.

Технолошка опремљеност

Формирање водених садржаја и рециркулација воде остварује се центрифугалним пумпама у чијем су саставу и груби предфилтери. Цевоводи су од тврдог ПВЦ-а са кугластим и лептирастим вентилима. Квалитет воде одржава се филтрирањем помоћу пешчаног филтера, уз дозирање хемикалија за коагулацију, дезинфекцију и корекцију Пх вредности воде. На доводу воде потребно је инсталирати индустријски омекшивач воде, ради елеминисања таложења каменца на површинама опреме и базена.         

Техничка просторија се вентилира отворима у зиду  између  плоче и терена.

Командни орман опремљен је елементима за управљање и заштиту, са  ручним и аутоматским режимом рада у погледу времена укључења, укључења подводне расвете, аутоматске допуне воде, заштиту од рада на суво итд.
ОПШТИ ОПИС

 При извођењу свих радова на објекту, тачније грађевинских и занатских радова, условљава се употреба стручне радне снаге и квалитетног материјала предвиђеног важећим ЈУС-стандардима, прописима, нормама и описима из пројекне документације. Све позиције, из овог предмера и предрачуна, третирају се као финално довршене и обухватају рад, материјал, стручну и помоћну радну снагу, алат и машине, спољни и унутрашњи транспорт, сва потребна обезбеђења радне снаге ( по прописима ХТЗ радника у грађевинарству ), стручни наџор, све доприносе, таксе и остала давања држави. Такође су обухваћени сви припремни и завршни радови ( периодично и завршно чишћење објекта, помоћни објекти итд...).

Обрачун изведених радова, у току и по завршетку објекта, вршити према важећим прописима и нормама у грађевинарству, а по јединицама мере датим уз одговарајуће позиције.

           Пре почетка свих радова потребно је "снимити" локацију, "поставити" пројектовани објекат и на објекту обележити сталне тачке које остају до техничког пријема објекта.      

           Сви земљани радови морају се извести према пројектованим апсолутним и релативним висинским котама.

           Обрачун земље у ископу рачуна се по м3 у самониклом стању, а према димензијама из пројектне документације.

            Сви бетонски и АБ радови морају се извести према важећим прописима за бетон и армирани бетон, по цртежима и детаљима из пројектне документације и статичког прорачуна, са квалитетним материјалима и квалификованом радном снагом. Приликом бетонирања помоћу "слепе" оплате оставити отворе у бетону ради проласка инсталација, а на површине где се поставља лим или нека друга облога, поставити одређени број дрвених пакница за лакшу уградњу. Израда и уградња бетона врши се машинским путем.

            Позиције обухватају бетонирање, израду оплате и подупирања, негу бетона у различитим временским условима и постављање "слепе" оплате.

            Бетонско гвожђе које се користи за армирање одређених конструктивних елемената мора да задовољава све стандарде за ову врсту материјала. Арматура се уграђује права, одмашћена, одговарајућег профила, а према детаљима из статичког прорачуна.
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ:
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]W

!

gzt

ovo.

4.

. 050
440
4.80
80

500 .

7, i ¥ P

I T





[image: image4.jpg]5.00





