На основу чл. 54. ст. 13. т. 1. и 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12), Комисија  за  јавну набавку бр. 1/13 – санација и адаптација крова школске зграде ЕТШ"Славка Ђурђевић" у Јагодини
д о с т а в љ а  в а м  
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.2
Обавештавамо вас да је  Комисија образована Решењем наручиоца бр.01-1113 од 27.08.2013. године, дала образложење, на захтев за појашњења конкурсне документације у вези са припремањем понуде за јавну набавку бр. 1/13 од 19.09.2013. године, упућен од стране потенцијалног понуђача које гласи:
ПИТАЊA:
1. Поз. 1.- Који је кровни покривач, да ли се скинути материјал одвози на депонију или складира у дворишту?

2. Поз. 4.- Димензија TR лима?

3. Поз. 5.- Вунизол – меки, ПТП  или ТП?

4. Поз. 6.- Димензије лежећег олука и од ког лима?
5. Поз. 11.- Која је врста спуштеног плафона ( гипсане плоче или друго).

6. Поз. 12.-Који су слојеви хидроизолације и где се изводе( под, зид)?

7. Поз. 13.- Шта се подразумева под фасадирањем (бојење фасаде којом врстом материјала или нешто друго)?
8. Поз. 14.- У ком се материјалу полажу плочице (цементни материјал    или  лепак) и до које висине се облажу зидови? 
ОДГОВОРИ: 
1. Кровни покривач је од TR лима и одлаже се у дворишту школе.
2. Поцинковани пластифицирани лим,  дебљине 0,5 мм чист лим плус пластификација, табле дужине 3-8 м, црвене боје.
3. Вунизол – меки.

 4. Поцинковани лим, развијена ширина је 45 цм
5. Спуштени плафон је од кнауфа.
6. "КОНДОР 4“,  „СИКА“ или одговарајући у малтер – бетон изводи се 
на зиду.

7. Хирофа ( шприцање).

8. Плочице се полажу у лепку до плафона.
У Јагодини, 
04.10.2013. године.
                                                                        Комисија за јавну набавку
                                                                                    _________________________
                                                                                     Драган Миленковић, члан
PAGE  
2

