  РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЈАГОДИНА

БРОЈ: 404-26/14-01
12.05.2014. године

Ј А Г О Д И Н А

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1/2014
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У БУНАРУ–ГРАД ЈАГОДИНА

	
	Датум и време:

	Крајњи рок за достављање понуда:
	12. јун  2014. године до 10,00 часова

	Јавно отварање:
	12. јуна  2014. године у  10,30 часова


Укупан број страна: 85
                   2014. година
 AUTOTEXTLIST   \* MERGEFORMAT ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац је МЗ Бунар, 35000 Јагодина

www.јagodina.org.rs
1.2. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Јавна набавка број:  1/2014 спроводи се у oтвореном поступку ради закључења уговора о јавној набавци.
1.3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке радова је реконструкција и опремање Дома културе у  МЗ Бунар. Предметна јавна набавка је обликована у четири партије:

Партија 1 - реконструкција  Дома културе, 45000000- грађевински радови 

Партија 2 - набавка намештаја, 39141000- кухињски намештај и опрема

Партија 3 - набавка кухињског прибора, 39221200-посуђе и прибор за јело

Партија 4 - набавка аудио видео опреме, 32320000-телевизијска и аудиовизуелна опрема 
1.5. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом објављеним на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.јagodina.org.rs. Конкурсна документација у поглављима 2. и 3. садржи упутство понуђачима како да сачине понуду и Упутство за доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.јagodina.org.rs. или непосредно у просторијама Скупштине града Јагодине, ул. Краља Петра I бр. 6.у канцеларији бр. 32,  до дана и часа истека рока за подношење понуда. 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Службе за јавне набавке града Јагодине додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. 

Особа за контакт је: Гордана Петронијевић, телефон 035/224-661, е-пошта: javne.nabavke.jagodina@gmail. com., у периоду од 08,00-14,00 часова.
1.6  ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1/2014" реконструкција и опремање Дома културе у  МЗ Бунар“ ПАРТИЈА________,  с позивом на број 404-26/14-01 (НЕ ОТВАРАТИ).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана од 08,00  до 14,00 сати на адресу: Служба за јавне набавке града Јагодине, ул. Краља Петра I бр.6. 35000 Јагодина.

Крајњи рок за достављање понуда је 12.јун 2014. године до 10,00  часова.

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнaком да је понуда поднета неблаговремено.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.
Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством из конкурсне документације. 
1.7. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА

 Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда у 10,30 часова у просторијама Скупштине града Јагодина, уз присуство овлашћених представника понуђача. 

 Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику.

Поступак се води на српском језику.
2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације и то:
ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):

	ПРИЛОГ 1.
	Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре
	да
	не

	ПРИЛОГ 2.
	ЗА ПРАВНА ЛИЦА:

1) За дела организованог криминала – Уверење посебног одељења(за организовани криминал) Вишег суда у Београду, Устаничка 29, Београд, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованог криминала;

2) За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА:

Извод из казнене евиденције, односно надлежне Полицијске управе Министарства унутрашњих послова (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:

Извод из казнене евиденције, односно надлежне Полицијске управе Министарства унутрашњих послова (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције.

(Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)
	да

да

де
	не

не

не

	ПРИЛОГ 3.
	Потврда Привредног и прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, ИЛИ потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, а која је на снази у време слања позива за подношење понуде (13. маја 2014.);
(Овај доказ мора бити издат након слања позива, односно после 13. маја 2014.)
	да
	не

	ПРИЛОГ 4.
	А)Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и

Б)Уверење надлежне локалне самоуправе - града/општине (за изворне локалне јавне приходе). 

(Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.)
	да

да
	не

не

	ПРИЛОГ 5.
	Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, у износу од 400.000,00 динара,  са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити безусловна и платива на први позив оригинал - у корист МЗ Бунар, Град Јагодина                     
	да
	не

	ПРИЛОГ 5а.
	Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без пдв-а
	да
	не

	ПРИЛОГ 5б
	Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без пдв-а                                                            
	да
	не

	ПРИЛОГ6
	Фотокопија личне лиценце и потврда ИКС-а: 

- 400 или 401 или 410 или 411 или  412 или 800  

- 450 или 850

са доказом о радном статусу за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија радне књижице и М3А образац, или Уговор о ангажовању и потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета                                    
	да

да
	не

не

	ПРИЛОГ 7
	Фотокопија пописне листе, уговор о куповини са рачунима и отпремницама добављача или уговор о закупу или лизингу  и фотокопија саобраћајних дозвола:
камион, до 5т носивости 
                             комада 1
                                            
скела, цеваста или рамовска, 100м2
                  комада  1


                                                                

градилишна дизалица или ауто дизалица
      комада  1
                                                                            
	да

да

да
	не

не

не

	ПРИЛОГ8
	Уговор о извођењу грађевинских, грађевинско занатских и инсталатерских (вода, канализација, струја, грејање) радова на изградњи објекaта високоградње (стамбени, стамбено пословни, пословни, спортски и јавни објекти) у минималном износу од 10.000.000,00 динара без пдв-а и окончана ситуација                                                     
	да
	не

	ПРИЛОГ 9
	Потврде о реализацији закључених уговора                                                              
	да
	не


ОБРАСЦИ:

	1.
	Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача                                                                                   Све партије                          
	ОБРАЗАЦ БР. 1

	2.
	Образац за оцену испуњености услова подизвођача           Све партије                          
	ОБРАЗАЦ БР. 1а

	3.
	Општи подаци о понуђачу                                                      Све партије                          
	ОБРАЗАЦ БР. 2

	4.
	Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима                Све партије                          
	ОБРАЗАЦ БР. 3а

	5.
	Изјава о подизвођачима ако се ангажују                               Све партије                          
	ОБРАЗАЦ БР.3б

	6.
	Општи подаци о подизвођачу                                                Све партије                          
	ОБРАЗАЦ БР. 4

	7.
	Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду       Све партије                          
	ОБРАЗАЦ БР. 5

	8.
	Општи подаци о члану групе понуђача                                 Све партије                          
	ОБРАЗАЦ БР. 6

	9.
	Изјава понуђача да је обишао предметну локацију                 Партија1                                     
	ОБРАЗАЦ БР. 7

	10.
	Изјава понуђача о одговорном извођачу  радова                     Партија 1                                                          
	ОБРАЗАЦ БР. 8

	11.
	Списак изведених радова                                                           Партија 1                                                      
	ОБРАЗАЦ БР. 9

	12.
	Потврде наручиоца о реализацији закључених уговора          Партија1                                                                      
	ОБРАЗАЦ БР. 10

	13.
	Изјава о поседовању техничке опреме                                      Партија 1
	ОБРАЗАЦ БР. 11

	14.
	Модел уговора                                                                         Све партије                          
	ОБРАЗАЦ БР. 12

	15.
	Образац понуде                                                                        Све партије                                             
	ОБРАЗАЦ БР. 13

	16.
	Образац структуре цене                                                      Партија 2,3и 4            
	ОБРАЗАЦ БР. 14

	17.
	Изјава понуђача о партијама за које подноси понуду          Све партије                                                                                                               
	ОБРАЗАЦ БР. 15

	18.
	Образац трошкова припрема понуде                                     Све партије                                                                       
	ОБРАЗАЦ БР. 16

	19.
	Образац изјаве о независној понуди                                      Све партије                                          
	ОБРАЗАЦ БР. 17

	20.
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 .ст.2. Закона                                         .                                                                                                Све партије                          
	ОБРАЗАЦ БР. 18

	21.
	Предмер и предрачун радова                                                     Партија 1                                           
	ОБРАЗАЦ БР. 19


Одређене обрасце је потребно копирати у потребном броју примерака и то:
Уколико понуду подноси група понуђача-Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача (Образац бр.1) и Општи подаци о члану групе понуђача (Образац бр.7), копирати у потребном броју примерака.

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем-Образац Општи подаци о подизвођачу (Образац бр.5) копирати у потребном броју примерака.
Обрасце који су у конкретном случају непримењиви ( нпр. у случају да понуђач наступа самостално- Образац бр.2, Образац бр.4, Образац бр.5, понуђач није у обавези да потпише и овери.
Понуда се мора налазити у затвореној коверти – омоту, са назнаком „Понуда за јавну набавку бр. 1/2014 – "реконструкција и опремање Дома културе у  МЗ Бунар"  ПАРТИЈА бр_____________, с позивом на број 404-26/14-01 (НЕ ОТВАРАТИ). Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
2.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА 

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.


2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
]2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни ли опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Допуна понуде”  или «Опозив понуде» за ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1/2014 за „реконструкција и опремање Дома културе у  МЗ Бунар“.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење.
2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
2.7. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)  закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. У том случају је услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач дужан испунити самостално. 
2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 


Понуду може поднети група понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
2.9. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ЗА ПАРТИЈЕ 2, 3 И 4

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправног рачуна.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ЗA ПАРТИЈУ 1
У складу са понудом.

Уколико захтева аванс Извођач ће у тренутку закључења уговора доставити једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења  за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса која мора трајати све до правдања аванса.
2.10. ВАЛУТА И ЦЕНА 

Цена у понуди треба да буде изражена у дин., са и без ПДВ-а и мора бити фиксна.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.
2.11. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  доставља се само за ПАРТИЈУ1
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави :

1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, у износу од 400.000,00 динара, са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити безусловна и платива на први позив – оригинал - у корист МЗ Бунар, Град Јагодина. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира: 

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се проглашава неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем) 

б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави банкарске гаранције у року предвиђеним уговором. У том случају се уговор може раскинути, а Наручилац може да потпише уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

2. Оригинална писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција, које морају бити безусловне и плативе на први позив и то: 

а) Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без пдв-а и са роком важења 60 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји радова - у корист МЗ Бунар, Град Јагодина. 

б) Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без пдв-а и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока – у корист МЗ Бунар, Град Јагодина. 
3. Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања (уколико је тражио аванс). Изабрани понуђач се обавезује да најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансногплаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да банкарску гаранцију за добро извршење посла достави Наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора. Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року предаје се наручиоцу у тренутку примопредаје радова.
2.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20.  Закона о јавним набавкама.
2.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА  И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
2.14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
2.15. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда за ПАРТИЈУ 1 је економски најповољнија понуда, а елементи критеријума за вредновање понуда су:
1)         понуђена цена 
                         – 70 пондера; 

            2)          услови плаћања                                 – 30 пондера;
- Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума економски најповољније понуде је:

1) Број пондера за понуђену цену по формули:                                                                        
       Најнижа цена
    ____________
х
100 х 0,70

       = 70 пондера
      
Цена
2) Број пондера за  услове плаћања  по формули                  = 30 пондера
-  Без аванса по окончаној ситуацији


     30 пондера                               

-  Без аванса по привременим ситуацијама
                 20 пондера
                          

- Са авансом до 10%

                                                     15 пондера

- Са авансом од 11-30%
                                                     10 пондера

- Са авансом од 31-50%
                                                       5 пондера

- Са авансом преко 51%
                                                       0 пондера

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио најнижу понуђену цену.
ПАРТИЈА  2, 3 и 4 Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
2. 16. ПАРТИЈЕ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА
Предметна јавна набавка је обликоване у 4 партије, наведене у јавном позиву. 

Понуђач је дужан да наведе да ли се понуда односи за све или поједине партије на обрасцу изјаве којом понуђач потврђује за коју партију подноси понуду. 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. 

Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 

У случају да понудом нису обухваћене све ставке, тј. сви тражени елементи једне партије, понуда се одбија кaо неприхватљива. 

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Свака партија може бити предмет посебног уговора. 
2.17. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

2.17. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.


Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

2.18. (НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ)

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ  о постојању негативне референце у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.
2.19. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу:  Немањина 22-26, 11000 Београд, а предаје наручиоцу. Захтев се подноси у року од пет дана  од дана пријема одлуке о додели уговора.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун:

Текући рачун: 840-742221834-57, Модел: 97, Позив на број: 50-016

Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 80.000,00 динара 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

У случају подношења захтева за заштиту права из става 3. овог члана долази до застоја рока за подношење понуда.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

2.20. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

2.21. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 


2.22. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године,односно у наредних шест месеци.

2.23. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Особа за контакт Гордана Петронијевић телефон 035/224-661, е-пошта: javne.nabavke.jagodina@gmail.com  у периоду од 08,00-14,00 часова.
3.УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима из члана 21. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/13), који могу бити у неовереним фотокопијама..
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда 

4) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
5) понуђача је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ САМО ЗА ПАРТИЈУ 1

          1)  располаже неопходним пословним капацитетом и то:

 1.1. да је у претходних 5 обрачунских година (2009,2010,2011, 2012 и 2013) остварио пословни приход по основу изведених грађевинских, грађевинско занатских и инсталатерских (вода, канализација, струја, грејање) радова на изградњи објекaта високоградње (стамбени, стамбено пословни, пословни, спортски и јавни објекти),  у износу од минимум 30.000.000,00 динара без пдв-а, од чега је извео најмање један посао у минималном износу од 10.000.000,00 динара без пдв-а.           

        2) располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и  то:

2.1    да има  планиране одговорне извођаче радова запослене на неодређено   време или Уговором су ангажовани код понуђача, који ће решењем бити  именовани  за   извођење радова  у предметној јавној набавци и да поседују личне лиценце и то:
400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 800               1 извршилац

           
450 или 451                                                                        1 извршилац      
2.3 да располаже са следећом техничком опремом (минимум)  у  сопственом власништву или закупу и то:
                  - камион, до 5т носивости 


            комада  1
                  - скела, цеваста или рамовска, 100м2

            комада  1

                  - градилишна дизалица или ауто дизалица                  комада  1     
3.3. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

1. извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда- члан 12. Закона о регистрацији привредних субјеката („Службени гласник РС“, бр. 55/04 и 61/05);

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

2. извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Уколико је понуђач предузетник - извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Уколико је понуђач физичко лице - извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

3. Уколико је понуђач правно лице или правно лице-директни или индиректни корисник буџетских средстава-потврде надлежног органа- потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. Овај доказ мора бити издат после дана слања позива за подношење  понуда;

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви      чланови групе понуђача.

Уколико је понуђач физичко лице - потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова;

Овај доказ мора бити издат после дана слања позива за подношење понуда.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

4.  уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

Доказ из тач. 2., 3. и 4. овог члана не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, а доказ из тачке 3. овог члана мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда.
3.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

1.1 Списак изведених грађевинских, грађевинско занатских и инсталатерских (вода, канализација, струја, грејање) радова на изградњи објекaта високоградње (стамбени, стамбено пословни, пословни, спортски и јавни објекти) у претходних 5 обрачунских година (2009,2010,2011, 2012. и 2013),  у укупном износу од минимум 30.000.000,00 динара без пдв-а, уз потврде издате и потписане од стране наручилаца а за најмање  један посао у минималном износу од 10.000.000,00 динара без пдв-а, понуђач је у обавези да уз потврду достави и уговор и окончану ситуацију 

Овај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача.
2) Техничка и кадровска опремљеност

2.1) Копија личних лиценци 400 или 401 или 410 или 411 или  412 или 800 и 450 или 451, са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета, заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен  –  фотокопија радне књижице и М3А обрасца или Уговор о ангажовању ако није запослен код понуђача на неодређено време- уз изјаву понуђача о одговорним извођачима, који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци.

Овај услов испуњава понуђач који наступа самостално или са подизвођачем, а група понуђача овај услов испуњава заједно.
2.1) Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом, који мора бити оверен и потписан од стране лица које је потписало образац бр. 11 (нпр. пописна листа, списак основних средстава, аналитичке картице основних средстава, уговор о куповини, рачун и отпремница...), а за моторна возила доставити и фотокопије саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда.
Техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу или лизингу, а за моторна возила доставити и фотокопије саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда. 
Овај услов испуњава понуђач који наступа самостално или са подизвођачем док група понуђача испуњава овај услов заједно.

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно. 

Образац бр. 1.  
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних услова:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):

	ПРИЛОГ 1.
	Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре
	да
	не

	ПРИЛОГ 2.
	ЗА ПРАВНА ЛИЦА:

1) За дела организованог криминала – Уверење посебног одељења(за организовани криминал) Вишег суда у Београду, Устаничка 29, Београд, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованог криминала;

2) За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА:

Извод из казнене евиденције, односно надлежне Полицијске управе Министарства унутрашњих послова (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:

Извод из казнене евиденције, односно надлежне Полицијске управе Министарства унутрашњих послова (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције.

(Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)
	да

да

де
	не

не

не

	ПРИЛОГ 3.
	Потврда Привредног и прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, ИЛИ потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, а која је на снази у време слања позива за подношење понуде (13. мај 2014.);
(Овај доказ мора бити издат након слања позива, односно после 13. маја 2014.)
	да
	не

	ПРИЛОГ 4.
	А)Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и

Б)Уверење надлежне локалне самоуправе - града/општине (за изворне локалне јавне приходе). 

(Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.)
	да

да
	не

не

	ПРИЛОГ 5.
	Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, у износу од 400.000,00 динара,  са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити безусловна и платива на први позив оригинал - у корист МЗ Бунар, Град Јагодина                     
	да
	не

	ПРИЛОГ 5а.
	Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без пдв-а
	да
	не

	ПРИЛОГ 5б
	Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора  без пдв-а                                                             
	да
	не

	ПРИЛОГ 6
	Фотокопија личне лиценце и потврда ИКС-а: 

- 400 или 401 или 410 или 411 или  412 или 800  

- 450 или 850

са доказом о радном статусу за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија радне књижице и М3А образац, или Уговор о ангажовању и потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета                                    
	да

да
	не

не

	ПРИЛОГ 7
	Фотокопија пописне листе, уговор о куповини са рачунима и отпремницама добављача или уговор о закупу или лизингу  и фотокопија саобраћајних дозвола

камион, до 5т носивости 
                               комада 1
                                            
скела, цеваста или рамовска, 100м2
                   комада  1

                                                                

градилишна дизалица или ауто дизалица
       комада  1
                                                                            
	да

да

да
	не

не

не

	ПРИЛОГ 8
	Уговор о извођењу грађевинских, грађевинско занатских и инсталатерских (вода, канализација, струја, грејање) радова на изградњи објекaта високоградње (стамбени, стамбено пословни, пословни, спортски и јавни објекти) у минималном износу од 10.000.000,00 динара без пдв-а и окончана ситуација                                                     
	да
	не

	ПРИЛОГ 9
	Потврде о реализацији закључених уговора                                                              
	да
	не


ОБРАСЦИ:

	ОБРАЗАЦ БР. 1
	Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР. 1а
	Образац за оцену испуњености услова подизвођача
	да
	 не

	ОБРАЗАЦ БР. 2
	Општи подаци о понуђачу
	да
	 не

	ОБРАЗАЦ БР. 3а
	Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима          
	да
	 не

	ОБРАЗАЦ БР. 3б
	Изјава о подизвођачима ако се ангажују 
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР. 4
	Општи подаци о подизвођачу
	да
	 не

	ОБРАЗАЦ БР. 5
	Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду
	да
	 не

	ОБРАЗАЦ БР. 6
	Општи подаци о члану групе понуђача
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР. 7
	Изјава понуђача да је обишао предметну локацију      
	да
	 не

	ОБРАЗАЦ БР. 8
	Изјава понуђача о одговорном извођачу                       
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР. 9
	Списак изведених радова                                                
	да
	 не

	ОБРАЗАЦ БР. 10
	Потврде наручиоца о реализацији закључених уговора                                                                                                                                                                       
	да
	 не

	ОБРАЗАЦ БР. 11
	Изјава о поседовању техничке опреме                                                                                
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР. 12
	Модел уговора                                                      
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР. 13
	Образац понуде                                                    
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР. 14
	Образац структуре цене                                           
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР. 15
	Изјава понуђача о партијама за које подноси понуду 
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР. 16
	Образац трошкова припрема понуде                 
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР. 17
	Образац изјаве о независној понуди                   
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР. 18
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 .ст.2. Закона                    
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР. 19
	Предмер и предрачун радова       
	да
	не


Напомена: Образац оверава овлашћено лице. 
ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

	Датум: ________________
	Потпис овлашћеног лица

_________________________

М.П.


Образац бр. 1а  


ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА


При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних услова:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):

	Бр. прилога
	Документ
	Прилог уз понуду

	ПРИЛОГ БР. 1
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 
	да
	не

	ПРИЛОГ БР. 2
	Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова 
	да
	не

	ПРИЛОГ БР. 3
	Потврда Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности 
	да
	не

	ПРИЛОГ БР. 4
	Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса и уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу обавеза по основу изворних локалних јавних прихода 
	да
	не


Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац   потписује  и   оверава   овлашћено   лице  понуђача   или   овлашћено   лице подизвођача.

	Датум: ________________
	Потпис овлашћеног лица

_________________________

М.П.


Образац бр. 2.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

	Пословно име или скраћени назив понуђача
	

	Седиште и адреса понуђача
	

	Одговорно лице (потписник уговора)
	

	Особа за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	Е-mail
	

	Текући рачун привредног друштва и банка
	

	Матични број понуђача
	

	Порески број привредног друштва – ПИБ
	


	Датум: ________________
	Потпис овлашћеног лица

_________________________

М.П.


Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача
Образац 3а. 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку бр. 1/2014. – „Реконструкција и опремање Дома културе у МЗ Бунар, град Јагодина“ изјављујемо да не наступамо са подизвођачима. 

НАПОМЕНА: 

За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача. 

У случају да понуђач даје понуду за више партија, Образац копирати за сваку Партију посебно.
	Датум: ________________
	Потпис овлашћеног лица

_________________________

М.П.


Образац 3б.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
	УСЛУГА 

КОЈУ ИЗВОДИ
	УЧЕШЋЕ 

ПОДИЗВОЂАЧА

 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Датум: ________________
	Потпис овлашћеног лица

_________________________

М.П.


Напомена: максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.

Образац  копирати  у  потребном  броју  примерака  за  подизвођаче  уколико  понуђач наступа са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.
Образац бр. 4.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

	Пословно име или скраћени назив подизвођача
	

	Наслов и седиште подизвођача
	

	Одговорна особа-директор
	

	Особа за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	E-mail
	

	Текући рачун подизвођача
	

	Матични број подизвођача
	

	Порески број подизвођача – ПИБ
	


	Датум: ________________
	Потпис овлашћеног лица

_________________________

М.П.


Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац   потписује  и   оверава   овлашћено   лице  понуђача   или   овлашћено   лице подизвођача.
Образац бр. 5. 

	ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Број понуде: _______________

	Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку набавке бр. 1/2014 - „ Реконструкција и опремање Дома културе у МЗ Бунар, град Јагодина “.

Овлашћујемо члана групе _____________________________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.

	ПУН НАЗИВ  И СЕДИШТЕ (АДРЕСА) ЧЛАНА ГРУПЕ
	ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ЧЛАН ГРУПЕ
	УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ

(процентулно)
	ПОТПИС 

ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ

	 Овлашћени   члан:
	
	
	Потпис одговорног лица:

___________________

 М.П.

	Члан групе:
	
	
	Потпис одговорног лица:

___________________

 М.П.

	Члан групе:
	
	
	Потпис одговорног лица:

___________________

М.П.

	Датум: __________________




* Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 40% од укупне вредности понуде.

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача -директори

Образац бр. 6.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

	Пословно име или скраћени назив

члана групе понуђача
	

	Седиште и адреса члана групе понуђача
	

	Одговорно лице члана групе-директор
	

	Особа за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	Е-mail
	

	Текући рачун привредног друштва и банка
	

	Матични број понуђача
	

	Порески број привредног друштва – ПИБ
	


	Датум: ________________
	Потпис овлашћеног лица

_________________________

М.П.


Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Образац бр. 7.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ

КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо дана ___________(02. јуна 2014. године) посетили локацију која је предмет јавне набавке и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.
НАПОМЕНА:  

За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача. 
	Датум: ________________
	Потпис овлашћеног лица

_________________________

М.П.


Образац 8.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
	Бр.
	Име и презиме
	Број лиценце
	Назив привредног субјекта код којег  је запослен  или Уговором ангажован одговорни извођач радова:
	Основ ангажовања:

   1. Запослен или Уговором ангажован код понуђача који самостално подноси понуду

      2. Запослен или Уговором ангажован код једног од чланова групе у заједничкој 

понуди ангажован код једног од чланова групе у заједничкој 

понуди

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	      Датум: _____________

                                                                                    Потпис одговорног лица 

                                                           М.П.                          ________________________




Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за запослене уноси број "1" или "2". 

Образац бр. 9
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
	Наручилац
	Период извођења радова
	Уговорена вредност (без  ПДВ-а)
	Врста радова

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	         У  К  У  П  Н  О
	
	


	Датум: ________________
	Потпис овлашћеног лица

_________________________

М.П.


НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 10 – ПОТВРДЕ НАРУЧИЛАЦА 

За сваку извршену услугу извођења радова  образац копирати у потребном броју примерака


П О Т В Р Д А

_____________________________________ 

Назив инвеститора 

_____________________________________ 

Адреса 

ОБРАЗАЦ 11.  
ПОТВРДА О ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

_____________________________________ 

Назив понуђача 

_____________________________________ 

Адреса 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да поседујемо следећу техничку опрему : 

1. _________________________________________________________, ком ______ 

2. _________________________________________________________, ком ______ 

3. _________________________________________________________, ком ______

и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке. 

	Датум: ________________
	Потпис овлашћеног лица

_________________________

М.П.


Образац 12а.

МОДЕЛ УГОВОРА

О извођењу радова на   реконструкцији Дома културе у МЗ Бунар
Уговорне стране:

1. Месна заједница Бунар, коју заступа председник Савета месне заједнице Драган Димић, МБ: 07248091, ПИБ.102136968, у даљем тексту Наручилац
2. Предузеће_______________________, са седиштем у ________________, улица _____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, које заступа директор _______________________, у даљем тексту Извођач.

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за Партију 1 - извођење радова на реконструкцији Дома културе у МЗ Бунар, а по спроведеном поступку јавне набавке бр. 1/2014 на основу  позива за подношење понуда објављеном  на Порталу управе за јавне набавке 13. маја 2014.године.

Члан 2.

Предмет Уговора је извођење радова на реконструкцији Дома културе у МЗ Бунар, и ближе је одређен усвојеном понудом извођача број ______  од ________2013. године, која је саставни део овог Уговора, инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова - цена

Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи:      ______________  динара без ПДВ, односно______________динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача број _______ од _______2014. године.
Наручилац се обавезује да, за извођење радова из члана 2. овог уговора, исплати Извођачу радова средства у укупном износу од _________________ динара.  

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.
Услови и начин плаћања
Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова
Члан 5.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ______ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део овог Уговора.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова:

- да је Наручилац уплатио Извођачу уговорени аванс под условима из члана 4. овог Уговора;

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу или  потврду о пријави радова сходно Закону о планирању и изградњи.

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

- да је Наручилац  Решењем одредио стручни надзор.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова  ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.
Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорних радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Извођача
Члан 8.

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. 
Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног   извођача радова.

-  да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају.

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

-  да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова  Наручиоцу;

-  да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  утврде неправилности и недостаци

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана.
Члан 9.

       Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи:

· податке о објекту који се гради;

· одговорном пројектанту;

· издатом одобрењу за изградњу,

· податке о Наручиоцу, Извођачу и стручном надзору;

· почетку грађења и року завршетка радова

.
Обавезе Наручиоца 
Члан 10.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора, и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове. 

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са стручним надзором.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и одобрење за градњу, потврду о пријави радова  као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун, стручним надзором и Извођачем радова.

Осигурање и гаранције
Члан 11.
Извођач је дужан да Наручиоцу, преда банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања (уколико је тражио аванс). Изабрани понуђач се обавезује да најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. 
 Извођач је дужан да Наручиоцу, преда банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Извођач је дужан да наручиоцу преда банкарску гаранцију  за отклањање недостатака у гарантном року.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од потписивања овог уговора преда Наручиоцу безусловну, неопозиву гаранцију банке за добро извршење посла, на вредност од 10% од уговорене вредности радова, која се може наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца.

Гаранција ће бити издата са роком важности 60 календарских дана дуже од уговореног рока за завршетак радова.
У случају наступања услова за продужења рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важност банкарске гаранције.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од вредности изведених радова, која мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор, платива на први позив, са роком важности који је 30 дана дужи од гарантног рока, што је услов за оверу окончане ситуације, која мора износити најмање 10% од уговорене вредности радова.

Након успешне примопредаје радова односно у року од 5 дана од потписивања Записника о примопредаји, гаранција за добро извршење посла се гаси.

Наручилац има право да тражи продужење гаранције за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач на писмени позив Наручиоца не отклони недостатке у извођењу радова, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Наручиоца.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца
У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

Извођач је дужан да осигура извођење радова код осигуравајућег завода на уговорени износ за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и и потписивања записника о примопредаји.
Гарантни рок
Члан 12.

Гарантни рок за изведене радове је _____ године  и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за све коришћене материјале је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума премопредаје радова.

Извођење уговорених радова
Члан 13.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о планирању и изградњи.
Члан 14.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача Предузећа ______________________________, са седиштем_________________________, ПИБ _____, матични број _______.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Члан 15.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и  Наручиоца .

Извођач радова ће извести вишак радова само уколико се ти радови  посебно уговоре. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 16.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Члан 17.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Евентуални накнадни радови падају на терет Наручиоца.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Примопредаја изведених радова

Члан 18.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца, и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.

По прибављеној употребној дозволи за изведене радове приступиће се примопредаја радова која ће се завршити комисијски најкасније у року од 15 дана од прибављања употребне дозволе.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Коначни обрачун

Члан 19.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.
Раскид Уговора
Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.

Остале одредбе
Члан 21.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.

Члан 22.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   инвестиционо – техничка документација

-   понуда Извођача бр. ________ од __________2014. године

Члан 23.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.
Члан 24.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 25.

Овај Уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЗ                 ____________________________

Драган Димић
ЗА ИЗВОЂАЧА
ДИРЕКТОР                                               ___________________________
НАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи, бити попуњен, потписан и оверен.

Образац 12 б.
МОДЕЛ УГОВОРА
О набавци намештаја за опремање Дома културе у МЗ Бунар
Уговорне стране:

1. Месна заједница Бунар, коју заступа председник Савета месне заједнице Драган Димић, МБ: 07248091, ПИБ.102136968, у даљем тексту Купац    

2. Предузеће_______________________, са седиштем у ________________, улица _____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, које заступа директор _______________________, у даљем тексту Продавац.
Предмет Уговора
Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Купац изабрао Продавца као најповољнијег понуђача за Партију 2 – набавка намештаја за  опремање Дома културе у МЗ Бунар, а по спроведеном поступку јавне набавке бр. 1/2014 на основу  позива за подношење понуда објављеном  на Порталу управе за јавне набавке 13. маја 2014.године.
Члан 2.
Предмет Уговора је набавка намештаја за опремање Дома културе у МЗ Бунар, и ближе је одређен усвојеном понудом продавца број ______  од ________2014. године, која је саставни део овог Уговора.
Вредност набавке – цена
Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих добара  који су предмет овог Уговора износи: ______________  динара без ПДВ, ______________  динара, са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Продавца, број _______ од _______2014. године.
Купац се обавезује да, за добра  из члана 2. овог уговора, исплати Продавцу средства у укупном износу од _________________ динара,  

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

У року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Рок испоруке 
Члан 5.

Продавац је дужан да добра испоручи и монтира Купцу према количинама и карактеристикама које су утврђене у Понуди и Техничким спецификацијама из конкурсне документације у року од 15 дана  од дана писменог позива Купца.

Члан 6.


Квалитативни и квантитативни пријем робе врши се приликом преузимања добара.  


Приликом примопредаје, представник купца је дужан да испоручена добра на уобичајен начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти  продавацу. 

Ако  се на након примопредаје  покаже неки недостатак који се није могао открити приликом преузимања добара, представник купца је дужан да без одлагања писменим путем о том недостатку обавести Продавца.

Члан 7.


 У случајевима из члана 6. став 2. и 3. овог уговора представник купцима право да захтева од продавца да отклони недостатке или да му преда друго добро без недостатака( испуњење уговора).

Ако Купац не добије испуњење уговора у року од 5 дана од дана пријема захтева за испуњење уговораиз става 1. овог члана купац има право да раскине уговор о чему писмену обавештава Продавца

Уговорна казна
Члан 8.

Уколико Продавац у уговореном року не испоручи добра из члана 2.овог Уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Купцу износ од 0,2 % уговорне цене из члана 3.овог Уговора с тим укупан износ уговорене  казне не може бити већи од 5% од уговорне цене.
Остале одредбе
Члан 9.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.

Члан 10.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

Члан 11.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 12.

Овај Уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.
ЗА КУПЦА

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЗ  

____________________________

Драган Димић
ЗА ПРОДАВЦА
ДИРЕКТОР




 ___________________________

НАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи, бити попуњен, потписан и оверен.

Образац 12  ц.
МОДЕЛ УГОВОРА

О набавци кухињског прибора за опремање Дома културе у МЗ  Бунар
Уговорне стране :

1. Месна заједница Бунар, коју заступа председник Савета месне заједнице Драган Димић, МБ: 07248091, ПИБ.102136968, у даљем тексту Купац
 2. Предузеће_______________________, са седиштем у ________________, улица _____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, које заступа директор _______________________, у даљем тексту Продавац.

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Купац изабрао Продавца као најповољнијег понуђача за Партију 3 – набавка кухињског прибора за  опремање Дома културе у МЗ Бунар, а по спроведеном поступку јавне набавке бр. 1/2014 на основу  позива за подношење понуда објављеном  на Порталу управе за јавне набавке 13. маја 2014.године.

Члан 2.

Предмет Уговора је набавка кухињског прибора за опремање Дома културе у МЗ Бунар, и ближе је одређен усвојеном понудом продавца број ______  од ________2014. године, која је саставни део овог Уговора.
Вредност набавке – цена
Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих добара  који су предмет овог Уговора износи: ______________  динара без ПДВ-а,______________  динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Продвца, број _______ од _______2014. године.
Купац се обавезује да, за добра  из члана 2. овог уговора, исплати Продавцу средства у укупном износу од _________________ динара.  

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Услови и начин плаћања
Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

У року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна.
Рок испоруке 

Члан 5.

Продавац је дужан да добра испоручи Купцу према количинама и карактеристикама које су утврђене у Понуди и Техничким спецификацијама из конкурсне документације у року од 15 дана  од дана писменог позива Купца.

Члан 6.


Квалитативни и квантитативни пријем робе врши се приликом преузимања добара.  


Приликом примопредаје, представник купца је дужан да испоручена добра на уобичајен начин прегледа и да своје примедбе о видљивимм недостацима одмах саопшти  продавацу. 

Ако  се након примопредаје  покаже неки недостатак који се није могао открити приликом преузимања добара, представник купца је дужан да без одлагања писменим путем о том недостатку обавести Продавца.

Члан 7.


 У случајевима из члана 6. став 2. и 3. овог уговора представник купца има право да захтева од продавца да отклони недостатке или да му преда друго добро без недостатака( испуњење уговора).

Ако Купац не добије испуњење уговора у року од 5 дана од дана пријема захтева за испуњење уговораиз става 1. овог члана купац има право да раскине уговор о чему писмену обавештава Продавца

Уговорна казна
Члан 8.

Уколико Продавац у уговореном року не испоручи добра из члана 2.овог Уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Купцу износ од 0,2 % уговорне цене из из члана 3.овог Уговора с тим укупан износ уговорене  казне не може бити већи од 5% од уговорне цене.

Остале одредбе

Члан 9.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.

Члан 10.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

Члан 11.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 12.

Овај Уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

ЗА КУПЦА

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЗ  

Драган Димић
    __________________________

ЗА ПРОДАВЦА
ДИРЕКТОР                                             ___________________________

НАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи, бити попуњен, потписан и оверен.

Обазац 12  д.
МОДЕЛ УГОВОРА

О набавци аудио видео опреме за опремање Дома културе у МЗ Бунар
Уговорне стране :

1. Месна заједница Бунар, коју заступа председник Савета месне заједнице Драган Димић, МБ: 07248091, ПИБ.102136968, у даљем тексту Купац
 2. Предузеће_______________________, са седиштем у ________________, улица _____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, које заступа директор _______________________, у даљем тексту Продавац.

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Купац изабрао Продавца као најповољнијег понуђача за Партију 4 –набавка  аудио видео опреме за опремање Дома културе у МЗ  Бунар, а по спроведеном поступку јавне набавке бр. 1/2014 на основу  позива за подношење понуда објављеном  на Порталу управе за јавне набавке 13. маја 2014.године.
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка аудио опреме за опремање Дома културе у МЗ Бунар, и ближе је одређен усвојеном понудом продавца број ______  од ________2014. године, која је саставни део овог Уговора.
Вредност набавке - цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих добара  који су предмет овог Уговора износи: ______________  динара без ПДВ-а, ______________  динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Продавца, број _______ од _______2014. године.
Купац се обавезује да, за добра  из члана 2. овог уговора, исплати Продавцу средства у укупном износу од _________________ динара,  

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

У року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Рок испоруке 

Члан 5.

Продавац је дужан да добра испоручи и монтира Купцу према количинама и карактеристикама које су утврђене у Понуди и Техничким спецификацијама из конкурсне документације у року од 15 дана  од дана писменог позива Купца.

Члан 6.

Квалитативни и квантитативни пријем робе врши се приликом преузимања добара.  

Приликом примопредаје, представник купца је дужан да испоручена добра на уобичајен начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти  продавацу. 

Ако  се  након примопредаје  покаже неки недостатак који се није могао открити приликом преузимања добара, представник купца је дужан да без одлагања писменим путем о том недостатку обавести Продавца.

Члан 7.


 У случајевима из члана 6. став 2. и 3. овог уговора представник купцима право да захтева од продавца да отклони недостатке или да му преда друго добро без недостатака( испуњење уговора).

Ако Купац не добије испуњење уговора у року од 5 дана од дана пријема захтева за испуњење уговораиз става 1. овог члана купац има право да раскине уговор о чему писмену обавештава Продавца

Гарантни рок

Члан 8.

Гарантни рок за испоручена добра је _____ године  и рачуна се од датума примопредаје. Продавац се обавезује да уз рачун достави  попуњен и оверен гарантни лист за испоручена добра.
Уговорна казна
Члан 9.

Уколико Продавац у уговореном року не испоручи добра из члана 2.овог Уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Купцу износ од 0,2 % уговорне цене из из члана 3.овог Уговора с тим укупан износ уговорене  казне не може бити већи од 5% од уговорне цене.

Остале одредбе
Члан 10.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

Члан 12.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 13.

Овај Уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

ЗА КУПЦА

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЗ  

Драган Димић
    __________________________

ЗА ПРОДАВЦА
ДИРЕКТОР .............................................. ___________________________

НАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи, бити попуњен, потписан и оверен.

Образац 13 а.
На основу објављеног позива за доделу уговора за јавну набавку бр. 1/2014-реконструкција и опремање Дома културе у МЗ Бунар, достављамо Вам следећу         
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 1.

реконструкција Дома културе
1. Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем

	Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
	

	Словима:

	ПДВ:
	

	Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
	

	Словима:


2. Рок завршетка радова _____ (_____________) календарских дана од дана увођења у посао                                                             

       словима

3.Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од _________(___________ )  године, од дана     примопредаје радова ( не краћи од 2 године).                                  словима

4. За извршење јавне набавке ангажујемо ______(___________) подизвођача (уписати број подизвођача).                                                                словима            

5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

6. Важност понуде износи _______ (_____________________)  дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана ).                                    словима
7. Начин и услови плаћања: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Датум: ________________
	Потпис овлашћеног лица

_________________________

М.П.


Образац 13б.
На основу објављеног позива за доделу уговора за јавну набавку бр. 1/2014-реконструкција и опремање Дома културе у МЗ Бунар, достављамо Вам следећу                
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 2.
Набавка намештаја

1.У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем

	ред.
бр.
	Назив добра
	јед.
мере

	коли

чина
	Произвођач

модел,тип
	јединична

цена 
(без ПДВ-а)
	укупна
цена
(без ПДВ-а)

	1.
	Доњи кухињски  елементи
	Комплет.
	1
	
	
	

	2.
	Горњи кухињски  елементи
	Комплет.
	1
	
	 
	 

	3.
	Зидна полица
	комада
	1
	
	 
	 

	4.
	Расклапајући сто
	комада
	20
	
	 
	 

	5.
	сто 800*800 мм
	комада
	5
	
	 
	 

	6.
	столице
	комада
	150
	
	 
	 

	7.
	Ел. шпорет
	комада
	2
	
	 
	 

	8.
	Фрижидер 180 лит.
	комада
	2
	
	 
	 

	9.
	Бојлер 10л
	комада
	1
	
	
	

	10.
	Чивилук
	комада
	1
	
	
	

	Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
	 

	ПДВ:
	

	Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
	

	Словима:
	


2. Рок испоруке са монтажом је 15 дана од дана пријема писменог позива  Купца.      

4. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______)подизвођача (уписати број подизвођача).                                                         словима            

5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

6. Важност понуде износи ____  ( _____________________)  дана од дана отварања понуда ( не краћи од 30 дана ).                    словима
7. Начин и услови плаћања: 45 дана од дана пријема исправног рачуна

	Датум: ________________
	Потпис овлашћеног лица

_________________________

М.П.


Образац 13ц.

На основу објављеног позива за доделу уговора за јавну набавку бр. 1/2014-реконструкција и опремање Дома културе у МЗ Бунар, достављамо Вам следећу                
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 3.

Набавка кухињског прибора

1.У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем

	ред.
бр.
	Назив добра
	јед.
мере

	коли

чина
	Произвођач

модел,тип
	јединична

цена 
(без ПДВ-а)
	укупна
цена
(без ПДВ-а)

	1.
	Лонац  2 л 
	ком
	2
	
	
	

	2.
	Џезва за кафу 1 л
	ком
	2
	
	 
	 

	3.
	Џезва за кафу 0,5 л 
	ком
	2
	
	 
	 

	4.
	Шољице за кафу
	ком
	80
	
	 
	 

	5.
	Дубоки тањири 
	ком
	150
	
	 
	 

	6.
	Плитки тањири 
	ком
	150
	
	 
	 

	7.
	Тањири за десерт 
	ком
	150
	
	 
	 

	8.
	Винске чаше
	ком
	150
	
	 
	 

	9.
	Ракијске чаше  
	ком
	70
	
	 
	 

	10.
	Стаклене чаше 

са дршком 
	ком
	20
	
	
	

	11.
	Пепељара 
	ком
	25
	
	 
	 

	12.
	Нож 
	ком
	150
	
	 
	 

	13.
	Кашика 
	ком
	150
	
	 
	 

	14.
	Виљушка 
	ком
	150
	
	
	

	15.
	Кутлача 
	ком
	20
	
	
	

	16.
	Посуда инокс 
	ком
	20
	
	 
	 

	17.
	Сланици 
	ком
	20
	
	
	

	18.
	Овал 
	ком
	20
	
	
	

	19.
	Столњак
	ком
	5
	
	
	

	Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
	 

	ПДВ:
	

	Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
	

	Словима:
	


2. Рок испоруке  је 15 дана  од дана пријема писменог позива  Купца.     

4. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______)подизвођача (уписати број подизвођача).                                                         словима            

5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

6. Важност понуде износи ____  ( _____________________)  дана од дана отварања понуда ( не краћи од 30 дана ).                    словима

7. Начин и услови плаћања: 45 дана од дана пријема исправног рачуна
	Датум: ________________
	Потпис овлашћеног лица

_________________________

М.П.


Образац 13д.

На основу објављеног позива за доделу уговора за јавну набавку бр. 1/2014-реконструкција и опремање Дома културе у МЗ Бунар, достављамо Вам следећу     
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 4.

Набавка аудио видео опреме

1.У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем

	ред.
бр.
	Назив добра
	јед.
мере

	коли

чина
	Произвођач

модел,тип
	Јед.
цена 
(без пдв-а)
	укупна
цена
(без ПДВ-а)

	1.
	LCD телевизор
	комада
	1
	
	
	

	2.
	TВантена
	комада
	1
	
	 
	 

	3.
	Зидни носач за  ТВ
	комада
	1
	
	 
	 

	4.
	Музичка  мини линија 
	комада
	1
	
	 
	 

	5.
	Звучници 5.1 
	комплет
	1
	
	 
	 

	6.
	 Носач за звучнике 
	комада
	1
	
	 
	 

	Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
	

	ПДВ:
	

	Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
	

	Словима:
	


2. Рок испоруке са монтажом је 15 дана од дана пријема писменог позива  Купца.                            

3. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______)подизвођача (уписати број подизвођача).                                                         словима            

4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

5. Важност понуде износи ____  ( _____________________)  дана од дана отварања понуда ( не краћи од 30 дана ).                    словима
6. Начин и услови плаћања: 45 дана од дана пријема исправног рачуна

7. Гарантни рок:  _______________
	Датум: ________________
	Потпис овлашћеног лица

_________________________

М.П.


Образац 14а.
ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 2
Набавка намештаја
	    назив добра 

	 колич
	набавна јед.цена
	разлика у цени
	јединична цена из понуде
	 износ ПДВ-а
	јединична цена са ПДВ-ом
	укупна цена без ПДВ-а
	износ ПДВ-а
	укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	(4=5-3)
	5 = (3+4)
	6
	7=(5+6)
	8 = (5х2)
	9
	10=(8+9)

	Доњи кухињски  елементи
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Горњи кухињски  елементи
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зидна полица
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расклапајући сто
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	сто 800*800 мм
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	столице
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ел. шпорет
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фрижидер 180 лит.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бојлер 10л
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Чивилук
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


Упуство како да се попуни:
1. У колони 3 – уписати набавну јединичну цену добра

2. У колони 4 – уписати разлику у цени (јединична цена из понуде без ПДВ-а – набавна јединична цена )

3. У колони 5 - уписати јединичну цену из понуде без ПДВ-а (набавна цена + зависни трошкови набавке)

4. У колони 6 – уписати припадајући износ ПДВ-а

5. У колони 7 - уписати јединичну цену из понуде са ПДВ-ом (колона 5 + колона 6)

6. У колони 8 – уписати укупну цену из понуде без ПДВ-а (количина х јединична цена без ПДВ)

7. У колони 9 - уписати припадајући износ ПДВ-а

8. У колони 10 – уписати укупну цену из понуде са ПДВ-ом (колона 8 + колона 9)
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
	Датум: ________________
	Потпис овлашћеног лица

_________________________

МП


Образац 14 б.

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 3.
Набавка кухињског прибора

	    назив добра 
	колич.
	набавна јед.цена
	разлика у цени

(4=5-3)
	јединична цена  из понуде
	 износ ПДВ-а
	јединична цена са ПДВ-ом
	укупна цена без ПДВ-а
	износ ПДВ-а
	укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5 = (3+4)
	6
	7=(5+6)
	8 = (5х2)
	9
	10=(8+9)

	Лонац  2 л 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Џезва за кафу 1 л
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	џезва за кафу 0,5 л 


	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Шољице за кафу
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дубоки тањири 
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	Плитки тањири 
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тањири за десерт 
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	Винске чаше
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ракијске чаше  
	70
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стаклене чаше са дршком 
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пепељара 
	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нож 
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кашика 
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	Виљушка 
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кутлача 
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	Посуда инокс 
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сланици 
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	Овал 
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	Столњак
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


Упуство како да се попуни:

1. У колони 3 – уписати набавну јединичну цену добра

2. У колони 4 – уписати разлику у цени (јединична цена из понуде без ПДВ-а – набавна јединична цена добра)

3. У колони 5 - уписати јединичну цену из понуде без ПДВ-а (набавна цена + зависни трошкови набавке)

4. У колони 6 – уписати припадајући износ ПДВ-а

5. У колони 7 - уписати јединичну цену из понуде са ПДВ-ом (колона 5 + колона 6)

6. У колони 8 – уписати укупну цену из понуде без ПДВ-а (количина х јединична цена без ПДВ)

7. У колони 9 - уписати припадајући износ ПДВ-а

8. У колони 10 – уписати укупну цену из понуде са ПДВ-ом (колона 8 + колона 9)

Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

	Датум: ________________
	Потпис овлашћеног лица

_________________________

М.П.


Образац 14 г.
ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 4.
Набавка аудио видео опреме

	    назив добра 
	кол
	набавна јед.цена
	разлика у цени


	јединична цена из понуде
	 износ пдв-а
	јединична цена са ПДВ-ом
	укупна цена без ПДВ-а
	износ пдв-а
	укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	(4=5-3)
	5 = (3+4)
	6
	7=(5+6)
	8 = (5х2)
	9
	10=(8+9)

	LCD телевизор
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	TVAнтена
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Носач заТВ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	музичка мини линија
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Звучници 5.1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Носач за звучнике 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


Упуство како да се попуни:

1. У колони 3 – уписати набавну јединичну цену добра

2. У колони 4 – уписати разлику у цени (јединична цена из понуде без ПДВ-а – набавна јединична цена )

3. У колони 5 - уписати јединичну цену из понуде без ПДВ-а (набавна цена + зависни трошкови набавке)

4. У колони 6 – уписати припадајући износ ПДВ-а

5. У колони 7 - уписати јединичну цену из понуде са ПДВ-ом (колона 5 + колона 6)

6. У колони 8 – уписати укупну цену из понуде без ПДВ-а (количина х јединична цена без ПДВ)

7. У колони 9 - уписати припадајући износ ПДВ-а

8. У колони 10 – уписати укупну цену из понуде са ПДВ-ом (колона 8 + колона 9)

Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

	Датум: ________________
	Потпис овлашћеног лица

_________________________

М.П.


Образац 15.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПАРТИЈАМА ЗА КОЈЕ ПОДНОСИ ПОНУДУ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку радова 1/2014– реконструкција и опремање Дома културе у МЗ Бунар“ изјављујемо да, понуду подносимо за:

1. ПАРТИЈУ 1 – РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ 
2. ПАРТИЈУ 2 – НАБАВКА НАМЕШТАЈА;

3. ПАРТИЈУ 3 –НАБАВКА КУХИЊСКОГ ПРИБОРА;

4. ПАРТИЈУ 4 –НАБАВКА АУДИО ВИДЕО ОПРЕМЕ;

(ОЗНАЧИТИ ПАРТИЈУ ЗА КОЈУ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ)

	Датум: ________________
	Потпис овлашћеног лица

_________________________

М.П.


ОБРАЗАЦ 16.  

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 1.  2. 3.4.

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена:
У случају потребе умножити овај образац.

Понуђач заокружује број партије за коју подноси понуду.

ОБРАЗАЦ 17. 

ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ПАРТИЈА БРОЈ 1, ,2,3,4.
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                                                      (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 1/2014 за набавку радова – реконструкција и опремање Дома културе у МЗ Бунар – партија 1,2,3,4.. поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Понуђач заокружује број партије за коју подноси понуду.

ОБРАЗАЦ 18.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА – ПАРТИЈА БРОЈ 1, 2,3,4..
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................................[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке 1/2014 за набавку радова – – реконструкција и опремање Дома културе у МЗ Бунар – партија 1,2,3,4.. поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

          Датум 

           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Понуђач заокружује број партије за коју подноси понуду.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
за Партију 2 – набавка намештаја
	Ред. 

број
	Назив добра 
	Јед. мере
	Количина

	1.
	Доњи кухињски елементи од универа, 

Дужине:  кух. елементи +судопера+шпорет+фрижидер = 2.500 мм
	компл.
	1

	2.
	Горњи кухињски елементи од универа

Дужина 2.500 мм, висина 600 мм и дубина 400 мм
	компл.
	1

	3.
	Зидна полица отворена од универа дужина1.500 мм, висина 1.000 мм и дубина 400 мм  са три хоризонталне преграде
	ком.
	1

	4.
	Расклапајући сто од чамовог дрвета 

Димензија 2000 мм x 900мм x32мм
	ком
	20

	5.
	Сто од универа 800 мм x 800мм
	ком
	5

	6.
	Столице дрвене, тапациране и наслон и седални део
	ком
	150

	7.
	Електрични шпорет са 4 рингле и рерном
	ком
	2

	8.
	Фрижидер 180 литара
	ком
	2

	9.
	Бојлер 10 литара
	ком
	1

	10.
	Чивилук од универа дужине 2000 мм, ширине 200 мм, са растојањем кукица 200 мм распоређених у цик цак доле и горе. 
	ком
	1


НАПОМЕНА: Испорука Франко просторије купца са  монтажом и уградњом.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

за Партију 3 – набавка кухињског прибора

	Ред. 

број
	Назив добра 
	Јед. мере
	Количина

	1.
	Лонац  2 л емајлиран
	ком
	2

	2.
	Џезва за кафу 1 л емајлирана
	ком
	2

	3.
	Џезва за кафу 0,5 л емајлирана
	ком
	2

	4.
	Шољице за кафу од порцелана
	ком
	80

	5.
	Дубоки тањири од порцелана пречника 23 цм
	ком
	150

	6.
	Плитки тањири од порцелана пречника 25 цм
	ком
	150

	7.
	Тањири за десерт од порцелана пречника 19 цм
	ком
	150

	8.
	Винске чаше стакло 0,2 дцл
	ком
	150

	9.
	Ракијске чаше стакло 0,03дцл
	ком
	70

	10.
	Стаклене чаше са дршком за кувану ракију
	ком
	20

	11.
	Пепељара стаклена
	ком
	25

	12.
	Нож инокс
	ком
	150

	13.
	Кашика инокс
	ком
	150

	14.
	Виљушка инокс
	ком
	150

	15.
	Кутлача инокс 0,25 дцл
	ком
	20

	16.
	Посуда инокс пречника 24 цм. Посуда је Сигма артикал 815.24 или одговарајућа
	ком
	20

	17.
	Сланици oд порцелана
	ком
	20

	18.
	Овал за предјело инокс 30 цм
	ком
	20

	19.
	Столњак за сто димензија 800 мм x 800мм
	ком
	5


НАПОМЕНА: Испорука Франко просторије купца.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

за Партију 4 – набавка клима уређаја и аудио видео опреме

	Ред. 

број
	Назив добра 
	Јед. мере
	Колич

 ина

	1.
	LCD телевизор, екран  32 инча
	ком.
	1

	2.
	TВантена-собна
	ком.
	1

	3.
	Зидни носач за понуђени ТВ
	ком
	1

	4.
	Музичка  мини линија 2x10W са стерео  излазом за слушалице
	ком
	1

	5.
	Звучници 5.1 мин. 150 W распоређени тако да би се у просторији обезбедио просторни стерео ефекат
	компл.
	1

	6.
	Одговарајући носач за понуђене звучнике 
	ком
	1


НАПОМЕНА: Испорука Франко просторије купца са  монтажом и уградњом.

Образац 19

	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗА

	РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДОМА КУЛТУРЕ У БУНАРУ

	 
	Napomena sve pozicije iz ovog predmera se obračunavaju kao finalno dovršene, uvid u stanje objekta na licu mesta je obavezno, tako da rekonstrukcija dela objekta takođe treba biti finalno dovršena u tehničkom smislu izvođenja svih potrebnih radova čak i ako pozicije nisu mogle biti uočene i predviđene predmerom a sve uz saglasnost nadzornog organa.

	1a
	Prethodni i pripremni radovi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Demontaža  kompletne krovne i plafonske konstrukcije nad objektom i skidanje crepa, uklanjanje i transport sa gradilista na deponiju udaljenosti do 10km. Krovnu i plafonsku konst. pažljivo demontirati vodeć računa o stabilnosti objekta.  Po nalogu naručioca skinuti crep i deo drvene konstrukcije spakovati- odložiti na mestu koje odredi naručilac udaljenom max. 3km. Obračun po m2 horizontalne konstrukcije krova.
	m2
	495,00
	 
	 
	 
	 

	2.
	Rušenje zidova od opeke zapadnog "krila" objekta dim. 4x10m visine 6,5m i unutrašnjeg boksa za projektor u holu dim.3,3x2,2m visine 3m od betona i transport materijala sa gradilista na deponiju udaljenosti do 10km. Prilikom rušenja voditi računa o stabilnosti susednih objekata, i glavnog objekta i posebno izvesti početak rušenja tako da se odvoji mogući prenos vibracija na susedne objekte. Obračun po m2 osnove dela objekta.
	m2
	120,00
	 
	 
	 
	 

	3.
	Probijanje otvora za nove prozore na sali i wc-u. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 10km.  Obračun po m2 otvora. 
	m2
	25,00
	 
	 
	 
	 

	4.
	Skidanje poda od parketa u sali. Parket skinuti, spakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 5km.    Po nalogu naručioca-invest. skinuti parket spakovati- odložiti na mestu koje odredi naručilac udaljenom max. 3km. 
	m2
	190,00
	 
	 
	 
	 

	5
	Skidanje drvenog (brodskog) poda-patosa i podkonstrukcije u svim prostorijama ( kancelarije u prizemlju, biblioteka sa terasom, kancelarije na spratu, bina sa štafnama i  lajsnama. Drveni pod, štafne i lajsne skinuti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi naručilac-investitor, udaljenu do 10 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 10km.  Obračun po m² poda 
	m2
	215,00
	 
	 
	 
	 

	6
	Demontža dela  drvene međuspratne konstrukcije iznad prizemlja i pod bine. Drvenu konstrukciju, štafne i lajsne skinuti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi naručilac-investitor, udaljenu do 10 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 10km.  Obračun po m1 skinutih greda. 
	m1
	150,00
	 
	 
	 
	 

	7
	Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih i spoljašnjih zidova sa upotrebom skele za objinje na većoj visini. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Malter obiti i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 10km. Obračun po m2 obijene površine.
	m2
	480,00
	 
	 
	 
	 

	8
	Rušenje kaplame-strehe od pune opeke dimenzija 70x30cm na visini 7m od terena. Rušenje izvesti pažljivo. Pozicija obuhvata: sve potrebne skele i osiguranja, sečenje eventualne armature itd. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 10km. 
Obračun po m1 spoljašnjeg obima kaplame.
	m1
	108,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Demontaža unutrašnje i spoljašnje stare stolarije osim na biblioteci koja je ranije zamenjena. Pozicija obuhvata: sve potrebne skele i osiguranja, sečenje eventualne armature itd. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 10km ili skladištenje na parceli investitora. 
Obračun po m2 otvora.
	m2
	130,00
	 
	 
	 
	 

	10
	Ostala rušenja u objektu i oko objekta. 
Obračun po m2.
	m2
	41,00
	 
	 
	 
	 

	 
	Prethodni i pripremni radovi svega
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A)
	Zemljani radovi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sve iskope izvršiti po urađenim planovima, detaljima i uputstvu nadzornog organa a u skladu sa važećim propisima i standardima . Iskop se radi sa pravilnim zasecanjem bočnih strana i finim planiranjem dna sa dozvoljenom tolerancijom +/- 2 cm. Razupiranje iskopa, crpljenje atmosferskih voda , obeležavanje iskopa zajedno sa uspostavljanjem i čuvanjem stalnih tačaka , predviđeno je u cenu za iskop i ne plaća se posebno.Tampone od šljunka izvoditi od čistog prirodnog šljunka bez organskih primesa i mulja.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Iskop zemlje u širokom otkopu u zemlji III kategorije, sa pravilnim zasecanjem strana, planiranjem dna iskopa i odvozom na deponiju do 2km. Obračun po 1 m3 iskopane zemlje računajući je u samoniklom stanju. Ostalo po opštem opisu za zemljane radove
	m3
	15,00
	 
	 
	  
	 

	2.
	Ručni iskop zemlje  III kategorije za temelje sa pravilnim zasecanjem strana, planiranjem dna iskopa i odbacivanjem u stranu. Obračun po 1 m3 iskopane zemlje računajući je u samoniklom stanju. Ostalo po opštem opisu za zemljane radove
	m3
	2,00
	 
	 
	  
	 

	3.
	Nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje sloja šljunka u debljini od 15 sm, ispod temeljne ploče. Nabijanje izvršiti mašinskim putem do MS250. Obračun po m2 nabijenog šljunka. 
	m2
	10,00
	 
	 
	  
	 

	4.
	Nasipanje i nabijanje zemlje u slojevima od 20cm pored temeljnih zidova. Obračun po 1m3 nabijene zemlje. Ostalo po opštem opisu za zemljane radove.
	m3
	10,00
	 
	 
	  
	 

	5.
	Nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje sloja šljunka u debljini od 10 cm, ispod trotoara. Nabijanje izvršiti mašinskim putem do MS250. Obračun po m2 nabijenog šljunka. 
	m2
	100,00
	 
	 
	  
	 

	6
	Sečenje betonskog poda debljine od 10cm i trotoara. Sečenje izvršiti mašinskim/ručnim putem . Obračun po m2. 
	m2
	5,00
	 
	 
	  
	 

	 
	Zemljani radovi svega:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B)
	Zidarski radovi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sav materijal upotrebljen za zidove i ostale zidarske radove mora da odgovara tehničkim propisima i odredbama standarda. Zidanje mora biti čisto, izvršeno u pravilnim i horizontalnim redovima, sa propisnim vezama. Najmanja parčad 1/4 opeke ili 1/2 glinenih blokova, sa ispunjenim spojnicama malterom. Iscureli malter se mora skidati dok je svež . Zidane ivice i površine moraju biti ravne i vertikalne. Malter za zidanje mešati na gradilištu od odgovarajućeg materijala i u razmeri koja je tražena. Pesak mora da bude dovoljno oštar , bez organskih primesa, blata ili mulja. Zgrudvan cement i novimal se ne sme uptrebljavati već se ima ukloniti sa gradilišta. Ozidani zid mora imati vertikalnost +- 1cm.Ukoliko su odstupanja veća izvođaču se neće priznati izvedeno zidanje. Otvori za vrata i prozore i dr. odbijaju se od kubature zidova, zajedno sa nadprozornom i nadvratnom gredom. Otvori se odbijaju prema zidarskim merama i građevinskim normama. Za malterisanje upotrebljavati prvoklasan materijal. Malterisanje vršiti u dva sloja ukupne debljine do 2,5 sm. Prvi sloj uraditi od maltera sa oštrim peskom a drugi sa sitnijim  prosejanim peskom. Omalterisane površine moraju da budu ravne i glatke, bez talasa udubljenja i ispupčenja. Ivice moraju da budu oštre i prave. Ravnost omalterisanih površina je +/ 5 mm. Kod većih odstupanja izvođaču se neće priznati omalterisana površina. U cenu malterisanja uračunati su sav potreban materijal i rasturi, rad, spoljašnji i unutrašnji tansport, alat , potrebna skela i dr. Obračun po prosečnim normama u građevinarstvu.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Zidanje temeljnih zidova debljine 25 cm betonskim blokovima u cementnom malteru. Obračun po 1 m3 ozidanog zida.  U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obračunavati . Ostalo po opštem opisu za zidarske radove . 
	m3
	1,00
	 
	 
	  
	 

	2.
	Zidanje zidova od giter nosećih blokova projektovane debljine 20-25cm, u produžnom malteru 1 : 3 : 6 . Obračun po 1 m3 ozidanog zida . U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obračunavati . Ostalo po opštem opisu za  zidarske radove . 
	m3
	20,00
	 
	 
	  
	 

	3.
	Zidanje zidova d =12 cm pregradnim blokom 25/25/12 , u produžnom malteru 1:3:6. U visini vrata uraditi nadvratnu gredu duž celog zida dim. 12/15 i armirati je sa ± 2Φ 8 i uzengijama  Φ 6 /20 cm. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obračunavati. Obračun po 1 m2 ozidanog zida  zajedno sa nadvratnom gredom . Ostalo po opštem opisu za zidarske radove. 
	m2
	24,00
	 
	 
	  
	 

	4
	Malterisanje plafona i ivica produžnim malterom razmere 1:3:9. Površine prethodno isprskati retkim cementnim malterom. Obračun po 1 m2 omalterisane površine. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se neće posebno obračunavati. Ostalo po opštem opisu za zidarske radove.
	m2
	5,00
	x
	 
	  
	=

	5
	Malterisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova produžnim malterom razmere 1:3:9. Površine prethodno isprskati retkim cementnim malterom. Obračun po 1 m2 omalterisane površine, pri čemu je obrada špaletni obuhvaćena posebnom pozicijom. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obračunavati. Ostalo po opštem opisu za zidarske radove. Otvori do 3,00m2 se ne odbijaju i njihove špaletne se ne obračunavaju. Otvori veličine od 3,00m2 do 5,00m2 odbijaju se, a njihove špaletne se ne obračunavaju posebno. Ako su špaletne veće od 20cm, višak preko 20cm obračunava se po m2, a otvori se odbijaju kao što je navedeno.
	m2
	800,00
	 
	 
	  
	 

	6
	Malterisanje-obrada špaletni i ivica produžnim malterom razmere 1:3:9. Površine prethodno isprskati retkim cementnim malterom. Obračun po 1 m1 omalterisane površine.  U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obračunavati. Ostalo po opštem opisu za zidarske radove.
	m1
	185,00
	 
	 
	  
	 

	7
	Malterisanje kose betonske stepenišne ploče  produžnim malterom razmere 1:3:9 . Površine prethodno isprskati retkim cementnim malterom.   Obračun     po 1 m2 omalterisane površine. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obračunavati. Ostalo po opštem opisu za zidarske radove.
	m2
	5,00
	 
	 
	  
	 

	 
	Zidarski radovi svega:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C)
	Razni zidarski radovi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sve radove izvesti po opisu za svaku poziciju i ranije datim opštim opisima i uslovima. U cenu je uračunat  sav potreban materijal i rasturi, rad, spoljašnji i unutrašnji tansport, alat , potrebna skela i dr.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	HIDROIZOLACIJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Izrada vertikalne hidro-izolacije spoljašnjih  zidova , od jednog premaza bitulitom i jednog sloja "KONDOR 4", zavarenog po celoj površini. Obračun po 1 m2 izolovane površine.
	m2
	54,00
	 
	 
	  
	 

	2
	Izrada horizontalne hidro-izolacije podova u mokrim čvorovima  od jednog premaza bitulitom i jednog sloja "KONDOR 4", zavarenog po celoj površini. Obračun po 1 m2 izolovane površine.
	m2
	16,00
	 
	 
	  
	 

	 
	TERMOIZOLACIJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Izrada termo izolacije stiroporom d= 10cm. Obračun po 1 m2 izvedene izolacije sa svim predradnjama, materijalom, unutrašnjim i spoljašnjim transportom.
	m2
	10,00
	 
	 
	  
	 

	4
	zrada termo-zvučne izolacije u podu objekta, ‚‚TERMOSILENT‚‚ d = 2* 5 mm.Termo-zvučnu izolaciju podići uz obimne zidove za debljinu sloja cementne košuljice.Obračun po 1 m2 izvedene izolacije sa svim predradnjama, materijalom , unutrašnjim i spoljašnjim transportom.
	m2
	320,00
	 
	 
	  
	 

	 
	Razni zidarski radovi svega:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D)
	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Svi betonski i armirano-betonski radovi moraju se izvesti prema važećim propisima i standardima za beton i armirani beton. Izrađena oplata mora biti stabilna, ukrućena  i dovoljno poduprta , da se ne bi izvila ili popustila  u ma kom pravcu Unutrašnje površine oplate moraju biti ravne. Oplata se mora pre betoniranja dobro pokvasiti i namazati uljem za oplatu. Betoniranje se vrši u slojevima od 15 cm . Kod spuštanja betona sa veće visine od 1 m, obavezno upotrebiti levak da ne bi došlo do segregacije. Mešanje betona na gradilištu može se primeniti samo u izuzetnim slučajevima za male količine betona i uz odobrenje nadzornog organa. Po završetku betoniranja vršiti negovanje betona u skladu sa pravilima i propisima. Pri betoniranju ostaviti sve otvore za instalacije ventilacje. Izvođač betonskih radova mora voditi tehničku dokumentaciju kojom dokazuje kvalitet materijala i izvedenih radova. Probne uzorke uzimati na licu mesta i negovati ih kao i beton u samoj konstrukciji.  Ugradnja betona mora biti mašinska.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Betoniranje temeljnih traka dim.  po statičkom proračunu,  betonom MB 20. Obračun po 1 m3 ugrađenog betona. Ostalo po opštem opisu za beton i armirani beton.
	m3
	2,00
	 
	 
	  
	 

	2
	Betoniranje temelja samaca dim.  po statičkom proračunu,  betonom MB 25. Obračun po 1 m3 ugrađenog betona. Ostalo po opštem opisu za beton i armirani beton.
	m3
	0,50
	 
	 
	  
	 

	3
	Betoniranje temeljnih greda po statičkom proračunu, betonom MB 20. Obračun po 1 m3 ugrađenog betona. Ostalo po opštem opisu za beton i armirani beton.
	m3
	2,00
	 
	 
	  
	 

	4
	Betoniranje armirano-betonskih stubova u zidu,  dimenzija prema statičkom proračunu, betonom MB 30  u potrebnoj oplati. Obračun po 1 m3 ugrađenog betona. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obračunavati. Ostalo po opštem opisu za  betonske radove . 
	m3
	1,00
	 
	 
	  
	 

	5
	Betoniranje armirano-betonskih greda ,  dimenzija prema statičkom proračunu, betonom MB 30  u potrebnoj oplati. Obračun po 1 m3 ugrađenog betona. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obračunavati. Ostalo po opštem opisu za  betonske radove . 
	m3
	1,00
	 
	 
	  
	 

	6
	Betoniranje armirano-betonskih greda,  dimenzija prema statičkom proračunu, betonom MB 30  u  dvostranoj oplati (u debljini zida). Obračun po 1 m3 ugrađenog betona. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obračunavati . Ostalo po opštem opisu za  betonske radove . 
	m3
	17,20
	 
	 
	  
	 

	7
	Betoniranje armirano-betonskih podvlaka ,nadprozornika , nadvratnika ,  dimenzija prema statičkom proračunu, betonom MB 30  u potrebnoj oplati. Obračun po 1 m3 ugrađenog betona. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obračunavati . Ostalo po opštem opisu za  betonske radove . 
	m3
	5,00
	 
	 
	  
	 

	8
	Betoniranje trotoara oko objekta betonom MB 25, debljine 12 cm sa istovremenom izradom cementne košuljice. Na svakih 1m ostaviti fuge koje se do 1/2 pune peskom a ostatak bitumenom. Obračun po 1 m2. Ostalo po opštem opisu za beton i armirani beton.
	m2
	82,00
	 
	 
	  
	 

	9
	 Izrada  cementne košuljice debljine 5 cm preko već postavljenog sloja termo izolacije. Poziciju izvesti idealno ravno kao podlogu za završnu podnu oblogu. Obračun po 1 m2 komplet sa fiber vlaknima ili armaturnim pletivom.  
	m2
	320,00
	 
	 
	  
	 

	10
	Betoniranje armirano-betonskog stepeništa na tlu, betonom MB 20  u potrebnoj oplati. Dimenzije stepeništa su:visina/širina gazišta je 15/28, širine stepenišnih krakova su 120cm a sve prema detaljima iz projekta. Obračun po 1m2 stepeništa. Ostalo po opštem opisu za  betonske radove. 
	m2
	3,20
	 
	 
	  
	 

	 
	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI svega:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	E)
	ARMIRAČKI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Materijal i uslovi moraju odgovarati važećim propisima i standardima . Betonsko
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	gvožđe pre sečenja i savijanja očistiti od prljavštine i masnoće.Sečenje ,savijanje i
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	postavljanje armature vršiti prema detaljima , propisima, statičkom proračunu i 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	uputstvu nadzornog organa. Pre početka betoniranja armatura mora biti postavljena
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	pravilno i osigurana da ne menja položaj u konstrukciji. Glavna armatura se vezuje
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	za svaku podeonu paljenom žicom. Obračun se vrši po teoretskim težinama i dužinama
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	sa uračunatim preklopom (sidrenjem).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Nabavka, ispravljanje, sečenje, savijanje i ugradnja armature u svemu prema statičkom proračunu, detaljima armature i uputstvu nadzornog organa. Obračun po 1kg. svih profila betonskog gvožđa kao i mrežaste armature. Ostalo po opštem opisu za armiračke radove.
	 
	 
	 
	 
	  
	 

	1e
	RA 400/500
	kg
	1500,00
	 
	 
	  
	 

	2e
	MA  400/560
	kg
	300,00
	 
	 
	  
	 

	 
	ARMIRAČKI RADOVI svega:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F)
	TESARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tesarske radove izvesti od suve , zdrave čamove građe ,bez ispadajućih čvorova.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Upotrebiti četinarsku građu II klase. Sve radove izvesti kvalitetno po detaljima, 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	uputstvima nadzornog organa , prvilima i propisima.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po prosečnim normama u građevinarstvu.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	 

	1.
	Pregled i zamena trulih i dotrajalih drvenih elemenata međuspratne konstrukcije -tavanjča novim borovim / hrastovim  gredama. Sa projektantom pregledati i odrediti elemente konstrukcije za zamenu. Pažljivo demontirati dotrajale elemente, po uzoru na njih nabaviti, obraditi i ugraditi nove grede. Pregledati i pripremiti ležišta za nove grede. Pre ugradnje grede zaštiti i impregnirati. U cenu ulaze i podupiranja, obezbeđenja i pomoćna skela."
Obračun po m³.
	m2
	80,00
	 
	 
	  
	 

	2
	Obostrano ojačavanje postojećih tavanjača. Tavanjače ojačati obostrano nakivanjem drvenih talpi, prema statičkom proračunu i uputstvu projektanta."
Obračun po m³.
	m2
	40,00
	 
	 
	  
	 

	3
	Zaštitni premaz drvenih tavanjača. Drvene elemente konstrukcije  tavanice, tavanjače i drugo zaštiti od insekata, algi, gljivica i truljenja sa dva do tri premaza, hemijskim sredstvom, po izboru projektanta."
Obračun po m²
	m2
	120,00
	 
	 
	  
	 

	 
	TESARSKI RADOVI svega:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	G)
	POKRIVAČKI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kod izvođenja radova pridržavati se važećih propisa i uputstva proizvođača materijala, naročitu pažnju obratiti na razne prodore kroz krovni pokrivač.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Nabavka i postavljanje krovnog "sendvič" pokrivača koji se sastoji iz:"

* Donjeg lima TR 40/230/0,7 mm.

* Distancera d=2 mm h=14 cm.

* Mineralne vune d=12 cm.

* PVC folije

* Gornjeg lima TR 60/150/0,7 mm.

"U cenu uračunati sve potrebne ivične opšivke, sleme, opšivanje strehe sa potkonstrukcijom, snegobrane i opšivke oko prodora kroz krov. Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta." Koeficijent prolaza toplote Umax = 0,15 W/m2K. Izolaciono jezgro negorivi materijal potrebne  debljine. Na bočnom spoju panel-panel termička zaptivka, i u spojnom talasu panela antikondenzaciona zaptivka. Ral boja lima panela po izboru projektanta. Priložiti sertifikat vatrootpornosti od 120 minuta. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primena svih propisanih uputstava za montažu od strane proizvođača. Obavezni deo krova je i snegobran u dužini i poziciji prema propisima i nagibu krova.Panel je s obe strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje.Obračun po m2 ugrađenih panela. U poziciju je uključena potkonstrukcija, sav spojni i pričvrsni materijal, EPDM zaptivke, kalote i podloške. 

Obračun po m² kose krovne površine.
	m2
	488,00
	
	
	 
	 

	 
	POKRIVAČKI RADOVI svega:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	H)
	LIMARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Izrada i montaža okapnica RŠ 33 cm, od pocinkovanog plastificiranog lima d=0,55mm. Obračun po 1 m1 postavljenoe okapnice. Ostalo po opštem opisu za limarske radove.
	m1
	10,00
	 
	 
	  
	 

	2.
	Izrada i montaža horizontalnih visećih oluka od lima istog proizvođača kao krovnog pokrivača  d=0,55mm, RŠ 50 cm. Obračun po 1 m1 postavljenog horizontalnog oluka. Ostalo po opštem opisu za limarske radove.
	m1
	108,00
	 
	 
	  
	 

	3
	Izrada i montaža vertikalnih  oluka od lima istog proizvođača kao krovnog pokrivača   d=0,55mm, RŠ 66 cm. Obračun po 1 m1 postavljenog vertikalnog oluka. Ostalo po opštem opisu za limarske radove.
	m1
	48,00
	 
	 
	  
	 

	 
	LIMARSKI RADOVI svega:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I)
	KERAMIČARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Oblaganje podova keramičkim pločicama I klase u Sali i na galeriji, boje po izboru projektanta. Pločice polagati preko ravnajuceg sloja  i to fuga na fugu. Obračun po 1 m2 popločanog poda zajedno sa lepkom i svim pvc lajsnama.. Ostalo po opštem opisu za keramičarske radove.
	m2
	294,00
	 
	 
	  
	 

	2.
	Oblaganje zidova keramičkim pločicama I klase u kuhinji magacinu i wc-ima, boje po izboru projektanta. Pločice polagati na gradjevinskom lepku preko malterisanog zida i to fuga na fugu. Obračun po 1 m2 popločanog zida zajedno sa lepkom i svim pvc lajsnama.. Ostalo po opštem opisu za keramičarske radove.
	m2
	103,00
	 
	 
	  
	 

	3.
	Izrada sokle h =10 cm, keramičkim pločicama I klase, boje po izboru projektanta u Sali, vc-eima, kuhinjama i ostavam kao i u vetrobranima. Pločice polagati na lepku   i to fuga na fugu. Obračun po 1 m1 urađene sokle, zajedno sa lepkom i svim pvc lajsnama.
	m1
	144,00
	 
	 
	  
	 

	4
	Oblaganje betonskih stepenica keramičkim pločicama  I klase, boje po izboru projektanta. Pločice polagati na gradjevinskom lepku preko ravnjajuceg sloj i to fuga na fugu sa ugradnjom mesinganih lajsni na spoju čela i gazišta. Obračun po 1 m1 (gazište i čelo) popločanog stepenika. Ostalo po opštem opisu za keramičarske radove.
	m1
	26,00
	 
	 
	  
	 

	 
	Keramičarski radovi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	J)
	FASADERSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Izrada fasade sa završnim sloja fasade ‚‚AKRILPLASTO‚‚-om preko mrežice . Obračun po 1 m2 urađene fasade. U cenu je zaračunat sav potreban materijal sa mrežicom i tiplovima, rad i potrebna skela te se ona neće posebno obračunavati. 
	m2
	620,00
	 
	 
	  
	 

	2
	Izrada završnog sloja fasade sokle KULIRPLASTOM-om na sokli, otpornim na atmosferske uticaje, u boji po izboru invesitora. Obračun po 1 m2 urađene fasade. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obračunavati. 
	m2
	52,00
	 
	 
	  
	 

	 
	FASADERSKI RADOVI svega:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	k)
	STOLARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nabavka i ugradnja fasadne stolarije od plastičnih ‚‚LB‚‚ petokomornih profila u beloj boji, zastakljena termopan staklom 4+15+4,,PVC parapetnom daskom i AL okapnicom. U obračun ulazi i priprema okna za ugradnju (obijanje postojećeg zuba od opeke, obrada spaletni data posebnom pozicijom).  Obračun po 1 kom. (Opis u šemi stolarije i opisu uz ponudu izvođača).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	dupli dvokrilni  prozor  240x200cm 
	kom
	8,00
	 
	 
	  
	 

	3
	dvokrilni  prozor  140 x140cm 
	kom
	3,00
	 
	 
	  
	 

	4
	jednokrilni  prozor 80 x60cm wc
	kom
	4,00
	 
	 
	  
	 

	5
	ulazni portal sa 2*fix. I 2*pokret  280x270cm 
	kom
	2,00
	 
	 
	  
	 

	6
	jednokrilna vrata 90x225cm pos 2
	kom
	3,00
	 
	 
	  
	 

	7
	Nabavka i ugradnja unutrašnje stolarije od drveta. Obračun po 1 kom.(Opis u šemi stolarije).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	mesna kanc.   150 x 250 cm 
	kom
	1,00
	 
	 
	  
	 

	9
	jednokrilna vrata 80x215cm wc
	kom
	4,00
	 
	 
	  
	 

	10
	jednokrilna vrata 90x215cm
	kom
	6,00
	 
	 
	  
	 

	11
	jednokrilna vrata 100x220cm 
	kom
	1,00
	 
	 
	  
	 

	12
	portal na terasi sa dva fix. 215x230cm 
	kom
	1,00
	 
	 
	  
	 

	13
	portal na terasi ceo fix. sa parapetom 80cm  dim 215x230cm 
	kom
	2,00
	 
	 
	  
	 

	 
	Stolarski radovi-mere uzeti na licu mesta
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	L)    
	BRAVARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Izrada i montaža krovne konstrukcije od kvadratnih čeličnih profila sa svim pripadajućim sredstvima: spregovi, zatege, rožnjače, anker ploče i sl. kao po detalju iz projekta i statičkom proračunu. Cena obuhvata kompletan materijal i sva potrebna spojna i vezna sredstva  kao i osnovna i završna bojenja. Obračun po kg. Ostalo po opštem opisu za bravarske radove. Obračun po kg.
	kg  
	6345,00
	 
	 
	  
	 

	2
	 Izrada i montaža stepeništa bine od kvadratnih čeličnih profila kao po detalju iz projekta POS 1. Cena obuhvata premaz antikorozivnim sredstvom, uljanom bojom i mat lakom, u tonu po izboru projektanta. Obračun po kom. Ostalo po opštem opisu za bravarske radove.
	           kom  
	1,00
	 
	 
	  
	 

	3
	 Izrada i montaža ograde step. od kružnih čeličnih profila kao po detalju iz projekta POS 2. Cena obuhvata premaz antikorozivnim sredstvom, uljanom bojom i mat lakom, u tonu po izboru projektanta. Obračun po 1 m1 postavljene ograde. Ostalo po opštem opisu za bravarske radove.
	           m1  
	15,00
	 
	 
	  
	 

	4
	 Izrada i montaža ulaznih vrata podruma od kutijastih HOP profila obostrano obložena limom  kao po detalju iz projekta. Cena obuhvata premaz antikorozivnim sredstvom, uljanom bojom i mat lakom, u tonu po izboru projektanta. Obračun po 1 kom. Ostalo po opštem opisu za bravarske radove.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	vrata 100x200 cm  pos 5
	kom
	2,00
	 
	 
	  
	 

	 
	Bravarski radovi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	M)
	PODOPOLAGAČKI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Nabavka i ugradnja brodskog poda na bini i u biblioteci sa hoblovanjem i lakiranjem istog dva puta. Cenom obuhvatiti i nabavku i ugradnju štafni koje će se postaviti preko postojeće međuspratne konstrukcije kao  i postavljanje ugaonih lajsn, . Obračun po 1 m2 urađenog poda.  
	m2
	170,00
	 
	 
	  
	 

	2
	 Nabavka i ugradnja laminata debljine 8mm u svlačionicama i mesnoj kancelariji u boji po želji projektanta. Cenom obuhvatiti nabavku i ugradnju štafni koje će se postaviti preko postojeće konstrukcija  kao i postavljanje ugaonih lajsni i folije. Obračun po 1 m2 urađenog poda.  
	m2
	10,00
	 
	 
	  
	 

	 
	PODOPOLAGAČKI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	N)
	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sav potreban materijal mora biti dobrog i proverenog kvaliteta. Na obojenim površinama
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ne smeju se poznavati tragovi valjka, ton mora biti ujednačen, obojene površine se
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ne smeju otirati niti ljuštiti. Obračun prema prosečnim normama u građevinarstvu.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Završna obrada unutrašnjih zidova sale, pozornice i svih ostalih prostorija u objektu  abribom 1,5mm sa svim prethodnim i pripremnim radovima.  Pozicija obuhvata: gletovanje, mrežice sav pomoćni materijal i završno bojenje. Obračun po 1 m2 urađenog posla.  
	m2
	835,00
	 
	 
	  
	 

	2
	 Završna obrada unutrašnjih i spoljašnjih plafona svih ostalih prostorija u objektu  abribom 1,5mm sa svim prethodnim i pripremnim radovima (po potrebi gletovanje i ravnanje građevinskim lepkom). Pozicija obuhvata: gletovanje, mrežice sav pomoćni materijal i završno bojenje Obračun po 1 m2 urađenog posla.  
	m2
	232,00
	 
	 
	  
	 

	3
	 Završna obrada unutrašnjih i spoljašnjih zidova svih ostalih prostorija u objektu  vodoperivom bojom sa svim prethodnim i pripremnim radovima ( po potrebi gletovanje i ravnanje građevinskim lepkom). Pozicija obuhvata: gletovanje, mrežice sav pomoćni materijal i završno bojenje. Obračun po 1 m2 urađenog posla.  
	m2
	120,00
	 
	 
	  
	 

	 
	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	O)
	RAZNI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	 Nabavka i ugradnja spuštenog  plafona u sali i iznad bine sa izradom podkonstrukcije od vidljivih glavnih i poprečnih profila, veličine rastera 60/60 u sali, strukture po izboru projektanta. Obračun po 1 m2 izvedenog plafona.
	m2
	237,00
	 
	 
	  
	 

	2
	 Nabavka i ugradnja spuštenog  plafona od  rigips ploča u  mesnoj kancelariji na visini od 2,8-3,0m,  kao i na spratu u kancelarijama i predprostoru i stepenistu na donjem pojasu krovne konstrukcije. Obračun po 1 m2 izvedenog posla.
	m2
	228,00
	 
	 
	  
	 

	3
	Nabavka i ugradnja klima uređaja E24btu.
	kom
	3,00
	 
	 
	  
	 

	4
	Završno čišćenje i pranje objekta radi predaje objekta na upotrebu. Obračun po 1 m2 korisne površine
	m2
	560,00
	 
	 
	  
	 

	5
	Nabavka i postavljanje zavesa za binu sa mehanizmom. Obračun po komadu
	kom
	1,00
	 
	 
	  
	 

	6
	Nabavka i ugradnja ventilatora u penzionerskoj prostoriji i vc-ima. Obračun po komadu.
	kom
	3,00
	 
	 
	  
	 

	7
	Izrada natpisa na domu. Obračun paušalno.
	pauš
	1,00
	 
	 
	  
	 

	 
	RAZNI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACIJA

	1
	PREDHODNI I PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	B
	ZIDARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	C
	RAZNI ZIDARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	D
	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	E
	ARMIRAČKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	F
	TESARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	G
	POKRIVAČKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	H
	LIMARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	I
	KERAMIČARSKI
	
	
	
	
	
	

	J
	FASADERSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	K
	STOLARSKI
	
	
	
	
	
	

	L
	BRAVARSKI
	
	
	
	
	
	

	M
	PODOPOLAGAČKI
	
	
	
	
	
	

	N
	MOLERSKO FARBARSKI
	
	
	
	
	
	

	O
	RAZNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	 
	 Ukupno: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Predmer i predračun elektro radova na rekonstrukciji doma kulture u Bunaru
	R.br.
	OPIS
	Jedinica mere
	Količina
	Jedinična
 cena (RSD)
	Ukupna
 cena (RSD)

	1.
	INSTALACIJA JAKE STRUJE
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	NAPOMENA: Ovim predmerom predvidja se nabavka, isporuka, postavljanje i povezivanje sveg navedenog materijala i opreme koja je specificirana kao i sveg sitnog i potrosnog materijala koji nije naveden u pozicijama (obujmice, zavrtnji, navrtke, tiplovi, gips, razvodne kutije, strujne stezaljke, kablovske papucice, uvodnice i drugo). Ukoliko ponudjac primeti nedostatak neke pozicije ili visak radova duzan je da skrene paznju investitoru na njih i posebno ih ponudi uz davanje osnovne ponude.    
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Kablovi N2XH 2x1.5 mm2, N2XH 3x1.5 mm2, ukupne prosecne duzine 7 m po jednom sijalicnom mestu i razvodnih kutija 78 mm za izradu obicnih sijalicnih mesta. Instalacija se izvodi ispod maltera i u PVC cevi postavljene u plafonu pre izlivanja ploce.
	kom
	20,00
	 
	 

	1.3.
	Kablovi N2XH 3x1.5 mm2, N2XH 4x1.5 mm2, ukupne prosecne duzine 7 m po jednom sijalicnom mestu i razvodnih kutija 78 mm za izradu serijskih sijalicnih mesta. Instalacija se izvodi ispod maltera, i u plafonu u PVC cevima pre betoniranja i delimicno iznad spustenog plafona.   
	kom
	5,00
	 
	 

	1.4.
	Kabl N2XH 3x1.5 mm2 prosecne duzine 12 m i razvodne kutije 78 mm za izradu sijalicnih mesta za pomocno osvetljenje. Instalacija se izvodi ispod maltera 
	kom
	10,00
	 
	 

	1.5.
	Instalacioni prekidac 250V, 6A sa odgovarajucom instalacionom kutijom obican  
	kom
	20,00
	 
	 

	1.6.
	Instalacioni prekidac 250V, 6A sa odgovarajucom instalacionom kutijom serijski  
	kom
	5,00
	 
	 

	1.7.
	Instalacioni prekidac 250V, 16A sa odgovarajucom instalacionom kutijom i signalnom tinjalicom za uključenje bojlera
	kom
	2,00
	 
	 

	1.8.
	Isporuka i montaza nadgradne protivpanicne svetiljke S8  2x8W sa natpisima IZLAZ i strelicama, za fluo cevi 2x8W, i baterijom za trocasovni samostalni rad, komplet sa priborom za montazu, montirana sa fluo cevima
	kom
	10,00
	 
	 


Nagradna/viseća svetiljka dimenzija a1240xb333xh90mm sa

kućištem od čeličnog lima, sa sjajnim paraboličnim odsijačem, širokim svetlosnim snopom, optička efikasnost svetiljke (Downward Light Output Ratio) je 95% i transparentnim difuzorom od V2 samogasivog, bezhalogenog polikarbonata, kućište bele boje, tip  2654 EVOLUZIONE (Buck - Disano) ili ekvivalentno 2xT16  50W/840 ECO, G5, IP40, IK08, 230V. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa  elektronskom prigušnicom klase A2, priborom za montažu i izvorima svetla  od 50W/840 ECO.   

	
	kom
	12,00
	 
	 
	

	1.10.
	Isporuka i montaza nadgradne svetiljke 2x36W u zaštiti IP 65, sa difuzorom, za fluo cevi 2x36W, DUO spoj, komplet sa priborom za montazu montirana sa fluo cevima i starterima. 
	kom
	2,00
	 
	 

	1.11.
	Isporuka i montaza nadgradne svetiljke 2x36W sa paraboličnim mat rasterom, za fluo cevi 2x36W, DUO spoj, komplet sa priborom za montazu montirana sa fluo cevima i starterima.
	kom
	12,00
	 
	 

	1.13.
	Nadgradna svetiljka (zidna) DIRLUX 5K ,ili ekvivalnentna, kvadratna, sa dekorativnim staklom, za kompakt fluo cevi 2x28W E27, komplet namontirana sa fluo cevima. montirana sa fluo cevima i starterima  
	kom
	14,00
	 
	 

	1.15.
	Isporuka i montaza nazidne svetiljke u zastiti IP54, sa opal kuglom  sa kompakt fluo izvorom svetla snage 21W, sa grlom E27, komplet sa priborom za montazu montirana.
	kom
	6,00
	 
	 

	1.16.1
	Isporuka i montaza reflektora sa aluminijumskim kućištem , za montažu na čelični nosač, sa metal halogenim izvorom svetla 150W, prigušnicom, upaljačem i kondenzatorom za kompenzaciju, sličan tipu Modus Vario 150W Q/M, 230V, IP40, IK07 ili ekvivalentan. Svetiljka se isporučuje sa  predspojnim priborom, priborom za montažu i izvorom svetla od 150W.
	kom
	4,00
	 
	 

	1.16.2
	Isporuka i montaža nosača reflektora od čeličnog profila definisanog prema uslovima na plafonu i bini.
	kom
	1,00
	 
	 

	1.17.
	Kabl N2XH 3x2.5 mm2, prosecne duzine 8 m po pikljucnom mestu, razvodne kutije 78 mm i monofazne "suko" prikljucne kutije za izradu monofaznih prikljucnih mesta. Kabl se postavlja ispod maltera. 
	kom
	21,00
	 
	 

	1.18.
	Kabl N2XH 5x2.5 mm2 prosecne duzine 10 m i trofazna prikljucna kutija za izradu trofaznih prikljucnih mesta. Kabl se postavlja ispod maltera. 
	kom
	4,00
	 
	 


Kabl N2XH 5x2.5 mm2 prosecne duzine 20 m i nadgradna OG razvodna  kutija za prikljucak kalorifera. Kabl se postavlja ispod maltera. 

	
	kom
	4,00
	 
	 
	

	1.20.
	Kabl N2XH 3x2.5 mm2, prosecne duzine 11 m po prikljucnom mestu za napajanje bojlera i IC  grejalice. Kabl se postavlja ispod maltera.  
	kom
	2,00
	 
	 

	1.21.
	Kabl N2XH 5x6 mm2, za napajanje RT-1, RT-3 i RT-4. Kabl se postavlja ispod maltera.
	m
	90,00
	 
	 

	1.22.
	Kabl N2XH 3x2.5 mm2, prosecne duzine 20 m po prikljucnom mestu za napajanje klime. Kabl se postavlja ispod maltera.  
	kom
	4,00
	 
	 

	1.23.
	Kabl N2XH 5x10 mm2, za napajanje RT- 2 i RO-G. Kabl se postavlja ispod maltera.
	m
	20,00
	 
	 

	1.24.
	Glavni merno razvodni orman izradjen od dva puta dekapira nog lima potrebnih dimenzija za smestaj sledece opreme:    
MRO:     
- osigurac MC32 C 40 A ............... kom  3 
- komplet brojilo    
  400/230V, 10-60A ..................... kom  1 
- uklopni sat MTK 230V, 50 Hz, 10 A ..... kom  1 
- sklopka GS63-10-U .................... kom  1 
- osigurac MC32 C 25 A ............... kom  9 
Po potrebi: bakar i provodnici za povezivanje, redne stezaljke, natpisne plocice, pertinaks, brtvenice i drugo. Sa unutrasnje strane table nalepiti jednopolnu semu  
	kom
	1,00
	 
	 

	1.25.
	Spratna razvodna tabla RT-1 izradjena od PVC potrebnih dimenzija za smestaj sledece opreme: - osigurac MC32 B 16 A .................. kom  13 
- osigurac MC32 B 10 A ............... kom  3  
- osigurac MC32 B 6 A ................. kom  1 
- osigurac MC32 B16A rez............ kom  3 
- FID 40/0,5 A/A   ......................... kom  1   

Po potrebi: bakar i provodnici za povezivanje, redne stezaljke, natpisne plocice, pertinaks, brtvenice i drugo. Sa unutrasnje strane table nalepiti jednopolnu semu  
	kom
	1,00
	 
	 


Spratna razvodna tabla RT-2 izradjena od PVC potrebnih dimenzija za smestaj sledece opreme:

- osigurac MC32 B 16 A ................... kom  12 

- osigurac MC32 B 10 A ................... kom  5 

- osigurac MC32 B 6 A ..................... kom  1 

- osigurac MC32 B16A rez................. kom  3 

- FID 40/0,5 A/A   ............................ kom  1 

Po potrebi: bakar i provodnici za povezivanje, redne stezaljke, natpisne plocice, pertinaks, brtvenice i drugo. Sa unutrasnje strane table nalepiti jednopolnu semu  

	
	kom
	1,00
	 
	 
	

	1.27.
	Spratna razvodna tabla RT-3 izradjena od PVC potrebnih dimenzija za smestaj sledece opreme:
- osigurac MC32 B 16 A ..............kom  10 
- osigurac MC32 B 10 A ................kom  7 
- osigurac MC32 B 6 A ................. kom  1 
- osigurac MC32 B16A rez.............kom  3 
- FID 40/0,5 A/A   ..........................kom  1 
          
Po potrebi: bakar i provodnici za povezivanje, redne stezaljke, natpisne plocice, pertinaks, brtvenice i drugo. Sa unutrasnje strane table nalepiti jednopolnu semu  
	kom
	1,00
	 
	 

	1.29.
	Razvodni orman grejanja RO-G za napajanje kalorifera, izradjen od PVC potrebnih dimenzija za smestaj sledece opreme:
- osigurac MC32 B 16 A ..............kom  12 
- grebenasti prekidač 0-1 16 A .......kom  4  
- osigurac MC32 B16A rez.............kom  3 
- FID 40/0,5 A/A   ..........................kom  1 
          
Po potrebi: bakar i provodnici za povezivanje, redne stezaljke, natpisne plocice, pertinaks, brtvenice i drugo. Sa unutrasnje strane table nalepiti jednopolnu semu  
	kom
	1,00
	 
	 

	 
	UKUPNO INSTALACIJA JAKE STRUJE
	 
	 
	 
	 

	2.
	AUTOMATSKA SIGNALIZACIJA POZARA
	 
	 
	 
	 


Protivpožarna analogno adresabilna centrala sa 2 petlje. Centrala treba da ima mogucnost pvoezivanja štampaca. Centrala treba da ima relejne izlaze za sirene, kao i izlaze za alarm i grešku. Centrala treba da poseduje dodatne  akumulatorske baterije 2x12V;25Ah koje joj omogucavaju rad u slucaju prestanka mrežnog napona u trajanju od 72 casa u normalnom režimu i 30 minuta u alarmu sa dodtnom kutijom za aku baterije. Centrala treba da bude slicnih karakteristika kao GE 2FX-F2-99 ili ekviv. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju, programiranje i puštanje u rad.

	
	kom
	1,00
	 
	 
	

	2.2.
	Niskoprofilni analogno adresabilni opticki 
detektor požara, slican tiu DP 206 1N ili ekvivalentno. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju.
	kom
	18,00
	 
	 

	2.3.
	Analogno adresabilni termodiferencijalni detektor, sličan tipu DT 2063. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju.
	kom
	2,00
	 
	 

	2.4.
	Podnožje za protivpožarne detektore, slicno
tipu B501. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju.   
	kom
	18,00
	 
	 

	2.5.
	Podnožje za protivpožarne detektore sa Izolacionim otpornikom, slicno tipu B524IE.
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje  
na kablovsku instalaciju.   
	kom
	2,00
	 
	 

	2.6.
	Adresabilni rucni javljac požara za unutrašnju montažu, slican tipu DM 2010 sa bazom. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje 
na kablovsku instalaciju.  
	kom
	4,00
	 
	 

	2.7.
	Alarmna sirena za unutrašnju montažu,
slicna zipu AS 363, u kompletu sa podnožjem.    
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju.  
	kom
	4,00
	 
	 

	2.8.
	Instalacioni kabl sa omotacem bez 
halogenih elemenata tipa J-H(St)H 2x2x0.8mm.
Nabavka, isporuka, polaganje na kablovske regale, u PVC cevi u zidu i/ili plafonu, ili na obujmice na zidu.
	m
	350,00
	 
	 


Napojni kabl sa omotacem bez halogenih elemenata tipa J-H(St)H FE180/90 1x2x0.8mm ili  sličan: "RAMCRO"; SAR 0214 HFEEU-F3 E 90 orange, 2x1.5mm2. Nabavka, isporuka, polaganje na kablovske regale, u PVC cevi u zidu i/ili plafonu, ili na obujmice na zidu.

	Povezivanje sirena.
	m
	50,00
	 
	 
	

	2.10.
	Završna elektricna merenja, izdavanje atesta, obuka korisnika, izrada tehnicke dokumentacije izvedenog stanja i puštanje u rad.
	pauš
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO AUTOMATSKA SIGNALIZACIJA POŽARA
	 
	 
	 
	 

	3
	GROMOBRANSKA ZAŠTITA
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Isporuka i montaža prihvatnog sistema gromobranske instalacije - traka tipa P20 Fe-Zn 20x3 mm po krovu objekata na potporama, za vezu gromobrana sa spusnim vodovima
	m
	50,00
	 
	 

	3.2.
	Isporuka materijala i izrada mernog spoja. Merni spoj izvesti razdvojnikom tipa D ''traka-traka'' SRPS N.B4.932 u kutiji za nadzemni merni spoj oblika A SRPS N.B4.912 na visini 1,5-1,7 m od kote trotoara. 
Kutiju ugraditi u fasadu.  
	kom
	2,00
	 
	 

	3.3.
	Stezaljka za oluk (horizontalni)P SRPS N.B4.908.
	kom
	2,00
	 
	 

	3.4.
	Isporuka materijala i polaganje trake Fe/Zn 20x3mm prosečno 10 m tipa P 20 SRPS N.B4.901 COOOO ili  ekvivalentno na zidu po fasadi za n spusne vodove, i za prespajanje metalnih delova i odgovarajucih stezaljki. Vodovi se polažu po fasadi. Na gornjem delu ukrsnim komadom se vezuju za traku prihvatnog sistema na krovu, a na donjem kraju se vezuju na merni spoj MS.
	kom
	2,00
	 
	 

	3.5.
	Isporuka i ugradnja gromobrana sa ranim startovanjem tipa  SRPS  N.B4.810 sa drzacem hvataljke tipa SRPS N.B4. 903, <40µs, SERELI ili ekvivalentan, standardni nosac L=3m spojnice za cev, pozorna tablica ''opasno po život!''. Plaća se komplet materijal, transport i ugradnja.
	kom
	1,00
	 
	 

	3.6.
	Ispitivanje instalacije, kontrola veza, merenje otpora izolacije i petlje kvara - efikasnosti zastite, otpora rasprostiranja uzemljenja, povezanosti i neprekidnosti zastitnog voda i povezanosti svih metalnih masa , vizuelni  pregled gromobranske instalacije, izdavanje   protokola i atesta o merenju elektricnih i gromobranskih instalacija. 
	kom
	1,00
	 
	 


Sonda za uzemljenje, FeZn l=3m, fi=2", Pobijena u zemlju sa obujmicom za  povezivanje trake

	
	kom
	2,00
	 
	 
	

	 
	UKUPNO GROMOBRANSKE INSTALACIJE
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
	 
	 
	 
	 

	1
	Instalacija jake struje
	 
	 
	 
	 

	2
	Automatska signalizacija požara
	 
	 
	 
	 

	3
	Gromobranske instalacije
	 
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO
	 
	 
	 
	 


ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ЗА ИЗРАДУ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
Инвеститор:  Град Јагодина

ОБЈЕКАТ: дом културе, БУНАР-Јагодина
У свакој позицији где је то потребно а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука, складиштење и монтажа опреме и материјала са свим осталим неопходним радњама који су наведени у техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна! Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
СВИ МАТЕРЈАЛИ И РАДОВИ СЕ ИЗВОДЕ ПО ВАЖЕЋИМ СТАНДАРДИМА  и ПРОПИСИМА                 
Напомена: динамику набавке количине матерјала извршити након консултација са надзорним органом
	I   ВОДОВОД

	бр. 
	опис позиције
	јед. мере
	количина
	цена/јед.ме.
	укупна цена

	1
	Ископ земље 3.категорије за каналске ровове са планирањем дна рова у које ће се полагати водоводне цеви,и ископ за проширење за водомерну шахту према пројекту.У цену урачунати сечење и враћање асфалта у првобитно стање.Ширина рова 0,6м.Обрачун по м³ ископане земље.
	m3
	60,00
	 
	 

	2
	Набавка,транспорт и уграђивање речног песка (и изнад шлунка на асфалтираним местима) око цевовода,са 10цм. испод и изнад цеви по целој ширини рова.Обрачун по m³ уграђеног материјала.
	m3
	12,00
	 
	 

	3
	Затрпавање рова земљом из ископа.Затрпавање вршити у слојевима од по 30 цм. са набијањемОбрачун се врши по m³ затрпаног рова.
	m3
	48,00
	 
	 

	4
	Одвоз вишка земље и разастирање,на депонију до 5 км.Обрачун се врши по m³ одвежене и разастрте земње.
	m3
	2,00
	 
	 

	5
	Набавка,транспорт и монтажа  ПЕ цеви за водовод  (поцинкованих за Ф52 -хидрантску мрежу )  са свим фазонским и спојним комадима који је урачунат у цену по м'.Пре уградње ручно планирати дно ,које је урачунато у ову позицијуЦеви монтирати по плану и спецификацији коју ради сам извођач радова према пројекту.У цену улазе сва пробијања,штемовања у бетону,опеци и конструкцијама,као исва крпљења после постављања мреже.Причврстити цеви обујмицама и осигурати од замрзавања уколико је потребно.Око цеви у рову извести изолацију "Декордал"траком,а у зиду извршити талас хартијом или филцаном траком. Обрачун по m' комплет уграђених цеви.
	 
	 
	 
	 

	
	Ø 25 (1") PE
	m'
	100,00
	 
	 

	
	Ф20(3/4") PE
	m1
	25,00
	 
	 

	

	6
	Набавка,транспорт и монтажа пропусних вентила са пониклованом капом и розетном.Вентиле монтирати испред сваког точећег места.Обрачун се врши по ком комплетно намештеног вентила.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø 15 (1/2")
	ком
	2,00
	 
	 

	 
	Ø 25 (2")
	ком
	3,00
	 
	 

	 
	Ø 20 (3/4")
	ком
	8,00
	 
	 

	7
	Набавка,транспорт и монтажа угаоних ЕК вентила .Вентиле монтирати на водоводној мрежи испред сваког водокотлића.Обрачун се врши по ком комплетно намештеног вентила.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø 15 (1/2")
	ком
	8,00
	 
	 

	8
	Набавка,транспорт,монтажа и повезивање на водоводну мрежу  водомера са испусним вентилом.Пре уградње водомер мора бити испитан и баждарен.                                          Ø 20 (3/4") 
	ком
	1,00
	 
	 

	9
	Израда комплет шахте за водомер дим. 100х120х120 цм.,армираним бетоном МБ20 д=15 цм.у оплати са поклопцем д=600цм. и тежине 30кг.Обрачун по комаду комплет изведене шахте.
	ком
	1,00
	 
	 

	10
	Испитивање мреже на притисак,испирање и дезинфекција.Kontrolu vrši nadležna organizacija (Higijenski zavod) o čemu izdaje pismenu potvrdu kojom se dozvoljava upotreba vode i cevovoda.                                    Обрачун по м' испитане мреже.
	m'
	125,00
	 
	 

	11
	Набавка,транспорт и монтажа противпожарних апарата за гашење пожара   S-9.Обрачун по ком.
	ком
	10,00
	 
	 

	12
	Набавка,транспорт и монтажа комбинованог водомера Ø25са  затварачима  испред и иза водомера.и фазонским комадима за повезивање као у пројекту.Обрачун по ком.уграђеног и повезаног водомера.
	ком
	1,00
	 
	 

	13
	Геодетско снимање цевовода извршити пре испитивања притиска и затрпавања ровова од стране општинске геодетске управе која издаје писмену потврду као доказ у поступку техничког прегледа и пријема објекта. 
	m
	125,00
	 
	 

	
	
	
	 
	укупно водовод:
	 

	
	
	
	
	
	

	
	II   КАНАЛИЗАЦИЈА

	1
	Ископ земље 3.категорије за каналске ровове са планирањем дна, у које ће се полагати канализационе цеви.Ширина рова је 0,6м. дубина из подужног профила.Обрачун по м³ ископане земље.
	m3
	20,00
	 
	 

	2
	Набавка,транспорт и уграђивање речног песка(шљунка) у ров за пстељицу канализационих цеви,са 10цм. испод и изнад цеви по целој ширини рова.Обрачун по m³ уграђеног материјала.
	m3
	4,00
	 
	 

	3
	Затрпавање рова земљом из ископа.Затрпавање вршити у слојевима од по 30 цм. са набијањемОбрачун се врши по m³ затрпаног рова.
	m3
	16,00
	 
	 

	4
	Одвоз вишка земље и разастирање,на депонију до 5 км.Обрачун се врши по m³ одвежене и разастрте земње.
	m3
	2,00
	 
	 

	5
	Набавка,транспорт и монтажа канализационих  цеви од тврдог ПВЦ-а са свим фазонским и спојним комадима(рачве,лукови,ревизије,редукције итд.) који се урачунати у цену по м'.Спојеве извести помоћу гуменог прстена који се поставља у лежишту наглавка а у свему према упутству произвођача.У цену улазе сва пробијања,штемовања у бетону,опеци и конструкцијама,као исва крпљења после постављања мреже. Обрачун по m' комплет уграђених цеви.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø 75
	m'
	10,00
	 
	 

	 
	Ø 110
	m'
	20,00
	 
	 

	 
	Ø 160
	m'
	30,00
	 
	 

	6
	Набавка,транспорт и монтажа подног сливника Ø75 од ПВЦ-а. Обрачун по комаду уграђеног сливника
	ком
	4,00
	 
	 

	7
	Набавка,транспорт и монтажа вентилационих ПВЦ цеви Ø са вентилационом главом од поцинкованог лима,на крајевима вентилационих вертикала.Око вентилационих цеви дати прописну изолацију предвиђено важећим правилником о техничким прописима за извођење радова на кућној канализацији.Обрачун по комаду уграђених вент.глава.
	ком
	2,00
	 
	 

	8
	Израда водонепропусне септичке јаме ,по детаљу, унутрашнјег пречника 3м,дубине 4м од коте терена, са вентилационом главом,шахт поклопсем 
	ком
	1,00
	 
	 

	9
	Израда(зидање,бетонирање и малтерисање) канализационе шахте,са кинетом, у свему према цртежу димензија 1,0х1,0х1,2светлог отвора са ливено-гвозденим поклопцем за лакши саобраћај и пењалицама за улаз у шахту.Обрачун по ком.
	ком
	3,00
	
	 

	
	
	
	укупно канализација:
	 

	
	
	
	
	
	

	
	III   САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

	1
	Набавка,транспорт и монтажа комплет WC шоље од санитарне керамике са ниским испирачем.У цену улазе сви припадајући делови(пластична даска,кутија за тоалет папир,гумени дихтунг,типлови као и сав спојни и везивни материјал).Обрачун по ком.
	ком
	4,00
	 
	 

	2
	Набавка,транспорт и монтажа комплет WC чучаваца са емајлираном шољом и високим  испирачем.У цену улазе сви припадајући делови(,кутија за тоалет папир,гумени дихтунг,типлови као и сав спојни и везивни материјал).Обрачун по ком.
	ком
	1,00
	 
	 

	3
	Набавка,транспорт и монтажа комплет писуара са шољом од фајанса за раван зид шоља овална или кљунаста са сифоном ,изливом и комплет вентилом за  испирање WC.У цену улазе сви припадајући делови(,кутија за тоалет папир,гумени дихтунг,типлови као и сав спојни и везивни материјал).Обрачун по ком.
	ком
	1,00
	 
	 

	4
	Набавка,транспорт и монтажа Умиваоника санитарне керамике 54х41 цм са славином и сифоном и свим припадајућим деловима за спајање на водоводну и канализациону мрежу.Обрачун по ком.
	ком
	3,00
	 
	 

	 
	Набавка,транспорт и монтажа електричних бојлера са повезивањем на мрежу.Обрачун по ком.
	 
	 
	 
	 

	5
	100 л
	ком
	1,00
	 
	 

	6
	Набавка,транспорт и монтажа огледала(монтажа изнад лавабоа), са држачем и бочицом за течни сапун,носачем за папирне убрусе и кантом за отпатке.Обрачун по ком.
	ком
	3,00
	 
	 

	7
	Набавка,транспорт и монтажа кабинет судопере(80х60 цм) са праоником и оцедном плочом од ростфраја.У цену урачунат и пластични хватач масти, цев за везу са канализацијом,као и зидна пониклована батерија са розетнама Ø15 за мали бојлер са покретном славином.Обрачун по ком.
	ком
	2,00
	 
	 

	
	
	
	укупно санит.уређаји:
	 

	
	                                   РЕКАПИТУЛАЦИЈА :
	
	
	
	

	I
	ВОДОВОД
	 
	 
	 
	 

	II
	КАНАЛИЗАЦИЈА
	 
	 
	 
	 

	III
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	СВЕГА:
	 


ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН-МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ОБЈЕКАТ:  "ДОМ КУЛТУРЕ" Бунар
ИНВЕСТИТОР: Град Јагодина
Напомена: Све позиције обухватају израду,испоруку,транспорт и уградњу материјала и уређаја као и ПДВ
	ВЕНТИЛАЦИЈА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Аксијални вентилатор за уградњу у 
	
	
	
	
	
	

	
	спољни зид карактеристика:
	
	
	
	
	
	

	
	V=2.350 m³/h
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	n=1.300 o/min
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P=100W,U=230V,I=0,6A
	
	
	
	
	
	

	
	Ø315mm
	кoм.
	4
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Регулатор брзине "REB-1",I=1A
	кoм.
	4
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Противкишна решетка са фиксном
	
	
	
	
	
	

	
	жалузином и заштитном мрежицом
	
	
	
	
	
	

	
	350 x 350 mm
	кoм.
	2
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Пластичне надпритисне самопада-
	
	
	
	
	
	

	
	јуће жалузине "PER-355W"
	кoм.
	2
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Свега 
	
	 


	РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
	

	ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	В+К РАДОВИ
	

	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	УКУПНО
	

	+ПДВ
	

	УКУПНО СА ПДВ-ом
	












































П О Т В Р Д А





_____________________________________ 


Назив инвеститора 


_____________________________________ 


Адреса 








Овим потврђујемо да је предузеће _______________________________________





за потребе Инвеститора ________________________________________________,


квалитетно и у уговореном року извршило радове 





__________________________________________________________________________





______________________________________________________(навести врсту радова)





у вредности од ________________________________ динара без ПДВ-а,





а на основу уговора ____________________________ од _________________.








Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити. 








Контакт особа Инвеститора: ______________, телефон: _________________ 











М.П





   Потпис овлашћеног лица 


    _____________________ 








НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака.














PAGE  
29

