

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ГРАД ЈАГОДИНА, ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА – израда  пројекта  за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за  реконструкцију и доградњу  Културног центра ''Светозар Марковић'' у Јагодини 
Отворени поступак
           ЈН бр. 25/2019
	
	Датум и време:

	Крајњи рок за достављање понуда:
	17. мај  2019. године до 10,00 часова

	Јавно отварање:

	17. мај 2019. године у  10,30 часова


                                                            април  2019. године
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка број 404-58/19-05 за јавну набавку бр. 25/2019 и Решења о образовању комисије број 404-58/1/19-05 за јавну набавку бр. 25/2019, припремљена је:
   КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку број 25/2019– израда  пројекта  за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за  реконструкцију и доградњу  Културног центра ''Светозар Марковић'' у Јагодини
Конкурсна документација садржи:
	Поглавље
	Назив поглавља

	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	2

	       II
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
	3

	       III
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	13

	IV
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	19

	V
	Образац понуде
	27

	VI
	Модел уговора
	31

	VII
	Образац трошкова припреме понуде
	36

	VIII 
	Образац изјаве о независној понуди
	37

	IX
	Образац структуре цене
	38

	X
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
	39

	XI
	Образац Референтне листе
	40

	XII
	Образац Изјаве о кључном техничком особљу
	41

	XIII
	Потврда о реализацији раније закључених уговора
	42

	X IV
	Образац изјаве о обиласку локације за предметну јавну набавку
	43

	
	Укупан број страна
	43


I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Предмет јавне набавке бр. 25/2019 су услуге - израда  пројекта  за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за  реконструкцију и доградњу  Културног центра ''Светозар Марковић'' у Јагодини, Ознака из ОРН-71240000 Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања.
2. Партије: Нема
3. Контакт лица: 
Гордана Петронијевић: е-mail адреса: javne.nabavke.jagodina@gmail.com, телефон 035/815-0508

за техничка питања: Миодраг Јевремовић,035/815-0552.
II   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Реконструкција и доградња  Културног центра ''Светозар Марковић'' у Јагодини
ВРСТА ПРОЈЕКТА: Пројекат  за грађевинску дозволу (ПГД)  и пројекат за извођење (ПЗИ)

Наручилац поседује Идејно решење и локацијске услове за предметни објекат.
САДРЖАЈ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

01 А АРХИТЕКТУРА СА КОМПЛЕТНИМ ЕНТЕРИЈЕРОМ

02.К КОНСТРУКЦИЈЕ

03 В+К ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

04/1 Е ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

04/2 ТХ.2 СЦЕНСКА РАСВЕТА

05/1 ТК ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

05/2 ДП ДОЈАВА ПОЗАРА

05/3 ТХ.3 АУДИО ВИДЕО СИСТЕМИ

05/4ТХ. БИСКОПСКИ ПРОЈЕКЦИОНИ И АУДИО СИСТЕМИ

05/5. ТХ-ПРОЈЕКАТ ПРОСТОРНЕ АКУСТИКЕ ДВОРАНЕ

06/1 М ТЕРМОТЕХНИКА ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ    

06/2 МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-ОДИМЉАВАЊЕ, ВЕНТИЛАЦИЈА, СПРИНКЛЕР са електро делом

06/3 ТХ.1 СЦЕНСКА МЕХАНИКА

06/4.Л ЛИФТОВИ

ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

ПП ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

Документацију радити у складу са : 

- Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,   24/2011, 121/2012,. 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014 и 83/2018).

- Законом о заштитити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09,. 36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 43/11-одлука УС);  

- Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018- др. закон); 

- Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", бр. 72/2018);

- Правилима струке и важећим техничким прописима и нормативима.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду техничке документације– архитектура, конструкција и ентеријер

за реконструкцију и доградњу Културног центра у Јагодини

              Део постојећег објекта Културног центра, који обухвата вишенаменску дворану са припадајућим садржајима,  се реконструише и уз исти се дограђује нови објекат позоришта. 
Tај објекат је биоскопско-позоришна сала изграђен 60-тих година прошлог века. Пројектом се:

· Делови постојећег објекта уклањају (спољна степеништа и подрум – објекат бр. 2-стара котларница и угљара);

· Постојећи волумен дворане-мале сале се задржава (уз реконструкцију ентеријера и постојеће сцене); подрумске просторије испод мале сале се реконструишу

· Постојећи улазни хол приземља се задржава и дограшује нови;

· Фоаје приземља се задржава, проширује и надограђује (новим фоајеом балкона на спрату са везним степеништем);

· Дограђује се нова вишеспратна дворана позоришта (сценска кула са припадајућим садржајима, гледалиште са галеријом за око 600 посетилаца);

· Дограђује се нова подрумска етажа делом у функцији пратећих садржаја позоришта, а делом као простор за клуб младих;

На начин да се реконструкцијом постојећих и доградњом нових садржаја добије функционално – технолошки целовити конструктивно усклађен простор, а према вазећим техничким прописима и пројектном задатку Инвеститора.

Постојећи објекат је лоциран на КП бр. 3839/3 и 3839/4 КО Јагодина. Налази се уцентралном градском језгру, оријентације је по подужној оси дворане северозапад-југоисток. Пројектом се задржава главни пешачки улаз из улице КнегињеМилице. Спратност објекта је П+1 (фоаје са надградњом административног простора), П+0 (бивша мала сала) и По+П+4 (сценска кула са припадајућим садржајима). Терен је раван.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Постојећи објекат лоциран је у улици Кнегиње Милице у Јагодини одакле се и приступа објекту. Грађевинска линија је увучена у односу на регулациону линију, па је тиме објекат повучен у односу на суседне више спратне објекте у блоку. 

Корпус вишенаменске дворане је приземни али веће висине и у односу на постојећи фоаје. Подрумске етаже су делом под објектом, а делом испод задњег платоа. Остали делови објекта су приземни на нивоу терена.

Са бочне, источне стране од суседних објеката је одвојен широким сервисним пролазом.

Организација простора унутар постојећег објекта подређена је првобитној намени објекта. Две основне зоне формирају се самом функцијом објекта. Приземље са улазом, холом, пратећом гардеробом и тоалетима представља везни део између простора фоајеа дворане и саме дворане у приземљу намењене, поред службене употребе, и повременим јавним програмима и посетама публике. Подрумске етаже су биле намењене техничким просторима котларнице и куглане. 

Постојећа дворана је својом првобитном наменом задовољавала потребе одржавања скупова, мањих приредби  са извођачима и биоскопских представа. Мала површина сценског простора, неодговарајући колски прилаз и немогућност манипулације и складиштења декорске опреме, као и недостатак одговарајуће опреме сценске технологије расвете, механике и тона представљају препреку за безбедну и професионалну техничку организацију сценских приредби. Када се томе придода и ограниченост смештаја уметничких извођача по постојећим гардеробама јасно је да и са стране организације уметничких извођача има ограничења. 

Конструкција објекта је армирано-бетонски скелетни систем са носећим зидовима у појединим зонама, међуспратне таванице армирано-бетонске ситноребрасте са серклажима. Носећи зидови су од пуне опеке дебљине д=25-38 цм. Преградни зидови су од пуне опеке на кант. Темељи су армирано-бетонски самци са везним тракама.

Грејање објекта је делом ваздухом (дворана), делом радијаторима (фоаје). 
Објекат је повезан на инфраструктурну градску мрежу (водовод и канализација, електро и телекомуникациона мрежа).

ФУНКЦИЈА

Пројектом реконструкције и доградње објекта Културног центра предвидети потребне просторне и функционално повезане садржаје који, заједно са предвиђеном инфраструктурном и технолошком опремом сценских система, пројектованом позоришном двораном са балконским делом гледалишта обезбеђују безбедан и савремен објекат. Сва места су са одговарајућим надвишењима која омогућавају правилне визуре ка сцени. Повећањем површина расположивог простора холова и фоајеа, заједно са капацитетом гардеробе и броја тоалета, увећан је стандард посетилаца. Пројектом предвидети коришћење центра и лицима са посебним потребама.

Једна од основних намена дела објекта вишенаменске дворане је одвијање сценског програма кроз позоришне и музичке представе и сличне садржине, за пројектовани капацитет дворане, омогућено је гостовање професионалних позоришних кућа са већим бројем уметничких извођача и захтевном декорском опремом.

Пројектом се предвиђа могућност трансформације зоне просценијума чиме се могу подржати различите конфигурације и односи сцена/гледалиште, а самим тим и број гледалаца. Овакав приступ је отворен и за друге програме. Као посебна погодност за корисника, поред наведеног базног програма, омогућено је и вишенаменско коришћење дворане за друге културно-забавне (хорски, оркестарски, музички програми), конференцијске (скупови, заседања), комерцијалне (презентације фирми ипроизвода) програме, филмске и друге пројекције.

Функција објекта сагледана је кроз две групе простора:

1.
простор за публику:

2.
простор за извођаче са пратећим садржајима и простор техничких система објекта. 

Простори намењени публици
- Приземље
Јавни простори својим положајем, оријентацијом и међусобном повезаношћу треба да омогуће удобно, неометано и безбедно кретање и боравак публике у објекту. Улазни простор, фоаје, степениште ка фоајеу балкона и подруму, као и излазу ка дворишту, билетарница и гардероба, санитарни блок- тоалете за посетиоце. У дворану се приступа преко два улаза из фоајеа који се настављају у бочне пролазе ка седиштима. 
- Спрат
Прилаз и груписање публике пре почетка представе, према месту седења на балкону, одвија се на спратном фоајеу. Поред тога, спратни фоаеје има и улогу окупљања гледалаца током пауза, тематских изложби, промоција и сл. (пратећи простор и су бифе и тоалети). 

Простори намењени извођачима/техничке просторије

Службени улаз раздвојити од улаза публике. Ова одвојена група простора намењена је позоришном ансамблу и пратећим службама за одвијање сложеног процеса извођења и припреме репертоара. Кроз основне габарите објекта (сценска кула) обезбедити оптимални простор за одвијање процеса извођења представа. Ту су смештене гардеробе уметника, шминкернице, глумачки салон, тоалети. Наведени простори су најкраће повезани са сценом. У подруму овог дела објекта сместити приручни магацин декора повезан теретном платформом са сценом, којем се приступа рампом за утовар-истова р декора. Клуб и пратећи простори (тоалети) смештени су на новоформираном сутеренском простору испод задњег еркера мале сале, док је сала за пробе лоцирати на 3. спрату сценске куле. Потребан технички простор за димере на вишој, поткровној етажи, на нивоу технолошког проста. Приступ оркестаркој јами је преко сутеренске етаже где је уједно смештен и технички простор клима уређаја.

За безбедно функционисање објекта пројектовати и одговарајуће путеве евакуације у складу са капацитетима (дворана, сценски простор), зонирањем, двостраним усмерењем, димензионисањем ширине и дужине комуникација и величином отвора врата.

КОНСТРУКЦИЈА

Ново пројектовани конструктивни систем, како за ојачане постојеће делове тако и за нове,  пројектовати тако да у потпуности одговарају важећим прописима и нормативима.

Новодограђени део објекта позоришта је дилатиран од постојећег објекта. Конструкцију  формирати од армирано-бетонских зидова и таваница. Фундирање извршити на пуној армирано-бетонској плочи.

У постојећем објекту се врше конструктивне интервенције ојачања постојећих таваница, системом интерполовања нових ребара.

Нове делове конструкција формирати од пуних плоча, подвлака и стубова.

Приликом фундирања дограђеног новог објекта потребно је извршити осигурање постојећих темеља подбетонирањем. 

Постојећи стубови рамова и приземног дела објекта ојачавају се у свему по статичком прорачуну.

ЕНТЕРИЈЕР

Предвидети ентеријерске радове на подовима, зидовима и плафонима, столарске и браварске радове, и остале радове дефинисане архитектонским пројектом како за реконструисане, тако и за новоизведене зоне објекта. Поред наведеног, пројектом предвидети набавку дела мобилијара (столице у дворани, гардеробни пулт публике, бар, гардеробни пултеви уметника). Акустичне облоге дворане нису предмет овог пројекта и дефинисане су у посебном сепарату Просторне акустике.

. 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду пројекта за инсталације водовода и канализације

За наведени објекат, а на основу техничких подлога и података, израдити пројекте следећих инсталација:

1. Санитарна вода
2. Унутрашња хидрантска мрежа

3. Спољна хидрантска мрежа

4. Фекална канализација

5. Кишна канализација

При изради пројеката наведених инсталација придржавати се важећих норматива и стандарда за ову врсту инсталација.

Пројектовање извршити у свему према локацијским условима и техничким условима прикључка.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду техничке документације Електроенергетских инсталација и громобранске инсталације за реконструкцију и доградњу Културног центра у Јагодини

Пројектовати електроенергетске инсталације и то:
           1.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ општег осветљења (унутрашњег и спољашњег), прикључница и извода у свему према намени просторија и захтевима Инвеститора,

2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ електромоторног развода доњег погона, горњег погона, уређаја за ношење сценске расвете, покретних платформи и остале опреме сценске механике и сценске расвете, у свему према захтевима пројектанта опреме,

3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ вентилације, грејања, климатизације и посебних система за заштиту од пожара (аутоматска дојава пожара, одимљавање) и посебних система за гашење пожара (спинклер систем),

4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ за напајање телекомуникационе опреме (БМС инсталације, телефонско рачунарске мреже, озвучења, видео надзора и сл.)
Пројектовати громобранску инсталацију  и то:
1. СПОЉАШЊУ ГРОМОБРАНСКУ ИНСТАЛАЦИЈУ системом штапних хватаљки са уређајем за рано стартовање,

2. УНУТРАШЊУ ГРОМОБРАНСКУ ИНСТАЛАЦИЈУ, односно изједначење потенцијала у објекту.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

За израду пројектне документације термотехничкх инсталација за реконструкцију и доградњу објекта Културног центра у Јагодини

Објекат је лоциран на кп. бр. 3839/3 и 3839/4 КО Јагодина. Налази се у централном градском језгру, оријентација је по подужној оси северозапад-југоисток. Спратност објекта је П+1 (фоаје са надградњом аднинистративног простора), П+0 (бивша мала сала) и По+П+4 (сценска кула са припадајућим садржајима). Терен је раван.

Постојећи објекат КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА у Јагодини, који обухвата вишенаменску дворану са припадајућим садржајима, се реконструише и уз исти се дограђује нови објекат позоришта. Објекат је биоскопско-позоришна сала изграђен 60-тих година прошлог века. Архитектонско-грађевинским пројектом је предвиђено да се:

•
делови постојећег објекта уклањају (спољна степеништа и подрум - објекат бр. 2);

•
постојећи волумен дворане-мале сале задржава (уз реконструкцију ентеријера и постојеће сцене);

•
постојећи улазни хол приземља задржава и дограђује нови;

•
фоаје приземља задржава и надограђује (новим фоајеом балкона на спрату са везним степеништем); 

•
дограђује  нова  вишеспратна дворана позоришта (сценска  кула  са  припадајућим садржајима, гледалиште са галеријом);

•
дограђује нова  подрумска етажа делом у функцији пратећих садржаја позоришта, а делом као простор за клуб младих;

на начин да се реконструкцијом постојећих и доградњом нових садржаја добије функционално - технолошки целовит и конструктивно усклађен простор, према вазећим техничким прописима.

Пројекат термотехничких инсталација објекта урадити на основу: 

1. Архитектонско-грађевинског пројекта 

2. Посебних захтева Инвеститора дефинисаних овим пројектним задатком.

3. Важећих техничких прописа, норматива и стандарда (домаћих и страних) за ове врсте инсталација и постројења

4. Грађевинске физике

Пројектном документацијом предвидети нове термотехничке инсталације за комплетан објекат са снимањем инсталација у постојећем објекту.

Постојеће Термотехницке инсталације треба демонтирати и предвидети новеприлагођене новој намени и функцији објекта уз евентулано коришћење постојеће опреме која је у функционалном стању и задовољава потребе у складу са прорачуном.

Термотехничке инсталације

Пројектни параметри
летњи режим рада

температура спољашњег ваздуха Tsv=+33°C
релативна влажност спољашњег ваздуха (sv=33%
          температура унутрашњег ваздуха Tun=24°C
зимски режим рада

температура спољашњег ваздуха Tsv=-15°C
релативна влажност спољашњег ваздуха (sv=80%
температура унутрашњег ваздуха Tun=20°C
Прорачун губитака топлоте урадити према DIN 4701 из 1978. године са коефицијентима пролаза топлоте према подацима из елабората енергетске ефикасности  и спољном пројектном температуром tsp=-15,1°C.

Прорачун топлотног оптерећења у летњем периоду урадити према ASHRAE или VDI препорукама, са коефицијентима пролаза топлоте према топлотној заштити објекта. Све потребне податке преузети из елабората енергетске ефикасности.

Снабдевање објекта топлотном енергијом

За потребе грејања објекта топлотом за грејање предвидети заједничку топлотну подстаницу у свему према условима ЈП Топлана Јагодина, лоцирану у складу са архитектонски пројектом. Предвидети неопходну аутоматику за регулацију температуре.

Снабдевање објекта расхладном енергијом

За снабдевање објекта расхладном енергијом предвидети расхладни агрегат, позициониран у складу са архитектонски пројектом.

Расхладно постројење снабдети сопственим кругом аутоматске регулације, која обезбедује степенасто укључивање компресора и одржавање задате температуре хладне воде.

Инсталација грејања 

Предвидети инсталације грејања, климатизације и вентилације у складу са прописима, стандардима и нормативима из ове области и правилима струке, тако да се обезбеђују комфорни услови боравка људи у свим просторијама. Предвидети могућност рада система са свежим ваздухом и контролу температуре по зонама у складу са захтевом корисника.
Пројекат за извођење термотехничких инсталација објекта опремити свом потребном графичком, рачунском и описном документацијом неопходном за уговарање и извођење радова. Пројекат урадити према свим важећим прописима и техничким нормативима за ове врсте инсталација и постројења, тако да је на основу њега могуће набавити материјал, опрему и извести радове.

Комплетан пројекат предаје се инвеститору у 4 примерка и у електронској форми, са предмерима у excelu (без шифре) да се могу користити за уговарање.

Рок за израду пројекта прилагодити термину планова Инвеститора.
ПРОЈЕКТНИ  ЗАДАТАК

за израду техничке документације машинских инсталација за спречавање и гашење пожара

1. МАШИНСКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ  ПРОВЕТРАВАЊА И ОДИМЉАВАЊА  

За делове објекта, а према захтевима из пројекта заштите од пожара, пројектовати систем принудног проветравања и одимљавања просторија у објекту . 
Вентилатор за одвођење дима мора да раде у условима пожара , па зато мора бити такве конструкције да може издржати температуре 400°С у трајању од 1.5 h. Предвидети кровни вентилатор .

Укључивање вентилатора за проветравање и одимљавање, мора бити аутоматско посредством детектора за мерење концентрације CО, или посредством сигнала из противпожарне централе, са могућношћу ручног активирања .

Вентилатор за проветравање и одвођење дима мора се напајати електричном енергијом за време док траје пожар .

Канали за одвођење дима морају бити отпорни на пожар у трајању од најмање 1.5h на 400°C, и не смеју се водити путевима за евакуацију .  


Узимање спољнег ваздуха за вентилацију предвидети преко вентилационих решетки система за општу вентилацију који су повезани са спољним ваздухом, а који у случају пожара не раде.


Пројекат мора бити урађен сагласно Закону о заштити од пожара и одговарајућим домаћим стандардима и важећим техничким прописима и нормативима за инсталације ове врсте, а у недостатку истих могу се користити европске норме за ову врсту објеката. 

2. СТАБИЛНИ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА РАСПРШЕНОМ ВОДОМ – СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈА


У циљу превентивне заштите од пожара објекта, потребно је израдити Главни пројекат стабилне аутоматске инсталације за гашење пожара распршеном водом - спринклерски систем.


Простор објекта који се штитити спринклерским системом је потпуно затворен и у режиму је грејања, тако да не постоји опасност од смрзавања воде у инсталацији, па треба предвидети спринклерску инсталацију "мокрог" типа.


Снабдевање спринклерског система водом предвидети из градске водоводне мреже као неисцрпног извора воде. Такође предвидети могућност резервног снабдевања водом, прикључењем ватрогасног возила на спринклерску инсталацију.

Предвидети активирање система аутоматски, преко спринклер млазница, на температури од 68 °С.


За алармирање у условима активирања спринклерског система предвидети хидромеханичко звоно.


За потребе спринклерског система предвидети спринклерску станицу у којој ће бити смештени алармни вентил, мерно регулациони уређаји, арматура и остала опрема.


Главни пројекат аутоматског стабилног система за гашење пожара распршеном водом – спринклер инсталација за објекат, мора бити урађен сагласно Закону о заштити од пожара и одговарајућим домаћим стандардима и важећим техничким прописима и нормативима за инсталације ове врсте, а у недостатку истих могу се користити европске норме за ову врсту објеката 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду техничке документације Телекомуникационих и сигналних инсталација и громобранске инсталације за реконструкцију и доградњу Културног центра у Јагодини

Пројектовати телекомуникационе и сигналне  инсталације и то:
1. Телефонско рачунарску мрежу у свему према намени просторија и захтевима Инвеститора,

2. Инсталацију општег амбијенталног озвучења, водећи рачуна о деловима у којима се инсталира сценско озвучење, у свему према захтевима пројектанта опреме,
3. Инсталацију видео надзора у заједничким и јавним просторијама објекта, као и споља, око објекта,
4. Инсталацију РТВ развода у потребним деловима објекта, а у складу са захтевима инвеститора,
5. Инсталацију за управљање сценском механиком и сценском расветом,у свему према захтевима пројектанта сценске механике и сценске расвете,
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду техничке документације сценско технолишких система за реконструкцију и доградњу Културног центра у Јагодини

Пројектовати технолошке системе позоришта и то:

1. СИСТЕМ СЦЕНСКЕ МЕХАНИКЕ

           2. СИСТЕМ СЦЕНСКЕ РАСВЕТЕ

  
3. АУДИО ВИДЕО СИСТЕМ
4. ПРОСТОРНА АКУСТИКА
на начин да они чине интегралну технолошку целину за одвијање позоришног репертоара.

Технолошки системи теба да буду просторно и технолошки синхронизовани да би омогућили оптималну функцију.

1. СИСТЕМ СЦЕНСКЕ МЕХАНИКЕ

Систем сценске механике обухвата подцелине и то:

1.1. Систем горњег погона

            1.2. Систем доњег погона

1.1. У пројекту горњег погона решити порталну зону као покретни портални мост и покретне порталне куле. Предвидети потребан број ручних и електромоторних декоратерских цугова, као и потребан број електромоторних  расветних мостова.

Дефинисану количину уређаја за ношење рефлектора синхронизовати са пројектом сценске расвете.

1.2. У пројекту доњег построја предвидети потребан број покретних платформи са могућношћу трансформације сцене уз консултацију са корисником.

Предвидети савремен систем управљања преко комјутера и пулта за управљање.

За систем технолошких галерија за комуникацију, сервис и смештај опреме и инсталација, који је саставни део архитектонско грађевинског пројекта дати улазне податке (нивелација, габарити) сагласно синхронизацији са покретном опремом система сценске механике.

2. СИСТЕМ СЦЕНСКЕ РАСВЕТЕ

Пројектовати систем који обухвата више целина, које по програму рада позоришта раде независно, а у техничком смислу представљају један интегрисани систем. Систем расвете функционално повезати кроз управљачки део (расветни пулт у контролној соби), уређаје за регулацију (димерски и контактерски ормани у засебној просторији) и расветна тела (конвенционални и други извори). Пројектом предвидети систем управљања радном, технолошком и ентеријерско расветом у сали и просторима у директној физичкој вези са салом и сценом који је интегрисан у систем управљања сценском расветом. Систем пројектовати по савременим стандардима, са поузданим уређајима који у свему задовољавају програм и режим рада у професионалном позоришту. 

Пројектом је неопходно третирати све остале просторе у којима се одвијају пробе или пратећи сценски програми.

Сви подсистеми треба да обухвате енергетски, управљачки и извршни део. Системе дефинисати тако да у потпуности задовоље потребе позоришта и то:

Програмски;

Функционално;

 
Технолошки.

3. АУДИО ВИДЕО СИСТЕМ
Пројектовати систем усагласивши потребне техничке карактеристике са специфичностима сцене и гледалишта у архитектонској форми и материјализацији.

 Пројектом моделирати врсту и положај звучних извора на начин који обезбеђује најквалитетније покривање свих места у гледалишту. За главно озвучење, потребно је предвидети по две порталне звучничке групе  на левој и десној страни портала, са одговарајућим нискотонским (subwoofer) звучницима. Такође је потребно предвидети и централну звучничку скупину. 

Предвидети звучнички систем и за репродукцију ефеката на сцени Извођачима у зони сцене обезбедити систем мониторинга. Мониторинг звучници треба да буду преносни и да се прикључују по потреби на одговарајуће прикључне кутије на сцени или у оркестарској јами.  

Систем треба да садржи аналогни аудио миксер са одговарајућим бројем канала и процесор за обраду аудио сигнала који ће прослеђивати сигнал на звучнички систем за репродукцију. 

Неопходно је да у окружењу позорнице буду предвиђени фиксни и бежични микрофони за већи број извођача (динамички и кондензаторски). Број бежичних микрофонских система који могу истовремено да раде треба ускладити са потребама корисника.

За управљање системом  пројектовати посебну просторију - аудио режију. 

Предвидети систем видео пројекције чија би намена била видео пројекција са Blu-Ray плејера или PC-a за потребе представа.

Пројектом предвидети систем технолошких камера за пренос представе постављеним на погодна места у сали.

Предвидети 100V систем  амбијенталног озвучења.

Предвидети и систем за кинопројекције са одговарајућим озвучењем.

4. ПРОСТОРНА АКУСТИКА
Пројектом просторне акустике дворане обезбедити све неопходне параметре за природно простирање звука извођача ка гледаоцима. Пројектом ће бити третирани волумен и форма дворане као и неопходне информације о карактеристикама завршних материјала ентеријерске обраде и седишта. Пројектом ће се усагласити вишенаменска употреба дворане и акустички параметри на начин да се постигну најбољи услови за одвијање драмских представа.

6. Обилазак локације за предметну јавну набавку
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације. Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца javne.nabavke.jagodina@gmail.comкоје  морају бити примљене од  стране Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.  Лице за контакт: Гордана Петронијевић телефон 035/8150508  и   Миодраг Јевремовић, телефон: 0648197290. Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације, што ће се евидентирати од стране овлашћеног лица Наручиоца. О извршеном обиласку локације за предметну јавну набавку, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за предметну јавну набавку (Поглавље XIV. Конкурсне документације).
III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:

1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

	Доказ:

	Правно лице:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Предузетник
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Физичко лице
	/


2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).
	Доказ:

	Правно лице


	1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.


	Предузетник и физичко лице

	Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).
	Доказ:

	Правно лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

	Предузетник 
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Физичко лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Орган надлежан за издавање:


	1)  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, (члан 75. став 1. тачка 5) Закона)  
а) Овлашћење - Решење Министарства унутрашњих послова за израду Главног пројекта заштите од пожара у складу са чланом 32. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 20/15) и то за израду главног пројекта заштите од пожара - лиценца А 
б) Овлашћење - Решење Министарства унутрашњих послова за Пројектовање посебних система и мера заштите од пожара у складу са чланом 38. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 20/15) и то за: 
1. израду пројеката стабилних система за гашење пожара - лиценца Б1 
2. израду пројеката стабилних система за дојаву пожара - лиценца Б2 
3. израду пројеката система за одвођење дима и топлоте - лиценца Б6
Доказ: Решење издато од стране МУП-а Републике Србије да може да обавља послове пројектовања главног пројекта заштите од пожара и  пројектовања посебних система и мера заштите од пожара, и то израду пројеката стабилних система за гашење пожара, израда пројеката стабилних система за дојаву пожара, и израду пројеката система за одвођење дима и топлоте.“.
5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

	Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена  Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.


2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом. 
1) Финансијски капацитет:

	Услов: 

(1) да остварени пословни приход у у свакој од последње три године (2016, 2017, 2018) за које су достављени подаци мора да буде већи од 20.000.000 динара; 

(2) да није исказао губитак у пословању у последње три године (2016, 2017, 2018) 

(3) да понуђач у последњих дванаест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

	

	Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за (2015, 2016 и 2017). годину.
Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих дванаест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. 


	Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.


2) Пословни капацитет:

	Услов:  

Да је понуђач у претходне три године од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки (2016, 2017 и 2018.) пројектовао објекте јавне намене са сценском техником  у  вредности од минимум  20.000.000,00 динара без ПДВ-а од којих један уговор мора бити  минимум 5.000.000,00 динара без  пдв-а.

	Доказ: 

Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XI. Конкурсне документације.

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  листи, који је дат у Поглављу XIII. Конкурсне документације.

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: 

- назив и адресу наручиоца, 

- назив и седиште понуђача, 

-  облик наступања за услуге за које се издаје Потврда,

- изјава да су услуге за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, 

- врста услуга, 

- вредност извршених услуга, 

- број и датум уговора, 

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити,

- контакт особа наручиоца и телефон,

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца.

Уз потврду Наручиоца доставити:

Фотокопије Уговора на које се потврда односи.


4)Кадровски капацитет:
	Услов: 
 Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

А)
- 1 (једним) дипломираним инжењером архитектуре са личном лиценцом 300;

- 1 (једним) дипломираним инжењером грађевине са личном лиценцом 310;

- 1 (једним) дипломираним инжењером електротехнике са личном лиценцом 350;

- 1 (једним) дипломираним инжењером електротехнике са личном лиценцом 353;

- 1 (једним) дипломираним инжењером машинства са личном лиценцом 330;

Б)


- најмање 2 (два) радно ангажована лица која поседују лиценцу за израду главног пројекта заштите од пожара – А, сходно Правилнику о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара („Службени гласник РС“, број 21/12 и 87/13)
-  најмање 2 (два)  радно ангажована лица која поседују лиценцу за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара: Б1 (израда пројеката стабилних система за гашење пожара и извођење ових система)  сходно Правилнику о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара („Службени гласник РС“, број 21/12 и 87/13). 
- најмање 2 (два) радно ангажована лица која поседују лиценцу за израду пројеката стабилних система  за дојаву пожара и извођење ових система: B2 (за израду пројеката стабилних система  за дојаву пожара и извођење ових система) сходно Правилнику о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара („Службени гласник РС“, број 21/12 и 87/13). 
- најмање 2 (два) радно ангажована лица која поседују лиценцу за пројектовање и извођење система за одвођење дима и топлоте: Б6 (пројектовање и извођење система за одвођење дима и топлоте), сходно Правилнику о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара („Службени гласник РС“, број 21/12 и 87/13). 


	Доказ:

	а) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, 

	б) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.  Уговор на основу којег је лице ангажовано мора да буде закључен у складу са одредбама Закона о раду. 

У случају да је лице ангажовано по основу уговора о делу, Наручилац ће као доказ прихватити искључиво уговор који је закључен ради обављања послова који су ван делатности послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене ствари, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла;

	г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

- Копија лиценце МУП-а Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације, за лица која су наведена под тачком Б).
*Напомена: уколико понуђач ангажује правно лице или предузетника са лиценцом, Б1, Б2 и Б6, потребно је доставити копију уговора са тим правним лицем или предузетником и копију лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара (А), издате од стране надлежног министарства.

	


	Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

	· Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

	· Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

	· Додатне услове група понуђача испуњава заједно.


	Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

	Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 


Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл. 75. став 1.тач. 1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

IV УПУTСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Град Јагодина, Служба за јавне набавке, ул. Краља Петра I 6, 35000 Јагодина, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – израда  пројекта  за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за  реконструкцију и доградњу  Културног центра ''Светозар Марковић'' у Јагодини, ЈН бр. 25/2019, с позивом на број: 404-58/19-05 - НЕ ОТВАРАТИ”
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17. маја  2019. године до 10,00 часова. 

 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Јавно отварање понуда ће се обавити 17. маја  2019. године  у 10,30  часова у просторијама Скупштине града Јагодине, уз присуство овлашћених представника понуђача.  
Понуда мора да садржи:
Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

1) образац понуде,

2) модел уговора,

3) образац структуре цене,

4) образац трошкова припреме понуде,

5) образац изјаве о независној понуди,

6) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

7) образац Изјаве о кључном техничком особљу,
8) банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

9) образац изјаве о обиласку локације за предметну јавну набавку 
10) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,
              11) Образац Референтне  листе,
11) Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора
12) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.
Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин). 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
3. ПАРТИЈЕ: Нема
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:  Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Јагодина, Градска управа за друштвене делатности, ул. Краља Петра I бр.6. 35000 Јагодина,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга – израда  пројекта  за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за  реконструкцију и доградњу  Културног центра ''Светозар Марковић'' у Јагодини, ЈН бр. 25/2019, с позивом на број: 404-58/19-05 - НЕ ОТВАРАТИ -” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – израда  пројекта  за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за  реконструкцију и доградњу  Културног центра ''Светозар Марковић'' у Јагодини, ЈН бр. 25/2019, с позивом на број: 404-58/19-05 - НЕ ОТВАРАТИ -” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – израда  пројекта  за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за  реконструкцију и доградњу  Културног центра ''Светозар Марковић'' у Јагодини, ЈН бр. 25/2019, с позивом на број: 404-58/19-05 - НЕ ОТВАРАТИ  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга- израда  пројекта  за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за  реконструкцију и доградњу  Културног центра ''Светозар Марковић'' у Јагодини, ЈН бр. 25/2019, с позивом на број: 404-58/19-05 - НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1. и 2. Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 
· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Начин и услови плаћања: у року од 45 дана од дана достављања сваког појединачног пројекта и испостављеној фактури. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Понуда понуђача који тражи аванс сматраће се неприхватљивом
9.2. Рок извршења услуге: у складу са роком датим у понуди, не дуже од 90 календарских дана од дана закључења уговора,  услуга израде пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) са техничком контролом не дуже од 60 календарских дана од дана закључења уговора и услуга израде пројекта за извођење (ПЗИ) у року не дужем од 30 календарских дана од дана добијања Решења – грађевинске дозволе за извођење радова.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди исказује се у динарима, фиксна  је и не може се мењати. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Град Јагодина, Градска управа за друштвене делатности, ул. Краља Петра I 6. 35000 Јагодина или  електронске поште на e-mail javne.nabavke.jagodina@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде,  при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 25/2019.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона..
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.
При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који понудио краћи рок израде пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) са техничком контролом.
16. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Град Јагодина, Градска управа за друштвене делатности. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико: 

1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 

3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са 
којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак посла, у корист Наручиоца Град Јагодина, Градска управа за друштвене делатности. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена. 
17. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд. 
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: javne.nabavke.jagodina@gmail.com, или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 
1. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
2. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.
Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:
-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.
18. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци услуга израда  пројекта  за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за  реконструкцију и доградњу  Културног центра ''Светозар Марковић'' у Јагодини, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим услуге  који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима услуга не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 
V OБРАЗАЦ  ПОНУДЕ
Понуда бр ___________ од ___________ за јавну набавку: израда  пројекта  за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за  реконструкцију и доградњу  Културног центра ''Светозар Марковић'' у Јагодини, ЈН број. 25/2019.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Величина правног лица (мало, средње или велико):
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – израда  пројекта  за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за  реконструкцију и доградњу  Културног центра ''Светозар Марковић'' у Јагодини
	Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
	

	Словима:

	ПДВ:
	

	Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
	

	Словима:


2. Рок извршења услуге _____     ( ___________________________) календарских дана од дана закључења уговора и то: 
- услуга израде пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) са техничком контролом у року од __________календарских дана од дана закључења уговора (не дуже од 60 календарских дана).
- услуга израде пројекта за извођење (ПЗИ): у року од __________ календарских дана од дана добијања Решења – грађевинске дозволе за извођење радова (не дуже од 30 календарских дана)
3. За делимично извршење  јавне набавке ангажујемо ___(_________) подизвођача (уписати број подизвођача) и то: ______________________________________________
4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

5. Важност понуде износи ____  дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана).                                        
6. Рок и услови плаћања: у року од 45 дана од дана достављања сваког појединачног пројекта и испостављеној фактури.
датум: _________                                                                                               Понуђач

                                           М.П.                                  _____________________________

                                                                                                      (потпис овлашћеног лица)
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
VI  MOДЕЛ  УГОВОРA
израда  пројекта  за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за  реконструкцију и доградњу  Културног центра ''Светозар Марковић'' у Јагодини
1. Град Јагодина, Градска управа за друштвене делатности, Краља Петра I бр.6, МБ: 07115008, ПИБ: 102904062, коју заступа начелник Маринко Киклић, (у даљем тексту наручилац)   и
ИЗВРШИЛАЦ:

______________________________________________са седиштем у ________________
ул.___________________________________бр. ____, ПИБ___________МБ___________ 
кога заступа_________________________________(у даљем тексту: Извршилац).

Или 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ ул.______________________бр. ____, ПИБ_____________МБ___________ кога заступа_________________
___________________________________ (у даљем тексту: Извршилац).
са члановима групе 

__________________________________________са седиштем у _________________ 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ МБ____________________

и
__________________________________________са седиштем у _________________ 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ МБ_____________________
или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у __________ ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога 
заступа___________________________ (у даљем тексту: Извршилац ) 
са подизвођачем

________________________________________са седиштем у _________________ 

ул._________________________________бр. ____, ПИБ___________ МБ________ 
са подизвођачем

________________________________________са седиштем у _________________ 

ул._________________________________бр. ____, ПИБ___________ МБ________ 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА                                             
Члан 1.

Предмет овог уговора је израда  пројекта  за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за  реконструкцију и доградњу  Културног центра ''Светозар Марковић'' у Јагодини (у даљем тексту: услуга),  по спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр. 25/2019, на основу  позива за подношење понуда објављеном  на Порталу управе за јавне набавке   17.04.2019. године, а у свему према Пројектном задатку и понуди Извршиоца број: ____________ од _________2019. године, која се налази се у прилогу овог уговора и чини његов саставни део. 
Члан 2.

Укупна уговорена вредност услуга из члана 1. овог уговора износи ----------------------- динара без пореза на додату вредност, односно---------------------------------------- динара са порезом на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати.
Члан 3.

Плаћање уговореног износа извршиће се најкасније у року од 45 дана од дана достављања сваког појединачног пројекта и испостављеној фактури и то на текући рачун извршиоца услуге број______________________код__________________ банке.

Услов за плаћање по основу достављеног пројекта (ПЗИ) је достављено Решења којим се даје сагласност на Елаборат заштите од пожара од стране МУП-а РС – Сектора за венредне ситуације.                                           
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 4. 
Извршилац је дужан да уговорену услугу, изврши у року од _________ календарских дана од дана закључења уговора и то: 

- услуга израде пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) са техничком контролом у року од __________календарских дана од дана закључења уговора; 

- услуга израде пројекта за извођење (ПЗИ): у року од __________ календарских дана од дана добијања Решења - грађевинске дозволе за извођење радова.
Извршилац је дужан да уз Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) достави техничку документацију - спецификацију радова која садржи све предмере радова за потребе конкурсне документације за спровођење поступка јавне набавке радова за извођење радова за реконструкцију и доградњу  Културног центра у Јагодини.
Уколико у току извршења услуге дође до измена које утичу на продужење уговореног рока, уговорне стране ће благовремено одредити рок извршења услуге и то тако што је Извршилац услуга дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока, а најкасније 3 дана пре истека рока наведеног у ставу 1. овог члана.

 Члан 5. 

Уколико Извршилац не изврши услуге у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу услуга уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 6.
Извршилац се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 5% (пет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за извршење услуга, с тим да евентуални продужетак рока за извршење  услуга има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење  услуга. 

Наручилац је може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
                                                        Члан 7.
Извршилац се обавезује :
- да набавку извршава по захтеву Наручиоца, у уговореном року;
- да  техничку контролу Пројекта за грађевинску дозволу обезбеди од стране другог привредног друштва;
-  сагласно прописима и правилима струке провери правилност техничких решења и рачунских радњи у техничкој документацији коју је израдио и да исте овери;
- отклони примедбе надлежних органа и Управе за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова на документацију о свом трошку;
- обезбеди учешће стручњака у давању разјашњења пред надлежним органима за добијање сагласности, инспекторима Управе за ванредне ситуације, као и других надлежних органа;
- отклони примедбе на техничку документацију по техничкој контроли о свом трошку;
 - да сву тражену документацију достави у четири примерка у писаном облику, у тврдом повезу и један  примерак у дигиталној форми у електронској форми који одговара захтевима програма за прибављање дозвола (CEOP), и то на USB-у.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
Члан 8.
Наручилац је дужан да у тренутку закључења уговора достави Извршиоцу копију плана парцеле, доказ о праву својине - лист непокретности,  локацијске услове и одобрено идејно решење. Све трошкове прибављања дозвола, услова и сагласности сноси Наручилац. 

КВАЛИТЕТ

Члан 9.
Извршилац услуге је дужан да предметну услугу изврши квалитетно, у складу са правилима струке и позитивним законским прописима из области која је предмет набавке, а у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл.Гласник РС“ бр. 72/2018).
РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА
Члан 10.
Наручилац ће одредити лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза. Извршилац је дужан да Наручиоцу доставља полумесечне извештаје о фазама израде пројектне документације.
РЕКЛАМАЦИЈА

                    Члан 11.
Евентуална рекламација Наручиоца на квалитет извршене услуге мора бити сачињена у писменој форми и достављена Извршиоцу у року од 2 дана од дана примопредаје пројектне документације. 

Извршилац је у обавези да у року од 2 дана од дана пријема рекламације, поступи по истој.

ИЗМЕНА УГОВОРА

Члан 12.
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим услуга који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима услуга не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извршење  услуга, ако наступе околности на које извршилац није могао да утиче.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 
Члан 13.
Давалац услуге је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.

На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије, Законом о планирању и изградњи и других закона и подзаконских прописа којима се регулише материја која је предмет овог уговора.

                                                                   Члан 15.

Овај  уговор се закључује сагласношћу обеју уговорних страна.

Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна, али и неиспуњењем или неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорних страна, као и из других разлога који су наведени овим Уговором.

                                                                   Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно.  Уколико то није могуће, надлежан је Привредни  суд у Крагујевцу.
                                                                  Члан 17. 

Овај уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 2 (два) задржава свака уговорна страна и два Служба јавне набавке. 

                 Члан 18.
Уговор ступа на снагу даном потписивања и престаје да важи за уговараче по обостраном испуњењу обавеза уговорних страна и у случајевима предвиђеним уговором и важећим законским прописима.

	Наручилац
	
	Извршилац

	
	
	


.

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.

VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
                Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке израда  пројекта  за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за  реконструкцију и доградњу  Културног центра ''Светозар Марковић'' у Јагодини, бр. 25/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
IX ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
	Р.
бр


	Предмет ЈН


	Бруто површина објекта
	Јед.мере
	Јед.

цена без ПДВ-а
	Јед.

цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-ом
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1.
	Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом
	4.552
	м2
	
	
	
	

	2.
	Пројекат за извођење

	4.552
	м2
	
	
	
	

	У К У П Н О:


	
	


	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети јединичну цену без ПДВ-а и  јединичну цену са ПДВ-ом као и  укупну понуђену цену без ПДВ-а, као и укупну цену са ПДВ-ом изражену у динарима и тај податак оверити печатом и потписати у обрасцу на месту одређеном за то.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са условима из конкурсне документације .
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

X ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ

ЧЛ.75.СТ.2 ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................................[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке 25/2019 – израда  пројекта  за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за  реконструкцију и доградњу  Културног центра ''Светозар Марковић'' у Јагодини, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде.
.
          Датум 

           Понуђач

________________                        М.П.                                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

	Редни бр.
	Назив уговора

(навести назив и намену објекта) 
	Година завршетка реализације уговора 
	Наручилац
	Вредност

(динара без ПДВ-а)

	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре и потврде чији је образац садржан у делу XIII. Потврда о реализацији раније закључених уговора.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XII. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 
У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у следећој табели:

	Редни број:
	Име и презиме извршиоца:
	Број лиценце:
	Назив понуђача / учесника у заједничкој понуди код кога је лице ангажовано

	
	
	
	

	
	
	 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце и потврду о важењу лиценце, која мора бити оверена печатом и потписом имаоца лиценце.
Уколико у току извођења услуге дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних услуга, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XIII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Назив наручиоца изведених услуга:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да јепонуђач__________________________________________________________
(назив,седиште извршиоца услуга/понуђача)  

за потребе наручиоца  _______________________________________________________,
квалитетно и у уговореном року извршио  услуге пројектовања објеката јавне намене са сценском техником:

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________
(навести врсту услуга), у вредности од ________________________динара без ПДВ-а, 

(словима: ______________________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.
Период извршења услуге:______________________

Навести у ком облику је изводио услуге: ____________________извођач, подизвођач, члан групе.
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова

	
	
	


Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.
XIV.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА
ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ


Понуђач ________________________________________, даје следећу 

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ за израда  пројекта  за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за  реконструкцију и доградњу  Културног центра ''Светозар Марковић'' у Јагодини.

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију која је предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. 

                                                                                                 ПРЕДСТАВНИК ПОНУЂАЧА
	Датум:
	
	

	
	
	



   (име и презиме)

________________________
 
(потпис)
За Наручиоца: _______________________      

                                      (име и презиме)
                        ______________________
                                (потпис)

Напомена: Обилазак локације није обавезан услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца.

PAGE  
10

