На основу чл. 54. ст. 13. т. 1. и 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама 

(''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15, Комисија  за  јавну набавку бр. 14/16 - Набавка полица за архиву за потребе града Јагодине у просторијама Дирекције за изградњу                                                      
                                                              д о с т а в љ а  

ПОЈАШЊЕЊЕ БРОЈ 2. У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 14/2016
Набавка полица за архиву за потребе града Јагодине у просторијама Дирекције за изградњу
         Потенцијални понуђач за јавну набавку  бр. 14/2016 - Набавка полица за архиву за потребе града Јагодине у просторијама Дирекције за изградњу, је упутио следећa питањa:

1. Да ли полични регали могу да буду израђени поступком хладно обликованог    

     лима?

2. Да ли полични регали могу да буду лако монтажно-демонтажног типа, без 

    употребе алата, са кораком промене нивоа од 33мм?

3. Да ли је довољна носивост по једном нивоу (полици) димензија 1200 x 600mm од   

    205 кг?
4. Да ли носивост треба доказати атестом овлашћеног домаћег института?

5. Да ли антикорозивна заштита површине може да буде топло цинковање, уместо 

    фарбања?
ОДГОВОР: 
  1.  Могу, али не морају. 
  2.  Могу, али не морају.           
  3.  Довољна је.
  4.  Није потребан атест.
  5.  Може али не мора.
27.05.2016. године.
                                                                                           К О М И С И Ј А                                                                                                                                      
