На основу члана 63. ст. 1. и члана  54. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12 и 14/15), Комисија  за  јавну набавку бр. 37/2015 - набавка грађевинског материјала за породична домаћинства избеглица која су смештена   на територији града Јагодине (допуна трећег дела) доноси :
                                                ИЗМЕНУ И ДОПУНУ бр. 1

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- 

НАБАВКА   ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОРОДИЧНА ДОМАЋИНСТВА

  ИЗБЕГЛИЦА КОЈА СУ СМЕШТЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЈАГОДИНЕ 
( ДОПУНА ТРЕЋЕГ ДЕЛА)
Мења се : 

- Техничка спецификација грађевинског материјала на страни 3. и 4. Конкурсне документације ,која сада гласи :
1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

	
	МАТЕРИЈАЛ
	Ј.М.
	Количина

	      1.
	Чамова грађа II –класа(12 х 10)
	              м3
	         1,5

	2. 
	Летва(5 х 3)
	              м¹
	          150

	3. 
	Ферт конструкција (испуне,гредице) машински израђене са атестом
	              м²
	          85

	4. 
	Цреп I –класа
	            ком
	          200

	5. 
	Гитер блок(25 х 19 х 19)
	            ком
	       3.300

	6. 
	Цемент 50/1
	            џак
	          120

	7. 
	Стиропор 3
	              м²
	            90

	8. 
	Мрежица за стиропор
	              м²
	            90

	9. 
	Лепак  за стиропор
	             кг
	          650

	10. 
	Акрил маса за фасаду,гранулација 1.5мм
	             кг
	          475

	11. 
	Ламинат 8мм,прва класа(подлога и лајсна)
	             м²
	            65

	12. 
	Подне керамичке плочице- класа I
	             м²
	            15

	13. 
	Лепак за плочице
	            кг
	            75

	14. 
	Фуг маса
	            кг
	            10

	15. 
	Пвц Улазна врата 100 х 210
	            ком
	              1

	16. 
	Пвц Улазна врата 117 х 185
	            ком
	              1

	17. 
	Пвц Улазна врата 90 х 202
	            ком
	              1

	18. 
	Балконска врата 140 х 210
	            ком
	              1

	19. 
	Пвц прозор,трокрилни 160 х 140
	             ком
	              3

	20. 
	Пвц прозор, једнокрилни 96 х 123
	             ком
	              1

	21. 
	Пвц прозор 48 х 48
	             ком
	              1

	22. 
	Пвц прозор   120 х 120
	             ком
	              3

	23. 
	Пвц прозор 60 х 60
	             ком
	              1

	24. 
	Пвц прозор,двокрилни 140 х 140
	             ком
	              2

	25. 
	Пвц прозор,трокрилни 150 х 120
	             ком
	              1


 - Образац бр.6-Понуда – техничка спецификација на страни 18.
 Конкурсне документације ,  достављамо је  у прилогу  :        

             Измењену страну 18.а)   попуните и приложите уз понуду .
У Јагодини, 
19.01.2016. године

                                                                              К О М И С И Ј А

ОБРАЗАЦ бр.6-ПОНУДА –ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА         

	МАТЕРИЈАЛ
	Ј.М
	Кол.
	јед.цена без пдв-а
	Укупна цена без пдв-а

	Чамова грађа II –класа(12 х 10)
	м3
	1.5
	
	

	Летва(5 х 3)
	м¹
	150
	
	

	Ферт конструкција (испуне,гредице) машински израђене са атестом
	м²
	85
	
	

	Цреп I –класа
	ком
	200
	
	

	Гитер блок(25 х 19 х 19)
	ком
	3.300
	
	

	Цемент 50/1
	џак
	120
	
	

	Стиропор 3
	м²
	90
	
	

	Мрежица за стиропор
	м²
	90
	
	

	Лепак  за стиропор
	кг
	650
	
	

	Акрил маса за фасаду,гранулација 1.5мм
	кг
	475
	
	

	Ламинат 8мм,прва класа(подлога и лајсна)
	м²
	65
	
	

	Подне керамичке плочице- класа I
	м²
	15
	
	

	Лепак за плочице
	кг
	75
	
	

	Фуг маса
	кг
	10
	
	

	Пвц Улазна врата 100 х 210
	ком
	1
	
	

	Пвц Улазна врата 117 х 185
	ком
	1
	
	

	Пвц Улазна врата 90 х 202
	ком
	1
	
	

	Балконска врата 140 х 210
	ком
	1
	
	

	Пвц прозор,трокрилни 160 х 140
	ком
	3
	
	

	Пвц прозор, једнокрилни 96 х 123
	ком
	1
	
	

	Пвц прозор 48 х 48
	ком
	1
	
	

	Пвц прозор   120 х 120
	ком
	3
	
	

	Пвц прозор 60 х 60
	ком
	1
	
	

	Пвц прозор,двокрилни 140 х 140
	ком
	2
	
	

	Пвц прозор,трокрилни 150 х 120
	 ком
	1
	
	

	У К У П Н О без ПДВ-а
	

	ПДВ
	

	У К У П Н О са ПДВ-ом
	


2. Рок испоруке _______________________________(не дужи од 15 дана) 

3. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______)подизвођача (уписати број подизвођача).                                                        словима 

4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

5. Важност понуде износи ____ ( _____________________)  дана од дана отварања понуда ( не краћи од 30 дана ).                     словима
6. Начин и услови плаћања: __________________________________________________

                                                                                               Потпис одговорног лица 
      понуђача 
                                                       М.П.                               _________________________                                                                          
18.а
