
На основу  чл. 54. ст. 13. т. 1. и 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија  за  јавну набавку бр. 23/2019 – избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за реконструкцију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са  LED  технологијом на територији града Јагодине 
                     д о с т а в љ а  В а м

ПОЈАШЊЕЊЕ  БРОЈ 3. У  ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  23/2019 - Избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за реконструкцију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са  LED  технологијом на територији града Јагодине
1. Наручилац је на страни страни 35. КД у делу 9.1.3 Референтна цена електричне енергије као средњи курс исказан је онај који је био важећи на дан 21.05.2019.године, а јавни позив је објављен на дан 22.05.2019. године.ЗЈН јасно дефинише да рокови почињу да теку од дана објављивања на Порталу јавних набавки, те је неопходно ову неусаглашеност ускладити како би понуђачи могли да припреме прихватлјиве понуде.
2. На страни 52. КД у Образац понуде такође средњи курс евра исказан на дан 21.05.2019. године, а јавни позив је објављен на дан 22.05.2019. године. Захтевамо усаглашавање конкурсне документације са курсом који је важећи на дан објављивања на Порталу јавних набавки.
3. Сматрамо да је неоправдан захтев Наручиоца у коме захтева од Понуђача уградњу „централног надзорног и управљачког система“. На оваквим пројектима је уобичајено да се користи систем за укључивање и искључивање система јавног осветљења који има функцију обезбеђивање функционисања система јавног осветљења ,односно могућност аутоматизованог укључивања и искључивања система, без осталих карактеристика које захтева Наручилац као што су мерење потрошње, сакупљање и пренос података о потрошњи са сваког мерног места у централни командни центар, праћење потрошње уз могућност креирања извештаја на дневном, недељном и и месечном нивоу и могућност аутоматског алармирања у случају да дође до одступања између планиране и реализоване потрошње за више од 5%. Системи за укључивање и искључивање који уобичајено користе за управљање системом јавног осветљења испуњавају све потребе Наручиоца и постиже се намеравани ефекат, те захтевамо да нам потврдите да ли смо се добро разумели да ли ће понуда бити прихватљива уколико Понуђач понуди систем за укључивање и искључивање који нема карактеристике које је Наручилац навео у понуди?

4. Молимо Наручиоца да смањи захтев који се односи на достављање банкарске гаранције за добро извршење посла у припремном периоду и периоду имплементације и банкарске гаранције за добро извршење посла у периоду гарантовања. Наиме, сматрамо да је неоправдан захтев Наручиоца у коме захтева од Понуђача као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у Припремном периоду и периоду имплементације и банкарске гаранције за обезбеђење гарантоване уштеде у периоду гарантовања достави оригинал банкарске гаранције у износу од 5% за сваку од гаранција које ће се у будућности достављати у периодима развоја пројекта висине гарантоване уштеде имајући у виду вредност овог уговора и висину инвестиције коју треба да уложи Приватни партнер, те захтевамо да се овај захтев смањи тако да сва заинтересована лица могу учествовати у предметној набавци и припремити прихватљиву понуду.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1: У складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама (Сл. гласник РС бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016), члановима 22, 23 и 37, датум објављивања је дан када је јавни позив објављен у Службеном гласнику  Републике Србије, сходно наведеном унет је средњи курс евра исказан на дан објаве позива у Службеном гласнику  Републике Србије 21.05.2019. године.
ПИТАЊЕ БР. 2: У складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама (Сл. гласник РС бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016), члановима 22, 23 и 37, датум објављивања је дан када је јавни позив објављен у Службеном гласнику  Републике Србије, сходно наведеном унет је средњи курс евра исказан на дан објаве позива у Службеном гласнику  Републике Србије 21.05.2019. године.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 3: Наручилац остаје при захтевима који се односи на уградњу „централног надзорног и управљачког система“.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 4: Наручилац остаје при захтевима који се односи на висину банкарских гаранција.

       28.06.2019. године                                                   КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

      У Јагодини

