
На основу  чл. 54. ст. 13. т. 1. и 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија  за  јавну набавку бр. 23/2019 – избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за реконструкцију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са  LED  технологијом на територији града Јагодине 
                     д о с т а в љ а  В а м

ПОЈАШЊЕЊЕ  БРОЈ 4. У  ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  23/2019 - Избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за реконструкцију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са  LED  технологијом на територији града Јагодине
ПИТАЊЕ: С обзиром на чињеницу да је Наручилац битно изменио техничке карактеристике светиљки за уличну јавну расвету, принуђени смо да променимо добављача светиљки како би одговорили новим техничким захтевима. Имајући у виду да промена добављача светиљки, за овако велику количину светиљки, захтева озбиљно преговарање и следствено уговарање појединости испоруке, што изискује дужи временски период, као и да то практично подразумева припрему понуде из почетка, захтевамо да се продужи рок за достављање понуда за најмање 30 дана односно најмање до 12.08.2019. године.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ: Наручилац неће продужити рок за достављање понуда, сходно члану 63. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) који прописује да је наручилац дужан да продужи рок за подношење понуда  ако измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда. С обзиром да је задња измена и допуна конкурсне документације објављена на Порталу управе за јавне набавке дана 21.06.2019. године, те да иста не утиче битно на време за припремање понуде потенцијалних понуђача, рок за подношење понуда је 12.07.2019. године до 10,00 часова по средњеевропском времену  Јавно отварање понуда обавиће се 12.07.2019. године  у 13,00  часова по средњеевропском времену  
ПИТАЊА:
1. Да ли постоји тендерска документација на енглеском или руском језику?
Одговор: Не, не постоји конкурсна документација на енглеском или руском језику.

2. Да ли може да се поднесе понуда са документима на енглеском или руском језику?

Према тендерској документацији са Вашег сајта нисмо разумели да ли постоји могућност да инострани понуђач учествује у позиву за подношење понуда. Молимо Вас да прецизније кажете могућности за учествовање иностране фирме у овом конкурсу?

Одговор: Јавни позив отворен је за све квалификоване домаће и стране понуђаче. Понуде се подносе на српском језику и сва квалификациона документација морају бити преведена на српски језик у случају страног понуђача. 

3. Конурсном документацијом предвиђен је низ техничких услова за извођача ради решавања енергетски ефикасног осветљења и његове замене и управљања. Поздрављамо Ваш одлуку да није потребан ENEC сертификат за коришћење светиљки и расветних сијалица, па роба више произвођача који нису из ЕУ може да се конкурише. Сада у тендерској документацији недостају неопходни нормативни услови за осветљење улица и путева. Такође у пратећим документима за правилан обрачун приликом подношења потребне докуемнтације треба да се руководимо шемама за повезивање електричне плоче (273 управљачка модула), али потребна шема нису доступни, што доводи до погрешних прорачуна како енергетске ефикасности тако и бројних финансијских показатеља. 

Штавише, наши стручњаци су обишли општину и детаљно проучили терен, као и временске услове, како ујутру, тако и увече, и констатовали смо да у условима смањене видљивости и магле, уређаји за осветљење са светлосном температуром од 4000 ± 300 К неће задовољити задате циљеве у осветљавању улица што може знатно угрозити животе грађана и у условима смањене видљивости и магле имати катастрофалне последице. 

По искуствима из Русије и саветима научно-техничким институтима добили смо препоруке сврсисходности коришћења светиљки и расветних сијалица и опреме са температуру од 2700-3000 К и сходно томе треба променити тендерску документацију.

Поред тога, према нашем мишњењу, тендерска документација има низ унутрашњих контрадикција, како са становишта права тако и техничких одредби и чланова. 

У вези са наведеним, молимо Вас да извршите измене и допуне тендерске документације, а у складу са тим променама, омогућите учесницима да прилагоде своје предлоге.

Имајући у виду да се ради о веома великом броју измена сматрамо да је време потребно за припрему нове тендерске документације која би у потпуности одговарала типу осветљења и општине Јагодина што подразумева и промену рока за подношење пријава од чак 4-6 недеља.

Одговор: Наручилац остаје при техничким спецификацијама наведеним у конкурсној документацији, укључујући категоризацију саобраћајница са карактеристичним профилима. Понуђачи су обавезни да се упознају са српским стандардима који се односе на осветљеност саобраћајница према њиховој категоризацији. Остале констатације из питања заинтересованог учесника у поступку ЈН дате су паушално, нису јасне и на њих се не може дати конкретан одговор.  

4.  Да ли је истина да је гаранција за озбиљност понуде износи 3% од вредности понуде? Молимо да нам кажете шта је тачно вредност понуде из обрасца 8?

Одговор: Гаранција за озбиљност понуде мора да износи 3% од вредности понуде. Вредност понуде је Укупна накнада приватном партнеру за период од 12 година, коју понуђач наводи у пољу 5.д) у Обрасцу 8 - Обрасцу понуде. 

5.  Да ли је истина да је гаранција за добро извршење посла коју извођач доставља за извођење радова у имплементацији износи 5% од Гарантоване уштеде?

Одговор: Гаранција за добро извршење посла у току периода имплементације износиће 5% од вредности Гарантоване годишње уштеде.

6.  Да ли је истина да је гаранција за добро извршење посла коју извођач доставља за извођење радова у гарантовању износи 5% од Гарантоване уштеде и занавња се на сваких годину дана?

Одговор: Гаранција за добро извршење посла у току периода гарантовања износиће 5% од вредности Гарантоване годишње уштеде и обнавља се сваке године у току периода гарантовања.

7.  Да ли је истина да је обавеза извођача да гарантује уштеду и да одржава систем уличне расвете укључујући светиљке и расветене сијалице, уређаје за осветљење, ормаре, проводнике за напајање, централни надзорни и управљачки систем, опрему за повезивање, односно минимум онога што садржи улична расвета да би функционисала?

Одговор: Приватни партнер гарантује уштеду у оперативним трошковима јавног осветљења, што укључује уштеде у рачунима за потрошену електричну енергију и одржавање. Поред тога је обавезан да одржава расположивост јавног осветљења на минимум 98% исправности у раду свих светиљки јавне расвете које је преузео да одржава.

8.  Да ли је истина да се полиса осигурања прибавља на име извођача и наручиоца и да је прибавља извођач?

Одговор: Полиса осигурања прибавља Извршиоц на име и Извршиоца и Наручиоца.

9.  Да ли је истина да се референце доказују са два уговора од којих је сваки веће вредности од 2.000.000 евра и укупно имају преко 8000 расветних уређаја? То је логично с обзиром на вредност посла и број расветних уређаја.

Одговор: Пословни капацитет се доказује са најмање 2 уговора у последње 3 године под којима је извршена инсталација укупно не мање од 8.000 LED светиљки и најмање 2 уговора укупне вредности не мање од 2.000.000 евра под којима су инсталирани управљачки системи. 

10.  Да ли је истина да у складу са прилозима уговора за гарантовану уштеду извођачу се плаћа накнада, а он плаћа електричну енерију која му се рефундира уколико је остварена уштеда?

Одговор: Рачуне за потрошену електричну енергију јавне расвете увек плаћа Наручилац. Поред тога, Наручилац плаћа и накнаду приватном партнеру за остварену гарантовану уштеду оперативних трошкова. Уколико приватни партнер не оствари гарантовану уштеду, плаћа пенале у висини дефинисаној Уговором.

11. Зашто је потребно да сви ормари могу да се монтирају на стуб и да буду слободноносећи? Да ли могу да се понуде два типа која се монтирају у зависности од терена?

Одговор: Ормани се монтирају на зид трафостанице или стуб или као самостојећи, зависно од ситуације на терену.

12. Да ли је истина да се уграђује исти број централних надзорних и управљачких система као и ормара, односно по 273 комада?

Одговор: Један је централни систем за надзор и управљање који комуницира са 273 ормана у пољу.

13. Да ли је потребно за слободностојеће ормаре изводити темеље? Колико кабла и другог материјала је потребно калкулисати за сваки од њих? Где се они тачно налазе у односу на трафостанице? Који је тип трафостаница и да ли постоје стубне? Ко одређује услове за монтирање и који су то услови? Ово је неопходно знати да би извођач могао да рачуна трошкове?

Одговор: Потребно је урадити темеље за самостојеће орманеи потребно је планирати каблове, зависно од ситуације на терену. Тип трафостанице и ормана утврђује понуђач обиласком терена и кроз израду Пројекта за извођење (ПЗИ) реконструкције јавног осветљења у току припремног периода. Услови за израду и постављање ормана дефинисани су од стране Електродистибуције Јагодина и да ти су у оквиру КД на странама 19, 20 и 21. 

14. Додатно, молимо Вас да појасните колика је инсталирана снага укупна јер је у табели у делу 4 Технички опис система јавног осветљења написано да је просечан број радних сати 4015, док је у Обрасцу 8 - Образац понуде написано да је потрошња електричне енергије 7.058.477kWh, за укупну инсталисану снагу од 1574,73 kW, што значи да је просечан број радних сати у години укупно чак 4.482,34. Молимо Вас да у конкурсној документацији исправите све где је погрешно унет број радних сати и наведете да систем јавне расвете ради 4015 сати годишње.

Одговор: Укупна инсталисана снага постојећих светиљки је 1.574,73 kW. У поглављу IV конкурсне документације дата је табела са карактеристикама постојећег јавног осветљења, које ради просечно 4.015 радних сати годишње. Потрошња електричне енергије, поред инсталисане (називне) снаге светиљки, узима у обзир и фактор снаге предспојних уређаја, па је јединична снага светиљки већа од инсталисане снаге за износ снаге предспојног уређаја. Из тог разлога је потрошња електричне енергије постојећег јавног осветљења 7.058.477kWh.

ПИТАЊЕ: Молимо наручиоца да на свој интернет порталу објави предлог пројекта јавно-приватног партнерства ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ СА LED ТЕХНОЛОГИЈОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЈАГОДИНЕ, који је одобрен од стране Комисије за јавно-приватно партнерство и који је основа ове јавне набавке.

С обзиром да је предлог пројекта почетни документ за покретање поступка јавне набавке сходно члановима 26. и 27. Закона о Јавно-партнерству и концесијама, и самим тим очекивани део Конкурсне документације, предлажемо да исти документ објавите на свом интернет порталу, како би постао доступан потенцијалним понуђачима, који би тако увидом у њега стекли целовитију слику о циљу, садржају и сврси целине пројекта. 

Одговор: Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција система јавног осветљења на територији града Јагодине по моделу јавно-приватног партнерства без елемената концесије,израђен је у сврху подношења Комисији за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије (Комисија) у складу са чланом 27. став 3. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама. Комисија је мишљења да се предметни пројекат може реализовати у форми јавно-приватног партнерства, што је и објавила на својој интернет страници.

Наручилац нема обавезу да на свом интернет порталу објави предлог пројекта јавно-приватног партнерства. 

       03.07.2019. године                                                   КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

      У Јагодини
