На основу члана 63. ст. 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија  за  јавну набавку бр. 23/2019 – Избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за реконструкцију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са  LED  технологијом на територији града Јагодинедоноси      
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  БР. 2. ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  23/2019 - Избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за реконструкцију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са  LED  технологијом на територији града Јагодине
У СЛЕДЕЋЕМ:

На страни 15 конкурсне документација у делу Опис светиљке: КАТЕГОРИЈА ПУТА М3, М4 и М5
- мења се тачка 9 која треба да гласи: „Протектор светиљке треба да је израђен од каљеног стакла или поликарбоната, а оптички систем од PMMA или поликарбоната отпорна на високе температуре и ултраљубичастих зракова“
На страни 16 конкурсне документација у делу Опис светиљке: КАТЕГОРИЈА ПУТА М3, М4 и М5
- мења се тачка 4. која треба да гласи: “Светиљке треба да буде I или II класе електричне изолације у зависности од врсте стуба на који се светиљка монтира на терену. За стубове који имају уземљење  Наручилац ће прихватити као одговарајуће светиљке I класе електричне изолације.  За остале стубове Понуђач је у обавези да утврди да ли стубови имају уземљење и у складу са утврђеним стањем монтираће светиљку  I или II класе електричне изолације“

- мења се тачка 6. која треба да гласи: „Радна струја у номиналном режиму рада треба да буде максимално 800мА а прихватиће се и изнад 800мА„
На страни 16 конкурсне документација у делу Опис светиљке за парковско осветљење 
 - мења се тачка 12. која треба да гласи: “Светиљке треба да буде I или II класе електричне изолације у зависности од врсте стуба на који се светиљка монтира на терену. За стубове који имају уземљење  Наручилац ће прихватити као одговарајуће светиљке I класе електричне изолације.  За остале стубове Понуђач је у обавези да утврди да ли стубови имају уземљење и у складу са утврђеним стањем монтираће светиљку  I или II класе електричне изолације“
- мења се тачка 14. која треба да гласи: „Радна струја у номиналном режиму рада треба да буде максимално 700мА а прихватиће се и изнад 700мА„
На страни 17 конкурсне документација у делу Опис светиљке: КАТЕГОРИЈА ПУТА М6  мења се тачка 9. која треба да гласи: „Протектор светиљке треба да је израђен од каљеног стакла или поликарбоната, а оптички систем од PMMA или поликарбоната отпорна на високе температуре и ултраљубичастих зракова“
На страни 18 конкурсне документација у делу Опис светиљке: КАТЕГОРИЈА ПУТА М6 
- мења се тачка 3. која треба да гласи: “Светиљке треба да буде I или II класе електричне изолације у зависности од врсте стуба на који се светиљка монтира на терену. За стубове који имају уземљење  Наручилац ће прихватити као одговарајуће светиљке I класе електричне изолације.  За остале стубове Понуђач је у обавези да утврди да ли стубови имају уземљење и у складу са утврђеним стањем монтираће светиљку  I или II класе електричне изолације“
- мења се тачка 5. која треба да гласи: „Радна струја у номиналном режиму рада треба да буде максимално 800мА а прихватиће се и изнад 800мА„
      На страни 18 конкурсне документација у делу Неопходно је да понуђач приложи сертификате и доказе који доказују да су на светиљкама извршени следећи тестови као што следи: 
- Брише се тачка 3. „ENEC сертификат“
- мења се тачка 5. која треба да гласи: „Потребно је да се достави извештај о мерењу фотометријских карактеристика према стандарду ЕN 13032-1. Могу се доставити и извештаје према стандардима LM79-08 и CIE 121-1996. Потребно је доставити и извештај о животном веку“
Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са Изменом конкурсне документације.

 Обавештавамо Вас да се мења време отварања понуда  уместо у 10,30 на 13,00 часова. Рок за подношење понуда 12.07.2019. године  до 10,00 часова по средњеевропском времену последњег дана рока.
          У Јагодини,                                                                  Комисија за јавну набавку
          21.06.2019. године

PAGE  
2

