
     2.
   ПРЕДРАЧУН ТРОШКОВА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
2.1.
Предрачун трошкова извођења радова на истражном бунару 
	ред. бр.
	опис
	јед. цене
	количина
	укупно

	2.1.1.
	За припрему радилишта тј. за радове у свему по позицији 1.1.1.
	
	1,00
	

	2.1.2.
	За транспорт и постављање постројења и опреме за бушење, тј. за радове у свему по позицији 1.1.2.
	
	1,00
	

	2.1.3.
	Бушење за уводну колону кроз квартарне наслаге у интервалу  од 0 до 20 м, тј. за радове у свему по позицији 1.1.3., укупно 20 м бушења са  620 мм 
	
	20,00 
	

	2.1.4.
	За набавку, транспорт и уградњу уводне колоне, тј. за радове у свему према позицији 1.1.4., уградња 20 м' уводне колоне пречника  508 мм по 
	
	20,00

	

	4.1.5.
	За цементацију уводне колоне, тј. за радове у свему према позицији 1.1.5., цементација са 2,4 м3 цементне масе, односно цементација 20 м' уводне колоне 
	
	20,00
	

	2.1.6.
	За бушење истражне бушотине у интервалу од 20 до 270 м, пречником  215,9 мм тј. за радове у свему по позицији 1.1.6. укупно 250 м бушења 
	
	250,00м
	

	2.1.7.
	За комплетна каротажна мерења, тј. за радове у свему по позицији 1.1.7. укупно 250 м каротажних мерења са шест метода 
	
	250,00
	

	2.1.8.
	За проширење истражне бушотине у интервалу од 20 до 270 м пречником  444,5 мм, тј. за радове у свему по позицији 1.1.8., проширење истражне бушотине укупно 240 м' 
	
	250,00
	

	2.1.9.
	За набавку, транспорт и уградњу  обложне колоне пречника  323,9 мм, у интервалу од 0 до 270 м, тј. за радове у свему према позицији 1.1.9. уградња обложне колоне дужине 270 м 
	
	270,00
	

	2.1.10.
	За цементацију обложне колоне у интервалу од 0 до 270 м са 30 м3 цементне масе, тј. за радове у свему по позицији 1.1.10., укупно 270 м' цементације 
	
	270,00
	

	2.1.11.
	За монтирање превентера, тј. за радове у свему по позицији 1.1.11., (паушално)
	
	1,00
	

	2.1.12.
	За бушење истражне бушотине у интервалу од 270 до 500 м, пречником  215,9 мм, тј. за радове у свему по позицији 1.1.12., укупно 230 м` бушења 
	
	230,00
	

	2.1.13.
	За језгровање интервала у бушотини тј. за радове у свему по позицији 1.1.13. укупно једно језгровање 
	
	6,00
	

	2.1.14.
	За каротажна мерења у интервалу од 270 до 500 м, тј. за радове у свему по позицији 1.1.14. укупно 230 м` каротажних мерења са шест метода, 
	
	230,00
	

	2.1.15.
	За проширење истражне бушотине у интервалу од 270 до 500 м пречником  298,4 мм, тј. за радове у свему по позицији 1.1.15. укупно 230 м` проширења 
	
	230,00
	

	2.1.16.
	За набавку, транспорт и уградњу упуштене бунарске конструкције од бешавног челика пречника139,7 мм у интервалу од 240 до 500 м, тј. за радове у свему по позицији 1.1.16., и то: 

уградња 210 м` пуних челичних цеви `, и  
	
	210,00
	

	 
	50 м` филтерских цеви 
	
	50,00
	

	 
	централизери, укупно 20 ком
	
	20,00
	

	2.1.17.
	За набавку, транспорт и уградњу 13,7 м3 (22 т) кварцног гранулата у интервалу од 250 до 500 м, тј. за радове у свему по позицији 1.1.17. уградња укупно 250 м' кварцног гранулата 
	
	250,00
	

	2.1.18.
	За израду бунарске главе, тј. за радове у свему по позицији 1.1.18. 
	
	1,00
	

	2.1.19.
	За испирање и разраду бунара, тј. за радове у свему по позицији 1.1.19., укупно 12 сата испирања бунара чистом водом до потпуног избистрења и разрада бунара у трајању од најмање 36 сати аерлифт системом 
	
	48,00
	

	2.1.20.
	За тест црпења, (уколико буде изводљиво због самоизлива), тј. за радове у свему по позицији 1.1.20., укупно 72 сата црпења са три снижења 
	
	72,00
	

	2.1.21.
	За узорковање и израде хемијске анализе воде, тј. у свему по позицији 1.1.21., укупно израда комплетне хемијске анализе, гасне анализе и балнеолошке анализе 
	
	3,00
	

	2.1.22.
	За одређивање гасног фактора уколико се за то укаже оправдана потреба, тј. за радове у свему по позицији 1.1.22. 
	
	1,00
	

	2.1.23.
	Израда заштитне ограде око бушотине, тј. за радове у свему по позицији 1.1.23. 
	
	1,00
	

	2.1.24.
	За хидрогеолошки надзор, тј. за одговарајуће радове према позицији 1.1.24
	
	1,00
	

	2.1.25.
	За картирање истражне бушотине, тј. за радове у свему по позицији 1.1.25, картирање набушеног семпла на свака 2м` укупно 500 м', тј. 250 узорака 
	
	250,00
	

	2.1.26.
	За израду 1 палеонтолошке и 1 петролошке анализе, тј. за радове у свему по позицији 1.1.26, укупно израда 2 анализе 
	
	2,00
	

	2.1.27.
	За израду Извештаја, тј. за радове у свему по позицији 1.1.27., сумирање свих података, анализа, добијених резултата и израда Извештаја о изведеним радовима
	
	1,00
	

	УКУПНО ЗА ИЗРАДУ ИСТРАЖНО-ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ БУНАРА ИЕБЈ-1 ...............................................................................
	


2.2.
Предрачун трошкова за израду Елабората о резервама подземних вода 
	2.2.1.
	За прикупљање и анализу расположиве документације, тј. за радове у свему по  позицији 1.2.1.
	

	
	укупно ..............................................................................
	

	2.2.2.
	За детаљно хидрогеолошко картирање терена, тј. за радове у свему по позицији 1.2.2., картирање укупно 50 км2 терена 
	

	
	укупно ..............................................................................
	

	2.2.3.
	За израду хемијских и бактериолошких анализа, тј. за радове у свему по позицији 1.2.3., израда 4 комплетне хемијске анализе, 
	

	
	укупно ..............................................................................
	

	2.2.4.
	За осматрање режима експлоатације у току једне године, тј. за радове у свему по позицији 1.2.4.
	

	
	укупно ..............................................................................
	

	2.2.5.
	За израду обавезне пратеће графичке документације, тј. за радове у свему по позицији 1.2.5.
	

	
	укупно ..............................................................................
	

	2.2.6.
	За анализу свих прикупљених података и завршну обраду са израдом Елабората о резервама у четири примерка, тј. за радове у свему по позицији 1.2.6. 
	

	
	укупно ..............................................................................
	

	2.2.7.
	За израду 7 Извода из Елабората о резервама и за одбрану Елабората пред Комисијом надлежног министарства, тј. за радове у свему по позицији 1.2.7.
	

	
	укупно ..............................................................................
	

	Укупно за израду Елабората о резервама подземних вода из бунара ИЕБЈ-1 ...............................
	

	
	


Укупно за све радове (позиције од 2.1. до 2.2.) ................................. 

                                                                                              +  ПДВ................
                                               У К У П Н О  ( са ПДВ-ом)............................                                










































PAGE  
- 68 -

