На основу чл. 54. ст. 13. т. 1. и 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија  за  јавну набавку бр. 31/2015 – Извођење радова на изградњи спортске хале 

у селу Рибаре-град Јагодина
               д о с т а в љ а  В а м
ПОЈАШЊЕЊЕ  У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 31/2015
Извођење радова на изградњи спортске хале у селу Рибаре-град Јагодина

ПИТАЊЕ:
Позиција 15.1. подополагачки радови.

Да ли понуђени паркет треба да испуњава стандарде ФИБА левел 1 и ЕН 14904 због намене објекта и такмичења.
 
   ОДГОВОР: 
Спортски под - паркет из позиције 15.1. треба обавезно да задовољава све стандарде за одигравање свих врста утакмица.
У Јагодини, 
24.11.2015. година                                               Комисија за јавну набавку
                                                                            ________________________

                                                                               Гордана Петронијевић, члан
PAGE  
2

