На основу  чл. 54. ст. 13. т. 1. и 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија  за  јавну набавку радова бр. 27/2020 – Извођење радова на изградњи 1.  фазе канализационе мреже у насељу Колонија у граду Јагодини - друга етaпа
           д о с т а в љ а  В а м
ПОЈАШЊЕЊЕ  У  ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА БРОЈ  27/2020
Извођење радова на изградњи 1.  фазе канализационе мреже у насељу Колонија у граду Јагодини - друга етaпа
ПИТАЊЕ:
На страни  7 у одељку, 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ, 3)Технички капацитет навели сте минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже и то: 
„1 машина за сечење асфалта и бетона са хидрауличким чекићем за разбијање бетона и асфалта“
С тим у вези постављамо Вам следећe питањe:
1. Да ли захтевани технички капацитет можемо испунити са машинама и то једна машина компресор са хидрауличним чекићем за разбијање бетона и асфалта и једна машина за сечење асфалта и бетона  ?

На страни  7 у одељку, 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ, 4)Кадровски капацитет навели сте број извршилаца и то:   

-          3 КВ водоинсталатера,
-          2 КВ грађевинске струке.
С тим у вези постављамо Вам следећe питањe:
2. Да ли је довољно да у уговору о раду запослени буду распоређени на радно место водоинсталатера или грађевинске струке ?

3. Како се доказује да је запослени КВ мајстор, сертификатом или дипломом или уговором о раду распоређен на захтевано радно место ( водоинсталатер или грађевинске струке ) ?

4. Које грађевинске струке ( зидар, тесар, армирач или бетонирац ) треба да буду запослени ? 

ОДГОВОР: 
1. Захтевани технички капацитет може  се испунити са једном машином компресор са хидрауличним чекићем за разбијање бетона и асфалта и једном машином за сечење асфалта и бетона. 
2. Да, довољно је да у уговору о раду запослени буду распоређени на радно место водоинсталатера или грађевинске струке.

3. Уговором о раду се доказује да је запослени КВ мајстор, а ако у истом није наведено да је лице распоређен на захтевано радно место, може се доставити и други документ из кога се може извршити увид да лице испуњава захтевани услов. 
4. Запослена лица грађевинске струке су 1 тесар и 1 зидар.
У Јагодини,                                                     Комисија за јавну набавку
           06.07.2020. године
PAGE  
2

