     На основу чл. 54. ст. 13. т. 1. и 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12 и 14/15 ), Комисија  за  јавну набавку бр. 1/2015 - набавка грађевинског материјала ради побољшања    услова становања интерно расељених лица на територији града Јагодине (други део)
                                                       д о с т а в љ а  

ПОЈАШЊЕЊЕ БРОЈ 1. У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 19/2015
набавка грађевинског материјала ради побољшања    услова становања интерно расељених лица на територији града Јагодине (други део)
        Потенцијални понуђач за јавну набавку  бр. 19/2015 - набавка грађевинског материјала ради побољшања услова становања интерно расељених лица на територији града Јагодине (други део) је упутио следеће питање:

        „Молимо да одговорите на питање.

1.     Да ли се под ставком WC шоља подразумева  само WC шоља или и даска за

        WC шољу?
2.     Да ли се под ставком унутрашња врата подразумева врата са первајзом или без?

3.      Да ли се под ставком туш кабина подразумева само када  или и параван са кадом?
4.     Да ли се под ставком прозор ПВЦ четворокрилни 155 x3.10 мисли на прозор 310
        x 155, тј.иде ли прво ширина пута висина код ПВЦ столарије?
5.       Да ли ставка ПВЦ прозор трокрилни  150x120  може да гласи ПВЦ прозор
         150x120 али  двокрилни јер ће као трокрилни имати веома мала крила,исто важи

        и за ставку ПВЦ прозор 150 x 160 трокрилни, 110 x 160 трокрилни и 104 x 120

              трокрилни?“
ОДГОВОРИ: 
             1.  Подразумева се WC шоља са даском
 2.  Унутрашња врата са первајзом         

 3. Туш кабина – само када


 4. Четворокрилни прозор 310 x 155 ,два крила су фиксирана
             5. Може ,и то за прозоре:
     - 150 x 120 - двокрилни
     - 150 x 160 - двокрилни

     - 110 x 160 - двокрилни

     - 104 x 120 - двокрилни

05.06.2015. године.
                                                                                           К О М И С И Ј А                                                                         
