
  РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЈАГОДИНА

БРОЈ: 404-86/13-10
21.10.2013. године

Ј А Г О Д И Н А

          КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 2/2013:
 AДАПТАЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ У МЗ КОЧИНО СЕЛО-ГРАД ЈАГОДИНА
      (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда )

	
	Датум и време:

	Крајњи рок за достављање понуда:
	25.октобар 2013. године до 10,00 часова

	Јавно отварање:
	25. октобар 2013. године у  10,30 часова

	Поступак преговарања:
	25. октобар 2013. године у  11,30 часова


Укупан број страна: 23
                   2013. година
 AUTOTEXTLIST   \* MERGEFORMAT ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац је МЗ Кочино село, 35000 Јагодина
www.јagodina.org.rs.
1.2. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предметна јавна набавка спроводи се у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са  чланом 36.став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
Основ за примену преговарачког поступка без објављивањем позива за подношење понуда је чињеница да су у претходно спроведеном отвореном поступку јавне набавке по овом предмету добијене све неприхватљиве понуде, тако да је поступак обустављен из наведеног разлога.
Првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничка спецификација и критеријум за доделу уговора  се не мењају.

Наручилац у преговарачки поступак позива само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, а то су: GBM MIKI ДОО, Ракитово и VIKAS DОО, Варварин.
Наручилац неће објавити позив за подношење понуда.
1.3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке радова број: 2/2013  је адаптација Дома културе у МЗ Кочино село-Град Јагодина, 45000000- грађевински радови. 

1.5. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

Понуде се припремају и подносе у складу са обавештењем о покретању поступка и конкурсном документацијом објављеним на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.јagodina.org.rs. Конкурсна документација у поглављима 2. и 3. садржи упутство понуђачима како да сачине понуду и Упутство за доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.јagodina.org.rs. или непосредно у канцеларији бр. 32 ул. Краља Петра I бр. 6.,  до дана и часа истека рока за подношење понуда. 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Градске управе града Јагодине додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. 
Особа за контакт је: Гордана Петронијевић, телефон 035/224-661, е-пошта: javne.nabavke.jagodina@gmail. com., у периоду од 08,00-14,00 часова.
1.6  ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 2/13" адаптација Дома културе у МЗ Кочино село-Град Јагодина“ с позивом на број 404-86/13-01 (НЕ ОТВАРАТИ).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана од 08,00  до 14,00 сати на адресу: Слуба за јавне набавке, град Јагодина, ул. Краља Петра I бр.6. 35000 Јагодина.
Крајњи рок за достављање понуда је 25.октобар 2013. године до 10,00  часова.

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назанком да је понуда поднета неблаговремено.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.
Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством из конкурсне документације. 
1.8. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА
      Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда у 10,30 часова у просторијама Градске управе града Јагодина, уз присуство овлашћених представника понуђача. 

         Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
1.9 ПОСТУПАК ПРЕГОВАРАЊА

Поступак преговарања ће се спровести пошто Комисија прегледа  и оцени понуде, истог дана 25. октобра 2013. године, у 11.30 часова 
Поступку преговарања може приступити законски  заступник понуђача  или друго овлашћено лице са пуномоћјем. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику.

Поступак се води на српском језику.

2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације и то:
ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ)
	2.
	ЗА ПРАВНА ЛИЦА:

2) За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 (Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)                
Доставља понуђач VIKAS DОО, Варварин
                                                                                                                      
	ПРИЛОГ БР. 1

	3.
	Потврда Привредног и прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, ИЛИ потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, а која је на снази у време слања позива за подношење понуде (21. октобар 2013.);
(Овај доказ мора бити издат након слања позива, односно после 21. октобар 2013.)    
  Доставља понуђач   VIKAS DОО, Варварин                                               
	ПРИЛОГ БР. 2


ОБРАСЦИ
	1.
	Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача                                                                     
	ОБРАЗАЦ БР. 1

	3.
	Општи подаци о понуђачу                                             
	ОБРАЗАЦ БР. 2

	13.
	Образац понуде                                                                          
	ОБРАЗАЦ БР. 3

	14.
	Образац трошкова припрема понуде                                       
	ОБРАЗАЦ БР. 4

	15.
	Образац изјаве о независној понуди                                        
	ОБРАЗАЦ БР. 5

	16.
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 .ст.2. Закона                       
	ОБРАЗАЦ БР. 6

	17.
	Предмер и предрачун радова                                                              
	ОБРАЗАЦ БР. 7


Понуда се мора налазити у затвореној коверти – омоту, са назнаком „Понуда за јавну набавку бр. 2/2013 – "адаптација Дома културе у МЗ Кочино село-Град Јагодина с позивом на број 404-86/13-01 (НЕ ОТВАРАТИ). Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
2.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА 

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни ли опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Допуна понуде”  или «Опозив понуде» за ЈАВНУ НАБАВКУ БР.2/2013 за „ адаптација Дома културе у МЗ Кочино село-Град Јагодина “.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење.

2.9. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
Рок мора бити дефинисан у складу са законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама( „Сл.гласник РС“бр.119/2012)

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
2.10. ВАЛУТА И ЦЕНА 

Цена у понуди треба да буде изражена у дин., са и без ПДВ-а и мора бити фиксна.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

2.11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20.  Закона о јавним набавкама.

2.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА  И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2.12. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.13 ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА
Елеменат уговора о којем ће се преговарати је цена извођења предметних радова.
Пре почетка дела поступка са преговарањем, Комисија за јавну набавку ће извршити преглед и оцену поднетих понуда.

У преговарање ће бити позвани понуђачи чије понуде буду оцењене као прихватљиве.

Елеменат уговора о којем ће се преговарати је цена извођења предметних радова.

Поступак преговарања спроводи Комисија за јавну набавку.

Комисија за јавну набавку упознаће учеснике са поступком преговарања и правилима поступка.

Преговарање ће се обавити у два круга и то:

· у првом кругу, који се одвија у присуству свих овлашћених представника понуђача, сваки од овлашћених представника понуђача усмено износи своју укупну цену. Понуђачи могу остати при понуђеној цени са отварања понуда или смањити износ укупне цене. 

· у други круг се позивају сви овлашћени представници понуђача да на обрасцима достављеним у затвореним ковертама дају своју коначну укупну понуђену цену, у који ће уносити укупан износ цене без ПДВ. Понуђачи могу остати при понуђеној цени из претходног круга преговарања или смањити износ укупне цене.

Понуђачи су обавезни да одмах по завршеном преговарању, на обрасцу понуде наручиоца, који ће добити у преговарању, доставе коначну понуђену цену, потписану и оверену печатом од стране овлашћеног представника понуђача.

Комисија за јавну набавку ће након другог круга преговарања извршити отварање коверти и упознати присутне са понуђеним ценама.

Након спроведеног преговарачког поступка без објављивања  позива за подношењење понуда, те у зависности од резултата добијених у поступку стручне оцене понуда, извршиће се корекција понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након спроведеног преговарања, и то тако што ће се свака јединична цена из основне понуде множити коефицијентом који се добија као количник најниже укупне вредности понуде понуђача у  преговарању и укупне вредности достављене основне понуде понуђача.
2.14. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 
Уколико два или више Понуђача поднесу понуду са истом понуђеном ценом, предност ће имати понуда Понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова, а ако су понудили и исти рок завршетка радова предност ће имати понуђач који је понудио дужи рок плаћања.
2.16. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

2.17. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

2.18. (НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ)

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ  о постојању негативне референце у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

2.19. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу:  Немањина 22-26, 11000 Београд, а предаје наручиоцу. Захтев се подноси у року од десет дана  од дана пријема одлуке о додели уговора.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун:

Текући рачун: 840-742221834-57, Модел: 97, Позив на број: 50-016

Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 40.000,00 динара 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

У случају подношења захтева за заштиту права из става 3. овог члана долази до застоја рока за подношење понуда.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

2.20. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

2.21. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

2.22. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године,односно у наредних шест месеци.
2.23. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Особе за контакт је Гордана Петронијевић, телефон 035/224-661, е-пошта: javne.nabavke.jagodina@gmail. com., у периоду од 08,00-14,00 часова
3.УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничка спецификација и критеријум за доделу уговора  се не мењају.

Наручилац у преговарачки поступак позива само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, а то су: GBM MIKI ДОО, Ракитово и VIKAS DОО, Варварин.
Наручилац неће објавити позив за подношење понуда.
Понуђач GBM MIKI ДОО, Ракитово дужан је да достави следеће обрасце: 
Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача                                                                     
Општи подаци о понуђачу                                             
Образац понуде                                                                         
Образац трошкова припрема понуде       
Образац изјаве о независној понуди                                        
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 .ст.2. Закона                       
Предмер и предрачун радова                                                                                         
Доказе о испуњеност услова из члана 75.и члана 76. Закона о јавним набавкама понуђач је  доставио у  понуди бр: 404-72/13-10+1  од   07.10.2013. год.Уколико у понуди не захтева авансно плаћање, она ће се квалификовати као прихватљива
ПонуђачVIKAS DОО, Варварин дужан је да достави:
Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)                
Потврда Привредног и прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, ИЛИ потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, а која је на снази у време слања позива за подношење понуде (21. октобар 2013.);
(Овај доказ мора бити издат након слања позива, односно после 21. октобра 2013.) 
Све остале доказе о испуњеност услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама понуђач је  доставио у  понуди бр: 404-72/13-10+2 од 07.10.2013. год. Уколико понуду допуни горе назначеним доказима, она ће се квалификовати као прихватљива.Уз назначене доказе, понуђач попуњава следеће обрасце:
Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача                                                                     
Општи подаци о понуђачу                                             
Образац понуде у којој не захтева авансно плаћање                                                                         
Образац трошкова припрема понуде       
Образац изјаве о независној понуди                                        
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 .ст.2. Закона                       
Предмер и предрачун радова                                                                                         
Образац бр. 1.  
(ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ)
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних услова:
ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):

	ПРИЛОГ 1.
	ЗА ПРАВНА ЛИЦА:

2) За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 (Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)                

Доставља понуђач VIKAS DОО, Варварин
                                                                                                                      
	да
	не

	ПРИЛОГ 3.
	Потврда Привредног и прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, ИЛИ потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, а која је на снази у време слања позива за подношење понуде (21. октобар 2013.);
(Овај доказ мора бити издат након слања позива, односно после 21. октобра 2013.)
Доставља понуђач VIKAS DОО, Варварин          
	да
	не


ОБРАСЦИ: 
	ОБРАЗАЦ БР. 1
	Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача                                                                     
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР. 2
	Општи подаци о понуђачу                                             
	да
	 не

	ОБРАЗАЦ БР. 3
	Образац понуде                                                                          
	да
	 не

	ОБРАЗАЦ БР. 4
	Образац трошкова припрема понуде                                       
	да
	 не

	ОБРАЗАЦ БР. 5
	Образац изјаве о независној понуди                                        
	да
	не

	ОБРАЗАЦ БР. 6
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 .ст.2. Закона                       
	да
	 не

	ОБРАЗАЦ БР. 7
	Предмер и предрачун радова                                                              
	да
	 не


Напомена: Образац оверава овлашћено лице. 
	Датум: ________________
	Потпис овлашћеног лица

_________________________

М.П.


Образац бр. 2.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

	Пословно име или скраћени назив понуђача
	

	Седиште и адреса понуђача
	

	Одговорно лице (потписник уговора)
	

	Особа за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	Е-mail
	

	Текући рачун привредног друштва и банка
	

	Матични број понуђача
	

	Порески број привредног друштва – ПИБ
	


	Датум: ________________
	Име и презиме овлашћеног лица

_________________________

Потпис овлашћеног лица

_________________________

М.П.


Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача
Образац 11.
У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набвку бр.2/2013- адаптација Дома културе у МЗ Кочино село-Град Јагодина
ПОНУДА 

1. Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем

	Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
	

	Словима:

	ПДВ:
	

	Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
	

	Словима:


2. Рок завршетка радова _____ ( _____________) календарских дана од дана увођења у посао                                                             

словима

3.Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од ___ ( ______ )  године, од дана     примопредаје радова ( не краћи од 2 године).                   словима
4. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______)подизвођача (уписати број подизвођача).                                                         словима            

5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

6. Важност понуде износи ____  ( _____________________)  дана од дана отварања понуда ( не краћи од 30 дана ).                    словима
7. Начин и услови плаћања( у складу са законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Датум:  _______________ 

м.п.      
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА






                                   ____________________________________

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА







                    ___________________________________
Образац бр. 12.

ПОНУЂАЧ: 

____________________________________________________________

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ  2/2013

	Врста трошка
	Вредност

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Укупно без ПДВ-а:
	

	ПДВ :
	

	Укупно са ПДВ-ом:
	


Од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме понуде.

	Датум: ________________
	Потпис овлашћеног лица

_________________________

М.П.


Образац бр. 13.                  

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као законски заступник понуђача  дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач, _____________________________________, из _____________________, адреса ________________________________ овом изјавом потврђује да је понуду у поступку јавне набавке бр. 2/2013- адаптација Дома културе у МЗ Кочино село-Град Јагодина, поднео независно, без договора са понуђачима или другим заинтересованим лицима.

	Датум: ________________
	Потпис одговорног лица

_________________________

М.П.


Образац бр. 14.                  

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 

ЧЛ.75.СТ.2 ЗАКОНА
У вези члана 75. став  2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач, _________________________________________у поступку јавне набавке бр. 2/2013 - адаптација Дома културе у МЗ Кочино село-Град Јагодина, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада заштити животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.
.

	Датум: ________________
	Потпис одговорног лица

_________________________

М.П.


Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана  од стране  овлашћеног лице сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац бр. 15.                  
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ 

ДОМА КУЛТУРЕ У КОЧИНОМ СЕЛУ
1. Набавка и замена салонит табли....................10 ком  х                      =
2. Реконструкција и претресање

 крова месне заједнице,са заменом делмичном

 летви и црепа.....................................................  .350м² х                        =
3. Демонтажа прозора у сали дома .....................5ком  х                       =
4. Демонтажа улазних врата у сали  и дому .....2ком х                         =
5. Набавка материјала и зазиђивање 

прозорских отвора гитер блоком ......................21м² х                         =
6. Набавка материјала и подзиђивање 

прозора гитер блоком ......................................... 19м² х                         =
7. Набавка материјала и зазиђивање 

 отвора за врата гитер блоком..............................5м² х                          =
8. Набавка материјала и зазиђивање отвора

(шалтер),опеком......................................................0,6м² х                         =
 9. Набавка и уградња PVC прозора у сали

 дома са обрадом ивица 
 дим 1,45м х 2,00 двокрилни................................   5 ком х                      =    

10. Набавка и уградња PVC врата 

са обрадом ивица:
-дим 1,5м х 2,0м. двокрилни...................................1ком х                         =
-дим 1,0м х 2,05 м. једнокрилни.............................1 ком х                       =  
-дим 1,30м х 2,5м двокрилни...................................1ком х                        =
11. Набавка материјала и фарбање столарије

(прозори) уз претходну припрему............................14 ком х                    =
12. Набавка материјала,фарбање и ампасовање

столарије (врата) уз претходну припрему .............11 ком х                    =
13. Набавка материјала,кречење и израда

 абрипа у сали дома ......................................................398м²х                     =

14. Набавка материјала и крпљење

 пукотина изнад бине продуженим малтером............80м² х                    = 

15. Набавка материјала и постављање

етисона на бини...............................................................50м² х                      = 

16. Набавка материјала и кречење

 просторија у дому.........................................................372м² х                     =

17. Набавка материјала и израда

 масне сокле у просторијама...........................................71м² х                     =

18. Набавка материјала,шмирглање

     и лакирање парапетне ламперије..........................126м² х                     = 

19. Набавка материјала и уградња 

     ламината у библиотеци дебљине 8мм

са постављањем угаоних лајсни 

и фолије............................................................................36м² х                        =
20. Набавка материјала и замена 

       поломљених винфлекс плочица........................10м²х                         =            

21. Набавка материјала и уградња 
    подних керамичких плочица на 

    степеништу I класе грађ. лепком..........................16м²х                       =
22. Набавка материјала  и уградња 

     подних керамичких плочица 

     отпорних на мраз на 
=
     спољном степеништу I класе грађ. лепком..........42м² х                    
23. Набавка материјала и крпљење

 пластичне капламе.......................................................10м² х                      =
24. Набавка материјала и уградња 

хоризонталних и вертикалних олука.........................180м¹х                    =

25. Набавка материјала и крпљење 

фасаде продуженим 

малтером........................................................................60м²х  =

26. Набавка материјала и шприцање 

фасаде(хирофа)...........................................................835м² х                         =
27. Набавка материјала и израда 
Фасаде абрипом.....................................................175м²х                           = 


28. Набавка материјала и обрада 

атике на степеништу (кулир)..............................12м² х                            =


29. Набавка материјала и промена плетене 

жице за израду заштитног рама иза голова......76м² х                           =

АМБУЛАНТА

1. Демонтажа дрвених прозора..................................4 ком х                    =

2. Набавка материјала и подзиђивање прозора

    (гитер блок) у мокром чвору................................3,0м² х                       =

3. Набавка материјала и зидање

     преградних зидова (гитер блок) 

     у мокром чвору   д=12цм......................................26м² х                        =

4. Пробијање отвора  за врата..........................паушално                        =

5. Набавка материјала фарбање репарација

   и ампасовање дрвених врата.................................5 ком х                     =

6. Набавка материјала и израда

   спуштеног плафона од кнауфа 

   на висини 2,60 у мокром чвору..........................76 м² х                          =

7. Набавка и постављање РVC прозора

    са обрадом ивица: 

    дим:(60/60).једнокрилни.................................... 4 ком х                        =
    дим:(140/140).двокрилни................................... .2 ком х                      =
     дим:(120/160) двокрилни....................................2 ком х                       =
8. Набавка и уградња PVC врата у мокром чвору
   дим:(70/205) једнокрилна......................................5 ком х                        =
9. Набавка материјала и израда нове

   канализационе и водоводне мреже 

    у мокром чвору..дужине 15м........................... паушално                        =
9.1. Израда цементне кошуљице дебљине 5 цм.
      Преко постојеће бетонске подлоге
90 м² х                   =
10. Набавка материјала и уградња подних

     керамичких плочица у мокром чвору и код
     умиваоника у прост. за пријем и преглед
    I класе грађ. лепком......................................................21,5 м²  х              =
11. Набавка материјала и уградња подних

     керамичких плочица у ходнику. 
     I класе грађ. лепком........................................................9 м² х                =
12. Набавка материјала и уградња зидних

     керамичких плочица у мокром чвору 
   I класе грађ. лепком....................................................  .89 м² х                   =

13. Набавка и уградња wc шоље

    са свим пратећим елементима.................................1 ком х                   =

14. Набавка и уградња чучавца

     са свим пратећим елементима............................. .2 ком х                   =

15. Набавка и уградња водокотлића 

     са свим пратећим елементима..............................  3 ком х                   =

16. Набавка и уградња лавабоа 

    са свим пратећим елементима.дим 60 х 40.......... 5 ком х                    =
17. Набавка и уградња славина

     са свим пратећим елементима............................. . 5 ком х                    =
18. Набавка и постављање огледала.........................  5 ком х                    =

19. Набавка и постављање држача 

     за течни сапун..........................................................   5 ком х                  =
20. Набавка и постављање држача

     за папир.....................................................................3 ком х                      =
21. Набавка материјала и уградња

     ламината..дебљине 8мм у

    месној канцеларији са постављ.

   угаоних лајсни и фолије...........................................   60м² х                    =
22. Набавка материјала и израда 

     масне цокле у ходнику........................................ 19  м² х                         =
23. Набавка материјала и кречење..........................119м² х                       = 
24. Набавка материјала и израда 

     абрипа у просторијама.........................................97 м² х                         = 
25. Набавка и уградња климе „12“...........................2 ком х                       =  
26. Набавка материјала и постављање

     металних решетки на прозорима

     месне канцеларије.................................................4 м² х                          = 
 INSTALACIJE JAKE STRUJE
1.1  NAPOMENA: Ovim predmerom predvidja se nabavka,

     isporuka, postavljanje i povezivanje sveg navedenog

     materijala i opreme koja je specificirana kao i sveg

     sitnog i potrosnog materijala koji nije naveden u

     pozicijama (obujmice, zavrtnji, navrtke, tiplovi,

     gips, razvodne kutije, strujne stezaljke, kablovske

     papucice, uvodnice i drugo)

     Ukoliko ponudjac primeti nedostatak neke pozicije

     ili visak radova duzan je skrenuti paznju

     investitoru na njih i posebno ih ponuditi uz davanje

     osnovne ponude

1.2  Kablovi N2XH 2x1.5 mm2, N2XH-J 3x1.5 mm2,ukupne prosecne

     duzine 7 m po jednom sijalicnom mestu i razvodnih

     kutija 78 mm za izradu obicnih sijalicnih mesta.

     Instalacija se izvodi ispod maltera i u PVC cevi

     postavljene u plafonu pre izlivanja ploce.

                 




kom      5.00 x     

=    

1.3  Kablovi N2XH-J 3x1.5 mm2, N2XH-J 4x1.5 mm2, ukupne

     prosecne duzine 7 m po jednom sijalicnom mestu i

     razvodnih kutija 78 mm za izradu serijskih sijali

     cnih mesta. Instalacija se izvodi ispod maltera, i u

     plafonu u PVC cevima pre betoniranja i delimicno

     iznad spustenog plafona.

                 




kom       14.00 x     

=     

1.4  Kabl N2XH-J 3x1.5 mm2 prosecne duzine 12 m i razvodne

     kutije 78 mm za izradu sijalicnih mesta za pomocno

     osvetljenje. Instalacija se izvodi ispod maltera

                 




kom       3.00 x    

 =     
1.5  Instalacioni prekidac 250V, 6A sa odgovarajucom

     instalacionom kutijom obican

               




  kom       4.00 x    

 =      

1.6  Instalacioni prekidac 250V, 6A sa odgovarajucom

     instalacionom kutijom serijski

               




  kom       4.00 x   

  =      
1.7  Instalacioni prekidac 250V, 16A sa odgovarajucom

     instalacionom kutijom i signalnom tinjalicom za

     ukljucenje bojlera

               




  kom       1.00 x    

 =      

1.8Isporuka i montaza nadgradne protivpanicne svetiljke S8  2x8W

     sa natpisima IZLAZ i strelicama, za

     fluo cevi 2x8W, i baterijom za trocasovni samostalni

     rad, komplet sa priborom za montazu, montirana sa   fluo cevima

                




 kom       3.00 x   

 =    

1.9  Isporuka i montaza nadgradne svetiljke 2x36W sa parabolicnim rasterom,

         za fluo cevi 2x36W, DUO spoj, komplet sa priborom za montazu

         montirana sa fluo cevima i starterima.

                 




kom       16.00 x   

 =    

1.10  Isporuka i montaza nadgradne svetiljke u zastiti IP55  ASTRO ili odgovarajuće1x22W,u mokrim čvorovima, za kompakt sijalicu 22W, komplet sa priborom za montazu montirana sa fluo kompakt.!

kom       4.00 x    

=     

1.11  Isporuka i montaza nadgradne svetiljke u zastiti

     IP56  2x28W,  spolja, za kompakt

     sijalice 2x28W, komplet sa priborom za montazu

     montirana sa fluo kompakt.!

.
                 




kom       1.00 x    

=     
1.12 Kabl N2XH-J 3x2.5 mm2, prosecne duzine 8 m po pikljuc

     nom mestu, razvodne kutije 78 mm i monofazne "suko"

     prikljucne kutije za izradu monofaznih prikljucnih

     mesta. Kabl se postavlja ispod maltera. 

                




 kom      17.00 x     

=    

1.13  Kabl N2XH-J 5x2.5 mm2 prosecne duzine 10 m i trofazna

     prikljucna kutija za izradu trofaznih prikljucnih

     mesta. Kabl se postavlja ispod maltera.

                




kom       2.00 x    

=     
1.14  Kabl N2XH-J 3x2.5 mm2, prosecne duzine 11 m po

     prikljucnom mestu za napajanje bojlera i IC  grejalice.

     Kabl se postavlja ispod maltera.

                 




kom       1.00 x    

=     
1.15  Kabl N2XH-J 5x6 mm2, za vezu od MRO do RT1, 

     Kabl se postavlja ispod maltera.

                 




m       8.00 x   

=    

1.16  Glavni merno razvodni orman MRO izradjen od dva puta

     dekapira nog lima potrebnih dimenzija za smestaj

     sledece opreme:

MRO:

       - osigurac MC32 C 32 A .................. kom  3

       - komplet brojilo  (EDJ)

         400/230V, 10-60A ........................ kom  1

       - uklopni sat MTK 230V, 50 Hz, 10 A ..... kom  1

       Po potrebi: bakar i provodnici za povezivanje, 

        redne stezaljke, natpisne plocice, pertinaks,

         brtvenice i drugo. Sa unutrasnje strane table

         nalepiti jednopolnu semu

                




 kom       1.00 x   

=    
1.17  Spratna razvodna tabla RT1 izradjena od PVC 
 potrebnih dimenzija za smestaj     sledece opreme:

       - osigurac MC32 B 16 A .................. kom  12

       - osigurac MC32 B 10 A .................. kom  2

       - osigurac MC32 B 6 A ................... kom  7

       - osigurac MC32 B16A rez................. kom  3

       - ZUDS 40/0.5 A/A...........................kom  1

       Po potrebi: bakar i provodnici za povezivanje, redne stezaljke, natpisne plocice, pertinaks,

       brtvenice i drugo. Sa unutrasnje strane tablenalepiti jednopolnu semu

kom       1.00 x   

=    
1.18 Provodnik P-Y 1x16 mm2 za povezivanje MRO  i

     ispitne kutije uzemljenja.

                




m         4.00 x     

=  
1.19  FeZn 25x4 mm traka u zemlji i delom po zidu, od

     cevnog uzemljivaca do ispitne spojnice objekta.

                




 m        10.00 x    

 =    
1.20  Uzemljivacka sonda FeZn l=3m; fi=2"  u zemlji.

                 




m         1.00 x    

=     

1.21  Samonosivi kablovski snop X00/0-A 4x16 mm2 sa

     odgovarajucim montaznim priborom, polozen u crevu do

     GRT.

                 




m1       35.00 x     

=    

1.22  Provodnik P-Y 1x6 mm2 postavljen ispod maltera za 

     izradu instalacije za izjednacavanje potencijala

                 




m1       17.00 x    

 =     

1.23  Kutija za izjednacenje potencijala KIP, PS 49

                 




kom       1.00 x     

=      

1.24  Obujmice za povezivanje metalnih masa od 1/2 do 2" 

                




 kom      4.00 x       =        

УКУПНО         _______________________
+ПДВ
    _______________________
УКУПНО+ПДВ_______________________
Датум:    _____________ 

     
       ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА






М.П.

______________________________
ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА








_________________________________











































15

