На основу члана 63. ст. 1. и члана  54. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12 и 14/15), Комисија  за  јавну набавку бр. 5/2017 - набавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа интрено расељених лица   на територији града Јагодине , доноси :
                                                ИЗМЕНУ И ДОПУНУ бр. 1.
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- 

набавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа  интерно расељених лица на територији града Јагодине
Мења се : 

1.  - X   ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
   на страни 26., 27. и 28. Конкурсне документације, тако да треба приложити

   стране 26.а) , 27.а) и 28.а) које су дате у прилогу ; 
2.  - Крајњи рок за достављање понуда : 10.фебруар 2017. године до 10,00 часова
    Јавно отварање: 10.фебруар 2017. године у  10,30 часова , тако да понуде треба      

    приложити у складу са изменом рока :
    Крајњи рок за достављање понуда : 13.фебруар 2017. године до 10,00 часова
    Јавно отварање: 13. фебруар 2017. године у  10,30 часова 
Прилог :  стране 26.а) , 27.а) и  28.а)
                                                                                                                                   КОМИСИЈА
Стр : 26. а)     X   ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
	    назив добра 

	кол
	набавна јед.цена
	разлика у цени

(4=5-3)
	јединична ценадобара из понуде
	 износ ПДВ-а
	јединична ценадобара са ПДВ-ом
	укупна цена без ПДВ-а
	износ ПДВ-а
	укупна цена са ПДВ-ом

	                   1
	2
	3
	4
	5 = (3+4)
	6
	7=(5+6)
	8 = (5х2)
	9
	10=(8+9)

	Унутрашње подне керамичке плочице Мин.дим.плочица:200х300 мм ,I –класе
	47 М2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Унутрашње зидне Керамичке плочице Мин.дим.плоч:200х300 мм, I –класе
	191 М2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Лепак за керамичке плочице
	1.058,5 кг
	
	
	
	
	
	
	
	

	Флексибилна маса за фуговање
	75 кг
	
	
	
	
	
	
	
	

	WC –шоља од керамиI класе (са даском)
	7 ком
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нискомонтажни пластични и предзид.водокотлић (за ниску монтажу изнад WC шоље са пловком и свим потребнимделовима 
	7 ком
	
	
	
	
	
	
	
	

	Умиваоник са стубом од керамике I –класе 
	7 ком
	
	
	
	
	
	
	
	

	Правугаона акрилна туш када 

Димензије 90 х 90 цм са одливним вентилом
	  6 ком
	
	
	
	
	
	
	
	

	Туш кабина без каде 90 х 90
	1 ком
	
	
	
	
	
	
	
	

	Електрични акумулациони бојлер 50л 
	7 ком
	
	
	
	
	
	
	
	

	Батерија за туш каду (са туш ручицом и туш цревом)
	  7 ком
	
	
	
	
	
	
	
	

	Славина за
умиваоник једноручна стојећа
	8 ком
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ламинат –једнакопресовани са клик системом (подлога ,лајсна)
	205 М2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стиропор дебљине 5 цм
	980 М2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мрежица за стиропор
	980 М2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Грађевински лепак
	6.678,2 кг
	
	
	
	
	
	
	
	

	Акрил маса за фасаду гранулације 2мм 
	1.600кг
	
	
	
	
	
	
	
	

	Унутрашња врата са испуном од картонског саћа (комплет позиција
                  70 х 205
	2 ком
	
	
	
	
	
	
	
	

	                  80 х 205
	1 ком
	
	
	
	
	
	
	
	

	                  90 х 205
	3 ком
	
	
	
	
	
	
	
	

	Улазна врата од ПВЦ –а (комплет позиција) петокоморна :

 лева             90 х 205
	2 ком
	
	
	
	
	
	
	
	

	десна           90 х 205
	3 ком
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прозори од Пвц –а (комплет позиција пeтокоморни
	/
	
	
	
	
	
	
	
	

	Јк 60 х 60
	4 ком
	
	
	
	
	
	
	
	

	Јк 80 х 80
	1 ком
	
	
	
	
	
	
	
	

	Јк 80 х 120
	4 ком
	
	
	
	
	
	
	
	

	Јк 100 х 120
	7 ком
	
	
	
	
	
	
	
	

	Јк 110 х 110
	1 ком
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дк  120 120
	2 ком
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дк 140 140
	10 ком
	
	
	
	
	
	
	
	


Упуство како да се попуни:

1. У колони 3 – уписати набавну јединичну цену добра  пдв-а – набавна јединична цена добра)

3. У колони 5 - уписати јединичну цену из понуде без пдв-а (набавна цена + зависни трошкови набавке)
4. У колони 6 – уписати припадајући износ ПДВ-а

                                                                               Стр : 27. а)
5. У колони 7 - уписати јединичну цену из понуде са ПДВ-ом (колона 5 + колона 6)

6. У колони 8 – уписати укупну цену из понуде без ПДВ-а (количина х јединична цена без ПДВ)

7. У колони 9 - уписати припадајући износ ПДВ-а

8. У колони 10 – уписати укупну цену из понуде са ПДВ-ом (колона 8 + колона 9)

Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

          Датум 

           Понуђач

________________                        М.П.                                   __________________

                                                             Стр : 28. а)
