На основу чл. 54. ст. 13. т. 1. и 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12,14/15 и 68/15), Комисија  за  јавну набавку бр. 23/2015 - набавка грађевинског материјала за породична домаћинства избеглица која су смештена   на територији града Јагодине (трећи део)
                                                   д о с т а в љ а  

ПОЈАШЊЕЊЕ БРОЈ 1. У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 23/2015
набавка грађевинског материјала за породична домаћинства избеглица која су смештена   на територији града Јагодине (трећи део)

        Потенцијални понуђач за јавну набавку  бр. 23/2015 - набавка грађевинског материјала за породична домаћинства избеглица која су смештена   на територији града Јагодине (трећи део) , је упутио следеће питање:

 „Молимо да нам одговорите на питање:

  Молимо да појасните димензије ПВЦ прозора

  Шта значи димензија за лево крило , нпр. 105*143 и све остале димензије везане за     

  ставке  лево и десно крило?
  Морате да наведете тачну димензију прозора тј.отвора за прозор“
             ОДГОВОР: 
Отвор за балконска врата   (78*232)

Отвор за двокрилни прозор ((176*143)

Два отвора за двокрилни прозор су (182*143)

Два отвора за двокрилни прозор су (178*143)

Димензије су ширина пута висина

                                                                                             К О М И С И Ј А                                                                                    
