КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- пречишћен текст
ГРАД ЈАГОДИНА, ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЈАВНА НАБАВКА – Израда  пројектно-техничке документације за систем пречишћавања отпадних вода у шест села на територији града Јагодине
           бр. 8/2017
	
	Датум и време:

	Крајњи рок за достављање понуда:
	03. април  2017. године до 10,00 часова

	Јавно отварање:

	03. април  2017. године у  10,30 часова


                                                            март  2017. године
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка број 404-30/17-03 за јавну набавку бр. 8/2017 и Решења о образовању комисије број 404-30/1/17-03 за јавну набавку бр. 8/2017, припремљена је:
   КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Израда  пројектно-техничке документације за систем пречишћавања отпадних вода у шест села на територији града Јагодине
                                                              ЈН  бр. 8/2017
Конкурсна документација садржи:
	Поглавље
	Назив поглавља

	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	2

	       II
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
	    2

	       III
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	   10

	IV
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	   16

	V
	Образац понуде
	   23

	VI
	Модел уговора
	   27

	VII
	Образац трошкова припреме понуде
	   30

	VIII 
	Образац изјаве о независној понуди
	   31

	IX
	Образац структуре цене
	32

	X
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
	33

	X I
	Менично овлашћење
	34

	
	Укупан број страна
	34


I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Предмет јавне набавке бр. 8/2017 су услуге – Израда пројектно-техничке документације за систем пречишћавања отпадних вода у шест села на територији града Јагодине, Ознака из ОРН-71240000 Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања.
2. Партије: Нема
3. Контакт лица: 
Снежана Самарџић и за техничка питања: Марија Љубојевић и Владимир Јанковић 

е- mail адреса: javne.nabavke.jagodina@gmail.com, телефон 035/815-0508
II   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА ,НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
Врста услуге: Израда  пројектно-техничке документације за систем пречишћавања отпадних вода у шест села на територији града Јагодине 
Рок израде пројекта: 60 календарских дана, од дана пријема потребне документације

од стране  наручиоца.
II  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Пројектни задатак

за израду техничке документације за изградњу  једног сабирног  или више модуларних постројења (6) за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у селима града Јагодине

На основу постојеће техничке документације :                                                                                 Генералног пројекта са предходном студијом оправданости сакупљања ,одвођења и пречишћавања отпадних вода града Јагодине из 2008, других података и услова надлежних предузећа  израдити следећу техничку документацију за „Постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) села Кончарево,Ракитово,Рибаре,Кочино село и Ланиште “ или више посебних постројења за за свако село понаособ :
1. Студију о процени утицаја на животну средину
2. Идејно решење (ИДР) за прибављање потребних услова, 
3. Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)
4.  Пројекат за извођење (ПЗИ) :
· Понуђач мора да достави „Студију оправданости-исплативости“ одабраног решења технолошког процеса пречишћавања и избора других саставних елемената технолошког процеса (хидромашинске опреме и др.) - коју ће стручна комисија да оцени и која се бодује за  избор понуде    

           ( Услов за учешће у поступку јавне набавке , тачка 4.)
· Стручни тим врши ће фазну контролу у току израде пројекта тј. његову усклађеност са достављеном Студијом оправданости.

· На основу искуства усвојити варијанту ППОВ и пројектант уз анализу треба применити најсавременију и најекономичнију технологију.                                                                                          
· Ниво подземних вода је висок. У  сврху пројектовања постројења за пречишћавање отпадних вода са испустом у реципијент ,потребно је користити  савремена светска искуства и решења.                                            Решење мора задовољити услове  одабраног реципијента.      
Подаци из Генералног пројекта који су специфични за израду пројекта сакупљања и прочишћавања следећих насеља су:

1. Кончарево :               бр.ES -2750 ;     Qmaх,dn= 12,04 l/s,      Qmaх,čas = 16,32 l/s 
2. Ракитово :                 бр.ES -2710 ;      Qmaх,dn= 11,87 l/s,      Qmaх,čas = 16,09 l/s  
3. Рибаре :                    бр.ES -5380 ;      Qmaх,dn= 23,56 l/s,      Qmaх,čas = 32,00 l/s  
4. Кочино село :           бр.ES -1540 ;      Qmaх,dn= 6,76 l/s,        Qmaх,čas = 9,16 l/s  
5. Старо Ланиште :     бр.ES -510 ;        Qmaх,dn= 3,77 l/s,        Qmaх,čas = 8,29 l/s  
6. Ново Ланиште :      бр.ES -641 ;        Qmaх,dn= 4,67 l/s,        Qmaх,čas = 10,28 l/s  
УКУПНО         :      бр.ES -13.531 ;    Qmaх,dn= 62,67 l/s,     Qmaх,čas = 92,14  l/s  
1. Техничке карактеристике за избор решења:

· У случају решења једног централног постројења,пратећа инфраструктура је планирана у облику Главног колектора дужине 12.500 м, и                      мин.  14 препумпних станица које су предмет посебног пројекта.

·  Капацитети ППОВ за варијанту више модуларних постројења
Постројења за пречишћавање отпадних вода (у даљем тексту ППОВ) се пројектују за следеће коначне капацитете:

1. Село Кончарево - 3000 еквивалентних становника (у даљем тексту ЕС).       Ако је могуће, инвестиционо-техничку документацију урадити тако да се омогући фазна градња, у две етапе од по сса 1500 ЕС..

2. Село Ракитово - 2600 еквивалентних становника (у даљем тексту ЕС).                       Ако је могуће, инвестиционо-техничку документацију урадити тако да се омогући фазна градња, у две етапе од по сса 1300 ЕС..

3. Село Рибаре 1 - 2700 еквивалентних становника (у даљем тексту ЕС).                     Ако је могуће, инвестиционо-техничку документацију урадити тако да се омогући фазна градња, у две етапе од по сса 1350 ЕС..

4. Село Рибаре 2  - 2700 еквивалентних становника (у даљем тексту ЕС).                  Ако је могуће, инвестиционо-техничку документацију урадити тако да се омогући фазна градња, у две етапе од по сса 1350 ЕС..

5. Кочино село - 1600 еквивалентних становника (у даљем тексту ЕС).                      Ако је могуће, инвестиционо-техничку документацију урадити тако да се омогући фазна градња, у две етапе од по сса 800 ЕС..

6. Село Ланиште - 1200 еквивалентних становника (у даљем тексту ЕС).                    Ако је могуће, инвестиционо-техничку документацију урадити тако да се омогући фазна градња, у две етапе од по сса 600 ЕС..

2. Гранични услови који се односе на квалитет ефлуента

Расположиви реципијент локалитета , његова категорија и осетљивост :

1. Река Велика Морава          2а       МСА

2. Река Лугомир                       4         ХСА

3. Река Белица                        2а       МСА

Неопходно је да квалитет пречишћене воде буде у складу са директивом ЕУ за ову област. Уколико између важећих домаћих стандарда за квалитет ефлуената и европских норми за квалитет пречишћене воде, постоје разлике код одређених параметара, пројектно решење треба да задовољи строжије услове квалитета.
3. Границе пројекта

Граница пројекта је граница комплекса – парцеле ППОВ, што значи да се предметним пројектом обрађују садржаји на парцели одређеној за ППОВ.    Нису предмет пројекта :

· Прикључак комплекса ППОВ на последњи ревизиони силаз спољног главног довода канализације отпадних вода (који су предмет посебног пројекта спољне мреже отпадних вода), уколико је даљи од 30м од границе парцеле.
· Веза комплекса ППОВ до прикључног шахта спољног довода питке воде (који је предмет посебног пројекта спољне мреже питке воде), уколико је даљи од 30м од границе парцеле.

· Веза између интерне саобраћајнице комплекса са постојећом спољном саобраћајницом, уколико је она даља од 50м од границе парцеле.
· Прикључак комплекса ППОВ на спољни довод електричне енергије (који је предмет посебног пројекта  разводне електро мреже), уколико је даљи од 30м од границе парцеле (довод високонапонског до ТС или нисконапонског вода до ППОВ).
· Потребно је предвидети „бајпас“ који ће обезбедити да се, у случају
појаве протицања већег од инсталисаног, вишак воде евакуише у
реципијент, како се не би угрозио рад постројења. Овај евакуациони
орган такође треба да обезбеди и директно испуштање воде у реципијент
за случај да постројење не ради.
· Одвод ефлуената до реципијента.

4. Технолошки процес пречишћавања

Предметно постројење треба да задовољи услов флексибилности у континуалном раду, с обзиром на постепено повећање броја потрошача руралне средине, као и дневних  неравномерности дотока отпадне воде, без нарушавања изабраног технолошког процеса и гарантованог квалитета пречишћене отпадне воде – ефлуента.

Напомена: 

· Пројектном и неопходном пратећом техничком документацијом поред третмана отпадних вода, предвидети и технолошку линију третмана муља, третирање стабилизованог муља (са згушњавањем и дехидратацијом), обједињену за сва  6 села коначног капацитета  13.500 ЕС на погодној локацији у складу са Студијом о процени утицаја на животну средину. 
Комплетна техничка документација, треба да се изради за ППОВ капацитета по пројектном задатку ( узимајући у обзир и технолошку линију третмана муља капацитета 13.500 ЕС )  и треба да третира следеће технолошке линије: 
· предталожник за издвајање механичког наноса (ризле, шљунка), пре мерача протока дотока отпадне воде из канализационе мреже.

· мерач протока са континуалним мерењем протока укупне долазне воде из канализационе мреже.

· улазни – сабирни шахт долазећих отпадних вода, са заштитном табластом 
уставом, хаварним преливом.
· механички предтретман отпадне воде који обухвата аутоматску грубу и фину решетку, са механизмом транспорта издвојеног материјала у одговарајући контејнер за одлагање на објекту, као и уређај за фино пречишћавање отпадних вода и сепарацију масноћа и песка ( са уређајима типа мастолова и песколова).
· препумпавања отпадних вода у међуфазном процесу, у функцији распореда објеката по коти терена и потребе процеса егализације са потребном пратећом опремом за реализацију процеса
· линију биолошког пречишћавања отпадних вода са биолошки активним муљем, узимајући у обзир тражену флексибилност у континуалном раду и минималну продукцију вишка активног муља (са уклањањем азота и фосфора).

· линију за транспорт вишка активног муља из процеса пречишћавања отпадних вода, на процес аеробне стабилизације (за изведени број прикључака)

· линију за аеробну стабилизацију вишка активног муља  (капацитета 13.500 ЕС)

· излазни сабирни шахт са постројења, са континуалним мерењем протока. 
· опрему за неутрализацију непријатних мириса и штетних отпадних гасова, који се јављају у процесу прераде отпадних комуналних вода и третмана муља 
· ако је могуће применити фазност градње, при избору кључних јединица друге фазе треба водити рачуна о могућности оптимизације опреме. У том смислу се централни део ППОВ, биолошки третман може предвидети на следећи начин:

1. Село Кончарево - две јединице капацитета од по сса 1500 ЕС
2. Село Ракитово   - две јединице капацитета од по сса 1300 ЕС

3. Село Рибаре 1   - две јединице капацитета од по сса 1350ЕС
4. Село Рибаре 2   - две јединице капацитета од по сса 1350 ЕС

5. Кочино село       - две јединице капацитета од по сса 800 ЕС

6. Село Ланиште   - две јединице капацитета од по сса 600 ЕС
Предметно ППОВ треба да буде потпуно аутоматизовано, локално и даљински управљиво и контролисано.
5. Техничке карактеристике
Kвалитет ефлуената 
Савременом методом пречишћавања отпадних вода омогућити ефикасан рад постројења и гарантовати такав квалитет пречишћене воде, који неће угрозити  квалитет реципијента, прописан за  класу вода реципијената. Максималне количине опасних материја пречишћене воде морају бити у прописаним границама квалитета вода, прописане за класу вода реципијента, a дефинисане Правилником о опасним материјама у водама (Сл.гл. СРС, бр 5/68) и осталом законском регулативом, којом се регулише предметна проблематика ( која се примењује и код нас ).

При пројектовању узети у обзир дате услове за пречишћену отпадну воду, од стране одговарајуће водопривредне институције, имајући у виду квалитет и класу воде, која се користи као реципијент.

Потребан квалитет пречишћене воде дефинисан је Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Сл. Гласник РС 67/2011 и 48/2012) и дата је у Табели 2. 

Табела 1: Квалитет пречишћене воде 
	Бр.
	Параметар
	Јединица
	Гранична вредност емисије
	Најмањи проценат смањења

	1
	БПК5
	mg/l
	25
	70-90

	2
	ХПК
	mg/l
	125
	75

	3
	Укупне суспендоване материје
	mg/l
	35
	70

	4
	Укупан азот
	mg/l
	15
	70-80

	5
	Укупан фосфор
	mg/l
	2
	80


6. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ  
Технолошко -  машинска опрема 
Потребна опрема за наведене технолошке процесе мора бити изабрана да задовољава следеће услове:
· функционисање у условима агресивне средине (сви конструктивни машински 
материјали, пратећа опрема и инсталација морају бити квалитета кисело отпорних 
челика – AISI 316 )

· функционисање у случају кварова и испадања опреме ван функције (уграђена 
радна  и резервна опрема и обезбеђени витални резервни делови) 

· заштите животне средине предвиђене за урбане просторе у складу са законском регулативом (заштита од непријатних мириса, буке и сл.).
Предвидети потребне инсталације цевног развода унутар постројења, наопходне за нормално одвијање процеса експлоатације и одржавања ППОВ, које обухватају потребне количине отпадних вода, пречишћених вода и вишка муља, као и инсталације интерног водовода и хидрантске мреже. 

Због потребе вођења, надзора и одржавања процеса, потребно је предвидети да се опрема за мониторинг налази на Централном постројењу за пречишћавање отпадних вода града Јагодине.

Сва машинска, дозир и мерно регулациона опрема, као и пратећа електро опрема и инсталације за аутоматски рад процеса са даљинским надзором, треба да буде смештена у посебан простор у заштити од спољних утицаја, климатизован и потребне звучне и топлотне изолације. 
Уређај треба да поседује високу ефикасност (пречишћавање отпадне воде са степеном ефикасности од мин. 90%), брз одзив система у случају изненадних промена у количинама и квалитету отпадне воде, да поуздано функционише и у екстремним климатским условима, као и да је једноставан за рад и одржавање.
 Такође, уређај не сме да производи буку и вибрације у околини да битно наруши изглед околине, као ни да производи непријатне мирисе. Потрошња хемикалија, флуида (сервисна вода и ваздух) и електричне енергије треба да буде оптимална. Предвиђени уређај треба да ради аутоматски и обезбеди висок степен радне сигурности. 

Предвидети даљински надзор над радом система. 

Пројектом предвидети потребно ангажовање радне снаге (квалификацију и време ангажовања) неопходног за руковање и одржавање постројења.

7. Електротехничкa опрема и инсталације ППОВ-а  

Предмет су следеће инсталације и опрема:

1.  Напајање комплекса електричном енергијом: 

За снабдевање електричном енергијом на локацији ППОВ предвидети изградњу електроенергетског прикључка на електродистрибутивну мрежу „Електродистрибуције – Јагодине“, или МБТС одговарајуће снаге, а у свему према прибављеном Решењу – Одобрењу за прикључење ЕДБ. 

Предвидети електроенергетски прикључак одговарајуће снаге потребне за коначну фазу изградње ППОВ.

2. Предвидети резервно напајање помоћу 0,4kV дизел електричног агрегата, контејнерског типа у stand by режиму са аутоматским стартом при нестанку мрежног напона, одговарајуће снаге за радни режим напајања потрошача постројења коначне фазе. Статусе рада ДЕА увести у систем даљинског надзора. Ако постоји могућност двоструког напајања такође га предвидети.
3.  На комплексу ППОВ предвидети нисконапонску подземну кабловску мрежу за напајање предвиђених ел.потрошача.

4. Предвидети инсталације електромоторног погона, мерно регулационе, командне и сигналне инсталације за опрему и објекте постројења, у складу са захтевима технолошко машинског дела пројекта, а које треба да обезбеде аутоматски и ручни режим рада ППОВ.

5. Инсталација надзорно управљачког система, треба да омогући аутоматско локално управљање радом постројења и локалну сигнализацију свих статусних и алармних стања машинско технолошке опреме. 


Напомена: Извођач радова је у обавези да Кориснику по извршеном пробном раду и доказаних захтеваних параметара квалитета ефлуента, преда Системски и апликативни софтвер управљачког рачунарског система Постројења.

6. Предвидети могућност даљинског надзора и управљања радом постројења у контролно командном центру ЦППОВ Јагодине,.  Даљински пренос информација до контролно управљачког центра ППОВ Јагодине предвидети путем WLL линковске радио везе везе техничких карактеристика у складу са стандардним решењем у ЈКП Стандард Јагодине и алтернативним преносом путем GSM/GPRS јавног система. Предвиђени надзорни систем треба да има могућност проширења капацитета.

7. Предвидети инсталацију спољњег осветљења комплекса постројења. Осветљење треба да обухвати све комуникационе путеве, све делове постројења, као и комплетан круг комплекса. Потребан ниво и квалитет осветљења треба да је у складу са условима видео надзора за обезбеђење објекта. Осветљење треба бити са аутоматским и ручним укључењем.

8.  Предвидети Инсталације уземљења које подразумева израду уземљивача са повезивањем свих металних маса и конструкција постројења, и инсталација за заштиту од атмосферског пражњења. Уземљивач предвидети за коначни капацитет постројења односно уземљују се елементи прве фазе постројења, а остављају се изводи за за прикључење постојења коначне фазе.
8. Садржај пројекта

Документација подразумева  израду наведених пројеката који обухватају следеће целине :

· Хидромашинско-технолошки део.

· Архитектонско-грађевински део.

· Хидротехнички пројекат спољних развода флуида (технолошки флуиди, водовод, канализација).

· Нивелационо решење комплекса, интерних саобраћајница и пешачких стаза.

· Пројекат енергетског напајања са разводом унутар објеката и спољног развода у комплексу.

· Пројекат громобранских инсталација објекта.

· Пројекат спољне расвете.

· Пројекат сигнализације, телекомуникације, централне контроле, надзора и аутоматског управљања.


Пројектна документација ППОВ треба да садржи све потребне елементе за поменуте нивое пројекта у складу са Правилником о садржини и начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, Сл. Гласник РС, 23/2015.

9. Подлоге за пројектовање
Пројектанту ће бити обезбеђене све потребне подлоге за пројектовање и то :

· Геодетска ситуација локације постројења са висинском представом терена у погодној размери.

· Подаци из катастра подземних инсталација.

· Елаборат геотехничких истражних радова и испитивања

· Сви неопходни услови за пројектовање од стране надлежних институција и јавних комуналних служби-Након достављања Идејног решења од стране Пројектанта.
· Податке о локалитетима (изводи из релевантне пројектне документације) за прикључење комплекса ППОВ на водовод, канализацију, енергетски довод као и податке о реципијенту (максимални и минимални протоци, нивои)
Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима задатка, неопходно је да понуђачи, о свом трошку, изврше обилазак локације уз присуство представника наручиоца. Наручилац ће организовати обилазак локације сваким радним даном, уз претходну најаву доласка представника понуђача.

е- mail адреса: javne.nabavke.jagodina@gmail.com, - најавити обилазак локације
III   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75  ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
3.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Страно правно лице као подносилац понуде може, ако се наведени докази не издају у држави у којој има седиште, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе,  а наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену тог средства.  
Наведени докази о испуњености услова се могу достављати у неовереним копијама, а уколико подносилац понуде испуњава све услове, дужан је да по пријему писменог позива наручиоца достави оригинал или оверену копију доказа у примереном року који одреди наручилац.
1.1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона 
1.2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
 3.2.Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом:
а) да је у претходне три обрачунске године (2014,2015 и 2016) остварио годишње пословне приходе у минималном износу од 7.000.000,00 динара, укупно у све три године;
	ДОКАЗ:

	А)Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН за претходне три обрачунске   године (2014,2015 и 2016) који издаје Агенција за привредне регистре или оверен завршни рачуни-биланси стања и биланси успеха за напред наведене године уколико исти не доставља извештаје АПР-у.

Напомена: уколико у Извештају о бонитету за јавне набавке БОН ЈН нису доступни подаци за 2015. годину, понуђач је у обавези да достави оверен Биланс стања и Биланс успеха за 2016. годину.

	


2. Да располаже неопходним кадровским капацитетом:
- да има у радном односу или ангажовано другим уговором у складу са Законом о раду, најмање  8  лица од тога најмање:
•један  инжењер са лиценцом 314 – одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација воодвода и канализације

•један  инжењер са лиценцом 310 – одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидрградње

•један инжењер са лиценцом 371 – одговорни пројектант технолошких процеса

•један инжењер са лиценцом 332 –одговорни пројектант машинских инсталација, објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике

•један инжењер са лиценцом 350 –одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона и 

један инжењер са лиценцом 352 –одговорни пројектант управљања електромоторним погонима– аутоматика, мерења и регулација.

•један инжењер са лиценцом 330– одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике инсталација

•један инжењер са лиценцом 315 – одговорни пројектант саобраћајница

•један инжењер са лиценцом 353 – одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система
Понуђач се обавезује да ће одговорни пројектанти, чије лиценце достави уз понуду бити ангажовани на пројектовању који су предмет ове јавне набавке током целог рока извршења уговора.

Понуђач је дужан да, током реализације уговора за ову јавну набавку, за сваку врсту услуга обезбеди одговарајуће извршиоце.

Доказ: 

1. Фотокопија лиценце са копијом потврде о важности лиценце.

2. Фотокопију М обрасца, као доказ о радном статусу за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен и друга лица , односно за оног који није запослен код понуђача: уговор –фотокопију уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду.

3. За лиценциране одговорне пројектанте, доставља се и копија лиценце и одговарајући доказ о року важења лиценце(потврда о року важења лиценце издата од Инжењерске коморе Србије из које се види да је лиценца важећа на дан подношења понуде).

                 Референтна листа

- минимум 4 пројекта ППОВ –а, уколико је капацитет предметног ППОВ-а до 5.000 ЕС

-минимум 3 пројекта ППОВ-а уколико је капацитет предметног ППОВ-а у границама од 5.000 ЕЦ до 20.000 ЕС

-минимум 2 пројекта ППОВ-а уколико је капацитет ППОВ-а већи од 20.000 ЕС
Понуђачи на свом обрасцу достављају податке за референтну листу.

4. Понуђач мора да достави „Студију оправданости-исплативости“ одабраног решења технолошког процеса пречишћавања и избора других саставних елемената технолошког процеса (хидромашинске опреме) - коју ће стручна комисија да оцени и која носи највише бодова у избору понуде.

УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА:
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре у складу са чл. 14., чл. 15. став 1. и чл. 16. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС“ бр. 99/2011)  и у складу са чл. 78. став. 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) нису дужни да приликом подношења понуде, односно пријаве доказују испуњеност обавезних услова из чл. 75.став 1. тачка 1) до 4) овог Закона.

Подаци тражени у оквиру напред наведених услова јавно су доступни на интернет страници: http://pretraga2.apr.gov.rs/BiddersPublicWebSearch/
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
3.3.   ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке: Израда  пројектно-техничке документације за систем пречишћавања отпадних вода у шест села на територији града Јагодине, број. 8/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
          1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
          2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
         3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
         4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење
Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
          ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке Израда  пројектно-техничке документације за систем пречишћавања отпадних вода у шест села на територији града Јагодине, број. 8/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

           4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде.

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
IV УПУTСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Град Јагодина, Служба за јавне набавке, ул. Краља Петра I 6, 35000 Јагодина, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку– Израда пројектно техничке документације за систем пречишћавања отпадних вода ,у селима:Кончарево,Ракитово,Рибаре,Кочино село,Старо Ланиште и Ново Ланиште, ЈН бр. 8/2017, с позивом на број: 404-30/17-03 - НЕ ОТВАРАТИ”
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03. априла  2017. године до 10,00 часова. 

 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Јавно отварање понуда ће се обавити 03. априла  2017. године  у 10,30  часова у просторијама Скупштине града Јагодине, уз присуство овлашћених представника понуђача.  
Понуда мора да садржи:

1. Документација којом се доказује испуњеност обавезних и додатних услова (упутство дато у обрасцу  III конкурсне документације); 
-Образац изјаве понуђача, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона 

2. Образац понуде (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац број V ; 

3. Модел уговора, (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац број VI ; 

4.Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац број VIII; (У случају подношења заједничке понуде изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом); 
5. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона – образац број X
6. Образац структуре цене – образац број IX
7. Бланко соло меницу са меничним овлашћењем за озбиљност понуде- образац број XI
8. Картон депонованих потписа
9. Захтев за регистрацију менице, оверен од пословне банке регистрованом у Регистру меница НБС
3. ПАРТИЈЕ: Нема
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:  Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Јагодина, Служба за јавне набавке, ул. Краља Петра I бр.6. 35000 Јагодина,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга – Израда  пројектно-техничке документације за систем пречишћавања отпадних вода у шест села на територији града Јагодине, ЈН бр. 8/2017, с позивом на број: 404-30/17-03 - НЕ ОТВАРАТИ -” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Израда  пројектно-техничке документације за систем пречишћавања отпадних вода у шест села на територији града Јагодине, ЈН бр. 8/2017, с позивом на број: 404-30/17-03 - НЕ ОТВАРАТИ -” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Израда  пројектно-техничке документације за систем пречишћавања отпадних вода у шест села на територији града Јагодине, ЈН бр. 8/2017, с позивом на број: 404-30/17-03 - НЕ ОТВАРАТИ  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга- Израда  пројектно-техничке документације за систем пречишћавања отпадних вода у шест села на територији града Јагодине, ЈН бр. 8/2017, с позивом на број: 404-30/17-03 - НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1. и 2. Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 
· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Начин и услови плаћања: по извршеним услугама, а у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Понуда понуђача који тражи аванс сматраће се неприхватљивом
9.2. Рок и начин израде идејног пројекта: у складу са роком датим у понуди, а најкасније до 60 календарских  дана, од дана пријема одговарајуће документације од стране наручиоца.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди исказује се у динарима, фиксна  је и не може се мењати. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Град Јагодина, Служба за јавне набавке, ул. Краља Петра I 6. 35000 Јагодина или  електронске поште на e-mail javne.nabavke.jagodina@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде,  при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 8/2017.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона..
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
14.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Оцена студије оправданости - најповољнија понуда“. 
За утврђивање економски најповољније понуде користиће се следећи елементи:
1. Оцена студије оправданости  – до 50 пондера

1. Понуђена цена                           – до 25 пондера

2.Рок извршења услуге                 - до 25 пондера
                                      Укупно       – до 100 пондера 

1.Понуђач са најбоље оцењеном стратегијом оправданости добија максималан број пондера – 50, а свака наредна понуда са по 5 пондера мање. 

2.Понуђач са најнижом понуђеном ценом добија максималан број пондера – 25, а свака наредна понуда са по 5 пондера мање. 

3. Рок извршења услуге
Највећи број бодова по овом елементу критеријума је до 25 пондера (за најкраћи понуђени рок) а свака наредна понуда са по 5 пондера мање.
15. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
- Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем за озбиљност понуде, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, у висини од 10 % од вредности понуде без пдв-а, са роком важења 20 дана дуже од дана отварања понуда. Меница мора бити безусловна, платива на први позив, неопозива и без права на приговор. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач након истека рока за подношење понуде: повуче, опозове или измени своју понуду, благовремено не потпише уговор или  ако приликом закључења уговора о јавној набавци не достави меницу за добро извршење посла у року предвиђеним уговором. 
 Приликом закључења уговора понуђач је дужан да преда Наручиоцу бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије у висини од 10 % вредности уговора без пдв-а и са роком важења 30 дана дуже од истека важности уговора. Меница мора бити безусловна, платива на први позив, неопозива и без права на приговор. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач којем је додељен уговор о јавној набавци не извршава одредбе уговора. Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, понуђач је дужан да продужи рок важења менице и меничног овлашћења. 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил javne.nabavke.jagodina@gmail.com, или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од:


1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;


2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;


3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;


4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;


6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.


Број рачуна: (број- 840-30678845-06), 


Позив на број: (број или ознака јавне набавке),


Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке


Корисник: Буџет Републике Србије.


Поступак заштите права у псотупцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.
V OБРАЗАЦ  ПОНУДЕ
Понуда бр ___________ од ___________ за јавну набавку: Израда  пројектно-техничке документације за систем пречишћавања отпадних вода у шест села на територији града Јагодине, ЈН број. 8/2017.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Израда  пројектно-техничке документације за систем пречишћавања отпадних вода у шест села на територији града Јагодине

	Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
	

	Словима:

	ПДВ:
	

	Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
	

	Словима:


2. Рок извршења услуге _____     ( _____________) календарских дана од дана пријема потребне документације од стране наручиоца( не дужи од 60 календарских дана ) 
3. За делимично извршење  јавне набавке ангажујемо ___(_________) подизвођача (уписати број подизвођача) и то: ______________________________________________
4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

5. Важност понуде износи ____  дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана).                                        
6. Рок и услови плаћања: по извршеним услугама, а у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре.
датум: _________                                                                                               Понуђач

                                           М.П.                                  _____________________________

                                                                                                      (потпис овлашћеног лица)
VI  MOДЕЛ  УГОВОРA
Уговорне стране :

1. Град Јагодина, Градска управа за заштиту и унапређење животне средине Јагодина, ул. Краља Петра I бр.6, МБ: 07203268, ПИБ: 102904062, коју заступа начелник Александра Димитријевић, (у даљем тексту наручилац)   и
2.  _______________  “, са седиштем у _______________  , улица_______________  , ПИБ_______________,МБ_____________рачун бр. _______________отворен код пословне банке _______________, које заступа директор_______________(у даљем тексту извршилац)
                                                                 Члан 1.

Предмет овог уговора је израда  пројектно-техничке документације за систем пречишћавања отпадних вода у шест села на територији града Јагодине: Кончарево, Ракитово, Рибаре, Кочино село, Старо Ланиште и Ново Ланиште (у даљем тексту: услуга),  по спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр. 8/2017, на основу  позива за подношење понуда објављеном  на Порталу управе за јавне набавке   24.02.2017. године, а у свему према Пројектном задатку и понуди Извршиоца број: ____________ од _________2017. године, која се налази се у прилогу овог уговора и чини његов саставни део. 

                                                               Члан 2.
Укупна уговорена вредност услуга из члана 1. овог уговора износи ----------------------- динара без пореза на додату вредност, односно---------------------------------------- динара са порезом на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати.
Наручилац услед повећања обим предмета набавке може до 5% повећати вредности уговора.
                                                                    Члан 3.
Наручилац се обавезује да плаћање по рачуну испостављеном за извршене услуге изврши у року од 45 дана од дана пријема рачуна
Исплата по рачуну се може вршити само ако Наручилац нема рекламацију на извршену услугу .
                                                                 Члан 4. 
 Извршилац се обавезује да пројектно - техничку документацију уради у року од _________ (___________) дана од дана пријема одговарајуће документације од стране наручиоца
                                                                  Члан 6.

 Извршилац има право да захтева продужење рока за вршење услуга из члана 1. овог уговора, у случају кад је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да услуге врши квалитетно и у уговореном року. Продужење рока се одређује према трајању сметње. 

        Члан 7. 
 У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора Извршилац се обавезује да за сваки дан закашњења, Наручиоцу плати 0,5 ‰ од укупног износа из члана 2. овог уговора, а не више од 5%. Рачун за извршене услуге се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне. 

                                                        Члан 8. 
 Извршилац се обавезује да на дан закључења Уговора,  преда Наручиоцу једну сопствену бланко меницу за добро извршење посла у висини 10 % од вредности уговора са ПДВ-ом са роком важења 30 дана дуже од коначног истека уговора, печатирану и потписану од стране овлашћеног лица добављача и менично овлашћење које садржи клаузуле «безусловно» , «платива на први позив», «без права на приговор», фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

                                                        Члан 9.
Извршилац се обавезује :
-да набавку извршава по захтеву Наручиоца, у уговореном року

-да евентуалне примедбе од стране наручиоц , отклони одмах, а најкасније три дана  од дана њиховог достављања

-да  техничку контролу Пројекта за грађевинску дозволу обезбеди од стране другог привредног друштва

-да сву тражену документације достави у четири примерка на папиру и у ектронском облику, на два CD-А(електронски потписану)
                                                                   Члан 11. 

На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије, Законом о планирању и изградњи и других закона и подзаконских прописа којима се регулише материја која је предмет овог уговора.
                                                                   Члан 12.

Овај  уговор се закључује сагласношћу обеју уговорних страна.

Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна, али и неиспуњењем или неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорних страна, као и из других разлога који су наведени овим Уговором.

                                                                   Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно.  Уколико то није могуће, надлежан је Привредни  суд у Крагујевцу.
                                                                  Члан 14. 

Овај уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 2 (два) задржава свака уговорна страна и два Служба јавне набавке. 

                                                                 Члан 15.
Уговор се сматра закљученим даном потписивања обе уговорне стране.  

	Наручилац
	
	Извршилац

	
	
	


VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Израда  пројектно-техничке документације за систем пречишћавања отпадних вода у шест села на територији града Јагодине, бр. 8/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
IX ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
	Предмет ЈН


	Укупна цена без ПДВ-а
	ИзносПДВ 
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Израда пројектно-техничке документације за систем пречишћавања отпадних вода у шест села на територији града Јагодине
	
	
	


	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети укупну понуђену цену без ПДВ-а, обрачунати ПДВ, као и укупну цену са ПДВ-ом изражену у динарима и тај податак оверити печатом и потписати у обрасцу на месту одређеном за то.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са условима из конкурсне документације .
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

X ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ

ЧЛ.75.СТ.2 ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................................[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке 8/2017 – Израда  пројектно-техничке документације за систем пречишћавања отпадних вода у шест села на територији града Јагодине, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

          Датум 

           Понуђач

________________                        М.П.                                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

за озбиљност понуде

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

	ДУЖНИК:
	________________________
	

	М.Б.
	________________________   
	(унети одговарајуће податке

	ПИБ:
	________________________
	дужника – издаваоца менице)

	ТЕКУЋИ РАЧУН:
	________________________
	

	КОД БАНКЕ:
	________________________
	


ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -
КОРИСНИК: Град Јагодина, Градска управа за заштиту и унапређење животне средине Јагодина, ул. Краља Петра I бр. 6, Јагодина


                              (у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број __________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од ________________ (_________________________________ динара), за озбиљност понуде у постуку јавне набавке " Израда  пројектно-техничке документације за систем пречишћавања отпадних вода у шест села на територији града Јагодине".

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ (__________________________________ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника _________________________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца Град Јагодина, Градска управа за заштиту и унапређење животне средине Јагодина, ул. Краља Петра I бр. 6, Јагодина (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења по Понуди заведеној код Повериоца – под бројем _____________________________ од _______________________, и код Дужника под бројем ___________________________ од _________________________.


Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.


Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.


Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).


Рок важења меничног овлашћења је са роком важења 20 дана дуже од дана отварања понуда. 


Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

	Место и датум: ________________

М.П.
	Издавалац менице

_________________________

печат и потпис овлашћеног лица



1

