Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“

Списак техничке документације по мерама за реализацију енергетске санације

| Мера |  | Техничка документација |
| --- | --- | --- |
| 1. | Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача | За ову меру није потребно прибављање одобрења за извођење радова, није потребна израда техничке документације, осим ако је објекат под заштитом. |
| 2. | Постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору | Ова мера се реализује на основу одобрења за извођење радова, а радови се изводе на основу: – приказа стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, за објекте, односно део објекта који је обухваћен радовима, са означеним елементима, односно деловима објекта и/или инсталација на којима се врши санација, – елабората енергетске ефикасности за стање пре извођења радова, – сертификата о енергетским својствима зграда за стање пре извођења радова; – идејног пројекта енергетске санације, по областима, у зависности од врсте радова који се изводе, – елабората енергетске ефикасности за новопројектовано стање, – сертификата о енергетским својствима зграда након извођења радова, ради утврђивања степена унапређења енергетске ефикасности, |
| 3. | Постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице | Ова мера се реализује на основу одобрења за извођење радова, а радови се изводе на основу: – приказа стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, за објекте, односно део објекта који је обухваћен радовима, са означеним елементима, односно деловима објекта и/или инсталација на којима се врши санација, – елабората енергетске ефикасности за стање пре извођења радова, – сертификата о енергетским својствима зграда за стање пре извођења радова; – идејног пројекта енергетске санације, по областима, у зависности од врсте радова који се изводе, – елабората енергетске ефикасности за новопројектовано стање, – сертификата о енергетским својствима зграда након извођења радова, ради утврђивања степена унапређења енергетске ефикасности, |
| 4. | Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас **Не субвенционише се израда пројекта и извођење радова на гасној инсталацији | Уколико се врши замена унутрашњих инсталација и опреме без повећања капацитета није потребно прибављање одобрење за извођење радова. У супротном, потребно је прибављање одобрења за извођење радова, а радови се изводе на основу: – приказа стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, за објекте, односно део објекта који је обухваћен радовима, са означеним елементима, односно деловима објекта и/или инсталација на којима се врши санација, – елабората енергетске ефикасности за стање пре извођења радова, – сертификата о енергетским својствима зграда за стање пре извођења радова; – идејног пројекта енергетске санације, по областима, у зависности од врсте радова који се изводе, – елабората енергетске ефикасности за новопројектовано стање, – сертификата о енергетским својствима зграда након извођења радова, ради утврђивања степена унапређења енергетске ефикасности. |
| 5. | Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу | Уколико се врши замена унутрашњих инсталација и опреме без повећања капацитета није потребно прибављање одобрење за извођење радова. У супротном, потребно је прибављање одобрења за извођење радова, а радови се изводе на основу: – приказа стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, за објекте, односно део објекта који је обухваћен радовима, са означеним елементима, односно деловима објекта и/или инсталација на којима се врши санација, – елабората енергетске ефикасности за стање пре извођења радова, – сертификата о енергетским својствима зграда за стање пре извођења радова; – идејног пројекта енергетске санације, по областима, у зависности од врсте радова који се изводе, – елабората енергетске ефикасности за новопројектовано стање, – сертификата о енергетским својствима зграда након извођења радова, ради утврђивања степена унапређења енергетске ефикасности. |
| 6. | Уградња топлотних пумпи | Уколико се врши замена унутрашњих инсталација и опреме без повећања капацитета није потребно прибављање одобрење за извођење радова. У супротном, потребно је прибављање одобрења за извођење радова, а радови се изводе на основу: – приказа стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, за објекте, односно део објекта који је обухваћен радовима, са означеним елементима, односно деловима објекта и/или инсталација на којима се врши санација, – елабората енергетске ефикасности за стање пре извођења радова, – сертификата о енергетским својствима зграда за стање пре извођења радова; – идејног пројекта енергетске санације, по областима, у зависности од врсте радова који се изводе, – елабората енергетске ефикасности за новопројектовано стање, – сертификата о енергетским својствима зграда након извођења радова, ради утврђивања степена унапређења енергетске ефикасности. |
| 7. | Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора | Уколико се у оквиру реализације ове мере врши замена постојеће цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора, није потребно прибављати акт надлежног органа. Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује нова цевна мрежа, грејна тела и пратећи прибор, мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова а радови се изводе према Идејном пројекту. |
| 8. | Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде | За ову меру није потребно прибављање одобрења за извођење радова, није потребна израда техничке документације |
| 9. | Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, уградња двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. | За постројења инсталисане снаге до 50 kW за производњу енергије из енергије сунца за потребе крајњег купца који стиче статус купца – произвођача у складу са прописима којима се уређује коришћење обновљивих извора енергије није потребно прибављање одобрења за изградњу, нити израда техничке документације. За постројења инсталисане снаге преко 50 kW за производњу енергије из енергије сунца потребно је прибављање одобрења за изградњу, а на основу идејног пројекта. |