	[image: image1.jpg]



	Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор инспекције за заштиту животне средине
	              Ознака: КЛ НЕЈ 01

Верзија 02

     од 23.05.2017.



	заштита од нејонизујућих зрачења

контролна Листа 1

	КОРИШЋЕЊЕ ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА
нискофреквентно подручје


	ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИКУ

	Назив корисника
	

	Адреса (улица и број)
	

	Општина - Град
	

	Матични број
	

	ПИБ
	

	Контакт особа
	

	Назив радног места
	

	Телефон, Факс, E-mail
	

	1. ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗВОРУ

	Име извора
	

	Адреса (улица и број)
	

	Општина - Град
	

	Датум постављања
	

	1. Да ли је извор нејонизујућег зрачења у нискофреквентном подручју?
	Вод 0,4 kV         

Вод 10 kV                
Вод 35 kV                
Вод 110 kV            
Вод 220 kV            
Вод 400 kV            
Трафо 10 kV      

Трафо 35 kV        
Трафо 110 kV    

Трафо 220 kV    

Трафо 400 kV    

	2. Да ли је извор у зони повећане осетљивости 
	да-0
	 не-2

	3. Да ли има процену утицаја на животну средину или прописане мере и услове заштите животне средине.
	да-2
	 не-0

	4. Да ли је вршено прво мерење
	да-2
	 не-0

	5. Да ли измерене вредности прелазе 10 % референтне, граничне вредности за ту фреквенцију:
	
	

	За електрично поље
	да-0
	 не-2

	За магнетно поље
	да-0
	 не-2

	6. Да ли је извор нејонизујућег зрачења од посебног интереса?
	да*
	 не

	7. Да ли је прибављено решење за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса?
	да
	 не*

	*Корисник за који су одговори на питања под тач. 6. позитивно и тач. 7. негативно, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору

	1. Да ли је рађена реконструкција после првог мерења?
	да-0
	 не-2

	2. Да ли су рађена мерења после реконструкције?
	да-2
	 не-0

	3. Да ли постоји документација о пријави промене услова коришћења извора нејонизујућих зрачења надлежним органима?
	да-2
	 не-0

	4. Да ли су утврђиване мере заштите животне средине и заштите од нејонизујућих зрачења за изворе нејонизујућих зрачења који нису од посебног интереса?
	да-2
	 не-0


	1. ЛИЦЕ ОДГОВРНО ЗА ПРИМЕНУ ЗАШТИТЕ ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

	1. Да ли је одређено лице одговрно за примену заштите од нејонизујућих зрачења?
	да-2
	 не-0

	2. Да ли одређено лице има високу стручну спрему?
	да-2
	 не-0

	2. ЕВИДЕНЦИЈЕ

	1. Да ли се води евиденција о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса?
	да-2
делимично-1

 не-0

	3. МЕРЕЊА

	1. Да ли се спроводе редовна испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачењау животној средини једанпут сваке четврте године, ако је извор од посебног значаја?
	да-2
	 не-0

	2. Да ли су измерене вредности у складу са прописаним граничним вредностима?
	
	

	За електрично поље
	да-2
	 не-0

	За магнетно поље
	да-2
	 не-0

	4. СТУДИЈА ЗНАЧАЈА ПОСТОЈЕЋИХ ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

	1. Да ли је израђена Студија значаја постојећих извора нејонизујућих зрачења?
	да-2
	 не-0

	2. 
	Број извора: 
	

	3. Да ли је овај извор обухваћен студијом
	да-2
	 не-0

	4. Да ли је израђена Студија значаја постојећих извора нејонизујућих зрачења достављена на разматрање Министарству/ надлежном органу аутономнепокрајине?
	да-0
	 не-2

	5. Да ли је Министарство/надлежни орган аутономнепокрајине разматрао Студију значаја постојећих извора нејонизујућих зрачења?
	да-2
	 не-0

	5. ДОКУМЕНТАЦИЈА

	5. Да ли постоји документација о редовним мерењима на тој локацији?
	
	 не-0

	6. 
	Редовна   -2
Посебна  -1
Ванредна -1
	

	7. Да ли се десио ванредни догађај на тој локацији?
	да-0
	 не-2

	8. Да ли постоји документација о ванредном догађају?
	да-2
	 не-0

	9. Ако је то извор нејонизујућег зрачења од посебног интереса да ли постоји документација за кoришћење извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса?
	да-2
	 не-0

	10. 
	Студија  -2
Сручна оцена-2
	


Могући укупан број бодова: 50
Инспекцијском надзором утврђен број бодова: 
	Степен ризика
	Незнатан
	Низак
	Средњи
	Висок
	Критичан

	Број бодова
	50-45,5
	45-40,5
	40-35,5
	30,5-35
	0-30


	Утврђен степен ризика 
	 Незнатан

 Низак
 Средњи

 Висок

 Критичан


	Представници
	Инспектор за заштиту животне средине

	Име и презиме
	Радно место
	Име и презиме

	
	
	

	Датум:


Заштита од нејонизујућих зрачења - Контролна листа 1                                                       1 од 3

[image: image1.jpg]